## март 15
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта | сроки
|  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 110кВ Речная С2Т | 10.29 ч. 17.02.2015 | 10.41 ч. 16.03.2015
2 | ПС 110кВ Речная С2Т | 09.55 ч. 20.02.2015 | 10.41 ч. 16.03.2015
3 | ПС 110кВ Речная В-110 С2Т | 09.55 ч. 20.02.2015 | 10.41 ч. 16.03.2015
4 | ПС 110кВ Речная В-3-6 С2Т | 09.55 ч. 20.02.2015 | 10.41 ч. 16.03.2015
5 | ПС 110кВ Речная В-4-6 С2Т | 09.55 ч. 20.02.2015 | 10.41 ч. 16.03.2015
6 | ГПП-1 110кВ ТЭЗ С1Т | 09.58 ч. 03.03.2015 | 12.27 ч. 01.04.2015
7 | ГПП-1 110кВ ТЭЗ ТН-1-6 | 09.39 ч. 02.03.2015 | 16.43 ч. 12.03.2015
8 | ГПП-2 110кВ Фосфор С2Т | 13.27 ч. 02.03.2015 | 08.42 ч. 01.04.2015
9 | ЦРП-10 "Кировская" КЛ-10 Ф-5 | 10.15 ч. 02.03.2015 | 11.10 ч. 02.03.2015
10 | ГПП-2 110кВ Фосфор КЛ-6 Ф-30 | 08.52 ч. 03.03.2015 | 15.52 ч. 04.03.2015
11 | ГПП-2 110кВ Фосфор КЛ-6 Ф-12 | 08.16 ч. 05.03.2015 | 10.46 ч. 06.03.2015
12 | ГПП-1 110кВ ТЭЗ В-1-6 С1Т | 08.44 ч. 05.03.2015 | 13.53 ч. 23.03.2015
13 | ГРП 35кВ ЗиМ В-22 №2 Ф-16 | 09.11 ч. 03.03.2015 | 14.39 ч. 04.03.2015
14 | ГРП 35кВ ЗиМ В-22 №1 Ф-22 | 15.04 ч. 04.03.2015 | 10.26 ч. 06.03.2015
15 | ПС 35кВ Самарский Водозабор КЛ-6 Ф-Д-4 | 08.34 ч. 02.03.2015 | 08.55 ч. 13.03.2015
16 | РТП "Звезда" КЛ-6 Ф-40 | 10.11 ч. 04.03.2015 | 15.49 ч. 04.03.2015
17 | ПС 110кВ Преображенка яч.№2 | 10.20 ч. 05.03.2015 | 10.58 ч. 05.03.2015
18 | КРУН-1 Смышляевка-Тяговая КВЛ-10 Ф-8 | 07.55 ч. 06.03.2015 | 09.50 ч. 06.03.2015
19 | КРУН-1 Смышляевка-Тяговая КВЛ-10 Ф-2 | 11.10 ч. 06.03.2015 | 15.12 ч. 06.03.2015
20 | КРУН-1 Смышляевка-Тяговая КВЛ-10 Ф-4 | 11.01 ч. 11.03.2015 | 14.07 ч. 11.03.2015
21 | РТП "Звезда" КЛ-6 Ф-16 | 16.11 ч. 04.03.2015 | 13.52 ч. 05.03.2015
22 | ПС 110кВ ЧОЗИП КЛ-10 Ф-17 | 09.24 ч. 05.03.2015 | 12.20 ч. 05.03.2015
23 | ПС 110кВ ЧОЗИП КЛ-10 Ф-22 | 09.45 ч. 06.03.2015 | 10.55 ч. 06.03.2015
24 | ГПП-1 110кВ ТЭЗ КЛ-6 Ф-3 | 09.31 ч. 10.03.2015 | 15.15 ч. 11.03.2015
25 | ГПП-1 110кВ ТЭЗ КЛ-6 Ф-2 | 08.26 ч. 12.03.2015 | 13.40 ч. 13.03.2015
26 | ГРП 35кВ ЗиМ КЛ-35 ЗиМ-3 | 13.27 ч. 16.03.2015 | 15.00 ч. 18.03.2015
27 | ГПП-2 110кВ Фосфор КЛ-6 Ф-11 | 08.38 ч. 11.03.2015 | 13.56 ч. 11.03.2015
28 | ГПП-2 110кВ Фосфор КЛ-6 Ф-18 | 08.39 ч. 12.03.2015 | 10.28 ч. 13.03.2015
29 | ГПП-2 110кВ Промсинтез ЩСН-0,4 пан.№18,20,22 | 09.41 ч. 12.03.2015 | 12.15 ч. 12.03.2015
30 | ГРП 35кВ ЗиМ В-22 №13 Т2 | 11.31 ч. 12.03.2015 | 13.52 ч. 13.03.2015
31 | ПС 110кВ Речная КЛ-6 Ф-15 | 08.00 ч. 13.03.2015 | 13.45 ч. 13.03.2015
32 | ПС 35кВ Город-1 ВЛ-6 Ф-7 | 12.04 ч. 12.03.2015 | 16.20 ч. 12.03.2015
33 | ПС 35кВ Долотная-1 СВ-6 | 09.41 ч. 12.03.2015 | 11.16 ч. 12.03.2015
34 | ЦРП-10 "Кировская" КЛ-10 Ф-3 | 09.21 ч. 12.03.2015 | 14.20 ч. 12.03.2015
35 | ЦРП-10 "Кировская" В-10 Ф-3 | 16.27 ч. 12.03.2015 | 14.20 ч. 12.03.2015
36 | ЦРП-10 "Кировская" КЛ-10 Ф-3 | 15.59 ч. 11.03.2015 | 16.20 ч. 11.03.2015
37 | ГПП-2 110кВ Фосфор ТН-2-6 | 15.34 ч. 11.03.2015 | 17.08 ч. 11.03.2015
38 | ГПП-2 110кВ Фосфор КЛ-6 Ф-10 | 08.06 ч. 16.03.2015 | 11.37 ч. 17.03.2015
39 | ГПП-2 110кВ Фосфор КЛ-6 Ф-24 | 08.34 ч. 18.03.2015 | 14.35 ч. 18.03.2015
40 | ГПП-1 35кВ Промсинтез панель АЧР | 09.55 ч. 16.03.2015 | 13.00 ч. 16.03.2015
41 | ПС 35кВ Старый Аманак ТН-2-6 | 10.42 ч. 17.03.2015 | 13.24 ч. 17.03.2015
42 | ГПП-1 110кВ ТЭЗ В-2-6 С1Т | 08.42 ч. 23.03.2015 | 15.11 ч. 27.03.2015
43 | ГПП-1 110кВ ТЭЗ ТН-2-6 | 11.27 ч. 23.03.2015 | 14.47 ч. 27.03.2015
44 | ГПП-1 110кВ ТЭЗ КЛ-6 Ф-4 | 10.38 ч. 17.03.2015 | 15.50 ч. 18.03.2015
45 | ГПП-1 110кВ ТЭЗ КЛ-6 Ф-7 | 08.14 ч. 19.03.2015 | 14.32 ч. 20.03.2015
46 | ГПП-1 110кВ ВПХ ВЛ-110 Чапаевская-3 | 08.12 ч. 18.03.2015 | 08.43 ч. 18.03.2015
47 | ПС 110кВ Долотная-2 АЧР | 09.35 ч. 30.03.2015 | 10.48 ч. 31.03.2015
48 | ГПП 35кВ ЗиМ АЧР | 09.10 ч. 26.03.2015 | 09.21 ч. 27.03.2015
49 | ГПП-1 35кВ Промсинтез ВЛ-35 6А | 08.21 ч. 19.03.2015 | 12.51 ч. 19.03.2015
50 | ГПП-1 110кВ Фосфор КЛ-6 Ф-6 | 09.27 ч. 19.03.2015 | 12.59 ч. 20.03.2015
51 | ПС 35кВ Усть-Кинельская ВЛ-35 АСК-5 | 12.53 ч. 23.03.2015 | 17.13 ч. 23.03.2015
52 | ПС 35кВ Усть-Кинельская Т2Т | 12.30 ч. 23.03.2015 | 13.50 ч. 24.03.2015
53 | ПС 110кВ ЧОЗИП В-110 Ч-1 | 14.40 ч. 16.03.2015 | 16.00 ч. 01.04.2015
54 | ПС 110кВ АВИС КЛ-10 Ф-19, В-10 Ф-19 | 09.40 ч. 17.03.2015 | 12.18 ч. 18.03.2015
55 | ПС 35кВ Город-1 СВ-6 | 11.20 ч. 26.03.2015 | 14.18 ч. 26.03.2015
56 | ГПП-1 110кВ Фосфор КЛ-6 Ф-15 | 08.17 ч. 23.03.2015 | 11.28 ч. 24.03.2015
57 | ГПП-1 110кВ Фосфор КЛ-6 Ф-23 | 08.27 ч. 25.03.2015 | 08.54 ч. 26.03.2015
58 | ГПП-1 110кВ Фосфор КЛ-6 Ф-13 | 09.22 ч. 26.03.2015 | 11.50 ч. 27.03.2015
59 | ГПП-1 110кВ ТЭЗ КЛ-6 Ф-51 | 12.28 ч. 22.03.2015 | 19.58 ч. 23.03.2015
60 | ПС 110кВ АВИС ВЛ-110 БК-2 | 10.10 ч. 25.03.2015 | 17.25 ч. 25.03.2015
61 | ВЛ-110 СамТЭЦ-Кинель | 05.35 ч. 26.03.2015 | 15.47 ч. 26.03.2015
62 | ВЛ-110 БК-2 уч-к оп.46-55 | 17.25 ч. 25.03.2015 | 16.59 ч. 27.03.2015
63 | ПС 110кВ АВИС ВЛ-110 БК-2 | 09.41 ч. 27.03.2015 | 16.59 ч. 27.03.2015
64 | ГПП-1 110кВ ВПХ ВЛ-110 2Б | 09.55 ч. 23.03.2015 | 13.46 ч. 23.03.2015
65 | ГПП-3 3с.ш.-10, С2Т | 08.10 ч. 23.03.2015 | 08.46 ч. 23.03.2015
66 | ГПП-2 110кВ Промсинтез рел.отсеки яч.№14,30 | 09.15 ч. 24.03.2015 | 10.05 ч. 24.03.2015
67 | ПС 110кВ ЧОЗИП 1с.ш.-110 | 07.51 ч. 31.03.2015 | 16.00 ч. 01.04.2015
68 | ПС 110кВ ЧОЗИП ЩЗВ-В-110 Ч-1 ,ОПУ пан.№2 | 11.36 ч. 25.03.2015 | 11.36 ч. 26.03.2015
69 | ПС 35кВ Старый Аманак яч.4,6,7,8,13,15,16 | 12.25 ч. 25.03.2015 | 13.40 ч. 25.03.2015
70 | ГПП-1 110кВ Фосфор КЛ-6 Ф-3 | 09.21 ч. 30.03.2015 | 13.44 ч. 31.03.2015
71 | ПС 35кВ Юлия КЛ-6 Ф-5 | 08.26 ч. 31.03.2015 | 15.50 ч. 31.03.2015
72 | ПС 35кВ Юлия КЛ-6 Ф-8 | 08.26 ч. 31.03.2015 | 15.50 ч. 31.03.2015
73 | ПС 35кВ Станкозаводская СВ-35 | 13.55 ч. 31.03.2015 | 14.59 ч. 31.03.2015
74 | ПС 35кВ Станкозаводская 1с.ш.-35 | 13.55 ч. 31.03.2015 | 14.59 ч. 31.03.2015
75 | ПС 35кВ Калиновская Ф-1,2 Т1Т | 12.17 ч. 31.03.2015 | 13.00 ч. 31.03.2015