## сентябрь 17
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-36 | 2017-10-09 08:05 | 2017-12-08 15:21
2 | ПС 110 кВ Речная | С2Т (в резерв) | 2017-11-01 08:15 | 2017-12-01 09:22
3 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-15 | 2017-12-06 13:56 | 2017-12-06 14:06
4 | ПС 110 кВ АВИС | С2Т | 2017-11-23 10:35 | 2017-12-27 10:43
5 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т (в резерв) | 2017-11-15 13:43 | 2017-12-13 09:18
6 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т (в резерв) | 2017-11-15 13:43 | 2017-12-13 09:18
7 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 2017-12-01 08:17 | 2017-12-01 13:33
8 | ПС 110 кВ Красносёлки | ВЛ 110 кВ Красносёлки-1 | 2017-12-01 10:23 | 2017-12-01 14:20
9 | ПС 110 кВ АВИС | С2Т | 2017-11-24 11:08 | 2017-12-26 14:00
10 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-5 | 2017-12-04 13:25 | 2017-12-04 16:06
11 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-70 | 2017-12-11 09:06 | 2017-12-11 13:33
12 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-53 | 2017-12-06 09:25 | 2017-12-06 13:36
13 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-4 | 2017-11-29 10:59 | 2017-12-05 14:01
14 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-5 | 2017-12-04 09:38 | 2017-12-05 14:04
15 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-65 | 2017-12-04 07:59 | 2017-12-04 14:34
16 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-67 | 2017-12-04 21:47 | 2017-12-05 15:41
17 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-68 | 2017-12-12 08:05 | 2017-12-12 13:31
18 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-30 | 2017-11-29 09:24 | 2017-12-01 11:50
19 | ПС 110 кВ АВИС | 2сек.ш.-110 | 2017-12-04 09:43 | 2017-12-04 16:29
20 | ГПП 110 кВ 5000000 | 2с.ш.-10кВ | 2017-12-04 08:16 | 2017-12-06 13:24
21 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 Т-ДК-2 (в резерв) | 2017-12-04 08:16 | 2017-12-06 13:24
22 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-2-10 (в резерв) | 2017-12-04 08:16 | 2017-12-06 13:24
23 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-2-10 С2Т (в резерв) | 2017-12-04 08:16 | 2017-12-06 13:24
24 | ГПП 110 кВ 5000000 | СВ-1-2-10 | 2017-12-04 08:16 | 2017-12-06 13:24
25 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-2-10 (в резерв) | 2017-12-04 08:16 | 2017-12-06 13:24
26 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-2-10 С2Т (в резерв) | 2017-12-04 08:16 | 2017-12-06 13:24
27 | ГПП 110 кВ 5000000 | 2сш-10кВ | 2017-12-04 08:16 | 2017-12-06 13:24
28 | ГПП 110 кВ 5000000 | СВ-1-2-10 | 2017-12-04 08:16 | 2017-12-06 13:24
29 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-110 Моск-1 | 2017-12-01 08:25 | 2017-12-01 15:54
30 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-35 6А | 2017-12-01 09:14 | 2017-12-01 12:08
31 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-35 6Б | 2017-12-01 12:20 | 2017-12-01 14:11
32 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 110 кВ Московская-1 | 2017-12-01 06:14 | 2017-12-01 15:54
33 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-1, В-10 Ф-1 | 2017-12-01 10:02 | 2017-12-01 10:45
34 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-2 | 2017-12-04 08:53 | 2017-12-04 14:00
35 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-8 | 2017-12-06 08:54 | 2017-12-06 13:54
36 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-12 | 2017-12-06 09:36 | 2017-12-06 14:26
37 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-23 | 2017-12-25 10:03 | 2017-12-25 13:59
38 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-30 | 2017-12-07 10:32 | 2017-12-07 15:30
39 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-218 | 2017-12-07 09:07 | 2017-12-07 14:20
40 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | Р2Т | 2017-12-08 08:57 | 2017-12-08 14:29
41 | ПС 110 кВ Водозабор | СВ-110 | 2017-12-04 09:07 | 2017-12-11 13:06
42 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-5 | 2017-12-07 08:56 | 2017-12-07 14:02
43 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-8 | 2017-12-08 09:42 | 2017-12-08 13:45
44 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-2 | 2017-12-04 10:13 | 2017-12-04 11:05
45 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | КЛ 6 кВ Д-4 | 2017-12-04 11:39 | 2017-12-26 08:24
46 | ПС 110 кВ ЗиМ | КЛ 6 кВ Ф-16 | 2017-12-06 00:11 | 2017-12-06 14:32
47 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-2 | 2017-12-18 09:12 | 2017-12-18 13:59
48 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-30 | 2017-12-07 10:32 | 2017-12-07 15:30
49 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-218 | 2017-12-07 09:07 | 2017-12-07 14:20
50 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 (в резерв) | 2017-12-11 10:11 | 2017-12-12 17:37
51 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6-Б (в резерв) | 2017-12-05 12:17 | 2017-12-07 17:00
52 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Радиоцентр-2 | 2017-12-11 10:11 | 2017-12-12 17:37
53 | ПС 110 кВ Красносёлки | ВЛ 110 кВ Красносёлки-2 | 2017-12-05 12:57 | 2017-12-06 17:35
54 | ПС 35 кВ Богатырь | ВЛ 35 кВ Богатырь | 2017-12-05 15:28 | 2017-12-05 16:30
55 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 | 2017-12-05 21:22 | 2017-12-07 21:55
56 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-2 | 2017-12-05 15:05 | 2017-12-07 21:20
57 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-218 | 2017-12-07 08:40 | 2017-12-07 16:07
58 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-15 | 2017-12-06 13:56 | 2017-12-06 14:06
59 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | СВ-1-2-6 | 2017-12-14 09:06 | 2017-12-14 14:26
60 | ПС 110 кВ Красносёлки | ВЛ 110 кВ Красносёлки-2 | 2017-12-06 14:24 | 2017-12-06 17:35
61 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | СВ-2-3-6 | 2017-12-15 10:32 | 2017-12-15 13:27
62 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | СВ-1-3-6 | 2017-12-13 09:48 | 2017-12-13 14:57
63 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | СВ-2-4-6 | 2017-12-14 09:02 | 2017-12-14 14:17
64 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т (в резерв) | 2017-12-15 08:15 | 2017-12-15 08:15
65 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т (в резерв) | 2017-12-15 08:16 | 2017-12-15 08:16
66 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ 1П-6 | 2017-12-12 11:21 | 2017-12-12 13:53
67 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ 1П-6 | 2017-12-12 11:13 | 2017-12-12 13:53
68 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 | 2017-12-08 07:31 | 2017-12-10 17:08
69 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-2 | 2017-12-08 05:56 | 2017-12-10 18:12
70 | ПС 110 кВ НМР | С1Т | 2017-12-11 09:23 | 2017-12-11 11:49
71 | ПС 110 кВ НМР | С2Т | 2017-12-11 12:30 | 2017-12-11 14:42
72 | ПС 110 кВ НМР | В-110 С1Т | 2017-12-11 09:23 | 2017-12-11 11:49
73 | ПС 110 кВ НМР | В-110 С2Т | 2017-12-11 12:30 | 2017-12-11 14:42
74 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 2017-12-17 09:44 | 2017-12-17 14:19
75 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ | 2017-12-18 05:23 | 2017-12-18 15:11
76 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-27 | 2017-12-13 08:18 | 2017-12-13 15:33
77 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-4 | 2017-12-11 09:18 | 2017-12-12 13:30
78 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6-Б (в резерв) | 2017-12-11 10:14 | 2017-12-11 17:16
79 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ Ф-23 | 2017-12-12 22:35 | 2017-12-13 23:00
80 | ГПП 110 кВ 2000000 | С2Т | 2017-12-13 08:08 | 2017-12-13 11:03
81 | ГПП 110 кВ 2000000 | 2 сш 110 кВ | 2017-12-13 08:08 | 2017-12-13 11:03
82 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-18 | 2017-12-13 08:58 | 2017-12-13 10:18
83 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-27 | 2017-12-13 09:07 | 2017-12-13 10:27
84 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-4 | 2017-12-14 10:30 | 2017-12-14 13:34
85 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ 1П-6 | 2017-12-12 13:54 | 2017-12-13 16:16
86 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-17 | 2017-12-16 08:02 | 2017-12-16 13:16
87 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6Б (в резерв) | 2017-12-13 09:11 | 2017-12-13 18:56
88 | ПС 35 кВ Богатырь | ВЛ 35 кВ Богатырь (в резерв) | 2017-12-14 11:18 | 2017-12-14 11:40
89 | ПС 35 кВ Богатырь | ВЛ 35 кВ Богатырь (в резерв) | 2017-12-14 17:31 | 2017-12-14 18:42
90 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 | 2017-12-15 12:48 | 2017-12-15 20:27
91 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6А (в резерв) | 2017-12-18 07:47 | 2017-12-18 11:11
92 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-12 (в резерв) | 2017-12-18 09:30 | 2017-12-18 14:18
93 | ПС 110 кВ Красносёлки | ВЛ 110 кВ Красносёлки-2 | 2017-12-21 09:47 | 2017-12-21 16:29
94 | ПС 110 кВ АВИС | 2 сек. ш.-110 | 2017-12-19 08:32 | 2017-12-19 14:23
95 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6-Б (в резерв) | 2017-12-20 06:13 | 2017-12-20 12:39
96 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 (в резерв) | 2017-12-18 16:44 | 2017-12-19 11:56
97 | ПС 35 кВ Старый Аманак | В-6 Ф-6 (в работу) | 2017-12-21 09:15 | 2017-12-21 11:05
98 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-2 | 2017-12-19 10:38 | 2017-12-19 16:33
99 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-2 | 2017-12-20 18:31 | 2017-12-20 22:51
100 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6-Б | 2017-12-21 06:12 | 2017-12-21 14:01
101 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Шахта-3 | 2017-12-20 11:43 | 2017-12-28 14:25
102 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 (в резерв) | 2017-12-20 23:32 | 2017-12-25 18:42
103 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6-Б (в резерв) | 2017-12-25 06:10 | 2017-12-25 21:21
104 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-40 | 2017-12-21 09:00 | 2017-12-21 18:48
105 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-2 | 2017-12-25 20:19 | 2017-12-26 00:33
106 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | В-6 Ф-2 (в резерв) | 2017-12-22 09:25 | 2017-12-22 09:29
107 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | В-6 Ф-4 (в резерв) | 2017-12-22 09:06 | 2017-12-22 09:19
108 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 | 2017-12-25 13:28 | 2017-12-26 10:11
109 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 (в резерв) | 2017-12-29 07:58 | 2017-12-29 20:36
110 | ПС 110 кВ ОСК | НТМИ-6 2Т (в резерв) | 2017-12-28 09:38 | 2017-12-28 12:32
111 | ПС 110 кВ ОСК | 2Т | 2017-12-28 09:38 | 2017-12-28 12:32
112 | ПС 110 кВ ОСК | 2сек.ш.-6 | 2017-12-28 09:38 | 2017-12-28 12:32
113 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | В-6 ф-5 (в резерв) | 2017-12-27 14:03 | 2017-12-27 14:21
114 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | В-6 ф-3 (в резерв) | 2017-12-27 14:24 | 2017-12-27 14:32
115 | ПС 35 кВ Город-1 | Т1Т | 2017-12-29 08:46 | 2017-12-29 11:24
116 | ПС 35 кВ Город-1 | Т2Т | 2017-12-29 11:31 | 2017-12-29 12:04
117 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-16 | 2017-12-29 07:46 | 2017-12-29 11:03