## Июль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта | сроки
|  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС Красноселки ф-25 | 08.45ч. 01.07.2011г. | 10.50ч. 01.07.2011г.
2 | ПС Преображенка ТН-1-10 | 10.28ч. 01.07.2011г. | 13.33ч. 05.07.2011г.
3 | ГПП-1 ТЭЗ 1с.ш.-6 кВ | 11.43ч. 01.07.2011г. | 15.49ч. 01.07.2011г.
4 | ГПП АВИС ВЛ-110 СамТЭЦ-БТЭЦ | 06.37ч. 29.06.2011г. | 17.09ч. 04.07.2011г.
5 | ГПП АВИС ВЛ-110 СамТЭЦ-БТЭЦ | 06.27ч. 04.07.2011г. | 17.09ч. 04.07.2011г.
6 | ПС ЗИМ КЛ-6 кВ ф-16 | 08.59ч. 04.07.2011г. | 10.00ч. 01.08.2011г.
7 | ГПП-1 ВПХ Р2Т | 10.18ч. 04.07.2011г. | 10.00ч. 24.07.2011г.
8 | ГПП-1 ВПХ Р2Т | 10.18ч. 04.07.2011г. | 15.36ч. 05.07.2011г.
9 | ПС Преображенка С2Т | 12.50ч. 04.07.2011г. | 15.46ч. 13.07.2011г.
10 | КЛ-35 СЗ-2 | 15.57ч. 04.07.2011г. | 21.30ч. 04.07.2011г.
11 | КЛ-35 СЗ-3 | 17.39ч. 04.07.2011г. | 21.30ч. 04.07.2011г.
12 | ПС ЧОЗИП 2с.ш.-110 кВ | 09.14ч. 05.07.2011г. | 11.27ч. 06.07.2011г.
13 | ЦРП Стройфарфор ВЛ-6 ф-8 | 09.40ч. 05.07.2011г. | 12.42ч. 05.07.2011г.
14 | ГПП-2 Фосфор КЛ-6 ф-5 | 10.04ч. 05.07.2011г. | 14.51ч. 12.07.2011г.
15 | ПС Клиническая КЛ-35 ЗИМ-3 | 11.31ч. 05.07.2011г. | 01.05ч. 08.07.2011г.
16 | ПС Речная ТН-4-6 | 12.47ч. 05.07.2011г. | 16.58ч. 14.07.2011г.
17 | КЛ-35 СЗ-2 | 13.34ч. 05.07.2011г. | 16.09ч. 12.07.2011г.
18 | ПС Роджественно ВМ-10 ф-3 | 15.20ч. 05.07.2011г. | 18.20ч. 05.07.2011г.
19 | ПС АТД ВМ-35 СЗ-2 | 08.00ч. 06.07.2011г. | 17.11ч. 08.07.2011г.
20 | ГПП-1 ТЭЗ 1сш-6 кВ | 09.34ч. 06.07.2011г. | 13.404ч. 06.07.2011г.
21 | ПС Речная 2сш-0.4 | 10.52ч. 06.07.2011г. | 11.57ч. 06.07.2011г.
22 | ГПП-1 ТЭЗ 2сш-6 кВ | 16.44ч. 06.07.2011г. | 18.50ч. 06.07.2011г.
23 | ГПП-1 ВПХ Р1Т ГЩУ п.№2 | 10.05ч. 07.07.2011г. | 09.50ч. 21.07.2011г.
24 | ПС Сергиевская ВМ-10 кВ Срг-3 | 10.54ч. 07.07.2011г. | 12.35ч. 07.07.2011г.
25 | ПС Сергиевская ВМ-10 кВ Срг-2 | 13.07ч. 07.07.2011г. | 16.32ч. 07.07.2011г.
26 | ПС АТД КЛ-35 СЗ-2, ВМ-35 СЗ-2, 1сек.ш.-35 | 12.28ч. 08.07.2011г. | 17.11ч. 08.07.2011г.
27 | ГПП-1 ВПХ Р1Т | 13.07ч. 08.07.2011г. | 17.06ч. 08.07.2011г.
28 | ГПП-1 ВПХ ТН-1-6 | 12.07ч. 11.07.2011г. | 14.51ч. 11.07.2011г.
29 | ГПП АВИС КЛ-10 кВ ф-15 | 14.50ч. 11.07.2011г. | 18.59ч. 11.07.2011г.
30 | ГПП АВИС ВМ-10 кВ ф-15 | 14.50ч. 11.07.2011г. | 18.59ч. 11.07.2011г.
31 | ПС Красноселки ВЛ-6 ф-24 | 15.15ч. 11.07.2011г. | 16.46ч. 11.07.2011г.
32 | ГПП-1 ВПХ ТН-2-6 | 10.23ч. 12.07.2011г. | 13.21ч. 12.07.2011г.
33 | ПС Сергиевская ВЛ-10 кВ ф-Срг-14 | 13.08ч. 12.07.2011г. | 16.55ч. 12.07.2011г.
34 | ПС ЧОЗИП КЛ-10 ф-3, 4 | 13.02ч. 12.07.2011г. | 13.29ч. 12.07.2011г.
35 | ПС ЧОЗИП КЛ-10 ф-3, 5 | 11.28ч. 12.07.2011г. | 12.09ч. 12.07.2011г.
36 | ПС ЗИМ КЛ-6 кВ ф-20, 36 | 21.04ч. 12.07.2011г. | 18.04ч. 19.07.2011г.
37 | ПС Преображенка ф-4, 5 | 09.44ч. 13.07.2011г. | 15.15ч. 13.07.2011г.
38 | ПС Преображенка ф-6, 10 | 09.55ч. 13.07.2011г. | 15.17ч. 13.07.2011г.
39 | ПС Преображенка С1Т | 11.27ч. 13.07.2011г. | 15.46ч. 13.07.2011г.
40 | ПС Город-1 ВЛ-6 кВ ф-8 | 13.30ч. 13.07.2011г. | 16.55ч. 13.07.2011г.
41 | РП-2 "Фрегат" КЛ-0,4 кВ ф-31 | 17.54ч. 13.07.2011г. | 18.58ч. 13.07.2011г.
42 | ГПП-1 ВПХ яч.19 -котельная | 09.33ч. 14.07.2011г. | 14.47ч. 14.07.2011г.
43 | КЛ-110 Луч-2 | 11.40ч. 14.07.2011г. | 16.28ч. 14.07.2011г.
44 | ПС Сергиевская ВЛ-10 кВ ф-Срг-14 | 10.09ч. 14.07.2011г. | 16.06ч. 14.07.2011г.
45 | ПС Старый Буян ВЛ-10 кВ ф-Стб-2 | 10.30ч. 14.07.2011г. | 16.10ч. 14.07.2011г.
46 | ГПП-1 ВПХ яч.23 НК квартал 7Б | 09.40ч. 15.07.2011г. | 15.52ч. 15.07.2011г.
47 | ПС Речная ТН-1А-6 | 11.06ч. 15.07.2011г. | 15.15ч. 18.07.2011г.
48 | ГПП АВИС ВМ-10 ф-6 | 09.23ч. 18.07.2011г. | 14.49ч. 22.07.2011г.
49 | ПС Курумоч ВЛ-6 кВ ф-Кур-16 | 10.30ч. 18.07.2011г. | 15.10ч. 21.07.2011г.
50 | ПС ЗИМ 1сш-110 | 11.03ч. 18.07.2011г. | 18.58ч. 18.07.2011г.
51 | ПС ЗИМ ВЛ-110 Луч-2 | 11.03ч. 18.07.2011г. | 18.58ч. 18.07.2011г.
52 | ГПП-1 ТЭЗ ВМ-6 ф-5, КЛ-6 ввод 5сш-6 кВ, ЗРУ-6 яч.51 | 11.58ч. 18.07.2011г. | 12.53ч. 20.07.2011г.
53 | ГПП-2 Фосфор ВЛ-110 кВ ХЗ-1, ВЭ-110 кВ ХЗ-1 | 11.52ч. 19.07.2011г. | 12.38ч. 22.07.2011г.
54 | ГПП-2 Фосфор ВЛ-110 кВ ХЗ-1 | 11.52ч. 19.07.2011г. | 12.38ч. 22.07.2011г.
55 | ПС ЧОЗИП 2с.ш.-110 кВ | 10.10ч. 19.07.2011г. | 13.41ч. 21.07.2011г.
56 | ВЛ-110 кВ Красноселки-2 | 12.25ч. 19.07.2011г. | 16.00ч. 21.07.2011г.
57 | ПС Речная ТН-2А-6 | 13.17ч. 19.07.2011г. | 14.16ч. 20.07.2011г.
58 | ГПП-1 ВПХ яч.31 ф-31 | 23.59ч. 19.07.2011г. | 01.14ч. 22.07.2011г.
59 | ГПП-1 ВПХ яч. 25 ф-25 | 09.57ч. 20.07.2011г. | 14.50ч. 20.07.2011г.
60 | ПС Город-1 ВЛ-6 кВ ф-8 | 13.00ч. 20.07.2011г. | 14.51ч. 20.07.2011г.
61 | ГПП-1 ТЭЗ ВМ-6 ф-8, КЛ-6 ввод 6сш-6 кВ, ЗРУ-6 яч.81 | 13.04ч. 20.07.2011г. | 15.23ч. 25.07.2011г.
62 | ПС Речная ТН-3А-6 | 14.24ч. 20.07.2011г. | 13.22ч. 21.07.2011г.
63 | РП-6 "Ренесанс"-ТП-6 "Волжанин" КЛ-6 кВ ф-6 | 16.38ч. 20.07.2011г. | 16.10ч. 25.07.2011г.
64 | ПС ЗИМ КЛ-6 кВ ф-16 | 21.31ч. 20.07.2011г. | 11.10ч. 25.07.2011г.
65 | ПС Печерский берег ф-5, 6 | 09.10ч. 21.07.2011г. | 16.44ч. 21.07.2011г.
66 | ПС Дружба Тяг. ВЛ-110 Пойма-1 | 10.50ч. 21.07.2011г. | 23.12ч. 21.07.2011г.
67 | ПС ЗИМ 2сш-110 | 10.54ч. 21.07.2011г. | 19.14ч. 21.07.2011г.
68 | ПС ЗИМ ВЭ-110 Луч-1 | 10.54ч. 21.07.2011г. | 19.14ч. 21.07.2011г.
69 | ПС Город-1 Т1Т | 11.30ч. 21.07.2011г. | 12.00ч. 21.07.2011г.
70 | ПС Речная ТН-4А-6 | 15.01ч. 21.07.2011г. | 10.23ч. 25.07.2011г.
71 | ПС ЧОЗИП 1с.ш.-110 кВ | 09.39ч. 22.07.2011г. | 12.56ч. 22.07.2011г.
72 | ПС Серноводская-110/35/6 ВЛ-6 кВ Срн-13 | 10.00ч. 22.07.2011г. | 20.30ч. 22.07.2011г.
73 | ГПП-1 ВПХ ВЛ-110 кВ 2Б | 11.06ч. 22.07.2011г. | 15.39ч. 22.07.2011г.
74 | ВЛ-110 кВ 2А | 10.47ч. 22.07.2011г. | 15.04ч. 22.07.2011г.
75 | ГПП-1 ВЦМ ВЛ-110 Ставропольская-3 | 09.46ч. 22.07.2011г. | 16.35ч. 22.07.2011г.
76 | ГПП-1 ВПХ яч.27 ф-27 | 10.04ч. 22.07.2011г. | 14.10ч. 22.07.2011г.
77 | СамГРЭС ВВ-35 СЗ-3 | 05.54ч. 25.07.2011г. | 15.05ч. 29.07.2011г.
78 | ПС Станкозаводская КЛ-35 СЗ-3 | 05.54ч. 25.07.2011г. | 15.05ч. 29.07.2011г.
79 | ПС СамТЭЦ-110 ВЛ-6 ф-5 | 20.10ч. 25.07.2011г. | 21.44ч. 25.07.2011г.
80 | ПС Речная КЛ-6 ф-55 | 09.16ч. 26.07.2011г. | 11.55ч. 27.07.2011г.
81 | ПС Дружба Тяг. ВЛ-110 Пойма-2 | 17.26ч. 26.07.2011г. | 22.26ч. 26.07.2011г.
82 | ПС Рождественно ВЛ-10 кВ ф-3 | 09.06ч. 26.07.2011г. | 18.34ч. 26.07.2011г.
83 | КРУН-1 ПС Смышляевка ВЛ-10 кВ ф-4 | 13.49ч. 26.07.2011г. | 16.07ч. 26.07.2011г.
84 | ГПП АВИС яч.34 | 09.40ч. 27.07.2011г. | 17.30ч. 29.07.2011г.
85 | ГПП АВИС яч.34 | 09.40ч. 27.07.2011г. | 17.30ч. 29.07.2011г.
86 | ГПП-2 Фосфор ВЛ-110 кВ ХЗ-3 | 10.11ч. 27.07.2011г. | 16.53ч. 01.08.2011г.
87 | ПС СамТЭЦ-110 КВЛ-6 ф-5 | 11.58ч. 27.07.2011г. | 12.42ч. 01.08.2011г.
88 | ПС Рождественно ВЛ-10 кВ ф-6 | 12.46ч. 28.07.2011г. | 17.25ч. 28.07.2011г.
89 | ПС Серноводская-110/35/6 ВЛ-6 кВ Срн-8 | 10.15ч. 29.07.2011г. | 15.30ч. 29.07.2011г.
90 | ПС Промысловая МВ-35 Промысловая-2 | 10.20ч. 29.07.2011г. | 12.20ч. 29.07.2011г.
91 | ГПП-1 Фосфор ф-14 яч.318 | 10.38ч. 29.07.2011г. | 11.00ч. 29.07.2011г.
92 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 ф-6 | 08.33ч. 31.07.2011г. | 14.08ч. 31.07.2011г.