## Июль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта | сроки
|  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 35/6 кВ Город-1 КЛ-6 кВ Перемычка | 13.38ч. 29.11.2012г. | 13.40ч. 29.11.2012г
2 | ПС 35/6 кВ Самарский водозабор КЛ-6 кВ ф-3 | 15.13ч. 13.11.2012г. | 15.13ч. 13.11.2012г.
3 | ПС 35/6 кВ Самарский водозабор КЛ-6 кВ ф-16 | 12.11ч. 13.11.2012г. | 12.11ч. 13.11.2012г.
4 | ТП-6/0,4 кВ Волжанин Цепи АВР-0,4 | 15.29ч. 09.11.2012г. | 12.07ч. 30.11.2012г.
5 | ПС 110/35/6 кВ ЗИМ яч.32 ф-32 | 09.56ч. 29.11.2012г. | 14.00ч. 30.11.2012г.
6 | ГПП-1 Фосфор 110/6 кВ яч. 416 | 09.47ч. 28.11.2012г. | 10.48ч. 29.11.2012г.
7 | ГПП АВИС 110/10 кВ КЛ-10 Ф-4 | 21.57ч. 28.11.2012г. | 15.22ч. 29.11.2012г.
8 | ПС 35/6 кВ Город-1 ВЛ-6 кВ ф-8 | 13.55ч. 29.11.2012г. | 16.26ч. 29.11.2012г.
9 | ПС 35/6 кВ Город-1 ВЛ-6 кВ ф-9 | 13.57ч. 29.11.2012г. | 16.25ч. 29.11.2012г.
10 | ПС 35/6 кВ Богатырь В-6 Т2Т | 11.15ч. 31.10.2012г. | 13.15ч.27.11.2012г.
11 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 кВ КЛ-6 кВ ф-45 | 09.02ч. 26.11.2012г. | 15.19ч. 26.11.2012г.
12 | ГПП-2 Фосфор 110/6 В-6 кВ ф-27 | 12.09ч. 28.11.2012г. | 15.21ч. 28.11.2012г.
13 | ГПП-2 Фосфор 110/6 В-6 кВ ф-27 | 11.21ч. 27.11.2012г. | 15.21ч. 28.11.2012г.
14 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 кВ КЛ-6 кВ ф-41 | 09.12.ч. 16.11.2012г. | 13.03ч. 28.11.2012г.
15 | ПС ЧОЗИП 110/10 кВ яч. КЛ-10 кВ ф-22 | 10.37ч. 28.11.2012г. | 14.40ч. 28.11.2012г.
16 | ГПП-2 Фосфор яч.343 ф-24 | 10.29ч. 26.11.2012г. | 17.10ч. 27.11.2012г.
17 | ГПП АВИС 110/10 кВ КЛ-10 Ф-37 | 10.30ч. 27.11.2012г. | 11.41ч. 27.11.2012г.
18 | ПС 110/35/6 кВ ЗИМ яч.22 ф-22 | 10.04ч. 22.11.2012г. | 16.11ч. 26.11.2012г.
19 | ПС ЧОЗИП 110/10 кВ яч. 16 Р2Т | 10.35ч. 26.11.2012г. | 15.37ч. 26.11.2012г.
20 | ГПП-1 ВПХ 110/6 кВ В-110 Ч-3 | 10.13ч. 26.11.2012г. | 14.15ч. 26.11.2012г.
21 | ГПП-1 ВПХ 110/6 кВ ТН-2-110 | 10.23ч. 26.11.2012г. | 14.15ч. 26.11.2012г.
22 | ПС ЧОЗИП 110/10 кВ КЛ-10 кВ ф-5 | 10.11ч. 24.11.2012г. | 13.58ч. 24.11.2012г.
23 | ГПП АВИС 110/10 кВ КЛ-10 Ф-45 | 00.18ч. 23.11.2012г. | 20.13ч. 23.11.2012г.
24 | ПС 35/6 кВ Самарский водозабор КЛ-6 кВ ф-8 | 12.53ч. 23.11.2012г. | 12.53ч. 23.11.2012г.
25 | ПС 35/6 кВ Самарский водозабор КЛ-6 кВ ф-19 | 13.31ч. 23.11.2012г. | 13.31ч. 23.11.2012г.
26 | ПС 35/6 кВ Самарский водозабор ТСН-1Б | 14.26ч. 23.11.2012г.
27 | ПС ЧОЗИП 110/10 кВ яч. КЛ-10 кВ ф-4 | 14.45ч. 23.11.2012г. | 17.05ч. 23.11.2012г.
28 | ПС 35/6 кВ Самарский водозабор КЛ-6 кВ ф-19 | 13.41ч. 22.11.2012г. | 15.30ч. 22.11.2012г.
29 | ПС 35/6 кВ Самарский водозабор КЛ-6 кВ ф-8 | 14.37ч. 22.11.2012г. | 15.30ч. 22.11.2012г.
30 | ГПП-2 Фосфор КЛ-6 кВ ф-15 | 10.18ч. 21.11.2012г. | 16.39ч. 22.11.2012г.
31 | ПС 35/6 кВ Ботаническая КЛ-6 кВ ф-11 | 11.15ч. 21.11.2012г. | 17.14ч. 22.11.2012г.
32 | ТП 6/0,4 кВ Базисные склады АВ-0,4 Т2Т | 11.37ч. 22.11.2012г. | 12.35ч. 22.11.2012г.
33 | ТП 6/0,4 кВ Базисные склады САВ-1-2-0,4 | 11.37ч. 22.11.2012г. | 12.35ч. 22.11.2012г.
34 | ТП 6/0,4 кВ Базисные склады АВ-0,4 Т1Т | 11.37ч. 22.11.2012г. | 12.35ч. 22.11.2012г.
35 | ГПП-2 Фосфор 110/6 КЛ-6 кВ ф-11 | 09.54ч. 19.11.2012г. | 11.24ч. 21.11.2012г.
36 | ПС 110/35/6 кВ ЗИМ яч.31 ф-31 | 15.25ч. 20.11.2012г. | 14.30ч. 21.11.2012г.
37 | ГПП-1 Фосфор 110/6 КЛ-6 кВ ф-9 | 10.00ч. 16.11.2012г. | 14.08ч. 19.11.2012г.
38 | ПС 35/6 кВ Ботаническая КЛ-6 кВ ф-3 | 09.25ч. 16.11.2012г. | 10.00ч. 16.11.2012г.
39 | ПС 35/6 кВ Самарский водозабор КЛ-6 кВ ф-3 | 13.38ч. 14.11.2012г. | 13.50ч. 14.11.2012г.
40 | ПС 35/6 кВ Самарский водозабор КЛ-6 кВ ф-8 | 17.00ч. 14.11.2012г. | 17.20ч. 14.11.2012г.
41 | ПС 35/6 кВ Самарский водозабор КЛ-6 кВ ф-16 | 14.02ч. 14.11.2012г. | 14.23ч. 14.11.2012г.
42 | ПС 35/6 кВ Самарский водозабор КЛ-6 кВ ф-18 | 14.32ч. 14.11.2012г. | 14.56ч. 14.11.2012г.
43 | ПС 110/35/6 кВ ЗИМ В-3-6 С2Т | 13.35ч. 14.11.2012г. | 15.56ч. 14.11.2012г.
44 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 кВ КЛ-6 кВ ф-19 | 09.19.ч. 18.11.2012г. | 15.57.ч. 18.11.2012г.
45 | ПС 35/6 кВ Самарский водозабор КЛ-6 кВ ф-18 | 11.06ч. 08.11.2012г. | 08.34ч. 16.11.2012г.
46 | ПС 110/35/6 кВ ЗИМ КЛ-6 кВ ф-45 | 10.48ч. 22.10.2012г. | 11.42ч. 16.11.2012г.
47 | ПС 35/6 кВ Город-1 КЛ-6 кВ ф-6 | 13.09ч. 15.11.2012г. | 16.35ч. 15.11.2012г.
48 | ПС 35/6 кВ Город-1 КЛ-6 кВ ф-7 | 13.19ч. 15.11.2012г. | 16.50ч. 15.11.2012г.
49 | ПС 35/6 кВ Город-1 КЛ-6 кВ ф-5 | 13.14ч. 15.11.2012г. | 16.46ч. 15.11.2012г.
50 | ПС 35/6 кВ Город-1 КЛ-6 кВ ф-2 | 13.14ч. 15.11.2012г. | 16.46ч. 15.11.2012г.
51 | ПС 35/6 кВ Город-1 КЛ-6 кВ ф-1 | 13.09ч. 15.11.2012г. | 16.35ч. 15.11.2012г.
52 | ПС 35/6 кВ Город-1 2сш-6 кВ | 15.02ч. 15.11.2012г. | 16.23ч. 15.11.2012г.
53 | ПС 35/6 кВ Город-1 Т2Т | 14.57ч. 15.11.2012г. | 16.23ч. 15.11.2012г.
54 | ПС 35/6 кВ Город-1 В-6 Т2Т | 13.24ч. 15.11.2012г. | 16.23ч. 15.11.2012г.
55 | ПС 35/6 кВ Город-1 В-35 Т2Т | 14.57ч. 15.11.2012г. | 16.23ч. 15.11.2012г.
56 | ПС 35/6 кВ Город-1 Т2Т | 14.57ч. 15.11.2012г. | 16.23ч. 15.11.2012г.
57 | ПС 35/6 кВ Город-1 2сш-6 кВ | 13.32ч. 15.11.2012г. | 16.14ч. 15.11.2012г.
58 | ГПП-2 Фосфор 110/6 2сш-110 | 10.03ч. 15.11.2012г. | 17.45ч. 15.11.2012г.
59 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 кВ ВЛ-6 ф-54 | 09.21ч. 13.11.2012г. | 09.50ч. 15.11.2012г.
60 | РТП Город мира КЛ-ф-20 | 11.40ч. 13.11.2012г. | 13.32ч. 13.11.2012г.
61 | ГПП АВИС 110/10 кВ КЛ-10 Ф-31 | 14.41ч. 06.11.2012г. | 14.41ч. 06.11.2012г.
62 | ПС 35/6 кВ Станкозаводская КЛ-6 кВ ф-8 | 22.11ч. 14.11.2012г. | 23.20ч. 14.11.2012г.
63 | ПС 35/6 кВ Станкозаводская КЛ-6 кВ ф-8 | 19.24ч. 14.11.2012г. | 00.26ч. 15.11.2012г.
64 | ГПП АВИС 110/10 кВ КЛ-10 Ф-29 | 11.00ч. 13.11.2012г. | 12.30ч. 13.11.2012г.
65 | ПС ЧОЗИП 110/10 кВ СВ-110 | 10.30ч. 12.11.2012г. | 12.45ч. 13.11.2012г.
66 | ПС ЧОЗИП 110/10 кВ СР-1-110 | 10.30ч. 12.11.2012г. | 12.45ч. 13.11.2012г.
67 | ПС 110/35/6 кВ ЗИМ КЛ-6 кВ ф-45 | 11.13ч. 09.11.2012г. | 16.17ч. 13.11.2012г.
68 | ГПП-1 Фосфор 110/6 ВЛ-110 кВ ХЗ-2 | 11.18ч. 13.11.2012г. | 17.41ч. 13.11.2012г.
69 | ПС 35/6 кВ Станкозаводская КЛ-6 кВ ф-21 | 17.11ч. 12.11.2012г. | 17.11ч. 12.11.2012г.
70 | ПС 35/6 кВ Станкозаводская КЛ-6 кВ ф-18 | 16.45ч. 12.11.2012г. | 16.45ч. 12.11.2012г.
71 | ПС 35/6 кВ Станкозаводская КЛ-6 кВ ф-10 | 17.06ч. 12.11.2012г. | 17.06ч. 12.11.2012г.
72 | ПС 35/6 кВ Станкозаводская КЛ-6 кВ ф-19 | 16.40ч. 12.11.2012г. | 16.40ч. 12.11.2012г.
73 | ПС 35/6 кВ Станкозаводская КЛ-6 кВ ф-21 | 13.33ч. 12.11.2012г. | 14.00ч. 12.11.2012г.
74 | ПС 35/6 кВ Станкозаводская КЛ-6 кВ ф-19 | 12.52ч. 12.11.2012г. | 13.06ч. 12.11.2012г.
75 | ТП-6110 2сш-0,4 кВ | 09.22ч. 01.11.2012г. | 10.16ч. 01.11.2012г.
76 | ТП-6110 Т2Т | 09.22ч. 01.11.2012г. | 10.16ч. 01.11.2012г.
77 | ПС 35/6 кВ Станкозаводская КЛ-6 кВ ф-18 | 12.03ч. 12.11.2012г. | 12.29ч. 12.11.2012г.
78 | ПС 35/6 кВ Станкозаводская КЛ-6 кВ ф-10 | 11.45ч. 12.11.2012г. | 11.55ч. 12.11.2012г.
79 | ПС 110/6 кВ Красноселки ф-40 | 10.06ч. 12.11.2012г. | 13.22ч. 12.11.2012г.
80 | ПС 110/6 кВ Красноселки ф-25 | 10.02ч. 12.11.2012г. | 13.18ч. 12.11.2012г.
81 | ПС 35/6 кВ Станкозаводская КЛ-6 кВ ф-21 | 10.57ч. 09.11.2012г. | 17.11ч. 12.11.2012г.
82 | ПС 35/6 кВ Станкозаводская КЛ-6 кВ ф-19 | 11.14ч. 09.11.2012г. | 16.40ч. 12.11.2012г.
83 | ПС 35/6 кВ Станкозаводская КЛ-6 кВ ф-18 | 11.28ч. 09.11.2012г. | 16.45ч. 12.11.2012г.
84 | ПС 35/6 кВ Станкозаводская КЛ-6 кВ ф-10 | 10.36ч. 09.11.2012г. | 17.06ч. 12.11.2012г.
85 | СамТЭЦ ВЛ-6 кВ ф-5, ф-20 | 15.53ч.10.11.2012г. | 17.52ч. 11.11.2012г.
86 | ПС ЧОЗИП 110/10 кВ КЛ-10 кВ ф-2 | 09.38ч.10.11.2012г. | 12.24ч. 08.11.2012г.
87 | ПС 35/6 кВ Станкозаводская КЛ-6 кВ ф-16 | 11.49ч. 01.11.2012г. | 11.24ч. 08.11.2012г.
88 | ПС 35/6 кВ Станкозаводская КЛ-6 кВ ф-15 | 08.45ч. 01.11.2012г. | 11.10ч. 08.11.2012г.
89 | ПС 35/6 кВ Станкозаводская КЛ-6 кВ ф-12 | 11.53ч. 01.11.2012г. | 10.50ч. 08.11.2012г.
90 | ПС 35/6 кВ Станкозаводская КЛ-6 кВ ф-9 | 11.21ч. 01.11.2012г. | 11.18ч. 08.11.2012г.
91 | ПС 35/6 кВ Город-1 ВЛ-6 кВ ф-7 | 12.29ч. 06.11.2012г. | 22.51ч. 06.11.2012г.
92 | ПС 35/6 кВ Город-1 ВЛ-6 кВ ф-2 | 12.29ч. 06.11.2012г. | 22.14ч. 06.11.2012г.
93 | ПС 35/6 кВ Город-1 ВЛ-6 кВ ф-1 | 12.29ч. 06.11.2012г. | 22.08ч. 06.11.2012г.
94 | ПС 35/6 кВ Город-1 ВЛ-6 кВ ф-1,2,5,7,6,9,8 | 12.29ч. 06.11.2012г. | 14.55ч. 06.11.2012г.
95 | ГПП АВИС 110/10 кВ КЛ-10 Ф-29 | 10.00ч. 07.11.2012г. | 11.00ч. 07.11.2012г.
96 | ГПП-1 Фосфор 110/6 КЛ-6 кВ ф-13 | 10.29ч. 06.11.2012г. | 14.478ч. 07.11.2012г.
97 | ПС 35/6 кВ Осиновская Т1Т | 13.33ч. 07.11.2012г. | 14.25ч. 07.11.2012г.
98 | ПС 35/6 кВ Станкозаводская КЛ-6 кВ ф-16 | 15.15ч. 06.11.2012г. | 15.40ч. 06.11.2012г.
99 | ПС 35/6 кВ Станкозаводская КЛ-6 кВ ф-15 | 11.57ч. 06.11.2012г. | 14.25ч. 06.11.2012г.
100 | ПС 35/6 кВ Станкозаводская КЛ-6 кВ ф-12 | 11.45ч. 06.11.2012г. | 15.10ч. 06.11.2012г.
101 | ПС 35/6 кВ Станкозаводская КЛ-6 кВ ф-9 | 12.28ч. 06.11.2012г. | 14.40ч. 06.11.2012г.
102 | ПС 35/6 кВ Город-1 ВЛ-6 кВ ф-2 | 10.06ч. 11.09.2012г. | 22.14ч. 06.11.2012г.
103 | ПС 35/6 кВ Город-1 ВЛ-6 кВ ф-1 | 12.32ч. 11.09.2012г. | 22.08ч. 06.11.2012г.
104 | ПС 110/6 кВ Красноселки ф-29 | 12.16ч. 02.11.2012г. | 14.44ч. 02.11.2012г.