## сентябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта | сроки
|  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 кВ ячейка 6 кВ ф-8 | 9.52 ч 05.09.2012г. | 15.47 ч 06.09.2012г.
2 | ГПП-1 Фосфор 110/6 кВ ЩПТ ШОТ-2 | 8.35 ч 04.09.2012г. | 11.30 ч 04.09.2012г.
3 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 кВ ячейка 6 кВ ф-5 | 9.53 ч 03.09.2012г. | 15.40 ч 04.09.2012г.
4 | ПС Станкозаводская 35/6 кВ Т1Т | 15.10 ч 31.08.2012г. | 20.35 ч 04.09.2012г.
5 | ПС Станкозаводская 35/6 кВ 1с.ш.-35 | 10.42 ч 29.08.2012г. | 20.35 ч 04.09.2012г.
6 | ПС РВС 110/35/6 кВ яч. №30 В-6 кВ | 14.00 ч 03.09.2012г. | 8.30 ч 07.09.2012г.
7 | ПС РВС 110/35/6 кВ яч. №16 В-6 кВ | 12.00 ч 03.09.2012г. | 8.30 ч 07.09.2012г.
8 | ПС Преображенка 110/10 кВ 1сш-110, ОД-КЗ-110 С1Т | 17.03 ч 18.09.2012г. | 17.45 ч 20.09.2012г.
9 | ПС Преображенка 110/10 кВ С1Т, ОД-КЗ-110 С1Т | 17.03 ч 18.09.2012г. | 17.45 ч 20.09.2012г.
10 | КЛ-35 Водозабор-1 | 14.00 ч 13.09.2012г. | 18.11 ч 21.09.2012г.
11 | КЛ-35 Водозабор-1 | 11.00 ч 17.09.2012г. | 18.11 ч 21.09.2012г.
12 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 кВ ячейка 6 кВ ф-55 | 9.40 ч 19.09.2012г. | 16.35 ч 21.09.2012г.
13 | ПС ЧОЗИП 110/10 кВ ГЩУ пан.3 АЧР | 11.22 ч 21.09.2012г. | 15.33 ч 21.09.2012г.
14 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 кВ В- 6 кВ ф-5 | 15.43 ч 21.09.2012г. | 18.16 ч 21.09.2012г.
15 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 кВ В- 6 кВ ф-52 | 15.00 ч 21.09.2012г. | 15.40 ч 21.09.2012г.
16 | ГПП АВИС 110/10 кВ ВЛ-110 БК-2, покраска портала | 11.25 ч 25.09.2012г. | 18.06 ч 26.09.2012г.
17 | ГПП АВИС 110/10 кВ ВЛ-110 БК-2, конденсатор связи | 11.25 ч 25.09.2012г. | 18.06 ч 26.09.2012г.
18 | ПС ЧОЗИП 110/10 кВ Р2Т | 10.38 ч 04.09.2012г. | 14.41 ч 26.09.2012г.
19 | РП-2 "Фрегат" 10/0,4 кВ Т2 | 10.19 ч 24.09.2012г. | 20.08 ч 25.09.2012г.
20 | РП-2 "Фрегат" 10/0,4 кВ В-10 кВ Т2 | 10.19 ч 24.09.2012г. | 20.08 ч 25.09.2012г.
21 | ТП-101 ВН-6 кВ ф-10 | 10.18 ч 25.09.2012г. | 14.00 ч 25.09.2012г.
22 | ТП-101 КЛ-6 кВ ф-10 | 10.18 ч 25.09.2012г. | 14.00 ч 25.09.2012г.
23 | ТП-101 1 сек.ш.-6 кВ | 10.18 ч 25.09.2012г. | 14.00 ч 25.09.2012г.
24 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 кВ ячейка 6 кВ ф-68 | 10.02 ч 24.09.2012г. | 15.57 ч 25.09.2012г.
25 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 кВ С2Т | 10.02 ч 25.09.2012г. | 13.34 ч 28.09.2012г.
26 | ГПП АВИС 110/10 кВ ВЛ-110 БК-2, конденсатор связи, АВР-110 | 21.50 ч 16.08.2012г. | 14.48 ч 28.09.2012г.
27 | ГПП-35 ЗИМ ТП-23 В-22 кВ №4 | 11.00 ч 25.09.2012г. | 15.19 ч 27.09.2012г.
28 | ГПП-35 ЗИМ ТП-23 Т2Т | 11.00 ч 25.09.2012г. | 15.19 ч 27.09.2012г.
29 | ГПП АВИС 110/10 кВ КЛ-10 кВ ф-6 | 11.41 ч 24.09.2012г. | 15.17 ч 27.09.2012г.
30 | ПС Город-1 35/6 кВ КЛ-6 кВ ф-13 | 13.59 ч 18.09.2012г. | 19.35 ч 19.09.2012г.
31 | РП-2 "Фрегат" 10/0,4 кВ В-10 кВ Т1 | 11.50 ч 21.08.2012г. | 10.05 ч 20.09.2012г.
32 | ГПП-1 Фосфор 110/6 кВ 2сек.ш.-0,4 кВ | 10.08 ч 19.09.2012г. | 13.57 ч 19.09.2012г.
33 | ПС Ботаническая 35/6 кВ Т1Т | 10.20 ч 19.09.2012г. | 19.03 ч 19.09.2012г.
34 | ПС ЧОЗИП 110/10 кВ 1сек.ш.-10 кВ | 10.57 ч 17.09.2012г. | 13.11 ч 17.09.2012г.
35 | ГПП АВИС 110/10 кВ В-10 кВ ф-9 | 15.25 ч 18.09.2012г. | 15.55 ч 18.09.2012г.
36 | РП-2 "Фрегат" 10/0,4 кВ В-10 кВ Т3 | 10.34 ч 14.09.2012г. | 13.47 ч 18.09.2012г.
37 | РП-12 "Оперный театр" 6/0,4 кВ ТН-1-6 | 11.30 ч 17.09.2012г. | 12.43 ч 18.09.2012г.
38 | ПС Преображенка 110/10 кВ 2сш-110, ОД-КЗ-110 С2Т | 13.08 ч 11.09.2012г. | 15.55 ч 18.09.2012г.
39 | ПС Преображенка 110/10 кВ С2Т, ОД-КЗ-110 С2Т | 13.08 ч 11.09.2012г. | 15.55 ч 18.09.2012г.
40 | ПС Город-1 35/6 кВ ВЛ-6 кВ ф-9 | 14.08 ч 18.09.2012г. | 16.55 ч 18.09.2012г.
41 | ПС Город-1 35/6 кВ ВЛ-6 кВ ф-7 | 14.08 ч 18.09.2012г. | 16.55 ч 18.09.2012г.
42 | ПС Город-1 35/6 кВ ВЛ-6 кВ ф-6 | 14.08 ч 18.09.2012г. | 16.55 ч 18.09.2012г.
43 | ПС Город-1 35/6 кВ ВЛ-6 кВ ф-5 | 14.08 ч 18.09.2012г. | 16.55 ч 18.09.2012г.
44 | ПС Преображенка 110/10 кВ 2сш-110, ОД-КЗ-110 С2Т, С2Т, В-10 С2Т | 13.08 ч 11.09.2012г. | 15.55 ч 18.09.2012г.
45 | КЛ-35 Водозабор-1 | 12.11ч 07.09.2012г. | 18.11 ч 21.09.2012г.
46 | ПС Станкозаводская 35/6 кВ АЧР | 11.51 ч 17.09.2012г. | 17.13 ч 17.09.2012г.
47 | ПС Станкозаводская 35/6 кВ ТН-2-35 | 16.31 ч 17.09.2012г. | 17.13 ч 17.09.2012г.
48 | ПС Станкозаводская 35/6 кВ ТН-1-35 | 11.51 ч 17.09.2012г. | 16.24 ч 17.09.2012г.
49 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 кВ ячейка 6 кВ ф-65 | 9.31 ч 10.09.2012г. | 16.50 ч 11.09.2012г.
50 | ПС ЧОЗИП 110/10 кВ СВ-110 | 18.10 ч 08.09.2012г. | 16.50 ч 11.09.2012г.
51 | ГПП-35 ЗИМ АЧР | 11.00 ч 10.09.2012г. | 11.51 ч 10.09.2012г.
52 | ПС Ботаническая 35/6 кВ КЛ-6 кВ ф-23 | 14.15 ч 10.09.2012г. | 14.32 ч 10.09.2012г.
53 | ПС Ботаническая 35/6 кВ 2сек.ш.-6 кВ | 13.58 ч 10.09.2012г. | 15.11 ч 10.09.2012г.
54 | ТП "Волжанин" 6/0,4 кВ СВ-6 | 10.30 ч 10.09.2012г. | 12.44 ч 10.09.2012г.
55 | ТП "Волжанин" 6/0,4 кВ 1сек.ш.-6 | 10.30 ч 10.09.2012г. | 12.44 ч 10.09.2012г.
56 | ПС Речная 110/6 кВ АЧР | 10.43 ч 12.09.2012г. | 13.10 ч 12.09.2012г.
57 | ГПП-1 Фосфор 1сек.ш.-0,4 | 9.25 ч 12.09.2012г. | 11.58 ч 12.09.2012г.
58 | ПС ЧОЗИП 110/10 кВ ВЛ-110 Ч-2 | 11.28 ч 12.09.2012г. | 16.40 ч 12.09.2012г.
59 | ПС Речная 110/6 кВ АЧР | 11.26 ч 13.09.2012г. | 11.59 ч 13.09.2012г.
60 | ГПП АВИС 110/10 кВ АЧР | 10.59 ч 13.09.2012г. | 13.12 ч 13.09.2012г.
61 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 кВ ячейка 6 кВ ф-67 | 10.05 ч 12.09.2012г. | 16.25 ч 13.09.2012г.
62 | ГПП-2 Промсинтез 110/10 кВ В-10 кВ ф-21 | 16.18 ч 05.09.2012г. | 15.00 ч 07.09.2012г.
63 | ГПП-2 Промсинтез 110/10 кВ В-10 кВ ф-5 | 16.05 ч 05.09.2012г. | 15.00 ч 07.09.2012г.
64