## май 2013
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта | сроки
|  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 В-110 С2Т | 12.28 ч. 03.06.2013 | 15.12 ч. 07.06.2013
2 | ПС АВИС 110/10 КЛ-10 Ф-17 | 18.51 ч. 26.05.2013 | 12.35 ч. 19.06.2013
3 | ПС Речная 110/6 В-1-6 С1Т | 12.45 ч. 03.06.2013 | 15.40 ч. 03.06.2013
4 | ГПП-2 Фосфор 110/6 С1Т | 14.32 ч. 03.06.2013 | 09.48 ч. 01.07.2013
5 | ТП-26 В-6 Т1 | 14.38 ч. 03.06.2013 | 14.39 ч. 17.06.2013
6 | ТП-26 Т1 | 14.38 ч. 03.06.2013 | 14.39 ч. 17.06.2013
7 | ПС Станкозаводская 35/6 КЛ-35 Станкозаводская-1 | 10.04 ч. 24.06.2013 | 15.14 ч. 25.06.2013
8 | ПС Станкозаводская 35/6 1сек.ш.-35 | 10.15 ч. 24.06.2013 | 14.56 ч. 25.06.2013
9 | ПС Станкозаводская 35/6 СВ-35 | 10.02 ч. 24.06.2013 | 16.54 ч. 25.06.2013
10 | ПС Станкозаводская 35/6 ТН-1-35 | 10.01 ч. 24.06.2013 | 14.56 ч. 25.06.2013
11 | ПС Станкозаводская 35/6 Т1Т | 09.16 ч. 24.06.2013 | 16.46 ч. 25.06.2013
12 | ТП-101 "Владимир" Т1, В-6 Т1 | 11.07 ч. 04.06.2013 | 11.08 ч. 06.06.2013
13 | ТП-101 "Владимир" яч.5 КЛ-6 ф-5 | 12.30 ч. 10.06.2013 | 15.20 ч. 11.06.2013
14 | РТП "Ледовая арена" КЛ-10 кВ ф-11,55 | 11.12 ч. 31.05.2013 | 16.37 ч. 25.06.2013
15 | ГПП-2 Промсинтез 110/10 КЛ-10 ф-25 | 11.25 ч. 03.06.2013 | 15.31 ч. 04.06.2013
16 | ГПП-1 "ВПХ" 110/6 ф-19, 21, 27, 30, 26, 29 | 11.38 ч. 04.06.2013 | 14.05 ч. 04.06.2013
17 | КРУН-1 Смышляевка КЛ-10 ф-8 | 09.15 ч. 05.06.2013 | 14.52 ч. 05.06.2013
18 | ПС АВИС 110/10 ВЛ-110 СамТЭЦ-БТЭЦ | 13.14 ч. 07.06.2013 | 18.28 ч. 07.06.2013
19 | ГПП-2 Фосфор 110/6 ВЛ-110 ХЗ-4 | 13.40 ч. 11.06.2013 | 15.17 ч. 13.06.2013
20 | ПС Калиновская 35/6 ф-2, 5, 6 | 11.00 ч. 06.06.2013 | 12.09 ч. 06.06.2013
21 | ЦРП-10 Кировская КЛ-10 ф-3 | 16.50 ч. 04.06.2013 | 10.55 ч. 05.06.2013
22 | ГПП-1 "ВПХ" 110/6 1 сек.ш.-6 | 10.18 ч. 13.06.2013 | 15.12 ч. 13.06.2013
23 | РТП "Ледовая арена" КЛ-10 кВ ф-11 | 11.30 ч. 07.06.2013 | 15.55 ч. 24.06.2013
24 | ПС ЗИМ 110/35/6 ВЛ-6 ф-15 | 20.51 ч. 09.06.2013 | 22.23 ч. 12.06.2013
25 | ПС ЧОЗИП 110/10 ВЛ-110 Чапаевская-1 | 04.40 ч. 07.06.2013 | 24.00 ч. 07.06.2013
26 | ПС Богатырь 35/6 Т1Т | 10.16 ч. 11.06.2013 | 14.36 ч. 11.06.2013
27 | ГПП-2 Промсинтез яч.23 КЛ-10 ф-23 | 10.45 ч. 10.06.2013 | 14.53 ч. 11.06.2013
28 | ТП-26 В-6 Т1 | 14.46 ч. 10.06.2013 | 15.20 ч. 11.06.2013
29 | ТП-101 "Владимир" В-6 Т2 | 14.14 ч. 20.06.2013 | 16.17 ч. 21.06.2013
30 | ПС Богатырь 35/6 Т2Т | 10.44 ч. 20.06.2013 | 12.17 ч. 20.06.2013
31 | ПС ЧОЗИП 110/10 яч. №13 ТН-2-10 | 11.32 ч. 10.06.2013 | 13.05 ч. 10.06.2013
32 | ПС Преображенка 110/10 ВЛ-110 Переволоки-1 | 10.37 ч. 10.06.2013 | 17.51 ч. 21.06.2013
33 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 КЛ-6 ф-55 | 15.56 ч. 14.06.2013 | 13.45 ч. 17.06.2013
34 | ГПП-1 "ВПХ" 110/6 Шкаф обдува С1Т | 11.41 ч. 13.06.2013 | 14.26 ч. 13.06.2013
35 | ПС Красноселки 110/6 КВЛ-6 ф-40 | 10.30 ч. 14.06.2013 | 13.30 ч. 14.06.2013
36 | РТП "Ледовая арена" КЛ-10 кВ ф-54 | 11.08 ч. 14.06.2013 | 14.06 ч. 14.06.2013
37 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 яч.4 Р1Т | 11.00 ч. 14.06.2013 | 14.06 ч. 14.06.2013
38 | ПС АВИС 110/10 КЛ-10 Ф-38 | 14.03 ч. 20.06.2013 | 15.24 ч. 21.06.2013
39 | ПС ЗИМ 110/35/6 ВЛ-6 ф-43 | 22.50 ч. 19.06.2013 | 14.33 ч. 22.06.2013
40 | РТП "Ледовая арена" КЛ-10 кВ ф-55 | 09.00 ч. 14.06.2013 | 16.50 ч. 14.06.2013
41 | ПС АВИС 110/10 С2Т | 12.00 ч. 14.06.2013 | 23.20 ч. 21.06.2013
42 | ПС АВИС 110/10 СВ-110 | 12.35 ч. 14.06.2013 | 23.10 ч. 21.06.2013
43 | ПС АВИС 110/10 2с.ш.-110 | 12.58 ч. 14.06.2013 | 23.20 ч. 21.06.2013
44 | ПС АВИС 110/10 ВЛ-110 БК-2 | 19.20 ч. 14.06.2013 | 23.09 ч. 14.06.2013
45 | ПС АВИС 110/10 В-110 БК-2 | 19.29 ч. 14.06.2013 | 23.10 ч. 21.06.2013
46 | ГПП-1 "ВПХ" 110/6 КЛ-6 ф-20 | 09.17 ч. 14.06.2013 | 12.12 ч. 14.06.2013
47 | ПС Преображенка 110/10 2с.ш.-110 | 11.22 ч. 21.06.2013 | 13.30 ч. 21.06.2013
48 | ПС Преображенка 110/10 ВЛ-110 Переволоки-1 | 09.38 ч. 21.06.2013 | 17.51 ч. 21.06.2013
49 | РТП "Ледовая арена" КЛ-10 кВ ф-55 | 14.10 ч. 17.06.2013 | 15.00 ч. 17.06.2013
50 | ПС АВИС 110/10 ВЛ-110 БК-2 | 16.37 ч. 21.06.2013 | 23.10 ч. 21.06.2013
51 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 КВЛ-110 Ставрополь-4 | 10.51 ч. 26.06.2013 | 18.08 ч. 26.06.2013
52 | ПС Станкозаводская 35/6 КЛ-35 Станкозаводская-1 | 10.04 ч. 24.06.2013 | 14.56 ч. 24.06.2013
53 | ПС АВИС 110/10 КЛ-10 ф-11 | 09.08 ч. 20.06.2013 | 11.54 ч. 20.06.2013
54 | ТП-101 "Владимир" АВ-04 Т1 | 12.55 ч. 20.06.2013 | 13.40 ч. 20.06.2013
55 | ПС АВИС 110/10 С1Т | 10.01 ч. 28.06.2013 | 13.46 ч. 28.06.2013
56 | ПС Станкозаводская 35/6 В-35 Т1Т | 10.15 ч. 24.06.2013 | 16.46 ч. 25.06.2013
57 | ПС Станкозаводская 35/6 Т1Т | 09.16 ч. 24.06.2013 | 16.46 ч. 25.06.2013
58 | ГПП-1 Фосфор 110/6 В-1-6 С1Т | 10.20 ч. 25.06.2013 | 16.52 ч. 25.06.2013
59 | ГПП-1 Фосфор 110/6 1сек.ш.-6 | 10.20 ч. 25.06.2013 | 16.52 ч. 25.06.2013
60 | ГПП-1 Фосфор 110/6 СВ-1-4-6 | 10.20 ч. 25.06.2013 | 16.52 ч. 25.06.2013
61 | ПС Красноселки 110/6 4 сек.ш.-6 | 12.44 ч. 27.06.2013 | 16.30 ч. 27.06.2013
62 | ПС Красноселки 110/6 3 сек.ш.-6 | 12.00 ч. 26.06.2013 | 16.47 ч. 26.06.2013
63 | ГПП-35/22 ЗИМ ТН-2-22 | 10.01 ч. 25.06.2013 | 16.48 ч. 25.06.2013
64 | ПС АВИС 110/10 КЛ-10 ф-29 | 09.18 ч. 25.06.2013 | 12.42 ч. 25.06.2013
65 | ПС АВИС 110/10 КЛ-10 ф-34 | 20.35 ч. 26.06.2013 | 23.26 ч. 28.06.2013
66 | ПС Самарский водозабор 35/6 | 13.35 ч. 26.06.2013 | 17.27 ч. 26.06.2013
67 | РП-7 1с.ш.-6 | 10.34 ч. 26.06.2013 | 18.49 ч. 28.06.2013
68 | РТП "Ледовая арена" КЛ-10 кВ ф-11, 54, 55 | 09.00 ч. 24.06.2013 | 16.37 ч. 25.06.2013
69 | ГПП-35/22 ЗИМ ТН-2-22 | 10.01 ч. 25.06.2013 | 16.48 ч. 25.06.2013
70 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 центральная сигнализация | 11.21 ч. 24.06.2013 | 12.20 ч. 25.06.2013
71 | РТП "Ледовая арена" КЛ-10 кВ ф-11 | 11.40 ч. 25.06.2013 | 15.41 ч. 25.06.2013
72 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 КЛ-10 ф-8 | 09.27 ч. 25.06.2013 | 13.59 ч. 25.06.2013
73 | РТП "Ледовая арена" КЛ-10 кВ ф-8 | 17.18 ч. 25.06.2013 | 12.15 ч. 28.06.2013
74 | ПС Красноселки 110/6 КЛ-6 ф-40 | 12.00 ч. 26.06.2013 | 17.40 ч. 26.06.2013
75 | РП-7 В-6 яч.19 | 13.36 ч. 26.06.2013 | 18.49 ч. 28.06.2013
76 | РП-7 В-6 яч.17 | 13.36 ч. 26.06.2013 | 18.49 ч. 28.06.2013
77 | РП-7 В-6 ТН-1-6 | 13.36 ч. 26.06.2013 | 18.49 ч. 28.06.2013
78 | РП-7 В-6 СВ-6 | 11.52 ч. 26.06.2013 | 18.49 ч. 28.06.2013
79 | РП-7 В-6 ОЛС ф-1 | 13.36 ч. 26.06.2013 | 18.49 ч. 28.06.2013
80 | РП-7 Т1 | 11.04 ч. 26.06.2013 | 18.49 ч. 28.06.2013
81 | РП-7 В-6 Т1 | 11.04 ч. 26.06.2013 | 18.49 ч. 28.06.2013
82 | РП-7 КЛ-6 ф-1 | 13.36 ч. 26.06.2013 | 18.49 ч. 28.06.2013
83 | РП-7 В-6 ф-1 | 13.36 ч. 26.06.2013 | 18.49 ч. 28.06.2013
84 | РП-7 В-6 ф-11 | 11.48 ч. 26.06.2013 | 18.49 ч. 28.06.2013
85 | РП-7 КЛ-6 ф-11 | 11.48 ч. 26.06.2013 | 18.49 ч. 28.06.2013
86 | РП-7 В-6 ф-15 | 11.20 ч. 26.06.2013 | 18.49 ч. 28.06.2013
87 | РП-7 КЛ-6 ф-15 | 11.20 ч. 26.06.2013 | 18.49 ч. 28.06.2013
88 | ПС АВИС 110/10 КЛ-10 ф-17 | 19.14 ч. 28.06.2013 | 21.29 ч. 28.06.2013
89 | ПС АВИС 110/10 КЛ-10 ф-17 | 19.15 ч. 28.06.2013 | 19.53 ч. 28.06.2013
90 | ПС ЗИМ 110/35/6 ВЛ-35 С1Т | 11.32 ч. 26.06.2013 | 15.00 ч. 26.06.2013
91 | ГПП-1 Фосфор 110/6 С2Т | 11.10 ч. 26.06.2013 | 14.08 ч. 26.06.2013
92 | ПС Красноселки 110/6 С1Т | 13.05 ч. 26.06.2013 | 15.51 ч. 26.06.2013
93 | ПС ЗИМ 110/35/6 В-1-6 С1Т | 14.13 ч. 26.06.2013 | 15.34 ч. 26.06.2013
94 | РП-2 "Фрегат" КЛ-10 ф-22 | 08.45 ч. 28.06.2013 | 21.44 ч. 28.06.2013
95 | ПС Красноселки 110/6 С2Т | 12.57 ч. 27.06.2013 | 15.35 ч. 27.06.2013
96 | РТП "Ледовая арена" КЛ-10 кВ ф-8 | 10.27 ч. 28.06.2013 | 12.15 ч. 28.06.2013
97
98
99