## июнь 2012
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта | сроки
|  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП-1 Промсинтез КЛ-10 Ф-10 | 10.47ч. 08.06.2012г. | 11.58ч. 08.06.2012г.
2 | КЛ-35 СЗ-3 | 19.34ч. 08.06.2012г. | 21.21ч. 08.06.2012г.
3 | ПС 35/6 Станкозаводская КЛ-35 СЗ-2 | 12.45ч. 09.06.2012г. | 15.30ч. 09.06.2012г.
4 | ГПП-1 Промсинтез В-35 ВЛ 6 "Б" | 10.54ч. 09.06.2012г. | 13.42ч. 09.06.2012г.
5 | Самарская ТЭЦ КЛ-6 Ф-5 | 15.50ч. 11.06.2012г. | 19.35ч. 11.06.2012г.
6 | ГПП-2 Промсинтез ЗРУ-10 яч.4 ТП-92 | 11.02ч. 09.06.2012г. | 13.36ч. 09.06.2012г.
7 | ПС Город-1 35/6 кВ Ф-7 ВЛ-6 кВ | 15.10ч. 13.06.2012г. | 17.50ч. 13.06.2012г.
8 | ПС Чозип ВЛ-110 Ч-2 | 13.00ч. 13.06.2012г. | 18.12ч. 13.06.2012г.
9 | ПС Станкозаводская КЛ-6 Ф-6 | 16.12ч. 09.06.2012г. | 10.51ч. 13.06.2012г.
10 | ПС 110/10 Преображенка ВЛ-10 Ф-6 | 11.25ч. 13.06.2012г. | 14.55ч. 13.06.2012г.
11 | ПС "ПГБИП" 110/10 кВ В-110 Чапаевская-1 | 12.37ч. 14.06.2012г. | 14.30ч. 14.06.2012г.
12 | ПС Чозип ВЛ-110 Ч-1 | 11.53ч. 14.06.2012г. | 18.02ч. 14.06.2012г.
13 | ПС Красноселки ВЛ-110 Красноселки-1 | 10.18ч. 14.06.2012г. | 16.59ч. 14.06.2012г.
14 | ПС АВИС 110/10 КЛ-10 Ф-29 | 09.26ч. 31.05.2012г. | 15.38ч. 06.06.2012г.
15 | ПС 110/6 ГПП-1 Волгапромхим ГЩУ П.№1 ЦС | 10.10ч. 19.06.2012г. | 15.10ч. 119.06.2012г.
16 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-39 | 17.17ч. 18.06.2012г. | 15.44ч. 19.06.2012г.
17 | ТП-1681 Т1 | 10.55ч. 18.06.2012г. | 14.47ч. 19.06.2012г.
18 | РП-617 I с.ш.-6 кВ | 21.10ч. 07.06.2012г. | 09.54ч. 19.06.2012г.
19 | ПС ЗиМ 110/35/6кВ КЛ-6 Ф-16 | 18.33ч. 26.06.2012г. | 00.15ч. 29.06.2012г.
20 | ТП-16 22/0,4 кВ Т2 | 11.24ч. 26.06.2012г. | 10.47ч. 28.06.2012г.
21 | ТП-16 22/0,4 кВ ВМ-22 | 11.24ч. 26.06.2012г. | 10.47ч. 28.06.2012г.
22 | ПС ЗиМ 110/35/6кВ ГПП-35 ВЛ-35С1Т | 10.30ч. 28.06.2012г. | 16.25ч. 28.06.2012г.
23 | ПС Богатырь 35/6 ВЛ-35 Богатырь | 13.00ч. 19.06.2012г. | 13.11ч. 19.06.2012г.
24 | РП-2 Фрегат 10/0,4 кВ ВМ-10 Ф-48 Г-2 яч.17,18 | 23.20ч. 17.06.2012г. | 23.05ч. 27.06.2012г.
25 | ПС АВИС 110/10 КЛ-10 Ф-42 | 09.56ч. 19.06.2012г. | 11.47ч. 26.06.2012г.
26 | ГПП-1 ВПХ 110/6 ВЛ-6 Ф-29 | 13.29ч. 27.06.2012г. | 14.10ч. 27.06.2012г.
27 | ПС Авис 110/10 КЛ-10 Ф-8 | 10.10ч. 25.06.2012г. | 13.43ч. 27.06.2012г.
28 | ПС Речная ВЛ-110 Пойма-2 | 07.06ч. 26.06.2012г. | 22.05ч. 26.06.2012г.
29 | ПС ГПП-1 Фосфор ТН-3-6 кВ | 13.15ч. 26.06.2012г. | 17.11ч. 26.06.2012г.
30 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 СВ-2-4-6 | 09.00ч. 23.06.2012г. | 13.43ч. 23.06.2012г.
31 | ГПП-1 Промсинтез ВЛ-35 6"А" | 09.26ч. 26.06.2012г. | 17.01ч. 26.06.2012г.
32 | ВЛ-110 СамТЭЦ-Кинельская | 10.33ч. 25.06.2012г. | 19.06ч. 25.06.2012г.
33 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-9 | 09.21ч. 25.06.2012г. | 13.26ч. 25.06.2012г.
34 | ПС Речная ВЛ-110 Пойма-1 | 07.22ч. 25.06.2012г. | 21.17ч. 25.06.2012г.
35 | ПС 110/6 кВ ГПП-1 ВПХ ОРУ-110 кВ СВ-110кВ. | 11.56ч. 25.06.2012г. | 16.21ч. 25.06.2012г.
36 | ПС 110/10 кВ Авис ЗРУ-10 кВ яч.№7 Ф-7 | 12.00ч. 21.06.2012г. | 16.00ч. 22.06.2012г.
37 | ПС 110/6 кВ ГПП-1 ВПХ ГЩУ, п.№9 | 10.20ч. 22.06.2012г. | 15.13ч. 22.06.2012г.
38 | КЛ-10 кВ Ф-АСК-12 | 11.12ч. 21.06.2012г. | 15.41ч. 21.06.2012г.
39 | ПС Красноселки 110/6 кВ ВЛ-6 кВ Ф-40 | 11.49ч. 21.06.2012г. | 17.20ч. 21.06.2012г.
40 | КЛ-10 кВ Ф-АСК-12 КЛ-10 Ф-АСК-12 | 10.17ч. 21.06.2012г. | 10.30ч. 21.06.2012г.
41 | ТП-1713 Т1 | 12.46ч. 06.06.2012г. | 14.20ч. 07.06.2012г.
42 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-41 | 13.34ч. 07.06.2012г. | 16.42ч. 07.06.2012г.
43 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-43 | 12.40ч. 07.06.2012г. | 17.33ч. 07.06.2012г.
44 | ПС 110/35/6 кВ ЗиМ С1Т | 11.12ч. 07.06.2012г. | 17.03ч. 07.06.2012г.
45 | ПС 110/6 кВ ТЭЗ ЗРУ-6 кВ Ф-63 | 09.20ч. 06.06.2012г. | 16.33ч. 07.06.2012г.
46 | ПС Смышляевка ВЛ-10 кВ Ф-2 | 11.40ч. 01.06.2012г. | 12.36ч. 01.06.2012г.
47 | ГПП-1 Промсинтез ВЛ-35 6 "Б" | 09.50ч. 08.06.2012г. | 15.11ч. 08.06.2012г.
48 | ПС Авис 110/10 кВ КЛ-10 Ф-42 | 14.03ч. 05.06.2012г. | 15.38ч. 08.06.2012г.
49 | ПС ЗиМ 110/35/6 кВ С2Т | 09.55ч. 08.06.2012г. | 15.45ч. 08.06.2012г.
50 | ГПП-1 Авис 110/10 кВ КЛ-10 Ф-11 | 10.09ч. 13.06.2012г. | 16.10ч. 13.06.2012г.
51 | ПС 110/6 кВ ГПП-1 ТЭЗ ЗРУ-6 кВ Ф-64 | 09.07ч. 08.06.2012г. | 15.00ч. 09.06.2012г.
52 | РП-2 Фрегат 10/0,4 кВ РУ-10 кВ СВМ-10 яч.№13,16 | 10.43ч. 04.06.2012г. | 14.24ч. 13.06.2012г.
53 | ГПП-1 Промсинтез КЛ-3 Ф-28 | 13.37ч. 06.06.2012г. | 15.30ч. 06.06.2012г.
54 | ГПП-1 ТЭЗ ВЛ-110 Ставропольская-3 | 11.03ч. 04.06.2012г. | 18.33ч. 05.06.2012г.
55 | ГПП-1 Авис 110/10 кВ КЛ-10 Ф-29 | 09.00ч. 06.06.2012г. | 15.48ч. 06.06.2012г.
56 | ГПП-1 Промсинтез Т2Т | 11.33ч. 05.06.2012г. | 16.50ч. 06.06.2012г.
57 | ГПП-1 Промсинтез 2 с.ш.-3 кВ | 11.17ч. 06.06.2012г. | 16.11ч. 06.06.2012г.
58 | ГПП-1 Промсинтез КЛ-3 Ф-26 | 11.52ч. 06.06.2012г. | 13.22ч. 06.06.2012г.
59 | ПС 110/6 кВ ГПП-1 ТЭЗ ЗРУ-6 кВ Ф-53 | 11.21ч. 04.06.2012г. | 15.49ч. 05.06.2012г.
60 | ПС 110/10 кВ Авис КЛ-10 Ф-41 | 11.34ч. 04.06.2012г. | 16.06ч. 05.06.2012г.
61 | ПС Город-1 ВЛ-6 Ф-8 | 11.07ч. 15.06.2012г. | 14.30ч. 15.06.2012г.
62 | ПС 110/35/6 кВ ЗиМ ГЩУ АВР-0,4 | 11.10ч. 13.06.2012г. | 11.39ч. 14.06.2012г.