{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["приложение 1.2. от 28.02.2017"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"приложение 1.2. от 28.02.2017","index":0,"n_rows":313,"n_cols":28,"rows_kept":313,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[304,1,304,11],[14,0,16,0],[14,1,16,1],[14,2,14,10],[14,11,15,15],[302,1,302,15],[14,16,14,24],[15,2,15,5],[15,6,15,10],[15,16,15,19],[15,20,15,24],[10,1,10,2],[10,22,10,24],[11,1,11,2],[11,19,11,24],[12,1,12,2],[12,23,12,24],[5,0,5,24],[7,1,7,2],[7,23,7,24],[8,20,8,24],[9,1,9,2],[9,21,9,24]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Приложение  № 1.2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"к приказу Минэнерго России"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"от «24» марта 2010 г. № 114"]
[]
["Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО \"Самарская сетевая компания\" на 2018 год "]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Утверждаю"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Генеральный директор АО \" ССК\""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Мухаметшин В.С."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"_____________"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"«___»______________ 2017  год"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"М.П."]
[]
["№","Наименование объекта*","Технические характеристики реконструируемых объектов",null,null,null,null,null,null,null,null,"Плановый объем финансирования, млн. руб.(с НДС)",null,null,null,null,"Технические характеристики созданных объектов"]
[null,null,"Подстанции ",null,null,null,"Линии электропередачи",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Подстанции ",null,null,null,"Линии электропередачи"]
[null,null,"год ввода в эксплуатацию","Нормативный срок службы, лет","Количество и марка силовых трансформаторов, шт","Мощность, МВА","год ввода в эксплуа-тацию","Нормативный срок службы, лет","Тип опор","Марка кабеля","протяженность, км","Всего","ПИР","СМР","оборудование и материалы","прочие","год ввода в эксплуатацию","Нормативный срок службы, лет","Количество и марка силовых трансформаторов, шт","Мощность, МВА","год ввода в эксплуа-тацию","Нормативный срок службы, лет","Тип опор","Марка кабеля","протяженность, км"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25]
[null,"ВСЕГО",null,null,null,{"$f":"F20+F270","v":39.499999999999979},null,null,null,null,{"$f":"K20+K270","v":414.3445020056497},2855.129154199999,240.01291541999984,2261.1162387799995,354,0,null,null,null,{"$f":"T20+T270","v":113.72299999999991},null,null,null,null,{"$f":"Y20+Y270","v":458.04450200564969},2018]
[1,"Техническое перевооружение и реконструкция",null,null,null,{"$f":"F21","v":39.499999999999979},null,null,null,null,{"$f":"SUM(K22:K256)","v":414.3445020056497},{"$f":"SUM(L22:L256)","v":2695.3087541999989},{"$f":"SUM(M22:M256)","v":224.03087541999983},{"$f":"SUM(N22:N256)","v":2117.2778787799994},{"$f":"SUM(O22:O256)","v":354},null,null,null,null,{"$f":"T21","v":106.89299999999992},null,null,null,null,{"$f":"Y21","v":414.3445020056497},"Без НДС"]
["1.1.","Энергосбережение и повышение энергетической эффективности",null,null,null,{"$f":"SUM(F23:F256)","v":39.499999999999979},null,null,null,null,{"$f":"SUM(K23:K255)","v":414.3445020056497},{"$f":"SUM(L23:L255)","v":2341.3087541999989},{"$f":"SUM(M23:M255)","v":224.03087541999983},{"$f":"SUM(N23:N255)","v":2117.2778787799994},{"$f":"SUM(O23:O255)","v":0},{"$f":"SUM(P23:P256)","v":0},null,null,{"$f":"SUM(S23:S256)","v":0},{"$f":"SUM(T23:T256)","v":106.89299999999992},null,null,{"$f":"SUM(W23:W256)","v":0},{"$f":"SUM(X23:X256)","v":0},{"$f":"SUM(Y23:Y256)","v":414.3445020056497},{"$f":"SUM(Z23:Z256)","v":2284.1599611864408},2284.16,{"$f":"AA21-Z21","v":3.8813559058326064E-5}]
[1,"Алексеевский район"]
[2,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 207/250 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-250",0.25,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.92,{"$f":"K23*3.2+1.3","v":7.444},{"$f":"L23*0.1","v":0.74440000000000006},{"$f":"L23-(M23+O23)","v":6.6996000000000002},null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",{"$f":"K23","v":1.92},{"$f":"L23/1.18","v":6.3084745762711867}]
[3,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 203/250 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-250",0.25,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",4.67,{"$f":"K24*3.2+1.3","v":16.244},{"$f":"L24*0.1","v":1.6244000000000001},14.6196,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",{"$f":"K24","v":4.67},{"$f":"L24/1.18","v":13.766101694915255}]
[4,"Безенчукский район",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[5,"Реконструкция КТП Бзч 604/400 кВА",null,25,"ТМ-400",0.4,null,null,null,null,null,1.6,0.16000000000000003,1.44,null,null,2018,33,"ТМГ-400",0.4,null,null,null,null,null,1.3559322033898307]
[6,"Реконструкция КТП Сн 712/400 кВА",null,25,"ТМ-400",0.4,null,null,null,null,null,1.6,0.16000000000000003,1.44,null,null,2018,33,"ТМГ-400",0.4,null,null,null,null,null,1.3559322033898307]
[7,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Пер 808/250 кВА с заменой кабельного выхода КЛ-0,4 кВ и с заменой щитов одностороннего обслуживания ЩО-70",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.7,3.54,0.35400000000000004,3.1859999999999999,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",0.7,3]
[8,"Большеглушицкий район",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[9,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 217/160 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.52,{"$f":"K30*3.2+1.3","v":6.1640000000000006},0.61640000000000006,5.547600000000001,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,2018,35,"СВ-95","СИП",1.52,5.2237288135593225]
[10,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 1917/250 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-250",0.25,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.83599999999999997,3.9752000000000001,0.39752000000000004,3.57768,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",0.83599999999999997,3.3688135593220343]
[11,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 128/250 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-250",0.25,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.8260000000000001,7.1432000000000002,0.71432000000000007,6.4288800000000004,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",1.8260000000000001,6.053559322033899]
[12,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 125/250 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-250",0.25,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.28000000000000003,2.1960000000000002,0.21960000000000002,1.9764000000000002,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",0.28000000000000003,1.8610169491525426]
[13,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 208/250 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-250",0.25,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.27,2.1640000000000001,0.21640000000000004,1.9476,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",0.27,1.8338983050847459]
[14,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Алексанровка ",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.48,2.8360000000000003,0.28360000000000002,2.5524000000000004,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-110","СИП",0.48,2.4033898305084751]
[15,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 816/160 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.41799999999999998,2.6375999999999999,0.26375999999999999,2.37384,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,2018,35,"СВ-95","СИП",0.41799999999999998,2.2352542372881357]
[16,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 518/400 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-400",0.4,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.8,4.16,0.41600000000000004,3.7440000000000002,null,null,2018,33,"ТМГ-400",0.4,2018,35,"СВ-95","СИП",0.8,3.5254237288135597]
[17,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 517/160 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.4,2.58,0.25800000000000001,2.3220000000000001,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,2018,35,"СВ-95","СИП",0.4,2.1864406779661021]
[18,"Больше-Черниговский район",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[19,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 709/250 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-250",0.25,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.42,{"$f":"K40*3.2+1.3","v":2.6440000000000001},0.26440000000000002,2.3795999999999999,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",0.42,2.2406779661016953]
[20,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 501/320 кВА с заменой КТП на 400кВА",null,25,"ТМ-320",0.32,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.42,{"$f":"K41*3.2+1.6","v":2.944},0.2944,2.6496,null,null,2018,33,"ТМГ-400",0.4,2018,35,"СВ-95","СИП",0.42,2.4949152542372883]
[21,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-250",0.25,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.8,{"$f":"0.8*3.2+1.3","v":3.8600000000000003},0.38600000000000007,3.4740000000000002,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",0.8,3.2711864406779667]
[22,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 904/250 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-250",0.25,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",2.4,8.98,0.89800000000000013,8.0820000000000007,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",2.4,7.6101694915254248]
[23,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 407/400 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-400",0.4,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.7,7.0400000000000009,0.70400000000000018,6.3360000000000003,null,null,2018,33,"ТМГ-400",0.4,2018,35,"СВ-95","СИП",1.7,5.9661016949152552]
[24,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 109/400 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-400",0.4,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.3,5.76,0.57599999999999996,5.1840000000000002,null,null,2018,33,"ТМГ-400",0.4,2018,35,"СВ-95","СИП",1.3,4.8813559322033901]
[25,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 911/100 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-100",0.1,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.5,2.9000000000000004,0.29000000000000004,2.6100000000000003,null,null,2018,33,"ТМГ-100",0.1,2018,35,"СВ-95","СИП",0.5,2.4576271186440684]
[26,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 909/160 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.2,1.9400000000000002,0.19400000000000003,1.7460000000000002,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,2018,35,"СВ-95","СИП",0.2,1.6440677966101698]
[27,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 709/250 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-250",0.25,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.42,2.6440000000000001,0.26440000000000002,2.3795999999999999,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",0.42,2.2406779661016953]
[28,"Реконструкция КТП 905/400 кВА",null,25,"ТМ-400",0.4,null,null,null,null,null,1.6,0.16000000000000003,1.44,null,null,2018,33,"ТМГ-400",0.4,null,null,null,null,0,1.3559322033898307]
[29,"Реконструкция КТП 403/250 кВА",null,25,"ТМ-250",0.25,null,null,null,null,null,1.3,0.13,1.17,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,null,null,null,null,0,1.1016949152542375]
[30,"Реконструкция КТП 903/250 кВА",null,25,"ТМ-250",0.25,null,null,null,null,null,1.3,0.13,1.17,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,null,null,null,null,0,1.1016949152542375]
[31,"Реконструкция КТП 102/400 кВА",null,25,"ТМ-400",0.4,null,null,null,null,null,1.6,0.16000000000000003,1.44,null,null,2018,33,"ТМГ-400",0.4,null,null,null,null,0,1.3559322033898307]
[32,"Реконструкция КТП 907/250 кВА",null,25,"ТМ-250",0.25,null,null,null,null,null,1.3,0.13,1.17,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,null,null,null,null,0,1.1016949152542375]
[33,"Реконструкция КТП 105/250 кВА",null,25,"ТМ-250",0.25,null,null,null,null,null,1.3,0.13,1.17,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,null,null,null,null,0,1.1016949152542375]
[34,"Реконструкция КТП 110/160 кВА",null,25,"ТМ-160",0.16,null,null,null,null,null,1.3,0.13,1.17,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,null,null,null,null,0,1.1016949152542375]
[35,"Волжский район",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[36,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 603/160 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.5,{"$f":"K57*3.2","v":1.6},0.16000000000000003,1.44,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",0.5,1.3559322033898307]
[37,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 201/160 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.2,{"$f":"K58*3.2","v":3.84},0.38400000000000001,3.456,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",1.2,3.2542372881355934]
[38,"Реконструкция ВЛ -0,4кВ от КТП 2106/160 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",2.7,8.64,0.8640000000000001,7.7760000000000007,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",2.7,7.3220338983050857]
[39,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 228/400 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.7,5.44,0.54400000000000004,4.8960000000000008,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",1.7,4.6101694915254239]
[40,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 212/400 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.3,4.16,0.41600000000000004,3.7440000000000002,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",1.3,3.5254237288135597]
[41,"Реконструкция ВЛ -0,4кВ от КТП 211/250 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.22,3.9039999999999999,0.39040000000000002,3.5135999999999998,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",1.22,3.3084745762711867]
[42,"Реконструкция ВЛ -0,4кВ от КТП 215/400 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.03,3.2960000000000003,0.32960000000000006,2.9664000000000001,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",1.03,2.7932203389830512]
[43,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 218/250 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.31,0.99199999999999999,9.920000000000001E-2,0.89280000000000004,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",0.31,0.84067796610169498]
[44,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 914/400 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.5,1.6,0.16000000000000003,1.44,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",0.5,1.3559322033898307]
[45,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ов 3020/400 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.3,0.96,9.6000000000000002E-2,0.86399999999999999,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",0.3,0.81355932203389836]
[46,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ  от КТП Л2513/630 кВА ",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.75,2.4000000000000004,0.24000000000000005,2.16,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",0.75,2.0338983050847461]
[47,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Л 2502/320 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.35,1.1199999999999999,0.11199999999999999,1.008,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",0.35,0.94915254237288127]
[48,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ДУ 2127/160 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.15,0.48,4.8000000000000001E-2,0.432,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",0.15,0.40677966101694918]
[49,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 608/400 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.3,0.96,9.6000000000000002E-2,0.86399999999999999,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",0.3,0.81355932203389836]
[50,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП  В 706/400  кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.63,2.016,0.2016,1.8144,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",0.63,1.7084745762711866]
[51,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП В 701/400 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.2,0.64000000000000012,6.4000000000000015E-2,0.57600000000000007,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",0.2,0.54237288135593231]
[52,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП В 1906/2х250 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.69,2.2079999999999997,0.2208,1.9871999999999996,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",0.69,1.8711864406779659]
[53,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ДТ 1020/400 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.1,0.32000000000000006,3.2000000000000008E-2,0.28800000000000003,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",0.1,0.27118644067796616]
[54,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП СТ 610/400 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.82,2.6240000000000001,0.26240000000000002,2.3616000000000001,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",0.82,2.2237288135593221]
[55,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП 21/250 кВА ",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.5,4.8000000000000007,0.48000000000000009,4.32,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",1.5,4.0677966101694922]
[56,"Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ КТП 1205/250 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1,3.2,0.32000000000000006,2.88,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",1,2.7118644067796613]
[57,"Реконструкция  КТП   КУР  1204/250 кВА",null,25,"ТМ-250",0.25,null,null,null,null,null,1.3,0.13,1.17,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,null,null,null,null,0,1.1016949152542375]
[58,"Реконструкция  КТП КУР    2018/250  кВА",null,25,"ТМ-250",0.25,null,null,null,null,null,1.3,0.13,1.17,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,null,null,null,null,0,1.1016949152542375]
[59,"Реконструкция  КТП  КУР 2013/250+400 кВА",null,25,"ТМ-250\nТМ-400",0.65,null,null,null,null,null,6,0.60000000000000009,5.4,null,null,2018,33,"ТМГ-250\nТМГ-400",0.65,null,null,null,null,0,5.0847457627118651]
[60,"Реконструкция  КЛ-0,4 кВ от ЗТП КУР 927/250+250 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.3,1.3499999999999999,0.13499999999999998,1.2149999999999999,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",0.3,1.1440677966101693]
[61,"Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ЗТП КУР 2001/400 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.15,0.67499999999999993,6.7499999999999991E-2,0.60749999999999993,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",0.15,0.57203389830508466]
[62,"Реконструкция  КТП   КУР  1213/250 кВА",null,25,"ТМ-160",0.25,null,null,null,null,null,1.3,0.13,1.17,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.25,null,null,null,null,0,1.1016949152542375]
[63,"Реконструкция  ВЛ-6 кВ КУР-9   ",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.5,1.6,0.16000000000000003,1.44,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-110","СИП",0.5,1.3559322033898307]
[64,"Елховский район",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[65,"Реконструкция КТП Елх 401/250 кВА",null,25,"ТМ-25",0.25,null,null,null,null,null,1.3,0.13,1.17,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,null,null,null,null,0,1.1016949152542375]
[66,"Реконструкция КТП Елх 404/160 кВА",null,25,"ТМ-160",0.16,null,null,null,null,null,1.3,0.13,{"$f":"L87-(M87+O87)","v":1.17},null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,null,null,null,null,0,1.1016949152542375]
[67,"Реконструкция КТП Елх 417/400 кВА",null,25,"ТМ-400",0.4,null,null,null,null,null,1.6,{"$f":"L88*0.1","v":0.16000000000000003},1.44,null,null,2018,33,"ТМГ-400",0.4,null,null,null,null,0,1.3559322033898307]
[68,"Реконструкция КТП Елх 421/100 кВА",null,25,"ТМ-100",0.1,null,null,null,null,null,1.3,0.13,1.17,null,null,2018,33,"ТМГ-100",0.1,null,null,null,null,0,1.1016949152542375]
[69,"Реконструкция КТП Елх 425/250 кВА",null,25,"ТМ-250",0.25,null,null,null,null,null,1.3,0.13,1.17,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,null,null,null,null,0,1.1016949152542375]
[70,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Елх 403/160 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.48,2.8360000000000003,0.28360000000000002,2.5524000000000004,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,2018,35,"СВ-95","СИП",0.48,2.4033898305084751]
[71,"Кинель-Черкасский район",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[72,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 1703/400 кВА с заменой ЗТП на КТП",null,25,"ТМ-400",0.4,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",7.6,{"$f":"K93*3.2+1.6","v":25.92},2.5920000000000005,23.328000000000003,null,null,2018,33,"ТМГ-400",0.4,2018,35,"СВ-95","СИП",7.6,21.966101694915256]
[73,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 417/160 кВА с заменой КТП и силового трансформатора на 250 кВА",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",3.4,10.88,1.0880000000000001,9.7920000000000016,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",3.4,9.2203389830508478]
[74,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 917/400 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-400",0.4,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",7.6,{"$f":"K95*3.2+1.6","v":25.92},2.5920000000000005,23.328000000000003,null,null,2018,33,"ТМГ-400",0.4,2018,35,"СВ-95","СИП",7.6,21.966101694915256]
[75,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Сах 101/320 с заменой ЗТП на КТП 400+160кВА",null,25,"ТМ-320",0.32,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",2,{"$f":"K96*3.2+1.6+1.3","v":9.3000000000000007},0.93000000000000016,8.370000000000001,null,null,2018,33,"ТМГ-400+160",0.56000000000000005,2018,35,"СВ-95","СИП",2,7.881355932203391]
[76,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ч 212/100 с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250кВА",null,25,"ТМ-100",0.1,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",2,{"$f":"K97*3.2+1.3+1.3","v":9},0.9,8.1,null,null,2018,33,"ТМГ-100\nТМГ-250",0.35,2018,35,"СВ-95","СИП",2,7.6271186440677967]
[77,"г.о. Кинель",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[78,"Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП-110/250 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.4,{"$f":"K99*3.2","v":4.4799999999999995},0.44799999999999995,4.032,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",1.4,3.7966101694915251]
[79,"Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП-5/630 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",2.9,{"$f":"K100*3.2","v":9.2799999999999994},0.92799999999999994,8.3520000000000003,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",2.9,7.8644067796610164]
[80,"Реконструкция КТП-51/100кВА с заменой КТП на 250кВА",null,25,"ТМ-100",0.1,null,null,null,null,null,1.3,0.13,1.17,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,null,null,null,null,0,1.1016949152542375]
[81,"Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-82/800 кВА  ",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.2,{"$f":"K102*3.2","v":3.84},0.38400000000000001,3.456,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",1.2,3.2542372881355934]
[82,"Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП-109/400 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",2.5,{"$f":"K103*3.2","v":8},0.8,7.2,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",2.5,6.7796610169491531]
[83,"Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-25/630кВА ",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",2,6.4,0.64000000000000012,5.76,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",2,5.4237288135593227]
[84,"Реконструкция КТП-175/250кВА с заменой КТП на 400кВА",null,25,"ТМ-250",0.25,null,null,null,null,null,1.6,0.16000000000000003,1.44,null,null,2018,33,"ТМГ-400",0.4,null,null,null,null,0,1.3559322033898307]
[85,"Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП-117/250кВА  ",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.8,{"$f":"K106*3.2","v":5.7600000000000007},0.57600000000000007,5.1840000000000011,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",1.8,4.881355932203391]
[86,"Реконструкция КТП-112/400кВА с заменой КТП на 630кВА",null,25,"ТМ-400",0.4,null,null,null,null,null,2,0.2,1.8,null,null,2018,33,"ТМГ-630",0.63,null,null,null,null,0,1.6949152542372883]
[87,"Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП-23/250кВА с заменой КТП на 400кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",2,{"$f":"K108*3.2+1.6","v":8},0.8,7.2,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",2,6.7796610169491531]
[88,"Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-50/400 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.8,{"$f":"K109*3.2","v":2.5600000000000005},0.25600000000000006,2.3040000000000003,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",0.8,2.1694915254237293]
[89,"Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-7/400 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.9,{"$f":"K110*3.2","v":6.08},0.6080000000000001,5.4719999999999995,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",1.9,5.1525423728813564]
[90,"Реконструкция ВЛ-0.4кВ от КТП-34/250кВА  с заменой КТП на 400кВА",null,25,"ТМ-250",0.25,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.2,{"$f":"K111*3.2+1.6","v":5.4399999999999995},0.54399999999999993,4.8959999999999999,null,null,2018,33,"ТМГ-400",0.4,2018,35,"СВ-95","СИП",1.2,4.6101694915254239]
[91,"Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-29/250кВА ",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.8,{"$f":"K112*3.2","v":2.5600000000000005},0.25600000000000006,2.3040000000000003,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",0.8,2.1694915254237293]
[92,"Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС \"Алакаевка\"",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.36,4.3520000000000003,0.43520000000000003,3.9168000000000003,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-110","СИП",1.36,3.6881355932203395]
[93,"Кинельский район",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[94,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП Кр 903/100 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-100",0.1,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.25,{"$f":"K115*3.2+1.3","v":5.3},0.53,4.7699999999999996,null,null,2018,33,"ТМГ-100",0.1,2018,35,"СВ-95","СИП",1.25,4.491525423728814]
[95,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП 704/250 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-250",0.25,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1,{"$f":"K116*3.2+1.3","v":4.5},0.45,4.05,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",1,3.8135593220338984]
[96,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 210/160 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.45,{"$f":"K117*3.2+1.3","v":5.9399999999999995},0.59399999999999997,5.3459999999999992,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",1.45,5.0338983050847457]
[97,"Клявлинский район",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[98,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1407/250 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-250",0.25,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.07,4.7240000000000002,0.47240000000000004,4.2515999999999998,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",1.07,4.0033898305084747]
[99,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 422/160 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.6,6.4200000000000008,0.64200000000000013,5.7780000000000005,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,2018,35,"СВ-95","СИП",1.6,5.4406779661016955]
[100,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1408/160 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",2.2999999999999998,8.66,0.8660000000000001,7.7940000000000005,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,2018,35,"СВ-95","СИП",2.2999999999999998,7.3389830508474585]
[101,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЧКЛ 703/160 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",4.8,16.66,1.6660000000000001,14.994,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,2018,35,"СВ-95","СИП",4.8,14.118644067796611]
[102,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1027/160 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.81,3.8920000000000003,0.38920000000000005,3.5028000000000001,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,2018,35,"СВ-95","СИП",0.81,3.2983050847457633]
[103,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1405/160 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",2,7.7,0.77,6.93,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,2018,35,"СВ-95","СИП",2,6.5254237288135597]
[104,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 421/160 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",3.1,11.220000000000002,1.1220000000000003,10.098000000000003,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,2018,35,"СВ-95","СИП",3.1,9.5084745762711886]
[105,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1404/160 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",3.1,11.220000000000002,1.1220000000000003,10.098000000000003,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,2018,35,"СВ-95","СИП",3.1,9.5084745762711886]
[106,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1412/100 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.78,5.6960000000000006,0.56960000000000011,5.1264000000000003,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",1.78,4.8271186440677978]
[107,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1411/160 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",2.1,6.7200000000000006,0.67200000000000015,6.048,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",2.1,5.6949152542372889]
[108,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЕЛЗ 401/100 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.5,1.6,0.16000000000000003,1.44,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",0.5,1.3559322033898307]
[109,"Кошкинский район",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[110,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС Надеждино",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.3,4.16,0.41600000000000004,3.7440000000000002,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-110","СИП",1.3,3.5254237288135597]
[111,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП КШК 1301/2*400 кВА с заменой ЗТП на КТП 2*400 кВА",null,25,"ТМ-2х400",0.8,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",2,13.4,1.34,12.06,null,null,2018,33,"ТМГ-2х400",0.8,2018,35,"СВ-95","СИП",2,11.355932203389832]
[112,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ отКТП КШК 510/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",2.8,10.26,1.026,9.234,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",2.8,8.6949152542372889]
[113,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КШК 703/250 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-250",0.25,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.95,7.54,0.754,6.7859999999999996,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",1.95,6.389830508474577]
[114,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КШК 706/400 кВА с заменой на КТП 630кВА",null,25,"ТМ-400",0.4,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.2,5.84,0.58399999999999996,5.2560000000000002,null,null,2018,33,"ТМГ-630",0.63,2018,35,"СВ-95","СИП",1.2,4.9491525423728815]
[115,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КШК 110/250 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-250",0.25,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",3.2,11.540000000000003,1.1540000000000004,10.386000000000003,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",3.2,9.7796610169491558]
[116,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КШК 506/250 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-250",0.25,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",2.8,10.26,1.026,9.234,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",2.8,8.6949152542372889]
[117,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 109/160 с заменой ЗТП на  КТП 160 кВА",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.4,2.58,0.25800000000000001,2.3220000000000001,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,2018,35,"СВ-95","СИП",0.4,2.1864406779661021]
[118,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1115/250 с заменой КТП",null,25,"ТМ-250",0.25,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.2,5.14,0.51400000000000001,4.6259999999999994,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",1.2,4.3559322033898304]
[119,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1113/250 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-250",0.25,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.1000000000000001,4.82,0.48200000000000004,4.3380000000000001,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",1.1000000000000001,4.0847457627118651]
[120,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 504/160 с заменой КТП на 250 кВА",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",2.5,9.3000000000000007,0.93000000000000016,8.370000000000001,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",2.5,7.881355932203391]
[121,"Красноармейский район",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[122,"Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Воздвиженка",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.72,{"$f":"K143*3.2","v":2.3039999999999998},0.23039999999999999,2.0735999999999999,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-110","СИП",0.72,1.9525423728813558]
[123,"Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Зайцевская",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.35,{"$f":"K144*3.2","v":1.1199999999999999},0.11199999999999999,1.008,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-110","СИП",0.35,0.94915254237288127]
[124,"Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Волчанка",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.28000000000000003,{"$f":"K145*3.2","v":0.89600000000000013},8.9600000000000013E-2,0.80640000000000012,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-110","СИП",0.28000000000000003,0.75932203389830522]
[125,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Вол 115/160 кВА ",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.48,{"$f":"K146*3.2","v":4.7359999999999998},0.47360000000000002,4.2623999999999995,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",1.48,4.0135593220338981]
[126,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кл 208/100 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-100",0.1,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.24,{"$f":"K147*3.2+1.3","v":2.0680000000000001},0.20680000000000001,1.8612,null,null,2018,33,"ТМГ-100",0.1,2018,35,"СВ-95","СИП",0.24,1.7525423728813561]
[127,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кол 202/100 кВА ",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.4,1.2800000000000002,0.12800000000000003,1.1520000000000001,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",0.4,1.0847457627118646]
[128,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП В.Гай 210/100 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-100",0.1,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.72,3.6040000000000001,0.36040000000000005,3.2435999999999998,null,null,2018,33,"ТМГ-100",0.1,2018,35,"СВ-95","СИП",0.72,3.0542372881355933]
[129,"Красноярский район",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[130,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 1101/400 кВА с  установкой дополнительной КТП 250 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",6,{"$f":"K151*3.2+1.3","v":20.500000000000004},2.0500000000000003,{"$f":"L151-(M151+O151)","v":18.450000000000003},null,null,2018,33,"ТМГ-250\n",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",6,17.372881355932208]
[131,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 1604/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",2,{"$f":"K152*3.2+1.3","v":7.7},{"$f":"L152*0.1","v":0.77},6.93,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",2,6.5254237288135597]
[132,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 407/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",2,{"$f":"K153*3.2+1.3","v":7.7},0.77,6.93,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",2,6.5254237288135597]
[133,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 1113/320 кВА с заменой КТП на 400 кВА",null,25,"ТМ-320",0.32,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",3,{"$f":"K154*3.2+1.6","v":11.200000000000001},1.1200000000000001,10.080000000000002,null,null,2018,33,"ТМГ-400",0.4,2018,35,"СВ-95","СИП",3,9.4915254237288149]
[134,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 619/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА",null,25,"ТМ-250",0.25,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",4,{"$f":"K155*3.2+1.6","v":14.4},1.4400000000000002,12.96,null,null,2018,33,"ТМГ-400",0.4,2018,35,"СВ-95","СИП",4,12.203389830508476]
[135,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП НБ 514/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",3,10.900000000000002,1.0900000000000003,9.8100000000000023,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",3,9.2372881355932233]
[136,"Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ЗТП РЦ 3104/400 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",3.5,11.200000000000001,1.1200000000000001,10.080000000000002,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",3.5,9.4915254237288149]
[137,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП ДСК 6053/250 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1,3.2,0.32000000000000006,2.88,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",1,2.7118644067796613]
[138,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП НБ 501/400 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",3,9.6000000000000014,0.96000000000000019,8.64,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",3,8.1355932203389845]
[139,"Реконструкция КТП КЯР 303/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА",null,25,"ТМ-100",0.1,null,null,null,null,null,1.3,0.13,1.17,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,null,null,null,null,0,1.1016949152542375]
[140,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЦАР 1008/630 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-630",0.63,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",2.5,9.3000000000000007,0.93000000000000016,8.370000000000001,null,null,2018,33,"ТМГ-630",0.63,2018,35,"СВ-95","СИП",2.5,7.881355932203391]
[141,"Реконструкция ВЛ-10кВ ЦАР -10 ",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.9,2.8800000000000003,0.28800000000000003,2.5920000000000005,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",0.9,2.4406779661016955]
[142,"КВЛ-0,4кВ от КТП ЦАР 1009/400 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",3,9.6000000000000014,0.96000000000000019,8.64,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",3,8.1355932203389845]
[143,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РАК 504/63 кВА с заменой КТП на 160 кВА и установкой дополнительной КТП 100 кВА",null,25,"ТМ-63",0.06,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",2.7,11.240000000000002,1.1240000000000003,10.116000000000001,null,null,2018,33,"ТМГ-160\nТМГ-100",0.26,2018,35,"СВ-95","СИП",2.7,9.5254237288135624]
[144,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП КИН 603/250 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",2.5,8,0.8,7.2,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",2.5,6.7796610169491531]
[145,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП КИН 631/160 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",2.5,8,0.8,7.2,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",2.5,6.7796610169491531]
[146,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 783/100 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",2.2000000000000002,7.0400000000000009,0.70400000000000018,6.3360000000000003,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",2.2000000000000002,5.9661016949152552]
[147,"Пестравский район",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[148,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 508/250 кВА с заменой КТП ",null,25,"ТМ-250",0.25,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",3.52,{"$f":"K169*3.2+1.3","v":12.564000000000002},1.2564000000000002,11.307600000000001,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",3.52,10.647457627118646]
[149,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 507/160 кВА ",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",3.1,{"$f":"K170*3.2","v":9.9200000000000017},0.99200000000000021,8.9280000000000008,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",3.1,8.4067796610169516]
[150,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 420/160 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.8,7.0600000000000005,0.70600000000000007,6.3540000000000001,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,2018,35,"СВ-95","СИП",1.8,5.9830508474576281]
[151,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Мт 102/250 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-250",0.25,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.64,3.3479999999999999,0.33479999999999999,3.0131999999999999,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",0.64,2.8372881355932202]
[152,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 509/160 кВА ",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",4.2,13.440000000000001,1.3440000000000003,12.096,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",4.2,11.389830508474578]
[153,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 111/160 кВА с заменой КТП ",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.62,6.4840000000000009,0.64840000000000009,5.8356000000000012,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,2018,35,"СВ-95","СИП",1.62,5.4949152542372888]
[154,"Приволжский район",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[155,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  ЗТП Об 1208/160 кВА с заменой КТП ",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.43,{"$f":"K176*3.2+1.3","v":5.8759999999999994},0.58760000000000001,5.2883999999999993,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,2018,35,"СВ-95","СИП",1.43,4.9796610169491524]
[156,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  КТП Ек 111/100 кВА с заменой КТП ",null,25,"ТМ-100",0.1,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.9,{"$f":"K177*3.2+1.3","v":4.1800000000000006},0.41800000000000009,3.7620000000000005,null,null,2018,33,"ТМГ-100",0.1,2018,35,"СВ-95","СИП",0.9,3.542372881355933]
[157,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  КТП Пр 209/160 кВА с заменой КТП ",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.315,2.3079999999999998,0.23080000000000001,2.0771999999999999,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,2018,35,"СВ-95","СИП",0.315,1.9559322033898305]
[158,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  КТП Пр 317/100 кВА с заменой КТП ",null,25,"ТМ-100",0.1,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.2,1.9400000000000002,0.19400000000000003,1.7460000000000002,null,null,2018,33,"ТМГ-100",0.1,2018,35,"СВ-95","СИП",0.2,1.6440677966101698]
[159,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  КТП Пр 313/250 кВА с заменой КТП ",null,25,"ТМ-250",0.25,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.17,1.8440000000000001,0.18440000000000001,1.6596000000000002,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",0.17,1.5627118644067799]
[160,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  КТП Пр 207/160 кВА с заменой КТП ",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.21,1.972,0.19720000000000001,1.7747999999999999,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,2018,35,"СВ-95","СИП",0.21,1.6711864406779662]
[161,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС Новоспасская",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.5,4.8000000000000007,0.48000000000000009,4.32,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-110","СИП",1.5,4.0677966101694922]
[162,"Реконструкция КТП Пр 332/250 кВА ",null,25,"ТМ-250",0.25,null,null,null,null,null,1.3,0.13,1.17,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,null,null,null,null,0,1.1016949152542375]
[163,"Реконструкция КТП Пр 314/250 кВА ",null,25,"ТМ-250",0.25,null,null,null,null,null,1.3,0.13,1.17,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,null,null,null,null,0,1.1016949152542375]
[164,"Реконструкция КТП Пр 210/160 кВА ",null,25,"ТМ-160",0.16,null,null,null,null,null,1.3,0.13,1.17,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,null,null,null,null,0,1.1016949152542375]
[165,"Реконструкция КТП Сол 106/100 кВА  с заменой КТП на 250 кВА",null,25,"ТМ-100",0.1,null,null,null,null,null,1.3,0.13,1.17,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,null,null,null,null,0,1.1016949152542375]
[166,"Реконструкция КТП Об 1310/250 кВА ",null,25,"ТМ-250",0.25,null,null,null,null,null,1.3,0.13,1.17,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,null,null,null,null,0,1.1016949152542375]
[167,"г.Самара",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[168,"Повышение надежности энергоснабжения г. Самара",null,null,null,null,null,16.27,null,"АСБ",{"$f":"L189/7.08","v":12.855502005649717},91.016954200000001,9.1016954200000004,81.915258780000002,null,null,null,null,null,null,2018,35,null,"АПвП",12.855502005649717,77.133012033898311]
[169,"Реконструкция оборудования электросетей Волжского района г.о. Самара",null,null,null,null,null,16.27,null,"АСБ",2,300.8,null,300.8,null,null,null,null,"ТРДЦН-63",63,2018,35,null,"АСК-500",2,254.91525423728817]
[170,"Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электрохозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности ЭС спортивного комплексак ЧМ-2018",null,null,null,null,null,16.27,null,"АСБ",13,164.02,16.402000000000001,147.61799999999999,null,null,null,null,null,null,2018,35,null,"АПвП",13,139]
[171,"г. Сызрань",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"L192/1.18","v":0}]
[172,"Реконструкция электросетевого оборудования  г. Сызрань и Октябрьск ",null,25,"3 ТМ-2х400\n3ТМ-400\n4 ТМ-160\n7 ТМ-250\nТМ-100",6.09,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС, АСБ",60.94,264.12799999999999,26.412800000000001,237.71519999999998,null,null,2018,33,"3 ТМ-2х400\n3ТМ-400\n3 ТМ-160\n9 ТМ-250\nТМ-100",6.43,2018,35,"СВ-95\nСВ-110","СИП\nАСБ",60.94,223.83728813559321]
[173,"г.Тольятти",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[174,"Реконструкция  КЛ-10кВ от ГПП-1000000 до РП-2080700",null,null,null,null,null,16.27,null,"АСБ",15,90,9,81,null,null,null,null,null,null,2018,35,null,"АСБ",15,76.271186440677965]
[175,"Реконструкция эл.сетей магистрального освещения ул.Ботанической, Южного шоссе, ул. Коммунальной с  установкой новых КТП-10/0,4кВ/160кВА",null,null,null,null,null,16.27,null,"АСБ",8.5,56.2,5.620000000000001,50.58,null,null,2018,33,"4ТМГ-160",0.64,2018,35,null,"АСБ",8.5,47.627118644067799]
[176,"Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-252 до ТП-273 и ВЛ-0,4кВ от ТП-249 в  Центральном райне г.о. Тольятти",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС, АСБ",1.8,7.44,0.74400000000000011,6.6960000000000006,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95\n","СИП\nАСБ",1.8,6.3050847457627128]
[177,"Реконструкция КЛ-10кВ; КЛ-0,4кВ с заменой  ТП-1000103 в Автозаводском районе г.о. Тольятти  ",null,25,"ТМ-2х630",1.26,null,16.27,null,"АСБ",20.100000000000001,132.9,13.290000000000001,119.61,null,null,2018,33,"ТМГ-2х630",1.26,2018,35,null,"АСБ",20.100000000000001,112.62711864406781]
[178,"Реконструкция схем электроснабжения с перекладкой ВЛ-6кВ, КЛ-6;10; 0,4кВ и заменой ТП для обеспечения надежности электроснабжения г.о. Жигулевск",null,25,"2 ТМ-2х400",1.6,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС, АСБ",9.6999999999999993,106.4,10.64,95.76,null,null,2018,33,"2 ТМГ-2х400",1.6,2018,35,"СВ-95\n","СИП\nАСБ",9.6999999999999993,90.169491525423737]
[179,"ПИР Реконструкция электроснабжения с.Подстепки",null,null,null,null,null,null,null,null,null,22.2,{"$f":"L200","v":22.2},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,18.8135593220339]
[180,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Мус 1614/630 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.31,4.1900000000000004,0.41900000000000004,3.7710000000000004,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",1.31,3.550847457627119]
[181,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-245/250 кВА с заменой КТП ",null,25,"ТМ-250",0.25,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.5,6.1,0.61,5.4899999999999993,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",1.5,5.1694915254237284]
[182,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-19/400 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-400",0.4,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.3,5.76,0.57599999999999996,5.1840000000000002,null,null,2018,33,"ТМГ-400",0.4,2018,35,"СВ-95","СИП",1.3,4.8813559322033901]
[183,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП 1280315",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.4,1.28,0.128,1.1520000000000001,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",0.4,1.0847457627118644]
[184,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ам3611/100кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-100",0.1,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.1000000000000001,4.82,0.48200000000000004,4.3380000000000001,null,null,2018,33,"ТМГ-100",0.1,2018,35,"СВ-95","СИП",1.1000000000000001,4.0847457627118651]
[185,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ам3614/100кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-100",0.1,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1,4.5,0.45,4.05,null,null,2018,33,"ТМГ-100",0.1,2018,35,"СВ-95","СИП",1,3.8135593220338984]
[186,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ам2615/250кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-250",0.25,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.1000000000000001,4.82,0.48200000000000004,4.3380000000000001,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",1.1000000000000001,4.0847457627118651]
[187,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Хщ 816/160кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.2,1.94,0.19400000000000001,1.746,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,2018,35,"СВ-95","СИП",0.2,1.6440677966101696]
[188,"Реконструкция ВЛ-0,4кВот КТП Хщ 1113/400кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-400",0.4,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.8,4.16,0.41600000000000004,3.7440000000000002,null,null,2018,33,"ТМГ-400",0.4,2018,35,"СВ-95","СИП",0.8,3.5254237288135597]
[189,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Кир 618/100кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-100",0.1,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.25,2.1,0.21000000000000002,1.8900000000000001,null,null,2018,33,"ТМГ-100",0.1,2018,35,"СВ-95","СИП",0.25,1.7796610169491527]
[190,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Б 615/100кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-100",0.1,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.18,1.88,0.188,1.6919999999999999,null,null,2018,33,"ТМГ-100",0.1,2018,35,"СВ-95","СИП",0.18,1.5932203389830508]
[191,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Хщ 2006/400кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-400",0.4,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.5,3.2,0.32000000000000006,2.88,null,null,2018,33,"ТМГ-400",0.4,2018,35,"СВ-95","СИП",0.5,2.7118644067796613]
[192,"г.Чапаевск",null,null,null,null,null,16.27,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[193,"Реконструкция КЛ-6кВ от ТП\"Строительная4\"",null,null,null,null,null,16.27,null,"АСБ",3.5,{"$f":"K214*6","v":21},2.1,18.899999999999999,null,null,null,null,null,null,2018,35,null,"АСБ",3.5,17.796610169491526]
[194,"Реконструкция РП-ЖБК ",null,null,"КСО-22 шт",null,null,null,null,null,null,{"$f":"0.4*22","v":8.8000000000000007},0.88000000000000012,{"$f":"L215-(M215+O215)","v":7.9200000000000008},null,null,null,null," КСО - 22 шт.",null,null,null,null,null,0,7.4576271186440684]
[195,"Реконструкция ТП-29 с заменой ТП",null,25,"ТМ-2х400",0.8,null,null,null,null,null,7,{"$f":"L216*0.1","v":0.70000000000000007},6.3,null,null,2018,33,"ТМГ-2х400",0.8,null,null,null,null,0,5.9322033898305087]
[196,"Реконструкция ТП-69 с заменой ТП",null,25,"ТМ-2х400",0.8,null,null,null,null,null,7,0.70000000000000007,6.3,null,null,2018,33,"ТМГ-2х400",0.8,null,null,null,null,0,5.9322033898305087]
[197,"Реконструкция ТП-38 с заменой ТП",null,25,"ТМ-2х400",0.8,null,null,null,null,null,7,0.70000000000000007,6.3,null,null,2018,33,"ТМГ-2х400",0.8,null,null,null,null,0,5.9322033898305087]
[198,"Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5 ЦРП-1",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.8,{"$f":"K219*3.2","v":5.7600000000000007},0.57600000000000007,5.1840000000000011,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-110","СИП",1.8,4.881355932203391]
[199,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-43",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.5,{"$f":"K220*3.2","v":4.8000000000000007},0.48000000000000009,4.32,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",1.5,4.0677966101694922]
[200,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-4 с установкой дополнительной КТП-400кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",5.5,{"$f":"K221*3.2+1.6","v":19.200000000000003},1.9200000000000004,17.28,null,null,2018,33,"ТМГ-400",0.4,2018,35,"СВ-95","СИП",5.5,16.271186440677969]
[201,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-5 с установкой дополнительной КТП-250кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",4.5,{"$f":"K222*3.2+1.3","v":15.700000000000001},1.5700000000000003,14.13,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",4.5,13.305084745762713]
[202,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-38",null,null,null,null,null,16.27,null,"АСБ",0.5,{"$f":"K223*6","v":3},0.30000000000000004,2.7,null,null,null,null,null,null,2018,35,null,"АСБ",0.5,2.5423728813559325]
[203,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-69",null,null,null,null,null,16.27,null,"АСБ",0.6,{"$f":"K224*6","v":3.5999999999999996},0.36,3.2399999999999998,null,null,null,null,null,null,2018,35,null,"АСБ",0.6,3.0508474576271185]
[204,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-67",null,null,null,null,null,16.27,null,"АСБ",0.8,{"$f":"K225*6","v":4.8000000000000007},0.48000000000000009,4.32,null,null,null,null,null,null,2018,35,null,"АСБ",0.8,4.0677966101694922]
[205,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-29",null,null,null,null,null,16.27,null,"АСБ",0.7,{"$f":"K226*6","v":4.1999999999999993},0.41999999999999993,3.7799999999999994,null,null,null,null,null,null,2018,35,null,"АСБ",0.7,3.5593220338983045]
[206,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-43",null,null,null,null,null,16.27,null,"АСБ",0.5,{"$f":"K227*6","v":3},0.30000000000000004,2.7,null,null,null,null,null,null,2018,35,null,"АСБ",0.5,2.5423728813559325]
[207,"Челно-Вершинский район",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[208,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 514/160 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.3,5.46,0.54600000000000004,4.9139999999999997,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,2018,35,"СВ-95","СИП",1.3,4.6271186440677967]
[209,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз-511/160 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.99,4.468,0.44680000000000003,4.0212000000000003,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,2018,35,"СВ-95","СИП",0.99,3.7864406779661017]
[210,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз-515/100 кВА с заменой КТП ",null,25,"ТМ-100",0.1,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.2,1.9400000000000002,0.19400000000000003,1.7460000000000002,null,null,2018,33,"ТМГ-100",0.1,2018,35,"СВ-95","СИП",0.2,1.6440677966101698]
[211,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз-816/160 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.5,6.1000000000000005,0.6100000000000001,5.49,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,2018,35,"СВ-95","СИП",1.5,5.1694915254237293]
[212,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз-807/160 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.85,4.0200000000000005,0.40200000000000008,3.6180000000000003,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,2018,35,"СВ-95","СИП",0.85,3.4067796610169498]
[213,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз-804/160 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",3.55,12.66,1.266,11.394,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,2018,35,"СВ-95","СИП",3.55,10.728813559322035]
[214,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ-108/400 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-400",0.4,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",2.9,10.58,1.0580000000000001,9.5220000000000002,null,null,2018,33,"ТМГ-400",0.4,2018,35,"СВ-95","СИП",2.9,8.9661016949152543]
[215,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ-110/160 кВА с заменой КТП и строительством ВЛ-10 кВ ",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.7,6.74,0.67400000000000004,6.0659999999999998,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,2018,35,"СВ-95\nСВ-110","СИП",1.7,5.7118644067796618]
[216,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ-1004/250 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-250",0.25,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.8,7.0600000000000005,0.70600000000000007,6.3540000000000001,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",1.8,5.9830508474576281]
[217,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ-1103/160 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.05,4.66,0.46600000000000003,4.194,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,2018,35,"СВ-95","СИП",1.05,3.9491525423728815]
[218,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ-120/160 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",2,7.7,0.77,6.93,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,2018,35,"СВ-95","СИП",2,6.5254237288135597]
[219,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 113/250 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-250",0.25,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.9,{"$f":"K240*3.2+1.3","v":7.38},0.73799999999999999,6.6419999999999995,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",1.9,6.2542372881355934]
[220,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 505/100 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-100",0.1,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",2.8,{"$f":"K241*3.2+1.3","v":10.26},1.026,9.234,null,null,2018,33,"ТМГ-100",0.1,2018,35,"СВ-95","СИП",2.8,8.6949152542372889]
[221,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 510/250 кВА с заменой КТП на 160 кВА",null,25,"ТМ-250",0.25,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",2.4,{"$f":"K242*3.2+1.3","v":8.98},0.89800000000000013,8.0820000000000007,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,2018,35,"СВ-95","СИП",{"$f":"K242","v":2.4},7.6101694915254248]
[222,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 504/60 кВА с заменой КТП на 100 кВА",null,25,"ТМ-60",0.06,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",2.1,{"$f":"K243*3.2+1.3","v":8.0200000000000014},0.80200000000000016,7.2180000000000009,null,null,2018,33,"ТМГ-100",0.1,2018,35,"СВ-95","СИП",2.1,6.7966101694915269]
[223,"Хворостянский район",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[224,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Мас.709/160 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",4.25,14.900000000000002,1.4900000000000002,13.410000000000002,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,2018,35,"СВ-95","СИП",4.25,12.627118644067799]
[225,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Мас.707/250 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-250",0.25,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",2.14,8.1480000000000015,0.81480000000000019,7.3332000000000015,null,null,2018,33,"ТМГ-250",0.25,2018,35,"СВ-95","СИП",2.14,6.9050847457627134]
[226,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Мас.717/100 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-100",0.1,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.45,5.9399999999999995,0.59399999999999997,5.3459999999999992,null,null,2018,33,"ТМГ-100",0.1,2018,35,"СВ-95","СИП",1.45,5.0338983050847457]
[227,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Мас.708/100 кВА с заменой КТП",null,25,"ТМ-100",0.1,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.66,3.4119999999999999,0.3412,3.0707999999999998,null,null,2018,33,"ТМГ-100",0.1,2018,35,"СВ-95","СИП",0.66,2.8915254237288135]
[228,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Мас.212/160 кВА",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.7,5.44,0.54400000000000004,4.8960000000000008,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-95","СИП",1.7,4.6101694915254239]
[229,"Реконструкция ВЛ-10кВ Ф7 ПС Масленниково",null,null,null,null,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.54400000000000004,1.7408000000000001,0.17408000000000001,1.5667200000000001,null,null,null,null,null,null,2018,35,"СВ-110","СИП",0.54400000000000004,1.4752542372881359]
[230,"Шенталинский район",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[231,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ДНС 517/100 кВА с заменой на КТП 63 кВА",null,25,"ТМ-100",0.1,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.7,3.1399999999999997,0.314,2.8259999999999996,null,null,2018,33,"ТМГ-630",6.3E-2,2018,35,"СВ-95","СИП",0.7,2.6610169491525424]
[232,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СУР 510/160 кВА с заменой на КТП 100 кВА",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",0.7,3.54,0.35400000000000004,3.1859999999999999,null,null,2018,33,"ТМГ-100",0.1,2018,35,"СВ-95","СИП",0.7,3]
[233,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП  Ш115/160 кВА с заменой на КТП 100 кВА",null,25,"ТМ-160",0.16,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",1.4,5.7799999999999994,0.57799999999999996,5.2019999999999991,null,null,2018,33,"ТМГ-100",0.1,2018,35,"СВ-95","СИП",1.4,4.8983050847457621]
[234,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 205/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА",null,25,"ТМ-100",0.1,null,16.27,"Д, ЖБД","А, АС",2,{"$f":"K255*3.2+1.3","v":7.7},0.77,6.93,null,null,2018,33,"ТМГ-160",0.16,2018,35,"СВ-95","СИП",2,6.5254237288135597]
[235,"Спецтехника, реконструкция производственных баз",null,null,null,null,null,null,null,null,null,354,null,null,{"$f":"L256","v":354},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,300]
["…"]
["1.2.","Создание систем противоаварийной и режимной автоматики"]
[1,"Объект 1"]
[2,"Объект 2"]
["…"]
["1.3.","Создание систем телемеханики  и связи "]
[1,"Объект 1"]
[2,"Объект 2"]
["…"]
["1.4.","Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности"]
[1,"Объект 1"]
[2,"Объект 2"]
["…"]
["2.","Новое строительство",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"L275","v":159.82039999999998},{"$f":"M275","v":15.982040000000001},{"$f":"N275","v":143.83835999999999},{"$f":"O275","v":0},{"$f":"P275","v":0},null,null,null,{"$f":"T275","v":6.83},null,null,null,null,{"$f":"Y275","v":43.699999999999996}]
["2.1.","Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"]
[1,"Объект 1"]
[2,"Объект 2"]
["…"]
["2.2.","Прочее новое строительство",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(L277:L294)","v":159.82039999999998},{"$f":"SUM(M277:M294)","v":15.982040000000001},{"$f":"SUM(N277:N294)","v":143.83835999999999},{"$f":"SUM(O277:O294)","v":0},null,null,null,null,{"$f":"SUM(T277:T294)","v":6.83},null,null,null,null,{"$f":"SUM(Y277:Y294)","v":43.699999999999996},null,{"$f":"L275/1.18","v":135.44101694915253}]
[1,"Богатовский район",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"L276/1.18","v":0}]
[2,"Строительство внешнего  электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3923999999999999,{"$f":"L277*0.1","v":0.13924},{"$f":"L277-M277","v":1.2531599999999998},null,null,null,null,null,null,2017,33,"СВ-95","СИП",0.8,null,1.18]
[3,"Кошкинский район",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"L278*0.1","v":0},{"$f":"L278-M278","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[4,"Строительство внешнего электроснабжения 60-ти одноквартирных жилых домов, с. Кошки, ул. им. Самаркина",null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.8379999999999992,0.48379999999999995,4.3541999999999996,null,null,null,null,null,null,2017,33,"СВ-95","СИП",1,null,4.0999999999999996]
[5,"Строительство внешнего электроснабжения Ледового дворца, с. Кошки, ул. Парковая",null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.9559999999999995,0.49559999999999998,4.4603999999999999,null,null,2017,33,"ТМГ-320",0.32,2017,33,"СВ-95","СИП",0.5,null,4.2]
[6,"г.о. Новокуйбышевск",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[7,"Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А",null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.6639999999999997,0.56640000000000001,5.0975999999999999,null,null,2017,33,"4 ТМГ-400",1.6,2017,33,null,"АСБ",1.5,null,4.8]
[8,"Строительство внешнего электроснабжения ФОК с ледовой ареной в г.о.Новокуйбышевск, по ул.Чернышевского",null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.3159999999999998,0.73160000000000003,6.5843999999999996,null,null,2017,33,"2 ТМГ-630",1.26,2017,33,null,"АСБ",1.8,null,6.2]
[9,"г.о. Отрадный",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[10,"Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.1360000000000001,0.61360000000000003,5.5224000000000002,null,null,null,null,null,null,2017,33,null,"АСБ",0.7,null,5.2]
[11,"г.о. Самара",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[12,"Строительство БКТП 2х1000; 2х630кВА",null,null,null,null,null,null,null,null,null,24.779999999999998,2.4779999999999998,22.302,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21]
[13,"г.о. Сызрань",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[14,"Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Сызрань для подключения дополнительных нагрузок",null,null,null,null,null,null,null,null,null,60.37,6.0369999999999999,54.332999999999998,null,null,2017,33,"4 ТМГ-250",1,2017,33,"СВ-95","СИП",28,null,51.16101694915254]
[15,"Сергиевский район",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[16,"Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол",null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.6579999999999999,0.36580000000000001,3.2921999999999998,null,null,2017,33,"ТМГ-250",0.25,2017,33,"СВ-95","СИП",1,null,3.1]
[17,"г.о. Чапаевск",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[18,"Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского",null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.31,0.53100000000000003,4.7789999999999999,null,null,2017,33,"ТМГ-400",0.4,2017,33,"СВ-95","СИП",1.4,null,4.5]
[19,"Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград",null,null,null,null,null,null,null,null,null,35.4,3.54,31.86,null,null,2017,33,"2 ТМГ-1000",2,2017,33,"СВ-95","СИП",7,null,30]
["…"]
[null,"Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы"]
[1,"Объект 1"]
[2,"Объект 2"]
["…"]
[]
[]
[]
[null,"* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения"]
[null,"** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)"]
[]
[]
[null,null,"Директор по развитию ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Розенцвайг Е. А."]
[]
[]
[null,null,"Технический директор",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кучканов А. Д."]
[]
[]
[null,null,"Директор по экономике и финансам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кириллов Ю.А."]