## июль 17
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 110 кВ Речная | С2Т (в резерв) | 2017-07-08 07:50 | 2017-08-01 10:54
2 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-1 | 2017-07-03 10:10 | 2017-07-05 16:03
3 | ПС 110 кВ ОСК | ВЛ 110 кВ ОСК-1 | 2017-07-03 09:21 | 2017-07-05 13:28
4 | ПС 110 кВ ОСК | 1Т | 2017-07-03 11:15 | 2017-07-05 13:28
5 | ПС 110 кВ ОСК | ВЛ 110 кВ ОСК-1 | 2017-07-17 08:54 | 2017-07-17 16:54
6 | ГПП 110 кВ 5000000 | С2Т | 2017-07-04 10:08 | 2017-07-05 13:41
7 | ГПП 110 кВ 5000000 | Р2Т (в резерв) | 2017-07-04 10:08 | 2017-07-05 13:41
8 | ПС 110 кВ Речная | В-4-6 С2Т | 2017-07-12 09:27 | 2017-07-12 12:33
9 | ПС 110 кВ Речная | В-3-6 С2Т | 2017-07-11 13:00 | 2017-07-11 16:00
10 | ПС 110 кВ Речная | В-2-6 С1Т | 2017-07-05 09:52 | 2017-07-05 14:13
11 | ПС 110 кВ Речная | В-1-6 С1Т | 2017-07-04 10:08 | 2017-07-04 14:09
12 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | АЧР-3 кВ (В-3 Ф-10,13,14,28) | 2017-07-07 12:13 | 2017-07-07 14:48
13 | ПС 110 кВ Преображенка | С1Т | 2017-07-11 10:19 | 2017-07-11 13:23
14 | ГПП 110 кВ 5000000 | С2Т | 2017-07-04 10:08 | 2017-07-05 13:41
15 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С2Т | 2017-07-04 10:08 | 2017-07-05 13:41
16 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-2-10 С2Т | 2017-07-04 10:08 | 2017-07-05 13:41
17 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-4-10 С2Т | 2017-07-04 10:08 | 2017-07-05 13:41
18 | ПС Нефтегорская-1 | 1 с.ш.-35 | 2017-07-03 19:53 | 2017-07-03 21:04
19 | ПС КГЛ-2 | КЛ-6 Ф-11 | 2017-07-04 08:51 | 2017-07-21 15:42
20 | ГПП-1 ТЭЗ | КЛ-6 Ф-10 | 2017-07-10 08:49 | 2017-07-11 14:10
21 | ГПП-1 ТЭЗ | КЛ-6 Ф-21 | 2017-07-13 11:30 | 2017-07-17 13:20
22 | ГПП-1 ТЭЗ | КЛ-6 Ф-19 | 2017-07-13 11:40 | 2017-07-17 13:20
23 | ПС АВИС | Р2Т | 2017-07-05 11:24 | 2017-07-05 13:31
24 | ПС ОСВ | 1Т, секц.перемычка 110кВ | 2017-07-10 13:27 | 2017-07-12 17:00
25 | ПС ОСВ, ПС Водозабор | ВЛ-110 ВДН-1 | 2017-07-09 20:48 | 2017-07-12 17:00
26 | ПС Усть-Кинельская | Т3Т | 2017-07-11 08:49 | 2017-07-11 12:07
27 | ПС Усть-Кинельская | ВЛ-6кВ Ф-7 | 2017-07-11 08:18 | 2017-07-11 12:07
28 | ПС Усть-Кинельская | Ф-8 | 2017-07-11 08:12 | 2017-07-11 11:42
29 | ПС Октяборьск | ВЛ-35 Предузловая-2 | 2017-07-17 14:05 | 2017-07-25 12:18
30 | ПС ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 2017-07-06 13:28 | 2017-07-06 15:05
31 | ПС Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-2 | 2017-07-10 09:18 | 2017-07-11 15:11
32 | ПС ОСВ, ПС Водозабор | ВЛ-110 ВДН-1 | 2017-07-09 20:48 | 2017-07-11 17:53
33 | ПС Красноселки | ВЛ 6 кВ Ф-29 | 2017-07-06 07:56 | 2017-07-06 21:41
34 | ПС Речная | ВЛ-110 Пойма-2 | 2017-07-10 11:45 | 2017-07-11 16:00
35 | ПС Красноглинская-2 | ВЛ-110 Московская-1 | 2017-07-08 06:26 | 2017-07-08 16:36
36 | ПС Красноглинская-2 | Р2Т | 2017-07-07 09:12 | 2017-07-13 13:57
37 | ПС Речная | КЛ-6 Ф-55 | 2017-07-11 09:43 | 2017-07-11 12:35
38 | ПС Речная | 2 с.ш.-110 | 2017-07-10 10:46 | 2017-07-10 15:22
39 | ПС Речная | С2Т | 2017-07-10 10:46 | 2017-07-10 15:22
40 | ПС ЗиМ | ВЛ-110 Луч-1 | 2017-07-19 09:29 | 2017-07-19 16:52
41 | ПС Октябрьск | В-6 Т1Т | 2017-07-10 09:19 | 11:00 11.07.17
42 | ПС Октябрьск | Т1Т | 2017-07-10 09:19 | 2017-07-11 11:00
43 | ПС Октябрьск | В-35 Т1Т | 2017-07-10 09:19 | 2017-07-11 11:00
44 | ПС ОСК | 2Т | 2017-07-12 05:20 | 2017-07-12 12:50
45 | ГПП-1 ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-12 | 2017-07-12 08:16 | 2017-07-12 15:11
46 | ПС Ботаническая | В-6 Ф-5 | 2017-07-13 22:05 | 2017-07-14 20:33
47 | ПС Ботаническая | В-6 Ф-4 | 2017-07-12 21:37 | 2017-07-12 14:20
48 | ПС Долотная-2 | С1Т | 2017-07-11 10:21 | 2017-07-12 16:45
49 | ПС Долотная-2 | В-110 С1Т | 2017-07-11 10:21 | 2017-07-12 16:45
50 | ПС Долотная-2 | В-1-6 С1Т | 2017-07-11 10:21 | 2017-07-12 16:45
51 | ПС Долотная-2 | С2Т | 2017-07-13 10:09 | 2017-07-13 15:06
52 | ПС Долотная-2 | В-110 С2Т | 2017-07-13 10:09 | 2017-07-13 15:06
53 | ПС Долотная-2 | В-2-6 С2Т | 2017-07-13 10:09 | 2017-07-13 15:06
54 | ПС СВВАУЛ | СВ-35 | 2017-07-13 08:58 | 2017-07-14 09:51
55 | ПС ВТ-99 | В-6 Ф-29 | 2017-07-12 08:56 | 2017-07-12 12:05
56 | ПС ВТ-99 | КЛ 6 кВ Ф-29 | 2017-07-12 08:56 | 2017-07-12 12:05
57 | ПС Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 2017-07-18 11:40 | 2017-07-20 08:23
58 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 35 кВ АСК-3 | 2017-07-13 10:06 | 2017-07-13 16:36
59 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 35 кВ АСК-5 (в работе) | 2017-07-13 08:38 | 2017-07-13 16:36
60 | ПС ОСВ | 1 с.ш.-6 кВ | 2017-07-13 13:33 | 2017-07-13 16:10
61 | ПС Речная | КЛ-6 Ф-46 | 2017-07-13 09:35 | 2017-07-13 17:25
62 | ПС Речная | КЛ-6 Ф-44 | 2017-07-13 09:35 | 2017-07-13 17:25
63 | ПС Речная | КЛ-6 Ф-42 | 2017-07-14 08:35 | 2017-07-14 15:21
64 | ПС Юлия | Т2Т 35/6 кВ | 2017-07-14 09:16 | 2017-07-14 13:34
65 | ПС Усть-Кинельская | ВЛ-6 Ф-1 | 2017-07-14 10:02 | 2017-07-14 16:24
66 | ГПП-1 ТЭЗ | КЛ-6 Ф-14 | 2017-07-17 07:53 | 2017-07-17 14:50
67 | ПС Красноселки | В-6 Ф-20,38 | 2017-07-19 07:14 | 2017-07-19 08:27
68 | ПС Речная | 2сек.ш.-110 | 2017-07-17 10:50 | 2017-07-28 11:23
69 | ПС Речная | секц.перемычка-110 | 2017-07-17 10:50 | 2017-07-28 11:23
70 | ПС Юлия | КЛ-6 Ф-7 | 2017-07-14 08:58 | 2017-07-14 13:58
71 | ПС Богатырь | ВЛ-35 Богатырь | 2017-07-16 10:55 | 2017-07-16 15:25
72 | ПС «Красносёлки» 110/6 | ВЛ-110 Красносёлки-2 | 2017-07-17 10:09 | 2017-07-18 16:04
73 | ПС Речная | КЛ-6кВ Ф-11 в резерв | 2017-07-17 10:00 | 2017-07-17 12:00
74 | ПС Ботаническая | КЛ-6 Ф9 ,В-6 Ф-9 | 2017-07-19 13:44 | 2017-07-19 16:38
75 | ПС 110/6 кВ ГПП-1 «ТЭЗ» | «Ф-14» | 2017-07-17 07:53 | 2017-07-17 14:50
76 | ПС Речная | КЛ-6кВ Ф-25 в резерв | 2017-07-19 10:20 | 2017-07-19 13:00
77 | ПС Ботаническая | КЛ-6 Ф-22, В-6 Ф-22 | 2017-07-17 23:00 | 2017-07-18 23:54
78 | ПС Долотная-2 | С2Т | 2017-07-21 10:44 | 2017-07-21 15:11
79 | ГПП-1 Фосфор | 4сек.ш.-6 кВ;В-4-6-С2Т; 2П-6; ТН-4-6; Ф-15; Ф-23 | 2017-07-19 10:53 | 2017-07-20 15:05
80 | ПС ОСВ | 2Т | 2017-07-16 19:22 | 2017-07-20 15:58
81 | ПС ОСВ | 2сек.ш.-6 кВ | 2017-07-19 20:42 | 2017-07-20 15:39
82 | ПС Речная | КЛ-6 Ф-15 в резерв | 2017-07-18 09:52 | 2017-07-18 13:28
83 | ПС Речная | КЛ-6 Ф-50 в резерв | 2017-07-20 09:30 | 2017-07-20 14:25
84 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ Ф-23, В-6 Ф-23 | 2017-07-20 13:01 | 2017-07-20 15:30
85 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ Ф-24, В-6 Ф-24 | 2017-07-24 08:38 | 2017-07-24 20:16
86 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | 4сек.ш.-6 кВ; В-4-6-С2Т; 2П-6; ТН-4-6; Ф-15; Ф-23 | 2017-07-19 10:53 | 2017-07-20 15:05
87 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-17 | 2017-07-19 09:30 | 2017-07-19 12:40
88 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-9 | 2017-07-20 09:30 | 2017-07-20 13:00
89 | ПС 35 кВ Сам.Водозабор | ВЛ 6 кВ Ф-1 | 2017-07-19 08:35 | 2017-07-20 08:00
90 | ПС 35 кВ Сам.Водозабор | ВЛ 6 кВ Ф-2 | 2017-07-19 08:35 | 2017-07-20 08:00
91 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-1 | 2017-07-17 11:23 | 2017-07-17 16:53
92 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-8 | 2017-07-17 11:27 | 2017-07-21 15:03
93 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-9 | 2017-07-17 11:32 | 2017-07-20 10:54
94 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | Т1Т, ТН-1-35, РВ-35 Т1Т | 2017-07-19 09:25 | 2017-07-20 13:00
95 | ПС Долотная-2 | С1Т | 2017-07-17 14:02 | 2017-07-17 15:34
96 | ПС Долотная-2 | В-110 С1Т | 2017-07-17 14:02 | 2017-07-17 15:34
97 | ПС Долотная-2 | В-1-6 С1Т | 2017-07-17 14:02 | 2017-07-17 15:34
98 | ПС Долотная-2 | В-3-6 С1Т | 2017-07-17 14:02 | 2017-07-17 15:34
99 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-3 | 2017-07-19 09:30 | 2017-07-19 12:47
100 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-3 | 2017-07-21 08:58 | 2017-07-21 12:06
101 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-9 | 2017-07-21 08:58 | 2017-07-21 12:06
102 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-17 | 2017-07-21 08:58 | 2017-07-21 12:06
103 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 35 кВ Аск-5 (в работу) | 2017-08-02 12:34 | 2017-08-02 16:55
104 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-39 | 2017-07-21 07:54 | 2017-07-21 14:20
105 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 | 2017-07-19 10:07 | 2017-07-20 17:57
106 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6-А | 2017-07-27 09:50 | 2017-07-27 17:14
107 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-35 6-А | 2017-07-27 10:25 | 2017-07-28 17:08
108 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6-А | 2017-07-28 14:11 | 2017-07-28 17:08
109 | ПС 110 кВ Долотная-II | ВЛ 110 кВ АТД-2 | 2017-07-24 12:37 | 2017-07-30 10:00
110 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | ВЛ 35 кВ ТС-1 | 2017-07-25 10:33 | 2017-07-25 17:58
111 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-2 | 2017-07-24 12:58 | 2017-07-24 15:40
112 | ПС 110 кВ Речная | С2Т | 2017-07-24 13:11 | 2017-07-24 14:42
113 | ПС 110 кВ Речная | КЛ-6 Ф-21 в резерв | 2017-07-24 09:50 | 2017-07-24 15:27
114 | ПС 110 кВ Речная | КЛ-6 Ф-23 в резерв | 2017-07-25 10:44 | 2017-07-25 13:30
115 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-20 | 2017-07-24 09:42 | 2017-07-24 14:22
116 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-14 | 2017-07-24 09:35 | 2017-07-24 14:17
117 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-10 | 2017-07-25 09:40 | 2017-07-25 13:40
118 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-6 | 2017-07-25 09:40 | 2017-07-25 13:40
119 | ГРП 35 кВ ЗиМ | Т1 | 2017-07-25 08:55 | 2017-07-28 13:00
120 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | СВ-110 | 2017-07-24 10:26 | 2017-07-24 15:07
121 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | 2 сек.ш.-110 | 2017-07-24 10:26 | 2017-07-24 14:57
122 | ПС 110 кВ Авис | АКБ | 2017-07-26 09:39 | 2017-07-26 12:11
123 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 Город-31 | 2017-07-27 09:15 | 2017-07-28 10:56
124 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 Город-31 | 2017-07-27 09:15 | 2017-07-28 10:56
125 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КВЛ 6 кВ Ф-27 | 2017-07-27 11:28 | 2017-07-27 12:30
126 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-6 | 2017-07-27 10:25 | 2017-07-27 12:05
127 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-10 | 2017-07-27 07:55 | 2017-07-27 14:32
128 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 110 кВ Московская-1 | 2017-07-26 06:20 | 2017-07-26 21:20
129 | ПС Город-1 | ВЛ-6 Ф-2 | 2017-07-28 09:20 | 2017-07-28 10:23
130 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-45 | 2017-07-31 10:05 | 2017-07-31 15:21
131 | ПС АВИС | КЛ-10 Ф-17 | 2017-07-29 20:58 | 2017-07-30 12:48
132 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6-А | 2017-07-28 10:37 | 2017-07-28 17:08