## июнь 17
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 |  | ВЛ 110 кВ | 6:00 | 17:00
| ВЛ 110 кВ | ПКЗ-Северная | 2017-06-05 | 2017-06-09
ПКЗ-Северная
2 |  | 1 сек. ш. - 10 | 6:00 | 16:00
| ПС РНС |  | 2017-06-01 | 2017-06-01
3 |  | СВ-110 | 8:00 | 16:00
| ПС НМР |  | 2017-06-01 | 2017-06-01
4 |  | КЛ 6 кВ Ф-54 | 7:00 | 16:00
| ПС Красноглинская-2 |  | 2017-06-01 | 2017-06-01
5 |  | КЛ 6 кВ Ф-56 | 7:00 | 16:00
| ПС Красноглинская-2 |  | 2017-06-02 | 2017-06-02
6 |  | ВЛ 110 кВ Пойма-1 | 2017-06-01 07:00 | 2017-06-09 16:00
ПС 110 кВ Речная
7 |  | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 | 6:00 | 20:00
| ГПП-1 ТЭЗ |  | 2017-06-05 | 2017-06-07
8 |  | С1Т | 7:00 | 7:00
| ПС Речная |  | 2017-06-01 | 2017-07-01
9 |  | КЛ 10 кВ Ф-7 | 8:00 | 16:00
| ПС Авис |  | 2017-06-05 | 2017-06-05
10 |  | КЛ 10 кВ Ф-9 | 8:00 | 16:00
| ПС Авис |  | 2017-06-05 | 2017-06-05
11 |  | КЛ 10 кВ Ф-11 | 8:00 | 16:00
| ПС Авис |  | 2017-06-05 | 2017-06-05
12 |  | КЛ 10 кВ Ф-43 | 8:00 | 16:00
| ПС Авис |  | 2017-06-05 | 2017-06-05
13 |  | КЛ 10 кВ Ф-15 | 8:00 | 16:00
| ПС Авис |  | 2017-06-05 | 2017-06-05
14 |  | КЛ 10 кВ Ф-6 | 8:00 | 16:00
| ПС Авис |  | 2017-06-06 | 2017-06-06
15 |  | КЛ 10 кВ Ф-8 | 8:00 | 16:00
| ПС Авис |  | 2017-06-06 | 2017-06-06
16 |  | КЛ 10 кВ Ф-10 | 8:00 | 16:00
| ПС Авис |  | 2017-06-06 | 2017-06-06
17 |  | КЛ 10 кВ Ф-12 | 8:00 | 16:00
| ПС Авис |  | 2017-06-06 | 2017-06-06
18 |  | КЛ 10 кВ Ф-18 | 8:00 | 16:00
| ПС Авис |  | 2017-06-06 | 2017-06-06
19 |  | КЛ 10 кВ Ф-29 | 8:00 | 16:00
| ПС Авис |  | 2017-06-07 | 2017-06-07
20 |  | КЛ 10 кВ Ф-31 | 8:00 | 16:00
| ПС Авис |  | 2017-06-07 | 2017-06-07
21 |  | КЛ 10 кВ Ф-41 | 8:00 | 16:00
| ПС Авис |  | 2017-06-07 | 2017-06-07
22 |  | КЛ 10 кВ Ф-45 | 8:00 | 16:00
| ПС Авис |  | 2017-06-07 | 2017-06-07
23 |  | КЛ 10 кВ Ф-47 | 8:00 | 16:00
| ПС Авис |  | 2017-06-07 | 2017-06-07
24 |  | КЛ 10 кВ Ф-32 | 8:00 | 16:00
| ПС Авис |  | 2017-06-08 | 2017-06-08
25 |  | КЛ 10 кВ Ф-34 | 8:00 | 16:00
| ПС Авис |  | 2017-06-08 | 2017-06-08
26 |  | КЛ 10 кВ Ф-40 | 8:00 | 16:00
| ПС Авис |  | 2017-06-08 | 2017-06-08
7 |  | Р2Т | 8:00 | 16:00
| ПС Авис |  | 2017-06-06 | 2017-06-06
28 |  | Р4Т | 8:00 | 16:00
| ПС Авис |  | 2017-06-08 | 2017-06-08
29 |  | 2 сек. ш. - 10 | 8:00 | 16:00
| ПС Авис |  | 2017-06-06 | 2017-06-06
30 |  | ВЛ 110 кВ Красноселки-1 | 8:00 | 16:00
| ПС Красноселки |  | 2017-06-02 | 2017-06-02
31 |  | КЛ 6 кВ Ф-47 | 2017-06-05 07:30 | 2017-06-05 16:00
ГПП-1 ТЭЗ
32 |  | КЛ 35 кВ СЗ-1 | 2017-06-05 04:00 | 2017-06-07 19:00
ПС Станкозаводская
33 |  | КЛ 6 кВ Ф-20 | 16:00 | 16:00
| ПС Красноглинская-2 |  | 2017-06-01 | 2017-06-01
34 |  | КЛ 6 кВ Ф-57 | 7:00 | 16:00
| ПС Красноглинская-2 |  | 2017-06-07 | 2017-06-07
35 |  | КЛ 6 кВ Ф-58 | 7:00 | 16:00
| ПС Красноглинская-2 |  | 2017-06-06 | 2017-06-06
36 |  | В-6 ввод№1 | 7:00 | 16:00
| ПС Красноглинская-2 |  | 2017-06-05 | 2017-06-05
37 |  | КЛ 6 кВ Ф-6 | 2017-06-07 07:30 | 2017-06-07 16:00
ГПП-1 ТЭЗ
38 |  | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 5:00 | 19:00
| ПС АВИС |  | 2017-06-13 | 2017-06-13
39 |  | ШР-1-35 Т1Т | 8:00 | 16:00
| ГПП-1 Промсинтез |  | 2017-06-02 | 2017-06-06
40 |  | Р1Т | 8:00 | 16:00
| ПС 35 кВ Юлия |  | 2017-06-05 | 2017-06-05
41 |  | Р2Т | 8:00 | 16:00
| ПС 35 кВ Юлия |  | 2017-06-05 | 2017-06-05
42 |  | В-6 Ф-9 | 10:00 | 15:00
| ПС 35 кВ Юлия |  | 2017-06-05 | 2017-06-05
43 |  | КЛ-6 Д-4 | 21:25 | 17:00
| ПС 35 кВ Сам.Водозабор |  | 2017-06-01 | 2017-12-29
44 | №710/6099 | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 (участок оп. №36-46) | 19:00 | 5:00
|  |  | 2017-06-13 | 2017-06-16
45 |  | В-6 ввод№2 | 7:00 | 16:00
| ПС Красноглинская-2 | (яч.47 старое ЗРУ 6 кВ) | 2017-06-08 | 2017-06-08
46 |  | КЛ 6 кВ Ф-36 | 7:00 | 15:00
| ПС Красноглинская-2 |  | 2017-06-09 | 2017-06-09
47 |  | С1Т | 8:00 | 17:00
| ПС Долотная-2 |  | 2017-06-07 | 2017-06-09
48 |  | В-110 С1Т, С1Т | 8:00 | 17:00
| Речная |  | 2017-06-07 | 2017-06-09
49 |  | 1 сек.ш.-110 | 8:00 | 17:00
| Речная |  | 2017-06-07 | 2017-06-09
50 |  | КЛ 6 кВ Ф-5 | 8:00 | 16:00
| ГПП-2 Фосфор |  | 2017-06-07 | 2017-06-08
51 |  | ВЛ 35 кВ АСК-5 | 7:00 | 15:00
| ПС Усть-Кинельская |  | 2017-06-06 | 2017-06-06
52 |  | КЛ 35 кВ СЗ-3 | 2017-06-14 04:00 | 2017-06-16 19:00
ПС 35 кВ Станкозаводская
53 | ПС 110 кВ Авис | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ | 5:00 | 16:00
|  | (с вводом на ночь) | 2017-06-14 | 2017-06-16
54 |  | КВЛ 6 кВ Ф-28 | 8:30 | 12:00
| ПС 110 кВ ВТ-99 |  | 2017-06-09 | 2017-06-09
55 |  | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 5:00 | 19:00
| ПС АВИС |  | 2017-06-16 | 2017-06-16
56 |  | ВЛ 110 кВ Мех-2 | 2017-06-15 07:00 | 2017-06-16 17:00
ГПП-2 110 кВ Промсинтез
57 |  | ВЛ 110 кВ Мех-1 | 2017-06-15 06:00 | 2017-06-16 17:00
| ГПП-2 110 кВ Промсинтез | (в работе через ОВ-110)
58 |  | В-35 Перемычка-1 | 2017-06-13 07:00 | 2017-06-13 16:00
ПС 110 кВ Красноглинская-2
59 |  | СВ-35 | 2017-06-14 07:00 | 2017-06-14 16:00
ПС 110 кВ Красноглинская-2
60 |  | В-35 Перемычка-2 | 2017-06-15 07:00 | 2017-06-15 16:00
ПС 110 кВ Красноглинская-2
61 |  | ВЛ 110 кВ РНС-2 | 2017-06-12 20:00 | 2017-06-15 16:00
ПС 110 кВ РНС
62 |  | 2Т | 2017-06-12 20:00 | 2017-06-15 16:00
ПС 110 кВ РНС
63 |  | Т2Т | 2017-06-13 08:00 | 2017-06-16 16:00
ПС 35 кВ Усть-Кинельская
64 |  | ВЛ-35 Перемычка-1 | 2017-06-13 07:00 | 2017-06-13 16:00
ПС 110 кВ Красноглинская-2
65 |  | ВЛ-35 Перемычка-2 | 2017-06-15 07:00 | 2017-06-15 16:00
ПС 110 кВ Красноглинская-2
66 |  | С1Т | 2017-06-14 07:00 | 2017-06-15 16:00
ГПП-2 Фосфор
67 |  | С1Т | 2017-06-13 07:00 | 2017-06-15 16:00
ГПП-1000000
68 |  | Р3Т | 2017-06-13 07:00 | 2017-06-15 16:00
ГПП-1000000
69 |  | Р1Т | 2017-06-13 07:00 | 2017-06-15 16:00
ГПП-1000000
70 |  | С1Т | 2017-06-13 07:00 | 2017-06-15 16:00
ГПП-1000000
71 |  | В-1-10-С1Т | 2017-06-13 07:00 | 2017-06-15 16:00
ГПП-1000000
72 |  | В-3-10-С1Т | 2017-06-13 07:00 | 2017-06-15 16:00
ГПП-1000000
73 |  | С1Т | 2017-06-13 07:00 | 2017-06-15 16:00
ГПП-1000000
74 |  | ВЛ 110 кВ ПКЗ-Северная | 2017-06-10 12:00 | 2017-06-10 16:00
ГПП 5 000 000
75 |  | ВЛ 35 кВ | 7:00 | 16:00
| ПС 35 кВ СВВАУЛ | ТС-1 | 2017-06-19 | 2017-06-22
(в резерв)
76 |  | КЛ 10 кВ Ф-9 | 2017-06-15 07:00 | 2017-06-15 16:00
ПС 110 кВ Авис
77 |  | КЛ 6 кВ Ф-38 | 2017-06-14 07:00 | 2017-06-14 16:00
ПС 110 кВ Красносёлки
78 |  | В-35 КМЗ | 2017-06-16 07:00 | 2017-06-16 15:00
ПС 110 кВ Красноглинская-2
79 |  | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 5:00 | 16:00
| ПС 110 кВ АВИС |  | 2017-06-14 | 2017-06-14
80 |  | С1Т, 1 с.ш.110 | 2017-06-19 07:00 | 2017-06-23 16:00
ПС 110 кВ Центральная-2
81 |  | ВЛ 110 кВ Пойма-1 | 2017-06-22 07:00 | 2017-06-22 16:00
ПС 110 кВ Речная
82 |  | КЛ 6 кВ Ф-7 | 2017-06-20 07:00 | 2017-06-20 16:00
ГПП-1 110 кВ ТЭЗ
83 |  | ВЛ 35 кВ | 7:00 | 16:00
| ПС 35 кВ Октябрьск | Предузловая-2 | 2017-06-16 | 2017-06-20
(в резерв)
84 |  | Шкаф обдува С2Т | 9:00 | 16:00
| ПС Красноселки |  | 2017-06-15 | 2017-06-15
85 |  | Т2Т | 2017-06-19 07:00 | 2017-06-20 16:00
ПС 35 кВ Богатырь
86 |  | В-35 Перемычка-1 | 2017-06-19 07:00 | 2017-06-19 16:00
ПС 110 кВ Красноглинская-2
87 |  | СВ-6 | 2017-06-19 07:00 | 2017-06-19 17:00
ПС 110 кВ ВТ-99
88 |  | С2Т | 2017-06-19 07:00 | 2017-06-23 17:00
ПС 110 кВ Долотная-2
89 |  | ВЛ 35 кВ Самарка | 2017-06-22 07:00 | 2017-06-22 16:00
| ПС 35 кВ Сам.Водозабор | (в резерв)
90 |  | ВЛ 110 кВ Московская-2 | 2017-06-16 07:00 | 2017-06-25 16:00
ПС 110 кВ Красноглинская-2
91 |  | ВЛ 35 кВ Богатырь | 2017-06-27 07:00 | 2017-06-27 12:00
ПС 35 кВ Богатырь
92 |  | ВЛ 35 кВ | 7:00 | 16:00
| ПС 35 кВ Октябрьск | Предузловая-1 | 2017-06-23 | 2017-06-26
(в резерв)
93 |  | ВЛ 6 кВ | 9:00 | 17:00
| ПС 35 кВ Старый Аманак | Ф-16 | 2017-06-19 | 2017-06-19
94 |  | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 | 2017-06-22 07:00 | 2017-06-23 16:00
| ПС 110 кВ Преображенка | (с вводом на ночь)
95 |  | ВЛ-110 БТЭЦ-Кинель-2 | 2017-06-19 16:00 | 2017-06-19 23:00
ПС АВИС
96 |  | Т1Т | 2017-06-22 07:00 | 2017-06-22 16:00
ПС 35 кВ Богатырь
97 |  | С2Т | 2017-06-22 07:00 | 2017-06-23 16:00
ГПП 110 кВ 1000000
98 |  | Р2Т | 2017-06-22 07:00 | 2017-06-23 16:00
| ГПП 110 кВ 1000000 | (в резерв)
99 |  | Р4Т | 2017-06-22 07:00 | 2017-06-23 16:00
| ГПП 110 кВ 1000000 | (в резерв)
100 |  | В-110 С2Т, С2Т | 2017-06-22 07:00 | 2017-06-23 16:00
ГПП 110 кВ 1000000
101 |  | В-2-10 С2Т | 2017-06-22 07:00 | 2017-06-23 16:00
ГПП 110 кВ 1000000
102 |  | В-4-10 С2Т | 2017-06-22 07:00 | 2017-06-23 16:00
ГПП 110 кВ 1000000
103 |  | Т2Т | 2017-06-26 08:00 | 2017-06-30 16:00
ПС 35 кВ Усть-Кинельская
104 |  | В-35 АСК-5 | 2017-06-26 08:00 | 2017-06-30 16:00
ПС 35 кВ Усть-Кинельская
105 |  | ВЛ 110 кВ ОСК-2 | 2017-06-25 20:00 | 2017-06-29 16:00
ПС 110 кВ ОСК
106 |  | 2Т | 2017-06-25 20:00 | 2017-06-29 16:00
ПС 110 кВ ОСК
107 |  | КЛ 6 кВ плавки гололёда | 2017-06-25 20:00 | 2017-06-29 16:00
ПС 110 кВ ОСК
108 |  | 2 сек.ш.-6 | 2017-06-29 07:00 | 2017-06-29 15:00
ПС 110 кВ ОСК
109 |  | КЛ 6 кВ Ф-24 | 2017-06-28 08:00 | 2017-06-22 14:00
| ГПП-1 110 кВ Фосфор | (в резерв)
110 |  | КЛ 6 кВ Ф-55 | 2017-06-22 08:00 | 2017-06-23 16:00
ПС 110 кВ Красноглинская-2
111 |  | ВЛ 110 кВ Московская-1 | 2017-06-24 05:00 | 2017-06-28 19:00
| ПС 110 кВ Красноглинская-2 | (с вводом на ночь)
112 | №778 | КЛ 10 кВ Ф-11 | 2017-06-22 09:00 | 2017-06-22 15:00
ПС 110 кВ Авис
113 |  | ВЛ 35 кВ Кашпир-2 | 2017-06-23 07:00 | 2017-06-23 18:00
ПС 35 кВ Новокашпирская
114 |  | ВЛ 35 кВ ТС-1 (в резерв) | 2017-06-23 08:00 | 42915
ПС 35 кВ СВВАУЛ
115 |  | КЛ 6 кВ Ф-38 | 2017-07-06 08:00 | 2017-07-06 14:00
ПС 110 кВ ВТ-99
116 |  | ВЛ 35 кВ АСК-5 | 2017-06-28 08:00 | 2017-06-28 16:00
ПС 35 кВ Усть-Кинельская
117 |  | Т2Т | 2017-06-30 07:00 | 2017-07-31 16:00
| ПС 35 кВ Богатырь | (в резерв)
118 |  | С1Т | 2017-06-27 08:00 | 2017-06-29 16:00
ПС 110 кВ Авис
119 |  | С2Т | 2017-06-30 07:00 | 2017-07-31 16:00
| ГПП-2 110 кВ Фосфор | (в резерв)
120 |  | Р1Т | 2017-06-27 07:00 | 2017-07-29 16:00
| ГПП 110 кВ 5000000 | (в резерв)
121 |  | С1Т | 2017-06-27 07:00 | 2017-07-29 16:00
ГПП 110 кВ 5000000
122 |  | КЛ 6 кВ Ф-46 | 2017-06-27 07:30 | 2017-06-28 16:00
ГПП-1 110 кВ ТЭЗ
123 |  | С1Т | 2017-06-27 08:00 | 2017-07-29 16:00
ГПП 110 кВ 5000000
124 |  | В-110 С1Т | 2017-06-27 08:00 | 2017-07-29 16:00
ГПП 110 кВ 5000000
125 |  | В-1-10 С1Т | 2017-06-27 08:00 | 2017-07-29 16:00
ГПП 110 кВ 5000000
126 |  | В-3-10 С1Т | 2017-06-27 08:00 | 2017-07-29 16:00
ГПП 110 кВ 5000000
127 |  | ВЛ 35 кВ АСК-3 | 2017-06-29 08:00 | 2017-06-29 16:00
| ПС 35 кВ Усть-Кинельская | (в резерв)
128 |  | ВЛ 35 кВ АСК-5 | 2017-06-29 08:00 | 2017-06-29 16:00
| ПС 35 кВ Усть-Кинельская | (в работе)
129 |  | В-6 Ф-16 | 10:00 | 17:00
| ПС 35 кВ Старый Аманак | (в работе) | 2017-06-23 | 2017-06-30
130 |  | КЛ 6 кВ Ф-44 | 2017-06-29 07:30 | 2017-06-30 16:00
ГПП-1 110 кВ ТЭЗ
131 |  | КЛ 6 кВ Ф-Д-2 | 2017-06-27 07:00 | 2017-06-27 15:00
ПС 35 кВ Сам.Водозабор
132 |  | ВЛ 110 кВ ОСК-2 | 2017-06-27 | 2017-06-27 20:00
ПС 110 кВ ОСК
133 |  | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 2017-07-01 07:00 | 2017-07-01 20:00
ПС 110 кВ Долотная-2
134 |  | ВЛ 110 кВ АТД-2 | 2017-07-02 07:00 | 2017-07-02 20:00
ПС 110 кВ Долотная-2
135 |  | КЛ-35 СЗ-1 | 2017-06-26 23:00 | 2017-07-30 16:00
ПС Станкозаводская
136 |  | Р2Т | 2017-06-27 08:00 | 2017-06-27 16:00
ПС 35 кВ Усть-Кинельская
137 |  | ОВ-110 | 2017-06-29 07:00 | 2017-06-29 12:00
ГПП 110 кВ 5000000
138 |  | Т1Т | 2017-06-29 08:30 | 2017-06-30 15:00
ПС 35 кВ Богатырь
139 |  | Р1Т | 2017-06-29 09:00 | 2017-06-29 16:00
ПС 110 кВ Речная
140 |  | КЛ 6 кВ Ф-7 (в работу) | 2017-06-28 07:00 | 2017-06-28 12:00
ГПП-1 110 кВ ТЭЗ
141 |  | ВЛ 35 кВ Максимовка | 2017-06-30 08:00 | 2017-06-30 16:00
ПС 35 кВ Сам.Водозабор
142 |  | 4 сек.ш.-10 | 2017-06-30 08:00 | 2017-06-30 16:00
ПС 110 кВ Авис
143 |  | Р2Т | 2017-06-30 09:00 | 2017-06-30 16:00
ПС 110 кВ Речная
144 |  | ВЛ 110 кВ ПКЗ-1 (в работе через ОВ-110) | 2017-06-28 | 2017-06-28 20:00
ГПП 110 кВ 5000000
145 |  | ВЛ 110 кВ Московская-1 | 2017-06-30 08:00 | 2017-06-30 16:00
ПС 110 кВ Красноглинская-2