## октябрь 17
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-2 | 2017-07-11 08:48 | 2017-10-24 12:15
2 | ГПП 110 кВ 3000000 | 2 сек.ш.-110 | 2017-08-09 12:20 | 2017-10-11 12:20
3 | ГПП 110 кВ 3000000 | С2Т | 2017-08-09 12:20 | 2017-10-11 12:20
4 | ПС 110 кВ Долотная-2 | 1-сек.ш.-6 | 2017-09-05 11:28 | 2017-10-24 16:03
5 | ПС 110 кВ Долотная-2 | 2-сек.ш.-6 | 2017-09-05 15:16 | 2017-10-24 16:03
6 | ПС 110 кВ Долотная-2 | Р2Т | 2017-09-06 09:45 | 2017-10-24 16:26
7 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т (в резерв) | 2017-08-31 08:32 | 2017-10-03 08:09
8 | ПС 110 кВ Речная | С2Т (в резерв) | 2017-09-01 07:59 | 2017-10-03 08:09
9 | ПС 110 кВ Красносёлки | С2Т (с вводом на ночь) | 2017-09-27 10:04 | 2017-10-05 16:00
10 | ПС 110 кВ Красносёлки | 2 сек.ш.-110 | 2017-09-27 10:04 | 2017-10-05 16:00
11 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 2017-10-04 08:37 | 2017-10-04 12:59
12 | ПС 110 кВ АВИС | С1Т | 2017-10-02 10:35 | 2017-10-03 15:39
13 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | Т1Т | 2017-09-22 17:17 | 2017-10-13 11:33
14 | ПС 35 кВ Богатырь | Т1Т (в резерв) | 2017-09-29 08:25 | 2017-10-31 09:00
15 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-41 | 2017-09-29 08:42 | 2017-10-18 14:34
16 | ПС 35 кВ Новокашпирская | 1 сек.ш.-35 | 2017-10-02 09:12 | 2017-10-05 21:10
17 | ПС 35 кВ Новокашпирская | В-35 Кашпир-2 | 2017-10-02 09:12 | 2017-10-05 21:10
18 | ПС 35 кВ Новокашпирская | В-35 Шахта-3 | 2017-10-02 09:12 | 2017-10-06 10:34
19 | ПС 35 кВ Новокашпирская | СВ-35 | 2017-10-02 09:12 | 2017-10-05 21:10
20 | ПС 35 кВ Новокашпирская | Т1Т, В-35 Т1Т | 2017-10-02 09:12 | 2017-10-06 10:34
21 | ПС 35 кВ Новокашпирская | В-6 Т1Т | 2017-10-02 09:12 | 2017-10-06 10:34
22 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ТН-1-35 | 2017-10-02 09:12 | 2017-10-05 21:10
23 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | яч.118 Ф-6 кВ | 2017-10-03 08:18 | 2017-10-03 15:17
24 | ПС 110 кВ АВИС | С1Т | 2017-10-02 10:35 | 2017-10-03 15:39
25 | ПС 110 кВ АВИС | С2Т | 2017-10-11 10:28 | 2017-10-13 15:58
26 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-11 | 2017-10-04 08:44 | 2017-10-05 14:30
27 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-18 (в резерв) | 2017-10-03 08:46 | 2017-10-03 14:32
28 | ГПП 110 кВ 5000000 | ОВ-110 | 2017-10-03 10:45 | 2017-10-11 15:21
29 | ГПП 110 кВ 5000000 | ШСВ-110 | 2017-10-03 11:11 | 2017-10-11 15:41
30 | ПС 110 кВ ОСК | 2сек.ш.-110 | 2017-10-02 10:20 | 2017-10-02 13:55
31 | ПС 110 кВ ОСК | 2Т, секционная перемычка 110 кВ | 2017-10-02 10:20 | 2017-10-02 13:55
32 | ПС 110 кВ РВС | С2Т | 2017-10-04 10:32 | 2017-10-04 13:30
33 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ СЗ-2 | 2017-10-11 08:01 | 2017-10-11 17:50
34 | ГПП 110 кВ 1000000, ГПП 110 кВ 2000000 | КВЛ 110кВ Город-2 | 2017-10-04 10:46 | 2017-10-06 14:17
35 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Т-ДК-1 | 2017-10-04 08:57 | 2017-10-04 14:02
36 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 110 кВ АТД-1 | 2017-10-06 09:55 | 2017-10-06 11:58
37 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 БК-2 | 2017-10-11 10:48 | 2017-10-13 15:58
38 | ПС 110 кВ АВИС | В-3 С2Т | 2017-10-11 11:05 | 2017-10-13 15:58
39 | ПС 110 кВ АВИС | В-4 С2Т | 2017-10-11 11:14 | 2017-10-13 15:58
40 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Т-ДК-2 | 2017-10-05 08:26 | 2017-10-05 13:02
41 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 (с вводом на ночь) | 2017-10-12 08:58 | 2017-10-13 16:31
42 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 2017-10-05 13:46 | 2017-10-05 21:20
43 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-2 | 2017-10-17 09:26 | 2017-10-17 16:11
44 | ПС 35 кВ Станкозаводская | Т2Т | 2017-10-05 08:45 | 2017-10-05 11:13
45 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-18 | 2017-10-09 07:59 | 2017-10-09 15:11
46 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-3 | 2017-10-11 08:16 | 2017-10-11 13:41
47 | ПС 110 кВ Долотная-2 | С1Т | 2017-10-06 09:55 | 2017-10-06 14:33
48 | ПС 110 кВ ВТ-99 | Р2Т | 2017-10-06 08:36 | 2017-10-06 11:21
49 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ (с вводом на ночь) | 2017-10-09 05:15 | 2017-10-10 17:52
50 | ГПП 110 кВ 1000000, ГПП 110 кВ 2000000 | КВЛ 110 кВ Город-2 | 2017-10-06 08:53 | 2017-10-06 12:20
51 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Т-ДК-3 | 2017-10-09 09:04 | 2017-10-09 14:17
52 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-19 | 2017-10-08 07:31 | 2017-10-10 13:21
53 | ПС 35 кВ Новокашпирская | 2 сек.ш.-35 | 2017-10-09 11:04 | 2017-10-13 13:53
54 | ПС 35 кВ Новокашпирская | В-35 Кашпир-1 | 2017-10-09 11:04 | 2017-10-13 13:53
55 | ПС 35 кВ Новокашпирская | СВ-35 | 2017-10-09 11:04 | 2017-10-13 13:53
56 | ПС 35 кВ Новокашпирская | Т2Т, В-35 Т2Т | 2017-10-09 11:04 | 2017-10-13 13:53
57 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ТН-2-35 | 2017-10-09 11:04 | 2017-10-13 13:53
58 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-20 | 2017-10-08 08:11 | 2017-10-10 07:52
59 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ - БТЭЦ | 2017-10-06 04:58 | 2017-10-06 10:21
60 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ | 2017-10-16 03:50 | 2017-10-17 21:43
61 | ПС 35 кВ Юлия | КЛ 10 кВ Ф-1 | 2017-10-12 10:01 | 2017-10-12 12:36
62 | ГПП 110 кВ 3000000, ГПП 110 кВ 4000000 | ВЛ 110кВ Город-32 | 2017-10-11 08:01 | 2017-10-11 12:06
63 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | СВ-110 | 2017-10-19 07:01 | 2017-10-20 14:27
64 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-52 | 2017-10-10 10:31 | 2017-10-10 16:55
65 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-51 | 2017-10-11 10:11 | 2017-10-11 18:03
66 | ПС 35 кВ Юлия | КЛ 6 кВ Ф-7 | 2017-10-12 09:13 | 2017-10-12 14:52
67 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-25 | 2017-10-13 08:33 | 2017-10-13 14:27
68 | ПС 110 кВ ЗиМ | С1Т | 2017-10-12 09:33 | 2017-10-12 17:36
69 | ПС 35 кВ Старый Аманак | КЛ 6 кВ Ф-8 | 2017-10-10 10:00 | 2017-10-10 11:15
70 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | В-35 АВИО | 2017-10-11 10:11 | 2017-10-13 11:33
71 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Т-ДК-4 | 2017-10-12 08:55 | 2017-10-12 14:49
72 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КЛ 6 кВ Ф-14 | 2017-10-12 09:15 | 2017-10-12 14:30
73 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-17 | 2017-10-16 09:27 | 2017-10-16 14:37
74 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-11 | 2017-10-12 08:58 | 2017-10-13 08:24
75 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КЛ 6 кВ Ф-14 | 2017-10-12 09:15 | 2017-10-12 14:30
76 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-4, ДК-4 | 2017-10-12 10:22 | 2017-10-12 11:25
77 | ПС 110 кВ АВИС | С1Т | 2017-10-23 10:13 | 2017-10-26 15:10
78 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 СамТЭЦ-БТЭЦ | 2017-10-23 10:29 | 2017-10-26 15:10
79 | ПС 110 кВ АВИС | В-1 С1Т | 2017-10-23 10:42 | 2017-10-26 16:08
80 | ПС 110 кВ АВИС | В-2 С1Т | 2017-10-23 10:51 | 2017-10-26 16:08
81 | ГПП 110 кВ 3000000 | 1сек.ш.-110, секционная перемычка-110 кВ | 2017-10-16 10:11 | 2017-10-16 14:01
82 | ГПП 110 кВ 3000000 | С1Т (в резерв) | 2017-10-16 10:11 | 2017-10-16 14:01
83 | ПС 35 кВ Октябрьск | ВЛ 35 кВ Предузловая-1 | 2017-10-19 10:56 | 2017-10-20 13:17
84 | ПС 110 кВ ЗиМ | КВЛ 110 кВ Луч-1 | 2017-10-13 11:22 | 2017-10-13 16:50
85 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-39 | 2017-10-13 08:43 | 2017-10-16 12:10
86 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-4, Т-ДК-4, ДК-4 | 2017-10-17 08:05 | 2017-10-17 10:16
87 | ГПП 110 кВ 3000000 | СВ-1-3-10 | 2017-10-17 08:58 | 2017-10-20 10:20
88 | ГПП 110 кВ 3000000 | СВ-2-4-10 | 2017-10-17 09:46 | 2017-10-20 10:33
89 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 2017-10-20 09:51 | 2017-10-20 11:15
90 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-47 | 2017-10-16 08:00 | 2017-10-19 13:35
91 | ПС 110 кВ Красносёлки | ВЛ 110 кВ Красносёлки-2 | 2017-10-23 09:43 | 2017-10-24 15:30
92 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-13 | 2017-10-19 08:31 | 2017-10-19 15:16
93 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-24 | 2017-10-20 08:11 | 2017-10-20 13:43
94 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | В-6 П-6 | 2017-10-18 10:26 | 2017-10-18 12:23
95 | ГПП-2 110 кВ ВТ-99 | П-6, В-6 П-6 | 2017-10-18 10:26 | 2017-10-18 12:23
96 | ПС 110 кВ Долотная-2 | С1Т | 2017-10-23 08:52 | 2017-10-23 15:13
97 | ПС 110 кВ Долотная-2 | С2Т | 2017-10-24 08:59 | 2017-10-24 13:25
98 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-23 | 2017-10-18 10:41 | 2017-10-30 12:06
99 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-4 | 2017-10-23 08:56 | 2017-10-23 14:19
100 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-29 | 2017-10-24 09:03 | 2017-10-24 13:58
101 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-12 | 2017-10-18 14:27 | 2017-10-18 15:14
102 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-10 Ф-12 | 2017-10-18 14:27 | 2017-10-18 15:14
103 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-13 | 2017-10-20 08:39 | 2017-10-30 13:22
104 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-41 | 2017-10-22 07:36 | 2017-10-22 09:42
105 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 (с вводом на ночь) | 2017-10-25 09:24 | 2017-10-26 09:31
106 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-7 | 2017-10-19 12:43 | 2017-10-19 13:35
107 | ПС 110 кВ Долотная-2 | С1Т | 2017-10-23 08:52 | 2017-10-23 15:47
108 | ПС 110 кВ Долотная-2 | С2Т | 2017-10-24 08:59 | 2017-10-24 13:25
109 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-12 | 2017-10-25 09:14 | 2017-10-26 15:20
110 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | ВЛ 110 кВ 2Б | 2017-10-23 11:26 | 2017-10-23 14:32
111 | ПС 110 кВ ВТ-99 | Р2Т | 2017-10-25 09:42 | 2017-10-25 12:45
112 | ПС 110 кВ ВТ-99 | Р1Т | 2017-10-25 13:23 | 2017-10-25 15:13
113 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-8 | 2017-10-24 10:38 | 2017-10-24 12:00
114 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-7, Т3Т | 2017-10-24 10:32 | 2017-10-24 12:25
115 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | Т1Т, Р1Т (10 кВ) | 2017-10-30 10:01 | 2017-10-30 12:46
116 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-10 Т1Т | 2017-10-30 10:01 | 2017-10-30 12:46
117 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | Т1Т | 2017-10-30 10:01 | 2017-10-30 12:46
118 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | Р1Т (10 кВ) | 2017-10-30 10:01 | 2017-10-30 12:46
119 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 ПКЗ-1 | 2017-10-25 12:47 | 2017-10-31 13:37
120 | ГПП 110 кВ 5000000 | ОВ-110 | 2017-10-25 12:03 | 2017-10-31 13:37
121 | ГПП 110 кВ 5000000 | 1 СШ 110 кВ | 2017-10-25 11:27 | 2017-10-31 13:37
122 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-1-110 | 2017-10-31 10:37 | 2017-10-31 13:37
123 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 ПКЗ-1 | 2017-10-25 12:47 | 2017-10-31 13:37
124 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-1-110 | 2017-10-27 08:18 | 2017-10-31 13:37
125 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | Т3Т | 2017-10-24 11:00 | 2017-10-24 12:15
126 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | В-110 2Б | 2017-10-27 09:23 | 2017-10-27 13:48
127 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | ВЛ 110 кВ 2Б | 2017-10-27 09:41 | 2017-10-27 13:48
128 | ГПП 110 кВ 4000000 | С1Т | 2017-10-26 09:07 | 2017-10-27 09:33
129 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т | 2017-10-30 09:30 | 2017-10-31 13:35
130 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-3-6 С2Т | 2017-10-30 09:30 | 2017-10-31 13:35
131 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-4-6 С2Т | 2017-10-30 09:30 | 2017-10-31 13:35
132 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т | 2017-10-30 09:30 | 2017-10-31 13:35
133 | ГПП 110 кВ 4000000 | НОМ-10 С1Т (в резерв) | 2017-10-26 09:07 | 2017-10-27 09:33
134 | ГПП 110 кВ 4000000 | Р1Т (в резерв) | 2017-10-26 09:07 | 2017-10-27 09:33
135 | ПС 110 кВ ВТ-99 | Р1Т | 2017-10-25 13:23 | 2017-10-25 15:13
136 | ПС 110 кВ ВТ-99 | Р2Т | 2017-10-25 09:42 | 2017-10-25 12:45
137 | ГПП 110 кВ 4000000 | С2Т | 2017-10-30 08:27 | 2017-10-31 08:24
138 | ГПП 110 кВ 4000000 | Р2Т | 2017-10-30 08:27 | 2017-10-31 08:24
139 | ГПП 110 кВ 4000000 | НОМ-10 С2Т | 2017-10-30 08:27 | 2017-10-31 08:24
140 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 6 кВ Ф-8 | 2017-10-26 11:08 | 2017-10-26 12:35
141 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 3 кВ Ф-10 | 2017-10-27 08:26 | 2017-10-27 11:09
142 | ПС 110 кВ ОСВ | 2Т, секционная перемычка 110 кВ | 2017-10-27 09:19 | 2017-10-27 12:21
143 | ПС 110 кВ ОСВ | ВЛ 110 кВ ПГС | 2017-10-27 09:51 | 2017-10-27 12:21
144 | ПС 110 кВ ОСВ | НОМ-2Т, ТСН-2 | 2017-10-27 09:19 | 2017-10-27 12:21
145 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | 1 сек.ш.-110, ТН-1-110 | 2017-10-27 08:58 | 2017-10-27 13:48
146 | ПС 110 кВ РВС | С2Т | 2017-10-26 15:00 | 2017-10-31 11:53
147 | ПС 110 кВ ЗиМ | КВЛ 110 кВ Луч-2 | 2017-10-27 13:41 | 2017-10-27 16:01
148 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-13, В-6 Ф-13 | 2017-10-30 12:09 | 2017-10-30 13:22
149 | ГПП 110 кВ 5000000 | ШСВ-110 | 2017-10-31 08:24 | 2017-10-31 13:37