## сентябрь 17
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т1Т | 2017-03-15 08:41 | 2017-09-28 09:56
2 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | КЛ-6 Д-4 | 2017-06-01 23:25 | 2017-09-06 09:13
3 | ПС 110 кВ ЗиМ | КЛ-6 Ф-51 | 2017-07-07 09:42 | 2017-09-12 18:31
4 | ПС 110 кВ Речная | С1Т (в резерв) | 2017-08-01 10:54 | 2017-09-01 07:59
5 | ПС 35 кВ Старый Аманак | В-6 Ф-6 | 2017-08-14 14:00 | 2017-09-08 11:18
6 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ-6 Ф-54 | 2017-08-17 10:36 | 2017-09-22 13:19
7 | ПС 35 кВ Ботаническая | Т1Т | 2017-08-28 08:53 | 2017-09-01 09:00
8 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ Ф-4 | 2017-09-01 08:46 | 2017-09-01 20:23
9 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-18 | 2017-09-01 08:33 | 2017-09-01 10:31
10 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-27 | 2017-09-01 08:51 | 2017-09-01 09:32
11 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-43 | 2017-09-04 08:54 | 2017-09-04 15:00
12 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-17 | 2017-09-04 09:13 | 2017-09-04 16:17
13 | ПС 110 кВ Долотная-2 | С1Т | 2017-09-05 10:54 | 2017-09-05 13:14
14 | ПС 110 кВ Долотная-2 | С2Т | 2017-09-05 14:11 | 2017-09-05 15:58
15 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т2Т | 2017-09-05 10:01 | 2017-09-05 12:17
16 | ПС 110 кВ ЗиМ | С1Т (с вводом на ночь) | 2017-09-04 12:04 | 2017-09-07 07:29
17 | ПС 110 кВ ЗиМ | ВЛ 35 кВ С1Т (с вводом на ночь) | 2017-09-04 12:21 | 2017-09-07 07:29
18 | ПС 110 кВ ЗиМ | ВЛ 110 кВ Луч-2 ( с вводом на ночь) | 2017-09-04 12:04 | 2017-09-07 07:29
19 | ПС 110 кВ ОСВ | ВЛ 110 кВ ПГС | 2017-09-06 11:23 | 2017-09-06 20:01
20 | ПС 110 кВ ОСВ | ВЛ 110 кВ ПГС | 2017-09-08 14:07 | 2017-09-08 14:33
21 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-18 | 2017-09-01 08:23 | 2017-09-08 12:36
22 | ПС 110 кВ РНС | ВЛ 110 кВ РНС-2 | 2017-09-03 23:17 | 2017-09-05 16:38
23 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т (в резерв) | 2017-08-31 08:32 | 2017-09-29 08:25
24 | ГПП 110 кВ 4000000 | Р1Т | 2017-09-04 10:23 | 2017-09-04 14:45
25 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ - Кинель | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ - Кинель | 2017-08-31 22:05 | 2017-09-01 00:25
26 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-1 (с вводом на ночь) | 2017-09-14 09:10 | 2017-09-14 23:04
27 | ПС 110 кВ Авис | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ (с вводом на ночь) | 2017-09-14 00:08 | 2017-09-18 18:55
28 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-2 | 2017-09-06 10:41 | 2017-09-06 11:15
29 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-20 | 2017-09-06 11:22 | 2017-09-06 12:02
30 | ПС 35 кВ Октябрьск | 1 сек.ш.-6 кВ | 2017-09-05 10:01 | 2017-09-05 12:17
31 | НкТЭЦ-1 – ПС 35 кВ Водозабор | КВЛ 35 кВ Водозабор-1 | 2017-09-07 08:54 | 2017-09-07 17:12
32 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | Р1Т (в работе) | 2017-09-06 09:31 | 2017-09-06 14:05
33 | ПС 35 кВ Юлия | КЛ 6 кВ Ф-7 | 2017-09-05 12:33 | 2017-09-05 16:54
34 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | Отсек РЗА яч. №8, 10, 12 | 2017-09-05 10:28 | 2017-09-05 11:00
35 | ПС 110 кВ Преображенка | С2Т | 2017-09-14 10:33 | 2017-09-14 12:40
36 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 (в резерв) | 2017-09-14 10:33 | 2017-09-14 12:40
37 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | КВЛ 6 кВ Ф-8 | 2017-09-08 08:59 | 2017-09-08 12:17
38 | ПС 110 кВ ЗиМ | КЛ 6 кВ Ф-16 | 2017-09-05 12:54 | 2017-09-06 22:05
39 | ПС 35 кВ Станкозаводская | Р1Т | 2017-09-06 09:10 | 2017-09-06 09:41
40 | ПС 35 кВ Станкозаводская | Р2Т | 2017-09-06 08:19 | 2017-09-06 09:02
41 | ПС 110 кВ Авис | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 2017-09-13 09:12 | 2017-09-13 15:00
42 | ПС 110 кВ Авис | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ | 2017-09-14 00:08 | 2017-09-14 17:09
43 | ПС 110 кВ Авис | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ (с вводом на ночь) | 2017-09-18 10:01 | 2017-09-18 18:55
44 | ПС 110 кВ Авис | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ (уч.оп 36-44а) | 2017-09-14 17:09 | 2017-09-18 18:55
45 | ПС 110 кВ Авис | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ (СамТЭЦ-оп.44а) в работе | 2017-09-14 17:09 | 2017-09-18 18:55
46 | ПС 110 кВ Авис | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ (БТЭЦ-оп.36) в работе | 2017-09-14 17:09 | 2017-09-18 18:55
47 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ВЛ 110 кВ Механическая-1 (с вводом на ночь) | 2017-09-07 09:10 | 2017-09-07 18:10
48 | ПС 110 кВ ЗиМ | С2Т (с вводом на ночь) | 2017-09-11 09:27 | 2017-09-13 18:50
49 | ПС 110 кВ ЗиМ | 2-сек.ш.-110 (с вводом на ночь) | 2017-09-12 08:53 | 2017-09-13 18:50
50 | ПС 110 кВ ЗиМ | ВЛ 35 кВ С2Т (с вводом на ночь) | 2017-09-11 10:04 | 2017-09-13 18:50
51 | ПС 110 кВ ЗиМ | ВЛ 110 кВ Луч-1 (с вводом на ночь) | 2017-09-13 11:33 | 2017-09-13 18:50
52 | ПС 110 кВ ЗиМ | 1-сек.ш.-110 | 2017-09-06 10:21 | 2017-09-06 17:02
53 | ПС 110 кВ Красносёлки | ТН-1-110 | 2017-09-07 10:29 | 2017-09-07 14:54
54 | ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 110 кВ ВДН-2 | 2017-09-10 22:06 | 2017-09-11 16:56
55 | ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 110 кВ ВДН-2 | 2017-09-15 16:16 | 2017-09-15 16:40
56 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ВЛ 6 кВ Ф-6 | 2017-09-08 09:14 | 2017-09-08 11:28
57 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т1Т, В-35 Т1Т, В-6 Т1Т | 2017-09-13 13:00 | 2017-09-28 09:56
58 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | 2 сек.ш. 0,4 кВ | 2017-09-13 11:28 | 2017-09-13 17:50
59 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | Р1Т | 2017-09-13 15:23 | 2017-09-13 18:10
60 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | Р2Т 3/0,4 кВ | 2017-09-13 11:28 | 2017-09-13 17:50
61 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-10 | 2017-09-19 08:52 | 2017-09-26 13:59
62 | ПС 35 кВ Октябрьск | СВ-35 | 2017-09-21 09:16 | 2017-09-21 11:29
63 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | КЛ 6 кВ Д-4 | 2017-09-07 09:49 | 2017-09-07 11:19
64 | ПС 35 кВ Октябрьск | ВЛ 35 кВ Предузловая-1 | 2017-09-22 11:48 | 2017-09-22 15:48
65 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-2 яч.16, Т-ДК-2, ДК-2 | 2017-09-13 08:47 | 2017-09-13 13:20
66 | ГПП 110 кВ 3000000, ГПП 110 кВ 4000000 | ВЛ 110кВ Город-32 | 2017-09-12 08:28 | 2017-09-12 13:39
67 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-20 | 2017-09-12 12:09 | 2017-09-29 10:06
68 | ПС 110 кВ Авис | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ | 2017-09-18 10:01 | 2017-09-18 18:55
69 | ПС 110 кВ Красносёлки | ТН-2-110 | 2017-09-15 10:03 | 2017-09-15 13:09
70 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КЛ 6 кВ Ф-5 | 2017-09-18 12:13 | 2017-09-18 15:42
71 | ГПП 110 кВ 3000000, ГПП 110 кВ 4000000 | ВЛ 110кВ Город-32 | 2017-09-12 08:28 | 2017-09-12 16:55
72 | ПС 110 кВ Водозабор, ПС 110 кВ ОСВ | ВЛ 110 кВ ВДН-1 | 2017-09-12 19:28 | 2017-09-13 16:39
73 | ПС 110 кВ Водозабор | СВ-110 | 2017-09-11 08:48 | 2017-09-22 11:15
74 | ПС 110 кВ Красносёлки | ВЛ 110 кВ Красносёлки-1 (в резерв) | 2017-09-27 10:22 | 2017-09-27 14:59
75 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-55 | 2017-09-12 09:24 | 2017-09-19 12:15
76 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-3 | 2017-09-15 08:46 | 2017-09-15 12:15
77 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-7 | 2017-09-15 08:51 | 2017-09-15 09:59
78 | ПС 110 кВ ВТ-99 | В-6 С1Т | 2017-09-19 11:39 | 2017-09-22 09:29
79 | ПС 110 кВ ВТ-99 | С1Т | 2017-09-19 11:39 | 2017-09-22 09:29
80 | ПС 110 кВ ВТ-99 | ОД-110 С1Т, КЗ-110 С1Т | 2017-09-19 11:39 | 2017-09-22 09:29
81 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КВЛ 110 кВ Химзавод-3 | 2017-09-21 11:00 | 2017-09-21 20:04
82 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КВЛ 110 кВ Химзавод-4 | 2017-09-22 09:05 | 2017-09-22 15:07
83 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ СЗ-1 | 2017-09-21 04:34 | 2017-09-22 15:51
84 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ВЛ 110 кВ Химзавод-1 (в резерв) | 2017-09-19 08:10 | 2017-09-19 15:33
85 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-4 яч.46, Т-ДК-4, ДК-4 | 2017-09-18 08:29 | 2017-09-19 14:20
86 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-4 | 2017-09-18 08:29 | 2017-09-19 14:20
87 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-1 | 2017-09-18 13:18 | 2017-09-18 14:51
88 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань -3 уч. СТЭЦ - ПС НМР | 2017-09-25 05:19 | 2017-09-25 18:26
89 | ПС 35 кВ Калиновская | ВЛ 35 кВ Козловская | 2017-09-22 10:18 | 2017-09-22 15:00
90 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-2 | 2017-09-19 11:23 | 2017-09-20 15:21
91 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | КВЛ 6 кВ Ф-8 | 2017-09-20 19:22 | 2017-09-20 13:06
92 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-2 | 2017-09-20 09:30 | 2017-09-20 13:21
93 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-3, Т-ДК-3, ДК-3 | 2017-09-21 08:11 | 2017-09-21 14:51
94 | ГПП 110 кВ 4000000 | С2Т | 2017-09-21 09:15 | 2017-09-21 11:19
95 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-46 | 2017-09-20 08:30 | 2017-09-20 13:02
96 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-3 | 2017-09-25 08:22 | 2017-09-25 14:33
97 | ПС 110 кВ ВТ-99 | С1Т | 2017-09-19 11:39 | 2017-09-22 09:29
98 | ПС 110 кВ ВТ-99 | 1 сек. ш. –110 | 2017-09-19 12:05 | 2017-09-22 09:29
99 | ПС 110 кВ Водозабор | СВ-110 | 2017-09-21 08:48 | 2017-09-22 11:15
100 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | ВЛ 35 кВ ТС-1 | 2017-09-20 13:29 | 2017-09-26 16:20
101 | ПС 110 кВ ЗиМ | КЛ 6 кВ Ф-43 | 2017-09-20 22:43 | 2017-09-21 16:21
102 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 110 кВ Московская-1 | 2017-09-22 06:11 | 2017-09-22 16:32
103 | ПС 110 кВ ЗиМ | КЛ 6 кВ Ф-15 | 2017-09-21 20:05 | 2017-09-22 20:19
104 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ Ф-3 | 2017-09-21 12:00 | 2017-09-26 13:49
105 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | Т1Т | 2017-09-26 10:20 | 2017-09-28 11:25
106 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-10 | 2017-09-25 09:10 | 2017-09-26 13:59
107 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-23 | 2017-09-25 09:10 | 2017-09-25 15:12
108 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 110 кВ Московская-2 | 2017-09-27 10:37 | 2017-09-27 15:32
109 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 110 кВ Московская-1 (с вводом на ночь) | 2017-09-28 06:07 | 2017-09-28 16:26
110 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-7 | 2017-09-27 09:19 | 2017-09-27 15:16
111 | ПС 110 кВ ОСК | ВЛ 110 кВ ОСК-1 | 2017-09-28 10:50 | 2017-09-29 09:33
112 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | ВЛ 110 кВ Ч-3 | 2017-09-28 09:23 | 2017-09-28 16:46
113 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | В-110 Ч-3 | 2017-09-28 09:23 | 2017-09-28 16:46
114 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-8 | 2017-09-28 08:41 | 2017-09-28 13:17
115 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-1-110 | 2017-09-28 09:44 | 2017-09-28 12:27
116 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | С1Т (в резерв) | 2017-09-28 09:44 | 2017-09-28 12:27
117 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | 1 сек.ш.-110 | 2017-09-28 09:44 | 2017-09-28 12:27
118 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-2-110 | 2017-09-27 08:33 | 2017-09-27 11:45
119 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | С2Т (в резерв) | 2017-09-27 08:33 | 2017-09-27 11:45
120 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | 2 сек.ш.-110 | 2017-09-27 08:33 | 2017-09-27 11:45
121 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | Ф-6 кВ яч.351 | 2017-09-28 07:53 | 2017-09-28 16:08
122 | ГПП 110 кВ 3000000 | ТН-1-10 | 2017-09-27 09:20 | 2017-09-27 11:15
123 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ВЛ 6 кВ Ф-16 | 2017-09-27 09:33 | 2017-09-27 15:40
124 | ПС 35 кВ Станкозаводская | ТН-1-35 | 2017-09-27 10:35 | 2017-09-27 10:54
125 | ПС 35 кВ Станкозаводская | ТН-2-35 | 2017-09-27 10:57 | 2017-09-27 11:32
126 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-4 | 2017-09-28 09:00 | 2017-09-28 13:52
127 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-29 | 2017-09-28 09:13 | 2017-09-28 14:09
128 | ПС 110 кВ Красноселки | КЛ 6 кВ Ф-38 | 2017-09-28 14:17 | 2017-09-28 16:42
129 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 | 2017-09-29 09:29 | 2017-09-29 16:20
130 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-20 | 2017-09-28 13:02 | 2017-09-29 16:48
131 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 3 кВ Ф-28 | 2017-09-30 08:20 | 2017-09-30 10:50