## февраль 16
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта | сроки
|  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС Богатырь Т2Т | 08.37 ч. 11.01.2016 | 08.05 ч. 01.02.2016
2 | ГПП-2 Промсинтез С2Т | 08.37 ч. 11.01.2016 | 11.01 ч. 01.02.2016
3 | ПС Авис КЛ-10 Ф-10 | 10.39 ч. 05.02.2016 | 14.56 ч. 05.02.2016
4 | ПС Богатырь Т1Т | 08.05 ч. 01.02.2016 | 08.18 ч. 29.02.2016
5 | ГПП-2 Фосфор С1Т | 11.01 ч. 01.02.2016 | 08.37 ч. 29.02.2016
6 | ПС Ботаническая КЛ-6 Ф-3 | 12.00 ч. 20.01.2016 | 12.58 ч. 08.02.2016
7 | ПС Авис КЛ-10 Ф-45 | 21.53 ч. 31.01.2016 | 14.29 ч. 04.02.2016
8 | ПС Авис КЛ-10 Ф-38 | 14.11 ч. 01.02.2016 | 12.06 ч. 02.02.2016
9 | ПС ЗиМ АЧР | 12.35 ч. 04.02.2016 | 15.40 ч. 04.02.2016
10 | ПС Речная АЧР | 09.34 ч. 05.02.2016 | 13.30 ч. 05.02.2016
11 | ПС Красноглинская-2 ВЛ-110 Московская-1 | 08.24 ч. 04.02.2016 | 16.16 ч. 04.02.2016
12 | ВЛ-110 СамТЭЦ-Кинель | 09.29 ч. 04.02.2016 | 17.15 ч. 04.02.2016
13 | ГПП-1 ТЭЗ АЧР | 07.00 ч. 04.02.2016 | 08.05 ч. 04.02.2016
14 | ГПП-1 ТЭЗ ТН-3-6 | 07.46 ч. 01.02.2016 | 13.58 ч. 02.02.2016
15 | ПС АВИС АЧР | 10.05 ч. 08.02.2016 | 13.06 ч. 08.02.2016
16 | ГРП ЗиМ АЧР | 11.54 ч. 09.02.2016 | 13.05 ч. 09.02.2016
17 | ГПП-1 ВПХ КЛ-6 Ф-37 | 08.07 ч. 01.02.2016 | 16.13 ч. 01.02.2016
18 | ПС Долотная-1 ВЛ-35 Долотная-2 | 10.12 ч. 01.02.2016 | 13.28 ч. 01.02.2016
19 | ПС Красноглинская-2 КЛ-6 Ф-11 | 08.39 ч. 02.02.2016 | 14.41 ч. 02.02.2016
20 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-21 | 08.01 ч. 03.02.2016 | 10.34 ч. 03.02.2016
21 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-39 | 07.52 ч. 05.02.2016 | 10.18 ч. 05.02.2016
22 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-43 | 08.43 ч. 05.02.2016 | 10.37 ч. 05.02.2016
23 | ГПП-1 Промсинтез КЛ-10 Ф-2 | 10.53 ч. 30.01.2016 | 13.52 ч. 03.02.2016
24 | ПС Ботаническая ТН-1-6 | 11.23 ч. 01.02.2016 | 13.19 ч. 03.02.2016
25 | ПС Речная С1Т | 09.47 ч. 01.02.2016 | 10.07 ч. 29.02.2016
26 | ГПП-1 Промсинтез АЧР-3 | 09.42 ч. 08.02.2016 | 10.40 ч. 08.02.2016
27 | ПС Ботаническая Т2Т | 09.35 ч. 05.02.2016 | 09.08 ч. 15.02.2016
28 | ПС Ботаническая В-6 Т2Т | 09.35 ч. 05.02.2016 | 09.08 ч. 15.02.2016
29 | ПС Богатырь ВЛ-35 Богатырь | 16.28 ч. 02.02.2016 | 17.04 ч. 02.02.2016
30 | ГПП-1 ТЭЗ Ф-45 | 07.54 ч. 09.02.2016 | 10.55 ч. 09.02.2016
31 | ГПП-1 ТЭЗ Ф-41 | 08.44 ч. 09.02.2016 | 11.20 ч. 09.02.2016
32 | ПС Город-1 ВЛ-6 Ф-2 | 09.19 ч. 04.02.2016 | 12.49 ч. 04.02.2016
33 | ГПП-2 Промсинтез СВ-10 | 08.35 ч. 09.02.2016 | 15.27 ч. 19.02.2016
34 | ГПП-1 ВПХ Ф-39 | 08.03 ч. 11.02.2016 | 12.35 ч. 11.02.2016
35 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-19 | 08.27 ч. 10.02.2016 | 10.31 ч. 10.02.2016
36 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-17 | 08.15 ч. 11.02.2016 | 09.20 ч. 11.02.2016
37 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-39 | 09.40 ч. 11.02.2016 | 11.05 ч. 11.02.2016
38 | ПС ЗиМ КЛ-6 Ф-20 | 20.28 ч. 07.02.2016 | 15.24 ч. 08.02.2016
39 | ПС ЗиМ КЛ-6 Ф-49 | 08.30 ч. 11.02.2016 | 15.54 ч. 11.02.2016
40 | ГПП-5000000 ВЛ-110 ПКЗ-Северная | 10.39 ч. 09.02.2016 | 16.10 ч. 09.02.2016
41 | ПС Красносёлки КЛ-6 Ф-20 | 08.15 ч. 10.02.2016 | 11.04 ч. 10.02.2016
42 | ПС Город-1 ВЛ-6 Ф-1 | 12.15 ч. 11.02.2016 | 14.1 ч. 11.02.2016
43 | ПС АВИС ВЛ-110 БК-2 | 08.16 ч. 18.02.2016 | 16.11 ч. 18.02.2016
44 | ПС Ботаническая Р2Т | 09.35 ч. 11.02.2016 | 10.12 ч. 11.02.2016
45 | ГПП-1 Промсинтез Т1Т | 10.21 ч. 11.02.2016 | 12.40 ч. 11.02.2016
46 | ГПП-1 Фосфор ТН-1-6 | 08.43 ч. 15.02.2016 | 10.55 ч. 15.02.2016
47 | ПС ЗиМ КЛ-6 Ф-51 | 08.23 ч. 15.02.2016 | 16.14 ч. 15.02.2016
48 | ГПП-1 Фосфор Р1Т | 08.27 ч. 16.02.2016 | 11.23 ч. 16.02.2016
49 | ПС Речная ТН-1-6 | 11.10 ч. 16.02.2016 | 14.14 ч. 16.02.2016
50 | ПС Речная ТН-3-6 | 10.03 ч. 18.02.2016 | 14.52 ч. 18.02.2016
51 | ПС Ботаническая СВ-6 | 09.30 ч. 15.02.2016 | 11.26 ч. 29.02.2016
52 | ПС АВИС КЛ-10 Ф-47 | 11.14 ч. 15.02.2016 | 12.15 ч. 29.02.2016
53 | ПС Красносёлки КЛ-6 Ф-20, 38 | 14.26 ч. 16.02.2016 | 14.29 ч. 16.02.2016
54 | ПС Долотная-1 В-6 Т1Т | 10.40 ч. 15.02.2016 | 13.14 ч. 15.02.2016
55 | ГПП-1 Промсинтез КЛ-10 Ф-10 | 09.27 ч. 15.02.2016 | 14.05 ч. 24.02.2016
56 | ГПП-1 Фосфор КЛ-6 Ф-3 | 09.11 ч. 17.02.2016 | 12.24 ч. 17.02.2016
57 | ГПП-1 Фосфор Р2Т | 08.36 ч. 19.02.2016 | 10.43 ч. 19.02.2016
58 | ПС Речная ТН-4-6 | 11.09 ч. 19.02.2016 | 14.07 ч. 19.02.2016
59 | ГПП-1 Промсинтез В-3 Ф-10 | 09.48 ч. 20.02.2016 | 10.55 ч. 20.02.2016
60 | ГПП-1 Фосфор КЛ-6 Ф-26 | 08.35 ч. 20.02.2016 | 10.08 ч. 20.02.2016
61 | ПС ЗиМ КЛ-6 Ф-19 | 11.39 ч. 16.02.2016 | 15.22 ч. 18.02.2016
62 | ПС Город-1 ВЛ-6 Ф-7 | 08.15 ч. 17.02.2016 | 08.56 ч. 17.02.2016
63 | ПС Новокашпирская 2 с.ш.-35, В-35 Кашпир-1, Т2Т | 11.46 ч. 17.02.2016 | 14.55 ч. 17.02.2016
64 | ГПП-2 Фосфор ВЛ-110 ХЗ-1 | 06.02 ч. 24.02.2016 | 16.10 ч. 24.02.2016
65 | ГПП-2 Фосфор ВЛ-110 ХЗ-2 | 05.59 ч. 25.02.2016 | 15.30 ч. 25.02.2016
66 | ПС ЗиМ КЛ-6 Ф-49 | 08.53 ч. 19.02.2016 | 10.58 ч. 20.02.2016
67 | ГПП-2 Промсинтез СВ-10 | 11.17 ч. 26.02.2016 | 13.31 ч. 26.02.2016
68 | ПС ЗиМ КЛ-6 Ф-20 | 19.46 ч. 23.06.2016 | 16.43 ч. 24.02.2016
69 | ПС Долотная-2 КЛ-6 Ф-17 | 10.44 ч. 03.03.2016 | 12.22 ч. 03.03.2016
70 | ПС Ботаническая Т1Т | 11.36 ч. 29.02.2016 | 12.29 ч. 29.02.2016
71 | ПС Ботаническая Т2Т | 12.29 ч. 29.02.2016 | 13.12 ч. 29.02.2016
72 | ПС ЗиМ КЛ-6 Ф-36 | 19.26 ч. 28.02.2016 | 22.30 ч. 29.02.2016
73 | ПС Красноглинская-2 ВЛ-110 Московская-2 | 08.18 ч. 27.02.2016 | 19.03 ч. 28.02.2016