## август 15
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта | сроки
|  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП-2 Фосфор С2Т | 09.55 ч. 01.07.2015 | 08.13 ч. 03.08.2015
2 | ПС Богатырь Т2Т | 09.48 ч. 02.07.2015 | 08.12 ч. 03.08.2015
3 | ПС Речная С2Т | 10.24 ч. 01.07.2015 | 08.17 ч. 03.08.2015
4 | ГПП-1 Промсинтез Т2Т | 11.48 ч. 24.06.2015 | 11.30 ч. 04.08.2015
5 | ПС Долотная-2 2с.ш.-110 | 12.58 ч. 15.06.2015 | 14.06 ч. 24.08.2015
6 | ПС Долотная-2 С2Т | 13.45 ч. 15.06.2015 | 14.06 ч. 24.08.2015
7 | ГПП-1 ТЭЗ С1Т | 08.27 ч. 26.06.2015 | 08.38 ч. 03.08.2015
8 | ПС Долотная-2 Р2Т | 09.12 ч. 25.06.2015 | 14.06 ч. 24.08.2015
9 | ПС Долотная-2 1 с.ш.-110 | 09.18 ч. 02.08.2015 | 10.57 ч. 02.08.2015
10 | ВЛ-110 Пойма-1 | 10.12 ч. 04.08.2015 | 16.10 ч. 04.08.2015
11 | ГПП-1 ТЭЗ С1Т | 08.38 ч. 03.08.2015 | 11.10 ч. 01.09.2015
12 | ГПП-2 Фосфор С1Т | 08.13 ч. 03.08.2015 | 10.32 ч. 01.09.2015
13 | ПС Богатырь Т1Т | 08.18 ч. 03.08.2015 | 08.38 ч. 01.09.2015
14 | ПС Долотная-2 С2Т | 08.00 ч. 24.07.2015 | 15.03 ч. 24.08.2015
15 | ТП-5 Т3, В-22 Т3 | 08.50 ч. 30.07.2015 | 15.35 ч. 04.08.2015
16 | ЦРП-10 "Кировская" КЛ-10 Ф-37 | 09.19 ч. 03.08.2015 | 13.38 ч. 13.08.2015
17 | ЦРП-10 "Кировская" В-10 Ф-37 | 09.19 ч. 03.08.2015 | 13.38 ч. 13.08.2015
18 | ЦРП-10 "Кировская" КЛ-10 Ф-31 | 08.57 ч. 03.08.2015 | 13.54 ч. 13.08.2015
19 | ЦРП-10 "Кировская" В-10 Ф-31 | 08.57 ч. 03.08.2015 | 13.54 ч. 13.08.2015
20 | ВЛ-35 Старый Аманак | 11.26 ч. 03.08.2015 | 14.46 ч. 12.08.2015
21 | ТП "Волжанин" КЛ-6 Ф-23 | 13.13 ч. 30.07.2015 | 12.20 ч. 12.08.2015
22 | СамТЭЦ Ф-5, 20 | 16.48 ч. 04.08.2015 | 20.42 ч. 04.08.2015
23 | ГПП-3 С2Т | 08.24 ч. 03.08.2015 | 13.27 ч. 07.08.2015
24 | ПС Красносёлки ВЛ-6 Ф-25 | 09.09 ч. 03.08.2015 | 11.35 ч. 03.08.2015
25 | ПС Речная С1Т | 08.17 ч. 03.08.2015 | 08.52 ч. 01.09.2015
26 | ВЛ-110 Чапаевская-2 | 13.44 ч. 13.08.2015 | 18.54 ч. 13.08.2015
27 | ПС Красносёлки С2Т | 12.03 ч. 10.08.2015 | 17.04 ч. 10.08.2015
28 | ПС Красносёлки В-6 С2Т | 12.03 ч. 10.08.2015 | 17.04 ч. 10.08.2015
29 | ПС Красносёлки В-110 Красносёлки-1 | 12.03 ч. 10.08.2015 | 17.04 ч. 10.08.2015
30 | ПС Красносёлки Ф-26 | 12.45 ч. 05.08.2015 | 12.47 ч. 06.08.2015
31 | ПС Красносёлки Ф-36 | 12.53 ч. 06.08.2015 | 16.00 ч. 06.08.2015
32 | ПС ЧОЗИП С1Т | 12.47 ч. 24.08.2015 | 11.00 ч. 26.08.2015
33 | ПС ЧОЗИП В-110 Чапаевская-1 | 09.28 ч. 26.08.2015 | 11.00 ч. 26.08.2015
34 | ПС ЧОЗИП В-10 С1Т | 12.47 ч. 24.08.2015 | 10.43 ч. 26.08.2015
35 | ВЛ-110 Переволоки-1 | 09.00 ч. 04.08.2015 | 16.57 ч. 04.08.2015
36 | ТП-5 Т1, В-22 Т1 | 10.45 ч. 05.08.2015 | 15.40 ч. 06.08.2015
37 | ПС Речная С1Т | 10.23 ч. 04.08.2015 | 15.12 ч. 04.08.2015
38 | ГПП-1 Фосфор ВЛ-110 ХЗ-1 | 21.52 ч. 09.08.2015 | 17.01 ч. 11.08.2015
39 | ВЛ-110 2А и 2Б | 08.57 ч. 06.08.2015 | 16.00 ч. 18.08.2015
40 | ПС Студеная КЛ-6 Ф-4 | 08.46 ч. 07.08.2015 | 15.27 ч. 07.08.2015
41 | РП "Сбербанк" В-6 Ф-22 | 08.46 ч. 07.08.2015 | 09.37 ч.07.08.2015
42 | ПС Долотная-2 В-4-6 С2Т | 15.15 ч. 04.08.2015 | 15.07 ч. 24.08.2015
43 | ПС Долотная-2 В-2-6 С2Т | 15.15 ч. 04.08.2015 | 15.03 ч. 24.08.2015
44 | ПС ЧОЗИП ВЛ-110 Чапаевская-1 | 09.05 ч. 14.08.2015 | 18.06 ч. 14.08.2015
45 | ГПП-1 ТЭЗ СВ-2-4-6 | 09.14 ч. 10.08.2015 | 12.15 ч. 10.08.2015
46 | ПС Речная КЛ-6 Ф-50 | 13.35 ч. 10.08.2015 | 14.06 ч. 10.08.2015
47 | ВЛ-110 Город-32 | 08.30 ч. 07.08.2015 | 14.07 ч. 07.08.2015
48 | ВЛ-110 2А | 10.27 ч. 07.08.2015 | 15.46 ч. 07.08.2015
49 | РП "Сбербанк" КЛ-6 Ф-21 | 10.30 ч. 07.08.2015 | 11.02 ч. 07.08.2015
50 | ТП-2 "Сбербанк" ОЛС-1 | 10.30 ч. 07.08.2015 | 11.02 ч. 07.08.2015
51 | ГПП ЗиМ В-35 №6, КЛ-35 Перемычка №2 ГПП-ГРП | 08.49 ч. 11.08.2015 | 10.33 ч. 14.08.2015
52 | ГРП ЗиМ В-35 №7, КЛ-35 Перемычка №2 ГПП-ГРП | 10.15 ч. 11.08.2015 | 11.05 ч. 14.08.2015
53 | КЛ-35 Бот-1 | 11.35 ч. 10.08.2015 | 12.45 ч. 10.08.2015
54 | ПС Красносёлки В-110 Красносёлки-2, С1Т, В-6 С1Т | 10.44 ч. 13.08.2015 | 17.08 ч. 13.08.2015
55 | ПС ЧОЗИП В-110 Чапаевская-2, С2Т, В-10 С2Т | 10.26 ч. 11.08.2015 | 11.38 ч. 12.08.2015
56 | ПС ЗиМ яч.12 | 08.46 ч. 10.08.2015 | 10.15 ч. 10.08.2015
57 | ГПП-1 ВПХ ГЩУ пан.10 С1Т, С2Т | 10.11 ч. 20.08.2015 | 14.06 ч. 20.08.2015
58 | ПС Самарский Водозабор КЛ-6 Ф-Д-3 | 11.42 ч. 12.08.2015 | 10.30 ч. 13.08.2015
59 | ВЛ-110 2Б | 10.01 ч. 11.08.2015 | 17.54 ч. 11.08.2015
60 | ПС Красносёлки АВР-6 кВ | 09.21 ч. 13.08.2015 | 09.43 ч. 13.08.2015
61 | ПС ЧОЗИП АВР-10 кВ | 12.04 ч. 17.08.2015 | 12.26 ч. 17.08.2015
62 | ПС Самарский Водозабор В-6 Ф-2, КЛ-6 Ф-2 | 08.21 ч. 19.08.2015 | 10.22 ч. 20.08.2015
63 | ПС Самарский Водозабор В-6 Ф-Д-4, КЛ-6 Ф-Д-4 | 11.41 ч. 17.08.2015 | 11.28 ч. 18.08.2015
64 | ПС ЗиМ В-4-6 С2Т | 12.32 ч. 13.08.2015 | 14.44 ч. 13.08.2015
65 | ГПП-1 ВПХ АЧР-6 кВ | 11.05 ч. 19.08.2015 | 12.30 ч. 19.08.2015
66 | РТП "Звезда" КЛ-6 Ф-16 | 13.33 ч. 19.08.2015 | 15.30 ч. 19.08.2015
67 | РТП-12 "Оперный театр" КЛ-6 Ф-12 | 09.30 ч. 17.08.2015 | 12.10 ч. 28.08.2015
68 | СамТЭЦ Ф-5, 20 | 16.26 ч. 17.08.2015 | 17.50 ч. 17.08.2015
69 | ПС Студеная КЛ-6 Ф-38 | 08.08 ч. 13.08.2015 | 22.26 ч. 13.08.2015
70 | ГПП-1 ВПХ Ф-27 | 08.48 ч. 18.08.2015 | 12.37 ч. 18.08.2015
71 | РТП "Город Мира", КТП "Париж" КЛ-6 Ф-20 | 09.03 ч. 14.08.2015 | 15.22 ч. 14.08.2015
72 | ЦРП-10 "Кировская" КЛ-10 Ф-31 | 09.30 ч. 14.08.2015 | 12.00 ч. 14.08.2015
73 | ВЛ-110 Переволоки-2 | 09.56 ч. 14.08.2015 | 16.57 ч. 14.08.2015
74 | ГПП ЗиМ В-35 №3, КЛ-35 Перемычка №1 ГПП-ГРП | 09.10 ч. 19.08.2015 | 14.47 ч. 24.08.2015
75 | ГРП ЗиМ В-35 №5, КЛ-35 Перемычка №1 ГПП-ГРП | 08.31 ч. 19.08.2015 | 14.47 ч. 24.08.2015
76 | ГПП-2 Фосфор СВ-2-3-6 | 09.01 ч. 20.08.2015 | 12.49 ч. 20.08.2015
77 | ГПП-1 ТЭЗ ВЛ-110 Ставрополь-3 | 10.17 ч. 25.08.2015 | 17.15 ч. 26.08.2015
78 | ГПП-4000000 С2Т, ОД-110 С2Т, КЗ-110 С2Т | 08.30 ч. 17.08.2015 | 13.37 ч. 21.08.2015
79 | ПС ЗиМ В-2-6 С1Т | 11.51 ч. 14.08.2015 | 13.36 ч. 14.08.2015
80 | ТП "Волжанин" АВ-0,4 Т1, АВ-0,4 Т2, САВ-0,4 | 09.29 ч. 18.08.2015 | 09.49 ч. 18.08.2015
81 | ПС Долотная-2 ВЛ-110 АТД-2 | 07.25 ч. 24.08.2015 | 14.00 ч. 24.08.2015
82 | ПС ЧОЗИП ВЛ-110 Чапаевская-1 | 09.01 ч. 26.08.2015 | 16.55 ч. 26.08.2015
83 | ПС Преображенка С1Т, ОД-110 С1Т | 13.10 ч. 27.08.2015 | 14.38 ч. 27.08.2015
84 | ПС Преображенка С2Т, ОД-110 С2Т | 10.08 ч. 31.08.2015 | 10.10 ч. 31.08.2015
85 | ПС АВИС ВЛ-110 СамТЭЦ-БТЭЦ | 00.34 ч. 31.08.2015 | 20.10 ч. 02.09.2015
86 | ПС ЗиМ СВ-2-4-6 | 08.18 ч. 21.08.2015 | 10.26 ч. 21.08.2015
87 | ПС ЗиМ СВ-1-3-6 | 10.35 ч. 21.08.2015 | 12.50 ч. 21.08.2015
88 | ПС Город-1 В-6 яч.7 | 11.15 ч. 24.08.2015 | 15.29 ч. 24.08.2015
89 | ПС Город-1 В-6 яч.8 | 11.46 ч. 25.08.2015 | 14.59 ч. 25.08.2015
90 | ПС Город-1 В-6 яч.16 | 10.39 ч. 26.08.2015 | 15.25 ч. 26.08.2015
91 | ГПП-1 ВПХ КЛ-6 Ф-27 | 09.06 ч. 26.08.2015 | 14.29 ч. 26.08.2015
92 | ВЛ-110 Переволоки-2 | 10.03 ч. 21.08.2015 | 17.10 ч. 21.08.2015
93 | ПС Ботаническая КЛ-6 Ф-21 | 07.53 ч. 25.08.2015 | 16.29 ч. 26.08.2015
94 | ВЛ-110 2А | 11.17 ч. 25.08.2015 | 11.21 ч. 31.08.2015
95 | ВЛ-110 2Б | 11.17 ч. 25.08.2015 | 11.34 ч. 31.08.2015
96 | ВЛ-110 Красносёлки-2 | 09.38 ч. 28.08.2015 | 14.10 ч. 28.08.2015