## май 2014
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта | сроки
|  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ВЛ-110 "СамТЭЦ-Кинель" пролет опор 1А-28 | 11.32 ч. 13.05.2014 | 19.30 ч. 26.05.2014
2 | ВЛ-110 "СамТЭЦ-Кинель" | 12.06 ч. 12.05.2014 | 18.54 ч. 12.05.2014
3 | ВЛ-110 "СамТЭЦ-Кинель" | 13.34 ч. 26.05.2014 | 19.30 ч. 26.05.2014
4 | ПС Красносёлки 110/6 В-110 "Красносёлки-1" | 12.52 ч. 05.05.2014 | 14.30 ч. 05.05.2014
5 | ПС Красносёлки 110/6 В-110 "Красносёлки-2" | 12.52 ч. 05.05.2014 | 14.30 ч. 05.05.2014
6 | ТП-26 - ПС 110/35/6 ЗИМ КЛ-6 ф-18 н.3 | 10.31 ч. 12.05.2014 | 16.33 ч. 22.05.2014
7 | ПС ЗИМ 110/35/6 3с.ш.-6 | 11.41 ч. 06.05.2014 | 14.45 ч. 06.05.2014
8 | ПС Долотная-1 ф-26 | 09.19 ч. 01.05.2014 | 14.38 ч. 01.05.2014
9 | ПС Долотная-1 ф-35 | 09.19 ч. 01.05.2014 | 14.38 ч. 01.05.2014
10 | ВЛ-35 "Город-1" | 16.53 ч. 05.05.2014 | 18.03 ч. 05.05.2014
11 | ВЛ-35 "Город-2" | 11.10 ч. 05.05.2014 | 15.08 ч. 05.05.2014
12 | ВЛ-110 "Чапаевская-1" | 11.40 ч. 16.05.2014 | 17.28 ч. 16.05.2014
13 | ПС Город-1 35/6 Т2Т | 12.05 ч. 05.05.2014 | 16.03 ч. 05.05.2014
14 | ГПП-2 Фосфор 110/6 1 с.ш.-110 | 10.26 ч. 06.05.2014 | 17.16 ч. 06.05.2014
15 | ГПП-2 Фосфор 110/6 В-110 ХЗ-2 | 12.46 ч. 06.05.2014 | 16.15 ч. 06.05.2014
16 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 С1Т | 11.50 ч. 12.05.2014 | 13.34 ч. 16.05.2014
17 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 В-110 С1Т | 12.12 ч. 12.05.2014 | 13.34 ч. 16.05.2014
18 | ПС АВИС 110/10 В-1-10 С1Т | 10.03 ч. 12.05.2014 | 13.46 ч. 16.05.2014
19 | ПС АВИС 110/10 В-2-10 С1Т | 10.34 ч. 12.05.2014 | 13.46 ч. 16.05.2014
20 | ПС АВИС 110/10 С1Т | 08.50 ч. 12.05.2014 | 13.46 ч. 16.05.2014
21 | ПС АВИС 110/10 В-110 СамТЭЦ-БТЭЦ | 09.32 ч. 12.05.2014 | 13.46 ч. 16.05.2014
22 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 ф-65 | 09.30 ч. 06.05.2014 | 11.29 ч. 06.05.2014
23 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 ф-68 | 13.38 ч. 06.05.2014 | 15.23 ч. 06.05.2014
24 | ПС Город-1 35/6 2 с.ш.-35 | 11.08 ч. 05.05.2014 | 15.08 ч. 05.05.2014
25 | ПС Город-1 35/6 В-35 "Промысловая-3" | 12.43 ч. 05.05.2014 | 15.18 ч. 05.05.2014
26 | ПС ЗИМ 110/35/6 1с.ш..-6 | 09.20 ч. 12.05.2014 | 09.30 ч. 12.05.2014
27 | ПС ЗИМ 110/35/6 2с.ш..-6 | 09.20 ч. 12.05.2014 | 09.30 ч. 12.05.2014
28 | ПС АВИС 110/10 В-10 ф-4 | 12.30 ч. 05.05.2014 | 15.38 ч. 05.05.2014
29 | ВЛ-110 Пойма-2 | 11.21 ч. 13.05.2014 | 16.55 ч. 13.05.2014
30 | ВЛ-110 Пойма-1 | 12.05 ч. 07.05.2014 | 18.35 ч. 08.05.2014
31 | ВЛ-110 Пойма-2 | 11.21 ч. 13.05.2014 | 16.55 ч. 13.05.2014
32 | ГПП-1 ТЭЗ С2Т | 09.58 ч. 19.05.2014 | 11.41 ч. 23.05.2014
33 | ГПП-1 ТЭЗ В-110 С2Т | 10.34 ч. 19.05.2014 | 11.41 ч. 23.05.2014
34 | ГПП-1 ТЭЗ ЩЗ пан.3 вновь монтируемая "АЧР-110кВ" | 08.41 ч. 07.05.2014 | 13.34 ч. 16.05.2014
35 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 ф-67 | 09.24 ч. 06.05.2014 | 10.14 ч. 06.05.2014
36 | ПС ЗИМ 110/35/6 Р1Т | 09.20 ч. 14.05.2014 | 11.03 ч. 14.05.2014
37 | ПС ЗИМ 110/35/6 Р2Т | 11.03 ч. 14.05.2014 | 12.40 ч. 14.05.2014
38 | РТП-12 "Оперный театр" ф-12 | 11.06 ч. 08.05.2014 | 12.14 ч. 08.05.2014
39 | ПС Т.Колок 110/6 - РП "Сбербанк" 6/0,4 КЛ-6 ф-36 | 13.55 ч. 07.05.2014 | 14.38 ч. 08.05.2014
40 | РТП "Звезда" 6/0,4 3с.ш.-0,4 | 10.53 ч. 07.05.2014 | 12.12 ч. 07.05.2014
41 | ТП-6110 1с.ш..-0,4 | 13.34 ч. 06.05.2014 | 14.36 ч. 06.05.2014
42 | ПС Долотная-1 ф-54 | 10.00 ч. 06.05.2014 | 12.54 ч. 06.05.2014
43 | ВЛ-35 "Промысловая-2" | 15.54 ч. 06.05.2014 | 17.00 ч. 07.05.2014
44 | РП-7 6/0,4 яч.№5 В-6 ф-1, КЛ-6 ф-1 | 09.54 ч. 12.05.2014 | 13.12 ч. 12.05.2014
45 | ПС АВИС 110/10 С2Т | 14.50 ч. 19.05.2014 | 11.17 ч. 23.05.2014
46 | ПС АВИС 110/10 В-110 БК-2 | 14.11 ч. 19.05.2014 | 11.17 ч. 23.05.2014
47 | ПС АВИС 110/10 В-4-10 С2Т | 15.00 ч. 19.05.2014 | 11.17 ч. 23.05.2014
48 | ПС АВИС 110/10 В-3-10 С2Т | 15.00 ч. 19.05.2014 | 11.17 ч. 23.05.2014
49 | СамТЭЦ ВЛ-6 ф-5, 20 | 08.50 ч. 11.05.2014 | 19.48 ч. 11.05.2014
50 | ВЛ-35 "Город-1" | 09.36 ч. 08.05.2014 | 13.57 ч. 08.05.2014
51 | ВЛ-35 "Город-2" | 10.25 ч. 08.05.2014 | 13.37 ч. 08.05.2014
52 | ГПП-2 "ВТ-99" 110/6 С2Т | 10.20 ч. 13.05.2014 | 17.19 ч. 22.05.2014
53 | ГПП-1 ТЭЗ В-1-6 С1Т | 16.16 ч. 12.05.2014 | 13.34 ч. 16.05.2014
54 | ГПП-1 ТЭЗ В-2-6 С1Т | 08.56 ч. 13.05.2014 | 13.34 ч. 16.05.2014
55 | ГПП-2 Промсинтез КЛ-10 ф-24 | 09.14 ч. 09.05.2014 | 12.57 ч. 20.05.2014
56 | ПС Город-1 ВЛ-6 ф-8 | 10.06 ч. 12.05.2014 | 14.20 ч. 12.05.2014
57 | ГПП-2 Промсинтез КЛ-10 ф-24 | 14.24 ч. 14.05.2014 | 12.57 ч. 20.05.2014
58 | ГПП-1 ТЭЗ 1с.ш.; 2с.ш.; 5с.ш.; 6с.ш.-6 | 14.00 ч. 23.05.2014 | 14.25 ч. 23.05.2014
59 | ГПП-1 ТЭЗ 3с.ш.; 4с.ш.-6 | 14.00 ч. 23.05.2014 | 14.25 ч. 23.05.2014
60 | ПС Ст.Аманак 35/6 | 12.14 ч. 13.05.2014 | 13.00 ч. 13.05.2014
61 | ПС Красносёлки ВЛ-110 "Красносёлки-2" | 10.49 ч. 28 05.2014 | 16.23 ч. 29.05.2014
62 | ТП-15 Т2 | 09.45 ч. 15.05.2014 | 14.57 ч. 21.05.2014
63 | ТП-15 В-22 №2 Т2 | 09.45 ч. 15.05.2014 | 14.57 ч. 21.05.2014
64 | ГПП-2 Фосфор 110/6 КЛ-6 ф-11 | 09.03 ч. 15.05.2014 | 16.47 ч. 15.05.2014
65 | ГПП-1 ВПХ СВ-110 | 11.32 ч. 13.05.2014 | 15.10 ч. 13.05.2014
66 | ПС Станкозаводская 35/6 2с.ш.-6 | 11.36 ч. 15.05.2014 | 14.48 ч. 15.05.2014
67 | ПС Ботаническая 35/6 ф-3 | 10.23 ч. 15.05.2014 | 17.27 ч. 16.05.2014
68 | ГПП-1 ТЭЗ В-3-6 С2Т | 12.37 ч. 19.05.2014 | 11.41 ч. 23.05.2014
69 | ГПП-1 ТЭЗ В-4-6 С2Т | 12.37 ч. 19.05.2014 | 11.41 ч. 23.05.2014
70 | ПС ЗИМ 110/35/6 КЛ-6 ф-12 | 17.37 ч. 15.05.2014 | 19.14 ч. 15.05.2014
71 | ПС Богатырь 35/6 ВЛ-35 "Богатырь" | 17.33 ч. 14.05.2014 | 21.16 ч. 14.05.2014
72 | ГПП-1 ТЭЗ КВЛ-110 "Ставрополь-4" | 10.46 ч. 26.05.2014 | 15.50 ч. 30.05.2014
73 | ГПП-2 Промсинтез С1Т | 10.52 ч. 16.05.2014 | 11.55 ч. 16.05.2014
74 | СамТЭЦ ВЛ-6 ф-5, 20 | 09.58 ч. 18.05.2014 | 21.35 ч. 18.05.2014
75 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 ф-10 | 08.41 ч. 18.05.2014 | 10.59 ч. 18.05.2014
76 | ГПП-1 ВПХ 110/6 1с.ш.-110 | 10.31 ч. 22.05.2014 | 12.52 ч. 22.05.2014
77 | ГПП-1 ВПХ 110/6 В-110 2Б | 10.31 ч. 22.05.2014 | 12.52 ч. 22.05.2014
78 | ГПП-2 Фосфор КЛ-6 ф-11 | 09.14 ч. 21.05.2014 | 15.16 ч. 22.05.2014
79 | ГПП-2 Фосфор КЛ-6 ф-29 | 09.44 ч. 21.05.2014 | 11.32 ч. 21.05.2014
80 | ГПП-1 ВПХ ВЛ-6 Ф-29 | 09.11 ч. 20.05.2014 | 14.16 ч. 20.05.2014
81 | ВЛ-110 2А, В-110 2А | 10.11 ч. 22.05.2014 | 16.56 ч. 22.05.2014
82 | ПС ЧОЗИП ВЛ-110 Ч-2 | 10.46 ч. 26.05.2014 | 19.08 ч. 26.05.2014
83 | ПС АВИС 110/10 СВ-110 | 08.45 ч. 28.05.2014 | 12.15 ч. 29.05.2014
84 | ПС ЗИМ 110/35/6 КЛ-6 ф-40 | 10.33 ч. 19.05.2014 | 19.05 ч. 19.05.2014
85 | ПС ЗИМ 110/35/6 КЛ-6 ф-42 | 11.27 ч. 21.05.2014 | 20.35 ч. 22.05.2014
86 | ТП-101 "Владимир" КЛ-6 ф-9 | 22.07 ч. 19.05.2014 | 16.00 ч. 20.05.2014
87 | ТП-101 "Владимир" КЛ-6 ф-20 | 09.33 ч. 21.05.2014 | 20.47 ч. 21.05.2014
88 | СамТЭЦ ВЛ-6 ф-5 | 10.50 ч. 21.05.2014 | 13.40 ч. 21.05.2014
89 | ПС ЗИМ 110/35/6 С1Т | 10.46 ч. 21.05.2014 | 15.37 ч. 28.05.2014
90 | ПС ЧОЗИП ВЛ-110 Ч-2 | 10.46 ч. 28.05.2014 | 17.20 ч. 28.05.2014
91 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 КЛ-10 ф-9 | 14.02 ч. 19.05.2014 | 10.30 ч. 23.05.2014
92 | ТП "Базисные склады" 6/0,4 В-6 яч.№4 ф-16 | 12.00 ч. 20.05.2014 | 16.12 ч. 21.05.2014
93 | ПС Росскат ВЛ-35 "Промысловая-2" | 10.42 ч. 21.05.2014 | 16.00 ч. 21.05.2014
94 | ПС Чапаевская - ГПП-1 ВПХ ВЛ-110 2Б | 12.46 ч. 21.05.2014 | 16.04 ч. 21.05.2014
95 | ПС Чапаевская - ГПП-2 ВТ-99 ВЛ-110 2А | 12.29 ч. 21.05.2014 | 16.40 ч. 21.05.2014
96 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 В-10 ф-9 | 12.35 ч. 20.05.2014 | 16.00 ч. 20.05.2014
97 | ПС АВИС 110/10 СВ-110 | 08.45 ч. 28.05.2014 | 12.15 ч. 29.05.2014
98 | СамТЭЦ ВЛ-6 ф-5, 20 | 09.22 ч. 25.05.2014 | 19.36 ч. 25.05.2014
99 | СамТЭЦ ВЛ-6 ф-5, 20 | 09.22 ч. 25.05.2014 | 19.36 ч. 25.05.2014
100 | ПС Долотная-2 110/6 ВЛ-110 АТД-1 | 12.26 ч. 30.05.2014 | 18.35 ч. 30.05.2014
101 | ТП-101 "Владимир" яч.№3 Т1 | 11.18 ч. 26.05.2014 | 20.37 ч. 27.05.2014
102 | ТП-101 "Владимир" яч.№6 Т2 | 14.22 ч. 30.05.2014 | 15.02 ч. 30.05.2014
103 | ПС Речная В-110 С1Т | 09.38 ч. 27.05.2014 | 16.16 ч. 27.05.2014
104 | ГПП-1 ВПХ ШОТ С1Т, С2Т | 10.09 ч. 23.05.2014 | 11.27 ч. 23.05.2014
105 | ТП-31 Т2 | 21.40 ч. 27.05.2014 | 14.32 ч. 28.05.2014
106 | ТП-31 Т1 | 22.38 ч. 26.05.2014 | 21.32 ч. 27.05.2014
107 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 КЛ-10 ф-8 | 13.34 ч. 26.05.2014 | 10.25 ч. 04.06.2014
108 | ВЛ-110 "Луч-1" | 15.41 ч. 30.05.2014 | 17.00 ч. 02.06.2014
109 | ВЛ-35 "Промысловая-2" | 10.30 ч. 28.05.2014 | 11.15 ч. 28.05.2014
110 | ПС Речная КЛ-6 ф-55 | 11.27 ч. 27.05.2014 | 17.52 ч. 27.05.2014
111 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 В-10 Т1Т | 11.48 ч. 27.05.2014 | 15.40 ч. 27.05.2014
112 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 Т1Т | 11.48 ч. 27.05.2014 | 15.40 ч. 27.05.2014
113 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 В-35 Т1Т | 11.48 ч. 27.05.2014 | 15.40 ч. 27.05.2014
114 | ГПП-1 ВПХ 1с.ш.-6 | 15.44 ч. 29.05.2014 | 16.14 ч. 29.05.2014
115 | ГПП-1 ВПХ 2с.ш.-6 | 10.04 ч. 30.05.2014 | 16.30 ч. 30.05.2014
116 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 ф-68 | 11.21 ч. 28.05.2014 | 13.51 ч. 28.05.2014
117 | ГПП-1 ВПХ КЛ-6 ф-37 | 08.28 ч. 29.05.2014 | 10.02 ч. 29.05.2014
118 | ГПП-1 ВПХ КЛ-6 ф-36 | 10.12 ч. 29.05.2014 | 11.20 ч. 29.05.2014

## июнь 2014
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта | сроки
|  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП-2 Фосфор 110/6 ШСВ-110 | 10.45 ч. 25.03.2014
2 | ТП-26 Т7 | 13.46 ч. 26.03.2014
3 | ТП-26 Т3 | 10.44 ч. 31.03.2014
4 | ТП-26 Т2 | 14.01 ч. 26.03.2014
5 | ГПП-2 Фосфор ШСВ-110 | 10.45 ч. 25.03.2014
6 | ЦРП-10 Кировская яч.7,15,29 | 09.38 ч. 02.04.2014
7 | ПС Самарский водозабор 35/6 2с.ш.-35 | 12.17 ч. 23.04.2014
8 | ПС Самарский водозабор 35/6 В-35 Т2Т | 12.17 ч. 23.04.2014
9 | РТП "Звезда" 6/0,4 КЛ-6 ф-16 | 15.40 ч. 03.04.2014
10 | ПС Станкозаводская 35/6 1с.ш.-35 | 10.47 ч. 11.04.2014
11 | ГРП 35/22 ЗИМ В-35 ГПП-ГРП-2 | 11.17 ч. 17.04.2014
12 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 ф-23 | 08.48 ч. 17.04.2014
13 | ТП-26 2с.ш.-6 | 15.58 ч. 24.04.2014
14 | ГПП-2 Промсинтез 110/10 В-10 С2Т | 13.24 ч. 24.04.2014
15 | ГПП-2 Промсинтез 110/10 ОД-110 С2Т | 13.24 ч. 24.04.2014
16 | ГПП-2 Промсинтез 110/10 С2Т | 13.24 ч. 24.04.2014
17 | ПС Город-1 35/6 Т1Т | 16.53 ч. 05.05.2014
18 | ПС Город-1 35/6 перемычка 35 кВ | 16.53 ч. 05.05.2014
19 | ЦРП-10 "Кировская" ТН-1-10 | 11.16 ч. 30.04.2014
20 | ГПП-1 ВПХ 110/6 СВ-110 | 14.18 ч. 12.05.2014
21 | ПС Богатырь 35/6 В-35 Т2Т | 10.30 ч. 27.05.2014
22 | ПС Богатырь 35/6 Т2Т | 10.30 ч. 27.05.2014
23 | ПС Богатырь 35/6 В-6 Т2Т | 10.30 ч. 27.05.2014
24 | ПС Т.Колок 110/6 - РП "Сбербанк" 6/0,4 КЛ-6 ф-36 | 13.21 ч. 21.05.2014
25 | СамТЭЦ ВЛ-6 ф-5, 20 | 09.15 ч. 01.06.2014 | 19.49 ч. 01.06.2014
26 | ТП-101 "Владимир" яч.№4 ф-20 | 21.41 ч. 01.06.2014 | 17.56 ч. 02.06.2014
27 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 КЛ-10 ф-8 | 13.34 ч. 26.05.2014 | 10.25 ч. 04.06.2014
28 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 Т1Т | 11.00 ч. 26.05.2014
29 | ВЛ-110 "Луч-1" | 15.41 ч. 30.05.2014 | 17.00 ч. 02.06.2014
30 | ПС Чапаевская В-35 2Б | 10.00 ч. 03.06.2014 | 16.13 ч. 03.06.2014
31 | ТП-29 1с.ш.-0,4 | 10.07 ч. 28.05.2014
32 | ПС Речная В-110 С2Т | 10.13 ч. 03.06.2014
33 | ПС Речная 2с.ш.-110 | 10.41 ч. 03.06.2014
34 | ГПП-2 Фосфор С2Т | 10.01 ч. 02.06.2014
35 | ГПП-1 ТЭЗ В-6 ф-42 | 13.51 ч. 28.05.2014
36 | ПС ЗИМ 110/35/6 Р2Т | 12.03 ч. 28.05.2014
37 | ПС Город-1 ВЛ-6 ф-2, ВЛ-6 ф-5 | 08.04 ч. 01.06.2014 | 09.13 ч. 01.06.2014
38 | ПС Город-1 ВЛ-6 ф-2, ВЛ-6 ф-5 | 20.38 ч. 01.06.2014
39 | РП-2 Фрегат В-10 Т4 | 10.28 ч. 03.06.2014
40 | ПС Самарский Водозабор 35/6 КРУН-6 яч.№1-19 | 08.49 ч. 03.06.2014
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128