## приложение 1.3
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от «24 » марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО " ССК"
Мухаметшин В.С.
_________________________
«___»______________ 2012 года
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов ЗАО "Самарская сетевая компания"
Наименование инвестиционного проекта__________________________________
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей
|  | МВт/км/МВА | км/МВА
|  | 2013 | 2013
1 | 2 | 3 | 4
| ВСЕГО | 6,99/187,93/27,78 | 139,67/6,71
|  | км/МВА | км/МВА
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 144,27/20,36 | 139,67/6,71
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 144,27/20,36 | 139,67/6,71
1 | Алексеевский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Гер 107/160 кВА с заменой КТП | 0,74/0,16 | 0,74/0,16
3 | Богатовский район
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Бог 1207/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 3,2/0,25 | 3,2/0,1
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Бог 616/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 2,7/0,25 | 2,7/0,1
6 | Борский район
7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Алд 310/63 кВА | 2.4 | 2.4
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Мар 521/160 кВА с заменой КТП | 2,2/0,16 | 2,2/0,16
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ПЕТ 602/250 кВА с заменой КТП | 2,85/0,25 | 2,85/0,25
10 | Волжский район
11 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в районе с. Ширяево в целях обеспечения надежности электроснабжения туристического комплекса "Жигулевская жемчужина" | 0
12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП М 606/400 кВА | 3.5 | 3.5
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП См 508/400 кВА с заменой ЗТП на КТП 630 кВА | 3,5/0,63 | 3,5/0,4
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП См 809/400 кВА | 4.4 | 4.4
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП См 507/250 кВА | 1.8 | 1.8
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП См 214/400 кВА | 5 | 5
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП См 808/400 кВА | 2.6 | 2.6
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 305/250 кВА с заменой на КТП 400 кВА | 6,5/0,4 | 6,5/0,25
17 | Елховский район
18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 424/250 кВА с заменой КТП | 0,9/0,25 | 0,9/0,25
19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Елх 401/250 кВА | 1.7 | 1.7
20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Елх 410/400 кВА | 3.3 | 3.3
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Елх 413/250 кВА | 2.5 | 2.5
22 | г.о. Жигулевск
23 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Жигулевск, в целях обеспечения надежности электроснабжения малоэтажной и среднеэтажной застройки в МКР-10 | 0,3/0,1 | 0.3
24 | Исаклинский район
25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ИС 1712/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 2,4/0,25 | 2,4/0,16
26 | Камышлинский район
27 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 704/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 3,6/0,25 | 3,6/0,16
28 | Кинель-Черкасский район
29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 1801/2х160 кВА с заменой в ЗТП РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и двух трансформаторов на 250 кВА | 3/0,5 | 3/0,32
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 915/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 4,5/0,4 | 4,5/0,25
31 | Кошкинский район
32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1102/160 кВА с заменой КТП на 250 кВа | 2/0,25 | 2/0,16
33 | Красноярский район
34 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 511/400 кВа с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА для перераспределения нагрузки | 5,8/0,65 | 5,8/0,4
35 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-КЯР-2 от ПС 110/35/10 кВ "Красноярская" и ВЛ-0,4 кВ от КТП КЯР 220/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП-10/0,4 кВ/400 кВА | 9,8/0,8 | 9,8/0,4
36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЯР 621/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА для перераспределения нагрузки | 7/0,65 | 7/0,4
37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЯР 620/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА для перераспределения нагрузки | 8,5/0,5 | 8,5/0,25
38 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП НБ 502/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 6,5/0,25 | 6,5/0,1
39 | Клявлинский район
40 | Реконструкция КЛ-10 кВ выхода от ПС 110/35/10 "Клявлино" Ф-4, 12, 14, 17 с прокладкой резервных КЛ-10 кВ | 0.38 | 0.38
41 | Пестравский район
42 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 413/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 1,1/0,25 | 1,1/0,16
43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 416/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА | 3,9/0,16 | 3,9/0,1
44 | Похвистневский район
45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ПФ 1608/160 кВА с заменой КТП | 2,7/0,16 | 2,7/0,16
46 | Приволжский район
47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 224/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 3,1/0,25 | 3,1/0,16
52 | Сергиевский район
53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 415/250 кВА | 3.9 | 3.9
54 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 411/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 2,9/0,4 | 2,9/0,25
55 | Ставропольский район
56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 1222/400 кВА с заменой КТП на 630 кВА | 3,3/0,63 | 3,3/0,4
57 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о.Тольятти (в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций), в целях обеспечения надежности электроснабжения ОЭЗ в Ставропольском районе
58 | г.о. Тольятти
59 | Реконструкция существующей кабельной распределительной сети 6-10кВ с доустановкой высоковольтных ячеек в трансформаторных подстанциях в г.о. Тольятти | 4,6/10
60 | г. Чапаевск
61 | Реконструкция ТП - 36/400 кВА с заменой на КТП | 0.4 | 0.4
62 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП "ЖКК" и "Х10" | 2.6 | 2.6
63 | Челно-Вершинский район
64 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1404/160 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА для перераспределения нагрузки | 2,3/0,26 | 2,3/0,16
65 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 109/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА для перераспределения нагрузки | 4/0,5 | 4/0,4
66 | Шенталинский район
67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 201/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 6,3/0,4 | 6,3/0,25
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  | МВт/км/МВА | МВт/км/МВА
2. | Новое строительство | 6,99/43,66/7,42 | `-/-/-
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1 | Алексеевский район
2 | Администрация муниципального района Алексеевский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, п Алексеевка | 0,078/0,8/-
4 | Администрация муниципального района Безенчукский, строительство внешнего электроснабжения животноводческого комплекса, п. Заволжский | 0,167/0,5/-
6 | Администрация муниципального района Богатовский, строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная | 0,436/5,5/0,63
8 | Администрация муниципального района Большеглушицкий, строительство внешнего электроснабжения средней образовательной школы №2, с. Большая Глушица, ул. Гагарина 82 | 0,078/0,3/0,160
10 | Администрация муниципального района Борский, строительство внешнего электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса, с.Борское ул.Молодежная | 0,134/0,3/0,25
12 | Администрация муниципального района Елховский, строительство внешнего электроснабжения нового района застройки, р.ц.с. Елховка | 0,078/0,8/-
15 | г.о. Жигулевск
16 | Администрация г.о. Жигулевск, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной и среднеэтажной застройки г. Жигулевск, МКР В-2 | 0,078/0,3/0,1
18 | Исаклинский район
19 | Администрация муниципального района Исаклинский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, с. Исаклы | 0,112/1,3/-
20 | Камышлинский район
21 | Администрация муниципального района Камышлинский, строительство внешнего электроснабжения 10-ти двухквартирных жилых домов, с. Новое Усманово | 0,078/0,8/-
22 | Кинельский район
23 | Администрация муниципального района Кинельский, строительство внешнего базы отдыха, п.г.т. Усть-Кинельский, прибрежная полоса реки Большой Кинель | 0,044/0,2/0,16
24 | Кинель-Черкасский район
25 | Администрация муниципального района Кинель-Черкасский, строительство внешнего электроснабжения 20-ти индивидуальных жилых домов, с. Кинель-Черкассы, район водозабора №2 | 0,044/0,2/0,16
26 | Красноармейский район
27 | Администрация муниципального района Красноармейский, строительство внешнего электроснабжения 18-ти квартирного жилого дома, с.Красноармейское ул. Шоссейная, 46 | 0,089/0,3/0,1
28 | Красноярский район
29 | Администрация муниципального района Красноярский, строительство внешнего электроснабжения детского сада на 140 мест, п. Новосемейкино | 0,336/2,3/0,4
30 | Нефтегорский район
31 | Администрация муниципального района Нефтегорский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, г. Нефтегорск | 0,112/1,3/-
32 | г.о. Новокуйбышевск
33 | Администрация г.о. Новокуйбышевск, строительство внешнего электроснабжения психоневрологического диспансера, г.Новокуйбышевск, ул.Садово-Дачная 50 "а" | 0,078/0,8/-
34 | г.о. Отрадный
35 | Администрация г.о. Отрадный, строительство внешнего электроснабжения муниципальной котельной №1, г. Отрадный, ул. Физкультурников | 0,336/1,00/0,63
36 | Администрация г.о. Отрадный, строительство внешнего электроснабжения детского сада на 240 мест, г. Отрадный, ул. Орлова | 0,246/0,4/0,25
37 | Администрация г.о. Отрадный, строительство внешнего электроснабжения ледового дворца, г.Отрадный, ул. Советская | 0,167/0,5/-
38 | Пестравский район
39 | Администрация муниципального района Пестравский, строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Пестравка | 0,335/2,0/0,4
40 | Похвистневский район
41 | Строительство схемы внешнего электроснабжения малоэтажной застройки, п.г.т. Похвистнево | 0,122/1,3/-
42 | г.о. Самара
43 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. | 2,484/12/2,4
47 | Сергиевский район
48 | Администрация муниципального района Сергиевский, строительство внешнего электроснабжения двух 32-х квартирных жилых дома в с.Сергиевск, ул.Ленина | 0,246/0,9/0,4
49 | Администрация муниципального района Сергиевский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, п. Сергиевск, ул. Северная, Степная, Заводская | 0,257/0,3/0,4
50 | Сызранский район
51 | Администрация муниципального района Сызранский, строительство внешнего электроснабжения коттеджного поселка в с.п. Варламово | 0,067/0,46/0,1
54 | г.о. Тольятти
55 | Строительство схемы внешнего электроснабжения комплексной жилой застройки "Русское поле", с/п Приморский | 0,112/1,3/-
56 | Хворостянский район
57 | Администрация муниципального района Хворостянский, строительство внешнего электроснабжения крытого рынка в с. Хворостянка | `-/1/-
58 | г.о. Чапаевск
59 | Администрация г.о. Чапаевск, строительство внешнего электроснабжения 5-ти этажного жилого дома, г. Чапаевск, ул. Севастопольская 120 | 0,167/1,4/0,25
60 | Челно-Вершинский район
61 | Администрация муниципального района Челно- Вершинский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки | 0,078/0,8/-
62 | Шенталинский район
63 | Администрация муниципального района Шенталинский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шентала | 0,112/1,3/-
64 | Шигонский район
65 | Администрация муниципального района Шигонский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Муранки ул. Советская, Луговая, Добрая, Новая | 0,246/3,5/0,63
66 | Администрация муниципального района Шигонский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шигоны ул. Цветочная | 0,078/0,8/-
| Директор по реализации и развитию |  | Голин Р.В.
| Технический директор |  | Казанцев А.Ф.
| Директор по экономике и финансам |  | Кириллов Ю.А.

## приложение 2.2
Приложение № 2.2
к приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010 г. № 114
Краткое описание инвестиционной программы ЗАО "Самарская сетевая компания" на 2013 год
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализауется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % ** | Стоимость объекта, млн.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, млн.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективноскти реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| ВСЕГО |  |  | 27.78 |  | 187.93 | [9 empty] | 713.527
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 20.36 |  | 144.27 | [9 empty] | 545.9294
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 20.36 |  | 144.27 | [9 empty] | 545.9294
1 | Алексеевский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Гер 107/160 кВА с заменой КТП | Самарская область | Алексеевский район | 0.16 |  | 0.74 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 2.925 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 1.09 | 14.1 | 10 | 15
3 | Богатовский район
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Бог 1207/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА | Самарская область | Богатовский район | 0.25 |  | 3.2 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 9.322 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 0.68 | 10.9 | 11 | 19
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Бог 616/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА | Самарская область | Богатовский район | 0.25 |  | 2.7 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 8.024 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 1.53 | 12.3 | 11 | 17
6 | Борский район
7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Алд 310/63 кВА | Самарская область | Борский район |  |  | 2.4 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 6.243 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 0.64 | 11.3 | 11 | 18
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Мар 521/160 кВА с заменой КТП | Самарская область | Борский район | 0.16 |  | 2.2 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 6.7143 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 2.04 | 13.6 | 10 | 15
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ПЕТ 602/250 кВА с заменой КТП | Самарская область | Борский район | 0.25 |  | 2.85 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 8.4135 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 0.9 | 11.3 | 11 | 18
10 | Волжский район
11 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в районе с. Ширяево в целях обеспечения надежности электроснабжения туристического комплекса "Жигулевская жемчужина" | Самарская область | Волжский район |  |  |  |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 17.7 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 0.17 | 10 | 13 | 20
12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП М 606/400 кВА | Самарская область | Волжский район |  |  | 3.5 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 9.098 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 1.24 | 11.6 | 11 | 18
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП См 508/400 кВА с заменой ЗТП на КТП 630 кВА | Самарская область | Волжский район | 0.63 |  | 3.5 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 10.302 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 5.27 | 15.4 | 9 | 14
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП См 809/400 кВА | Самарская область | Волжский район |  |  | 4.4 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 11.4342 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 0.68 | 10.7 | 11 | 19
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП См 507/250 кВА | Самарская область | Волжский район |  |  | 1.8 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 4.685 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 0.61 | 11.6 | 11 | 18
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП См 214/400 кВА | Самарская область | Волжский район |  |  | 5 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 13 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 1.84 | 11.8 | 10 | 17
17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП См 808/400 кВА | Самарская область | Волжский район |  |  | 2.6 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 6.762 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 0.81 | 11.5 | 11 | 18
18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 305/250 кВА с заменой на КТП 400 кВА | Самарская область | Волжский район | 0.4 |  | 6.5 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 17.92 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 1.14 | 10.8 | 11 | 19
19 | Елховский район
20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 424/250 кВА с заменой КТП | Самарская область | Елховский район | 0.25 |  | 0.9 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 3.3494 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 2.14 | 16.5 | 9 | 13
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Елх 401/250 кВА | Самарская область | Елховский район |  |  | 1.7 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 4.425 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 0.34 | 10.9 | 11 | 19
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Елх 410/400 кВА | Самарская область | Елховский район |  |  | 3.3 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 8.5532 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 1.77 | 12.4 | 11 | 17
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Елх 413/250 кВА | Самарская область | Елховский район |  |  | 2.5 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 6.5018 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 0.52 | 11 | 11 | 19
24 | г.о. Жигулевск
25 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Жигулевск, в целях обеспечения надежности электроснабжения малоэтажной и среднеэтажной застройки в МКР-10 | Самарская область | г.о. Жигулевск | 0.1 |  | 0.3 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 1.416 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 0.38 | 12.9 | 11 | 17
26 | Исаклинский район
27 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ИС 1712/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | Самарская область | Исаклинский район | 0.25 |  | 2.4 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 7.2452 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 1.19 | 11.9 | 11 | 17
28 | Камышлинский район
29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 704/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | Самарская область | Камышинский | 0.25 |  | 3.6 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 10.3604 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 1.84 | 12.5 | 10 | 17
30 | Кинель-Черкасский район
31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 1801/2х160 кВА с заменой в ЗТП РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и двух трансформаторов на 250 кВА | Самарская область | Кинель-Черкасский район | 0.5 |  | 3 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 8.8028 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 4.43 | 15.4 | 9 | 14
32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 915/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | Самарская область | Кинель-Черкасский район | 0.4 |  | 4.5 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 12.6968 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 1.8 | 11.7 | 11 | 18
33 | Кошкинский район
34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1102/160 кВА с заменой КТП на 250 кВа | Самарская область | Кошкинский район | 0.25 |  | 2 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 6.195 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 1.46 | 12.7 | 10 | 16
35 | Красноярский район
36 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 511/400 кВа с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА для перераспределения нагрузки | Самарская область | Красноярский район | 0.65 |  | 5.8 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 17.0746 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 6.05 | 14 | 10 | 15
37 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-КЯР-2 от ПС 110/35/10 кВ "Красноярская" и ВЛ-0,4 кВ от КТП КЯР 220/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП-10/0,4 кВ/400 кВА | Самарская область | Красноярский район | 0.8 |  | 9.8 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 27.4822 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 2.74 | 11.1 | 12 | 19
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЯР 621/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА для перераспределения нагрузки | Самарская область | Красноярский район | 0.65 |  | 7 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 20.2 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 1.22 | 10.8 | 11 | 19
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЯР 620/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА для перераспределения нагрузки | Самарская область | Красноярский район | 0.5 |  | 8.5 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 24.0956 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 1.59 | 10.8 | 11 | 19
40 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП НБ 502/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА | Самарская область | Красноярский район | 0.25 |  | 6.5 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 17.9006 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 1.44 | 11 | 11 | 19
41 | Клявлинский район
42 | Реконструкция КЛ-10 кВ выхода от ПС 110/35/10 "Клявлино" Ф-4, 12, 14, 17 с прокладкой резервных КЛ-10 кВ | Самарская область | Клявлинский район |  |  | 0.38 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 1.4396 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 0.08 | 10.6 | 12 | 20
43 | Пестравский район
44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 413/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | Самарская область | Пестравский район | 0.25 |  | 1.1 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 3.8586 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 2.03 | 15.5 | 9 | 14
45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 416/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА | Самарская область | Пестравский район | 0.16 |  | 3.9 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 11.1392 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 0.48 | 10.5 | 12 | 20
46 | Похвистневский район
47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ПФ 1608/160 кВА с заменой КТП | Самарская область | Похвистневский район | 0.16 |  | 2.7 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 8.024 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 1 | 11.5 | 11 | 18
48 | Приволжский район
49 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 224/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | Самарская область | Приволжский район | 0.25 |  | 3.1 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 9.0624 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 0.78 | 11.1 | 11 | 19
50 | г.о. Самара
53 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций), в целях обеспечения надежности электроснабжения КРК в район "Жигулевские сады" | Самарская область | г.о. Самара |  |  |  |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 6.283 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 1.15 | 10.2 | 12 | 20
54 | Сергиевский район
55 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 415/250 кВА | Самарская область | Сергиевский район |  |  | 3.9 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 10.1362 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 1.14 | 11.4 | 11 | 18
56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 411/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | Самарская область | Сергиевский район | 0.4 |  | 2.9 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 8.5432 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 5.83 | 16.9 | 9 | 13
57 | Ставропольский район
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 1222/400 кВА с заменой КТП на 630 кВА | Самарская область | Ставропольский район | 0.63 |  | 3.3 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 9.7822 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 5.23 | 15.6 | 9 | 14
59 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о.Тольятти (в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций), в целях обеспечения надежности электроснабжения ОЭЗ в Ставропольском районе | Самарская область | Ставропольский район |  |  |  |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 30.2399 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 1.11 | 10 | 13 | 20
60 | г.о. Тольятти
61 | Реконструкция существующей кабельной распределительной сети 6-10кВ с доустановкой высоковольтных ячеек в трансформаторных подстанциях в г.о. Тольятти | Самарская область | г.о. Тольятти | 10 |  | 4.6 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 50.0001 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 86.52 | 23.8 | 7 | 9
62 | г. Чапаевск
63 | Реконструкция ТП - 36/400 кВА с заменой на КТП | Самарская область | г. Чапаевск | 0.4 |  |  |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 1.003 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 4.66 | 40.6 | 4 | 5
64 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП "ЖКК" и "Х10" | Самарская область | г. Чапаевск |  |  | 2.6 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 6.7614 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 0.81 | 11.5 | 11 | 18
65 | Челно-Вершинский район
66 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1404/160 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА для перераспределения нагрузки | Самарская область | Челно-Вершинский район | 0.26 |  | 2.3 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 7.9768 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 101 | 11.5 | 11 | 18
67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 109/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА для перераспределения нагрузки | Самарская область | Челно-Вершинский район | 0.5 |  | 4 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 12.4018 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 2.9 | 12.7 | 10 | 17
68 | Шенталинский район
69 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 201/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | Самарская область | Шенталинский район | 0.4 |  | 6.3 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 17.3814 |  |  |  | Реконструкция |  | Физический и моральный износ оборудования | 0.65 | 10.5 | 12 | 20
70 | Спецтехника, реконструкция производственных баз | [14 empty] | 43.055
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство |  |  | 7.42 |  | 43.66 | [9 empty] | 167.5976
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство |  |  | 7.42 |  | 43.66 | [9 empty] | 167.5976
1 | Алексеевский район
2 | Администрация муниципального района Алексеевский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, п Алексеевка | Самарская область | Алексеевский район |  |  | 0.8 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 1.3924 |  |  |  | Технологическое присоединение |  | Региональные и муниципальные программы
3 | Безенчукский район
4 | Администрация муниципального района Безенчукский, строительство внешнего электроснабжения животноводческого комплекса, п. Заволжский | Самарская область | Безенчукский район |  |  | 0.5 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 6.7024 |  |  |  | Технологическое присоединение |  | Региональные и муниципальные программы
5 | Богатовский район
6 | Администрация муниципального района Богатовский, строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная | Самарская область | Богатовский район | 0.63 |  | 5.5 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 16.0315 |  |  |  | Технологическое присоединение |  | Региональные и муниципальные программы
7 | Большеглушицкий район
8 | Администрация муниципального района Большеглушицкий, строительство внешнего электроснабжения средней образовательной школы №2, с. Большая Глушица, ул. Гагарина 82 | Самарская область | Большеглушицкий район | 0.16 |  | 0.3 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 1.3924 |  |  |  | Технологическое присоединение |  | Региональные и муниципальные программы
9 | Борский район
10 | Администрация муниципального района Борский, строительство внешнего электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса, с.Борское ул.Молодежная | Самарская область | Борский район | 0.25 |  | 0.3 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 2.23 |  |  |  | Технологическое присоединение |  | Региональные и муниципальные программы
11 | Елховский район
12 | Администрация муниципального района Елховский, строительство внешнего электроснабжения нового района застройки, р.ц.с. Елховка | Самарская область | Борский район |  |  | 0.8 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 1.3924 |  |  |  | Технологическое присоединение |  | Региональные и муниципальные программы
15 | г.о. Жигулевск
16 | Администрация г.о. Жигулевск, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной и среднеэтажной застройки г. Жигулевск, МКР В-2 | Самарская область | г.о. Жигулевск | 0.1 |  | 0.3 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 3.0538 |  |  |  | Технологическое присоединение |  | Региональные и муниципальные программы
18 | Исаклинский район
19 | Администрация муниципального района Исаклинский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, с. Исаклы | Самарская область | Исаклинский район |  |  | 1.3 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 1.9494 |  |  |  | Технологическое присоединение |  | Региональные и муниципальные программы
20 | Камышлинский район
21 | Администрация муниципального района Камышлинский, строительство внешнего электроснабжения 10-ти двухквартирных жилых домов, с. Новое Усманово | Самарская область | Камышлинский район |  |  | 0.8 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 1.3924 |  |  |  | Технологическое присоединение |  | Региональные и муниципальные программы
22 | Кинельский район
23 | Администрация муниципального района Кинельский, строительство внешнего базы отдыха, п.г.т. Усть-Кинельский, прибрежная полоса реки Большой Кинель | Самарская область | Кинельский район | 0.16 |  | 0.2 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 1.18 |  |  |  | Технологическое присоединение |  | Региональные и муниципальные программы
24 | Кинель-Черкасский район
25 | Администрация муниципального района Кинель-Черкасский, строительство внешнего электроснабжения 20-ти индивидуальных жилых домов, с. Кинель-Черкассы, район водозабора №2 | Самарская область | Кинель-Черкасский район | 0.16 |  | 0.2 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 1.18 |  |  |  | Технологическое присоединение |  | Региональные и муниципальные программы
26 | Красноармейский район
27 | Администрация муниципального района Красноармейский, строительство внешнего электроснабжения 18-ти квартирного жилого дома, с.Красноармейское ул. Шоссейная, 46 | Самарская область | Красноармейский район | 0.1 |  | 0.3 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 1.5033 |  |  |  | Технологическое присоединение |  | Региональные и муниципальные программы
28 | Красноярский район
29 | Администрация муниципального района Красноярский, строительство внешнего электроснабжения детского сада на 140 мест, п. Новосемейкино | Самарская область | Красноярский район | 0.4 |  | 2.3 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 5.5696 |  |  |  | Технологическое присоединение |  | Региональные и муниципальные программы
30 | Нефтегорский район
31 | Администрация муниципального района Нефтегорский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, г. Нефтегорск | Самарская область | Нефтегорский район |  |  | 1.3 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 1.9494 |  |  |  | Технологическое присоединение |  | Региональные и муниципальные программы
32 | г.о. Новокуйбышевск
33 | Администрация г.о. Новокуйбышевск, строительство внешнего электроснабжения психоневрологического диспансера, г.Новокуйбышевск, ул.Садово-Дачная 50 "а" | Самарская область | Новокуйбышевский район |  |  | 0.8 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 1.3924 |  |  |  | Технологическое присоединение |  | Региональные и муниципальные программы
34 | г.о. Отрадный
35 | Администрация г.о. Отрадный, строительство внешнего электроснабжения муниципальной котельной №1, г. Отрадный, ул. Физкультурников | Самарская область | г.о. Отрадный | 0.63 |  | 1 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 10.4784 |  |  |  | Технологическое присоединение |  | Региональные и муниципальные программы
36 | Администрация г.о. Отрадный, строительство внешнего электроснабжения детского сада на 240 мест, г. Отрадный, ул. Орлова | Самарская область | г.о. Отрадный | 0.25 |  | 0.4 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 4.1772 |  |  |  | Технологическое присоединение |  | Региональные и муниципальные программы
37 | Администрация г.о. Отрадный, строительство внешнего электроснабжения ледового дворца, г.Отрадный, ул. Советская | Самарская область | г.о. Отрадный |  |  | 0.5 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 2.596 |  |  |  | Технологическое присоединение |  | Региональные и муниципальные программы
38 | Пестравский район
39 | Администрация муниципального района Пестравский, строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Пестравка | Самарская область | Пестравский район | 0.4 |  | 2 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 9.3692 |  |  |  | Технологическое присоединение |  | Региональные и муниципальные программы
40 | Похвистневский район
41 | Строительство схемы внешнего электроснабжения малоэтажной застройки, п.г.т. Похвистнево | Самарская область | Похвистневский район |  |  | 1.3 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 1.9494 |  |  |  | Технологическое присоединение |  | Региональные и муниципальные программы
42 | г.о. Самара
43 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. | Самарская область | г.о. Самара | 2.4 |  | 12 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 64.664 |  |  |  | Технологическое присоединение |  | Региональные и муниципальные программы
47 | Сергиевский район
48 | Администрация муниципального района Сергиевский, строительство внешнего электроснабжения двух 32-х квартирных жилых дома в с.Сергиевск, ул.Ленина | Самарская область | Сергиевский район | 0.4 |  | 0.3 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 4.1772 |  |  |  | Технологическое присоединение |  | Региональные и муниципальные программы
49 | Администрация муниципального района Сергиевский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, п. Сергиевск, ул. Северная, Степная, Заводская | Самарская область | Сергиевский район | 0.4 |  | 0.9 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 4.3164 |  |  |  | Технологическое присоединение |  | Региональные и муниципальные программы
50 | Сызранский район
51 | Администрация муниципального района Сызранский, строительство внешнего электроснабжения коттеджного поселка в с.п. Варламово | Самарская область | Сызранский район | 0.1 |  | 0.46 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 1.1139 |  |  |  | Технологическое присоединение |  | Региональные и муниципальные программы
54 | г.о. Тольятти
55 | Строительство схемы внешнего электроснабжения комплексной жилой застройки "Русское поле", с/п Приморский | Самарская область | г.о. Тольятти |  |  | 1.3 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 1.9494 |  |  |  | Технологическое присоединение |  | Региональные и муниципальные программы
56 | Хворостянский район
57 | Администрация муниципального района Хворостянский, строительство внешнего электроснабжения крытого рынка в с. Хворостянка | Самарская область | Хворостянский район |  |  | 1 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 1.9494 |  |  |  | Технологическое присоединение |  | Региональные и муниципальные программы
58 | г.о. Чапаевск
59 | Администрация г.о. Чапаевск, строительство внешнего электроснабжения 5-ти этажного жилого дома, г. Чапаевск, ул. Севастопольская 120 | Самарская область | г.о. Чапаевск | 0.25 |  | 1.4 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 2.7848 |  |  |  | Технологическое присоединение |  | Региональные и муниципальные программы
60 | Челно-Вершинский район
61 | Администрация муниципального района Челно- Вершинский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки | Самарская область | Челно-Вершинский район |  |  | 0.8 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 1.3924 |  |  |  | Технологическое присоединение |  | Региональные и муниципальные программы
62 | Шенталинский район
63 | Администрация муниципального района Шенталинский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шентала | Самарская область | Шенталинский район |  |  | 1.3 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 1.9494 |  |  |  | Технологическое присоединение |  | Региональные и муниципальные программы
64 | Шигонский район
65 | Администрация муниципального района Шигонский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Муранки ул. Советская, Луговая, Добрая, Новая | Самарская область | Шигонский район | 0.63 |  | 3.5 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 5.0268 |  |  |  | Технологическое присоединение |  | Региональные и муниципальные программы
66 | Администрация муниципального района Шигонский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шигоны ул. Цветочная | Самарская область | Шигонский район |  |  | 0.8 |  | 2013 | 2013 | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |  |  | 1.3924 |  |  |  | Технологическое присоединение |  | Региональные и муниципальные программы
…
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Объект 1
Объект 2
…
* в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Мирегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** приложить финансовую модель по проекту