## Лист1
Расчет объемов электроэнергии, приобретаемой Исполнителем в целях компенсации потерь в принадлежащих ему сетях за 2011 г.
кВт*ч
| всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
Поступление в сеть ЗАО "ССК" в т.ч.: | 2116385044 | 1238899548 | 247283632 | 623357945 | 6843919
ф-л ОАО "МРСК Волги"-"Самарские РС" | 1642461816 | 999908327 | 191071004 | 445197898 | 6284587
Филиал "Энергосбыт" ОАО "РЖД" | 189819909 | 187820854 | 1806575 | 192480 | 0
ФКП "Коммунар" | 13555680 | 0 | 13555680 | 0 | 0
ООО "Энергонефть Самара" | 95618372 | 35354292 | 29980824 | 30283256 | 0
ООО "УЭС" | 6646200 | 0 | 2671200 | 3975000 | 0
ФКП "ПГБИП" | 1954849 | 0 | 0 | 1954849 | 0
ООО “БИАКСПЛЕН НК” | 2326998 | 2326998 | 0 | 0 | 0
Самарский ОРТПЦ | 9482220 | 8230140 | 0 | 1252080 | 0
ЦСКБ-Прогресс | 514492 | 0 | 0 | 2000 | 512492
ЗАО "Сетевик" | 1309644 | 1309644 | 0 | 0 | 0
ОАО "Новокуйбышевский НПЗ" | 6903189 | 0 | 6903189 | 0 | 0
ЗАО "Квант" | 101570285 | 0 | 0 | 101570285 | 0
ЗАО "Энергоспецстрой" | 22207010 | 0 | 0 | 22207010 | 0
ООО "Тольяттинский Трансформатор" | 775638 | 0 | 0 | 775638 | 0
ОАО "Международный аэропорт "Курумоч" | 3971364 | 3949293 | 0 | 22071 | 0
Саратовский филиал ООО "Газпром энерго" | 6728375 | 0 | 0 | 6728375 | 0
Прочие ССО | 10539003 | 0 | 1295160 | 9197003 | 46840
|  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем переданной ЭЭ | 1626818911 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
Отпуск из сети конечным потребителям | 1117154518 | 154164341 | 34341218 | 308304680 | 620344279
Отпуск из сети в сети смежных сетевых организаций в т.ч.: | 502648505 | 245301347 | 56255606 | 200090873 | 1000679
ф-л ОАО "МРСК Волги"-"Самарские РС" | 316603822 | 155102070 | 43404184 | 117124082 | 973486
ООО "Энерго" | 8740120 | 8740120 | 0 | 0 | 0
ОАО «Авиакор – авиационный завод» | 13457626 | 13457626 | 0 | 0 | 0
ООО "Самарская энергетическая компания" | 449981 | 0 | 0 | 449981 | 0
ООО "Тольяттинский Трансформатор" | 1747771 | 0 | 0 | 1747771 | 0
ООО "СВГК" | 7084695 | 7084695 | 0 | 0 | 0
ООО "Энергонефть Самара" | 2060072 | 0 | 0 | 2032879 | 27193
ЗАО "Квант" | 71622831 | 3398202 | 0 | 68224629 | 0
Филиал "Энергосбыт" ОАО "РЖД" | 2288390 | 2097511 | 0 | 190879 | 0
Эл-Транзит Плюс | 1556134 | 0 | 0 | 1556134 | 0
ООО "Объединенная сетевая компания" | 2789117 | 0 | 0 | 2789117 | 0
ООО "Реммаш-Сервис" | 383286 | 0 | 0 | 383286 | 0
ЗАО "СГЭС" | 70745701 | 55421123 | 11125044 | 4199534 | 0
ООО "Эксплуатационная компания" | 1726378 | 0 | 1726378 | 0 | 0
ЗАО "ЭГС-Самара" | 245111 | 0 | 0 | 245111 | 0
ООО "Засамарская сетевая компания" | 1147470 | 0 | 0 | 1147470
Собственные нужды | 7015888 | 3270486 | 295117 | 3448321 | 1964
потери (кВт*ч) | 489566133
потери (%) | 23.1322