## 2020
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т (в резерв) | 03.03.2020 11:58 | 02.04.2020 13:20
2 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т | 03.03.2020 11:58 | 01.04.2020 12:45
3 | ГПП 110 кВ ТЭЗ | С2Т (в резерв) | 03.03.2020 13:27 | 02.04.2020 13:20
4 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т (в резерв) | 03.03.2020 12:54 | 01.04.2020 13:42
5 | ПС 110 кВ Речная | С2Т (в резерв) | 02.03.2020 11:15 | 01.04.2020 10:09
6 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Кашпир-1 | 27.04.2020 10:15 | 27.04.2020 16:09
7 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Кашпир-2 | 22.04.2020 8:18 | 22.04.2020 16:44
8 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ ф-24 | 13.03.2020 13:26 | 29.04.2020 22:00
9 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Портовая-2 (с вводом на ночь) | 15.04.2020 09:50 | 2020-04-16 18:57
10 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сек.ш.-10 | 2020-04-03 03:07 | 2020-04-03 15:35
11 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ-6 Ф-17 | 2020-04-07 10:13 | 2020-04-07 13:32
12 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-51 в работу | 2020-04-03 15:10 | 2020-04-08 19:03
13 | ПС 110 кВ РНС | КВЛ-10 кВ Ф-6 | 2020-04-08 08:08 | 2020-04-08 12:44
14 | ГРП 35 кВ ЗИМ | КЛ-22 кВ Ф-16 | 2020-04-02 10:00 | 2020-04-02 18:05
15 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ ф-35 | 2020-04-09 08:14 | 2020-04-10 08:04
16 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6Б | 2020-04-09 09:37 | 2020-04-30 14:28
17 | ПС 35 кВ Октябрьск | ВЛ 35 кВ Предузловая-1 (в резерв) (с вводом в ночь) | 13.04.2020 09:16 | 13.04.2020 17:00
18 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-2 (с вводом в ночь) | 2020-04-13 11:16 | 2020-04-14 20:42
19 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 110 кВ СЗ-3 | 2020-04-15 23:24 | 2020-04-15 14:45
20 | ПС 110 кВ Красноселки | КЛ 6 кВ ф-20 | 2020-04-09 08:14 | 2020-04-09 14:13
21 | ПС 110 кВ Красноселки | КЛ 6 кВ ф-38 | 2020-04-09 15:36 | 2020-04-09 17:12
22 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 3 кВ ф-10 | 2020-04-09 08:14 | 2020-04-09 12:16
23 | ПС 110 кВ Нефтегорская-1 | 2 сш 35 кВ | 27.04.2020 09:51 | 27.04.2020 16:04
24 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ ф-37 (с вводом в ночь) | 26.03.2020 07:33 | 15.04.2020 09:40
25 | ПС 110 кВ ЗИМ | АВР СВ-1-3-6 | 20.04.2020 09:10 | 20.04.2020 09:30
26 | ПС 110 кВ ЗИМ | АВР СВ-2-4-6 | 20.04.2020 09:10 | 20.04.2020 09:30
27 | ПС 35 кВ Ботаническая | АВР СВ-6 | 20.04.2020 08:05 | 20.04.2020 08:40
28 | ПС 110 кВ Долотная-2 | АВР СВ-1-2-6 | 2020-04-21 07:54 | 2020-04-21 08:56
29 | ПС 110 кВ Долотная-2 | АВР СВ-3-4-6 | 2020-04-21 07:54 | 2020-04-21 08:56
30 | ПС 110 кВ Речная | АВР СВ-1-3-6 | 2020-04-21 09:02 | 2020-04-21 09:41
31 | ПС 110 кВ Речная | АВР СВ-2-4-6 | 2020-04-21 09:02 | 2020-04-21 09:41
32 | ПС 35 Станкозаводская | АВР СВ-6 | 2020-04-21 10:07 | 2020-04-21 10:37
33 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | АВР СВ-6 Ст | 2020-04-22 08:26 | 2020-04-22 09:08
34 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | АВР СВ-6 Ст | 2020-04-22 08:26 | 2020-04-22 09:08
35 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | АВР СВ-35 | 2020-04-22 08:26 | 2020-04-22 09:08
36 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Портовая-2 | 2020-04-16 09:34 | 2020-04-16 18:57
37 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-15 | 2020-04-13 14:48 | 2020-04-18 10:16
38 | ПС 35 кВ Станкозаводская | СВ-35 | 2020-04-14 21:19 | 2020-04-15 09:59
39 | ГПП 110 кВ 5000000 | С1Т (в резерв) | 2020-04-15 11:25 | 2020-04-16 12:41
40 | ПС 110 кВ РНС | С1Т (в резерв) | 2020-04-15 10:00 | 2020-04-15 16:52
41 | ПС 110 кВ РНС | С2Т | 2020-04-16 09:17 | 2020-04-16 13:38
42 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-1-6 С1Т | 2020-04-14 09:06 | 2020-04-14 10:04
43 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-2-6 С1Т | 2020-04-16 08:53 | 2020-04-16 10:45
44 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | СВ-1-3-6 | 2020-04-20 08:45 | 2020-04-20 10:51
45 | ГПП 110 кВ 5000000 | С2Т | 2020-04-20 08:30 | 2020-04-21 13:55
46 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ ф-47 | 02.03.2020 14:04 | 24.04.2020 16:50
47 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Портовая-2 | 2020-04-16 09:34 | 2020-04-16 18:57
48 | ПС 110 кВ РНС | С1Т, РВ-110 С1Т | 2020-04-15 10:00 | 2020-04-15 16:52
49 | ПС 110 кВ РНС | С2Т, РВ-110 С2Т | 2020-04-16 09:17 | 2020-04-16 13:38
50 | ГПП 110 кВ 5000000 | С1Т, РВ-110 С1Т | 2020-04-16 09:10 | 2020-04-16 12:41
51 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 С1Т | 2020-04-23 09:11 | 2020-04-23 10:42
52 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | СВ-2-4-6 | 2020-04-22 07:53 | 2020-04-22 10:08
53 | ПС 110 кВ РНС | КВЛ-10 кВ Ф-6 | 2020-04-21 08:43 | 2020-04-21 13:04
54 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ СЗ-1 | 2020-04-27 10:03 | 2020-04-29 15:48
55 | ПС 110 кВ РНС | КВЛ 10 кВ ф-6 | 2020-04-17 12:01 | 2020-04-17 12:49
56 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 (в резерв) | 2020-04-20 09:12 | 2020-04-20 17:59
57 | ПС 110 кВ РВС | КВЛ 10 кВ ф-20 | 2020-04-18 08:43 | 2020-04-18 11:20
58 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КЛ-6 Ф-14 | 2020-04-17 13:08 | 2020-04-29 16:21
59 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ-10 Ф-7 | 2020-04-19 02:12 | 2020-04-29 14:32
60 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-2 | 2020-04-24 09:45 | 2020-04-24 14:27
61 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 2020-04-27 11:04 | 2020-04-27 19:20
62 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская I цепь с отпайками | 2020-04-27 11:20 | 2020-04-30 13:35
63 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 2020-04-29 09:50 | 2020-04-29 16:38
64 | ГПП 110 кВ 5000000 | С2Т | 2020-04-21 11:28 | 2020-04-21 13:55
65 | ПС 110 кВ ВТ-99 | АВР-0,22 | 2020-04-24 09:40 | 2020-04-24 10:10
66 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | АВР САВ-0,4 | 2020-04-24 08:24 | 2020-04-24 08:35
67 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | АВР САВ-0,4 | 2020-04-23 08:16 | 2020-04-23 09:05
68 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | АВР САВ-0,4 | 2020-04-23 08:16 | 2020-04-23 09:05
69 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1 сек.ш.-110 | 2020-04-28 08:55 | 2020-04-28 13:24
70 | ГПП 110 кВ 1000000 | С1Т | 2020-04-28 08:55 | 2020-04-28 13:24
71 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сек.ш.-110 | 2020-04-29 08:17 | 2020-04-29 13:11
72 | ГПП 110 кВ 1000000 | С2Т | 2020-04-29 08:17 | 2020-04-29 13:11
73 | ПС 110 кВ РВС | С1Т | 2020-04-27 11:00 | 2020-04-27 11:54
74 | ПС 110 кВ РВС | С2Т | 2020-04-27 12:23 | 2020-04-27 12:54
75 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1 сек.ш.-110 | 2020-04-28 08:55 | 2020-04-28 13:24
76 | ГПП 110 кВ 1000000 | С1Т | 2020-04-28 08:55 | 2020-04-28 13:24
77 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С1Т | 2020-04-28 08:55 | 2020-04-28 13:24
78 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-1-10 С1Т | 2020-04-28 08:55 | 2020-04-28 13:24
79 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-3-10 С1Т | 2020-04-28 08:55 | 2020-04-28 13:24
80 | ПС 110 кВ Преображенка | С2Т | 27.04.2020 10:27 | 27.04.2020 13:29
81 | ПС 110 кВ Преображенка | 2 сек.ш.-110 | 27.04.2020 10:27 | 27.04.2020 13:29
82 | ГПП 110 кВ 1000000 | С2Т | 29.04.20 08:17 | 29.04.20 13:11
83 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сек.ш.-110 | 29.04.20 08:17 | 29.04.20 13:11
84 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С2Т | 29.04.20 08:17 | 29.04.20 13:11
85 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-2-10 С2Т | 29.04.20 08:17 | 29.04.20 13:11
86 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-4-10 С2Т | 29.04.20 08:17 | 29.04.20 13:11
87 | ПС 220 кВ Яблочная | 1 сек.ш.-220 | 2020-04-27 09:27 | 2020-04-30 15:46
88 | ПС 110 кВ Преображенка | С1Т | 2020-04-28 09:30 | 2020-04-28 11:52
89 | ПС 110 кВ Преображенка | 1 сек.ш.-110 | 2020-04-28 09:30 | 2020-04-28 11:52
90 | ПС 110 кВ Красноселки | АВР САВ-0,4 | 2020-04-28 11:10 | 2020-04-28 11:57
91 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-10 ф-7 | 2020-04-24 10:00 | 2020-04-24 12:00
92 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ ф-7 | 2020-04-24 10:00 | 2020-04-24 12:00
93 | ПС 35 кВ Октябрьск | ВЛ 35 кВ Предузловая-2 | 2020-04-29 11:37 | 2020-04-29 17:58
94 | ПС 110 кВ ОСК | ВЛ 110 кВ ОСК-1 | 2020-04-29 12:00 | 2020-04-29 18:37
95 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т | 2020-04-24 10:02 | 2020-04-24 11:49
96 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т | 2020-04-24 10:02 | 2020-04-24 11:49
97 | ПС 35 кВ Богатырь | В-35 Т2Т | 2020-04-24 10:02 | 2020-04-24 11:49
98 | ПС 35 кВ Богатырь | В-35 Т2Т | 2020-04-24 10:02 | 2020-04-24 11:49
99 | ПС 35 кВ Богатырь | В-6 Т2Т | 2020-04-24 10:02 | 2020-04-24 11:49
100 | ПС 35 кВ Богатырь | В-6 Т2Т | 2020-04-24 10:02 | 2020-04-24 11:49
101 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-19 | 2020-04-28 08:23 | 2020-04-28 10:42
102 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 35 кВ Город-2 ( в резерв) | 27.04.2020 09:51 | 27.04.2020 16:04
103 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ ф-7 | 2020-04-29 10:05 | 2020-04-29 14:03
104 | ГПП 110 кВ 1000000 | С1Т | 2020-04-28 08:55 | 2020-04-28 13:24
105 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1 сек.ш.-110 | 2020-04-28 08:55 | 2020-04-28 13:24
106 | ГПП 110 кВ 1000000 | С2Т | 2020-04-29 08:17 | 2020-04-29 13:11
107 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сек.ш.-110 | 2020-04-29 08:17 | 2020-04-29 13:11