## 2020
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т (в резерв) | 13:23 01.07.20 | 03:00 13.08.20
2 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т (в резерв) | 13:23 01.07.20 | 03:00 13.08.20
3 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т (в резерв) | 02.07.2020 12:40 | 13:00 03.08.20
4 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т (в резерв) | 02.07.2020 14:28 | 15:16 03.08.20
5 | ПС 110 кВ Речная | С2Т (в резерв) | 02.07.2020 13:36 | 12:08 03.08.20
6 | ПС 35 кВ Ботаническая | Т1Т | 10:38 03.08.20 | 12:57 07.08.20
7 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-35 Т1Т | 10:38 03.08.20 | 12:57 07.08.20
8 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-6 Т1Т | 10:38 03.08.20 | 12:57 07.08.20
9 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-2 (в резерв) | 08:44 27.07.20 | 23:44 02.08.20
10 | ГПП 35 кВ ЗИМ | КЛ 35 кВ Перемычка ГПП-ГРП-1 (продление) | 16:00 24.07.20 | 10:11 07.08.20
11 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т1Т | 09:07 04.08.20 | 12:58 04.08.20
12 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т2Т | 11:12 05.08.20 | 13:10 05.08.20
13 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т3Т | 06.08.2020 09:27 | 06.08.2020 11:17
14 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т4Т | 09:33 07.08.20 | 12:00 07.08.20
15 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.38 | 11:02 03.08.20 | 13:15 03.08.20
16 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.38 | 11:02 03.08.20 | 13:15 03.08.20
17 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.38 | 11:02 03.08.20 | 13:15 03.08.20
18 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-1-6А | 08:05 03.08.20 | 10:13 03.08.20
19 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-2-6А | 10:22 03.08.20 | 13:06 03.08.20
20 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-1-6 | 08:12 04.08.20 | 10:35 04.08.20
21 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-2-6 | 10:53 04.08.20 | 13:29 04.08.20
22 | ГПП 110 кВ 2000000 | С2Т | 09:16 03.08.20 | 06.08.2020 14:00
23 | ПС 110 кВ ЗИМ | С2Т | 10:09 03.08.20 | 17:00 05.08.20
24 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-110 С2Т | 09:16 03.08.20 | 06.08.2020 14:00
25 | ГПП 110 кВ 2000000 | 2 сек.ш.-110 | 09:16 03.08.20 | 06.08.2020 14:00
26 | ГПП 110 кВ 2000000 | Секционная перемычка 110 кВ | 06.08.2020 08:39 | 06.08.2020 14:11
27 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-110 Луч-1 | 10:34 03.08.20 | 17:00 05.08.20
28 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-3-6 С2Т | 10:09 03.08.20 | 17:00 05.08.20
29 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-4-6 С2Т | 10:09 03.08.20 | 17:00 05.08.20
30 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | ВЛ 35 кВ Авиа (в резерв) | 10:12 05.08.20 | 18:26 07.08.20
31 | ССК | ВЛ 35 кВ 6А (продление) | 16:00 31.07.20 | 14:50 03.08.20
32 | ССК | ВЛ 35 кВ 6Б (продление) | 16:00 31.07.20 | 16:00 03.08.20
33 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.15 | 11:08 04.08.20 | 12:30 04.08.20
34 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.15 | 11:08 04.08.20 | 12:30 04.08.20
35 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.20 | 09:15 04.08.20 | 10:10 04.08.20
36 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызранская ТЭЦ – НМР с отпайкой на ГПП-1 СНПЗ (с включением на ночь) | 10:45 10.08.20 | 18:52 11.08.20
37 | ПС 110 кВ Речная | С1Т | 10:52 05.08.20 | 13:13 05.08.20
38 | ПС 35 кВ Ботаническая | Т2Т | 09:59 11.08.20 | 16:09 14.08.20
39 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-35 Т2Т | 09:59 11.08.20 | 16:09 14.08.20
40 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-2-6А | 15:00 31.07.20 | 11:30 28.08.20
41 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-6 Т2Т | 09:59 11.08.20 | 16:09 14.08.20
42 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-1-6 Ст | 09:15 05.08.20 | 10:58 05.08.20
43 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-2-6 Ст | 11:19 05.08.20 | 13:05 05.08.20
44 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-1-6 Ст | 06.08.2020 08:10 | 06.08.2020 10:05
45 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-2-6 Ст | 06.08.2020 10:13 | 06.08.2020 11:55
46 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-1-35 | 07:47 07.08.20 | 09:26 07.08.20
47 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-2-35 | 10:07 07.08.20 | 11:35 07.08.20
48 | ПС 110 кВ ЗИМ | ТН-3-6 | 06.08.2020 07:59 | 06.08.2020 14:02
49 | ПС 110 кВ ЗИМ | ТН-4-6 | 06.08.2020 14:40 | 14:45 07.08.20
50 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.15 | 11:20 05.08.20 | 13:40 05.08.20
51 | ПС 110 кВ ОСК | КЛ 6 кВ яч.15 | 11:20 05.08.20 | 13:40 05.08.20
52 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.25 | 13:00 05.08.20 | 17:54 05.08.20
53 | ПС 110 кВ ОСК | КЛ 6 кВ яч.25 | 13:00 05.08.20 | 17:54 05.08.20
54 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.15 | 10:25 05.08.20 | 11:00 05.08.20
55 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.25 | 12:15 05.08.20 | 13:00 05.08.20
56 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 Ф-30 | 07:26 04.08.20 | 09:20 04.08.20
57 | ПС 220 кВ Яблочная | Д2Т (продление) | 16:00 31.07.20 | 16:00 07.08.20
58 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 35 кВ АСК-5 | 09:32 04.08.20 | 17:15 04.08.20
59 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | 2 сек.ш.-35 | 09:32 04.08.20 | 17:15 04.08.20
60 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская II цепь с отпайками | 08:27 10.08.20 | 16:19 12.08.20
61 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань-НМР (с вводом на ночь) | 08:58 12.08.20 | 17:19 14.08.20
62 | ПС 35 кВ Калиновская | ВЛ 6 кВ ф-1 | 10:22 04.08.20 | 15:12 04.08.20
63 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | С2Т (в работе) | 09:03 03.08.20 | 14:00 03.08.20
64 | ГПП 110 кВ 2000000 | С2Т | 09:18 04.08.20 | 12:57 07.08.20
65 | ГПП 110 кВ 2000000 | АВ-0,4 Р2Т | 09:18 04.08.20 | 12:57 07.08.20
66 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-110 С2Т | 09:18 04.08.20 | 12:57 07.08.20
67 | ГПП 110 кВ 2000000 | 2 сек.ш.-110 | 09:18 04.08.20 | 12:57 07.08.20
68 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-3-10 С2Т | 09:18 04.08.20 | 12:57 07.08.20
69 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-4-10 С2Т | 09:18 04.08.20 | 12:57 07.08.20
70 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 (в резерв) | 09:28 13.08.20 | 09:33 13.08.20
71 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-2 (в резерв) | 12.08.2020 08:52 | 12.08.2020 09:12
72 | ПС 110 кВ ОСК | ВЛ 110 кВ ОСК-1 (с вводом на ночь) | 20.08.2020 10:05 | 20.08.2020 20:36
73 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | АВР СВ-10 | 09:28 13.08.20 | 09:33 13.08.20
74 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | АВР СВ-10 | 12.08.2020 08:52 | 12.08.2020 09:12
75 | ПС 110 кВ РНС | С2Т | 14:38 13.08.20 | 18:33 14.08.20
76 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.22 | 06.08.2020 08:40 | 06.08.2020 13:00
77 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.36 | 06.08.2020 10:15 | 06.08.2020 12:20
78 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.22 | 06.08.2020 08:40 | 06.08.2020 13:00
79 | ПС 110 кВ ОСК | КЛ 6 кВ яч.22 | 06.08.2020 08:40 | 06.08.2020 13:00
80 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-2 | 06.08.2020 12:25 | 06.08.2020 20:16
81 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-2 | 03.08.2020 10:35 | 03.08.2020 14:29
82 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-2 | 03.08.2020 14:29 | 06.08.2020 07:00
83 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6Б | 14:55 05.08.20 | 19:00 05.08.20
84 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т (в резерв) (продление) | 03.08.2020 13:00 | 04.08.2020 11:50
85 | ССК | ВЛ 35 кВ 6Б (продление) | 16:00 03.08.20 | 19:00 05.08.20
86 | ПС 110 кВ ЗИМ | Р1Т | 06.08.2020 10:19 | 06.08.2020 12:22
87 | ПС 110 кВ ЗИМ | Р2Т | 06.08.2020 13:12 | 06.08.2020 15:38
88 | ПС 35 кВ Богатырь | В-35 Т2Т | 10:18 04.08.20 | 11:50 04.08.20
89 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т | 10:18 04.08.20 | 11:50 04.08.20
90 | ПС 35 кВ Богатырь | В-6 Т2Т | 10:18 04.08.20 | 11:50 04.08.20
91 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 3 кВ ф-10 | 06:15 04.08.20 | 14:35 07.08.20
92 | ПС 35 кВ Юлия | ВЛ 10 кВ ф-1 | 09:04 11.08.20 | 12:15 11.08.20
93 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.32 | 09:22 07.08.20 | 12:20 07.08.20
94 | ГПП 110 кВ 2000000 | Р1Т | 08:44 11.08.20 | 14:56 12.08.20
95 | ПС 110 кВ ОСК | КЛ 6 кВ яч.32 | 09:22 07.08.20 | 12:20 07.08.20
96 | ПС 35 кВ Богатырь | В-35 Т1Т | 09:46 10.08.20 | 15:50 10.08.20
97 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 ф-6 (в работу) | 13:17 05.08.20 | 06.08.2020 19:11
98 | ГПП 110 кВ 2000000 | С1Т | 10:05 10.08.20 | 14:56 12.08.20
99 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | С2Т | 12:48 10.08.20 | 15:25 16.08.20
100 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-110 С1Т | 10:05 10.08.20 | 14:56 12.08.20
101 | ГПП 110 кВ 2000000 | 1 сек.ш.-110 | 10:05 10.08.20 | 14:56 12.08.20
102 | ГПП 110 кВ 2000000 | Секционная перемычка 110 кВ | 10:05 10.08.20 | 14:56 12.08.20
103 | ПС 35 кВ Богатырь | Т1Т | 8:52 12.08.20 | 15:31 12.08.20
104 | ПС 35 кВ Богатырь | В-6 Т1Т | 09:10 11.08.20 | 15:12 11.08.20
105 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская II цепь с отпайками | 10:46 10.08.20 | 16:45 14.08.20
106 | ГПП 110 кВ 2000000 | С1Т | 10:05 10.08.20 | 14:56 12.08.20
107 | ГПП 110 кВ 2000000 | 1 сек.ш.-110 | 10:05 10.08.20 | 14:56 12.08.20
108 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-1-10 С1Т | 10:05 10.08.20 | 14:56 12.08.20
109 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-2-10 С1Т | 10:05 10.08.20 | 14:56 12.08.20
110 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-110 С1Т | 10:05 10.08.20 | 14:56 12.08.20
111 | ГПП 110 кВ 2000000 | Р1Т | 10:05 10.08.20 | 14:56 12.08.20
112 | ГПП 110 кВ 2000000 | АВ-0,4 Р1Т | 10:05 10.08.20 | 14:56 12.08.20
113 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | ВЛ 35 кВ Самарка (с вводом на ночь) | 10:14 18.08.20 | 16:00 18.08.20
114 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | Р1Т | 09:55 11.08.20 | 16:31 11.08.20
115 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | Р2Т | 13:20 12.08.20 | 16:22 12.08.20
116 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | СВ-6 Ст | 10:59 10.08.20 | 14:58 11.08.20
117 | ПС 110 кВ ЗИМ | СВ-110 | 08:49 11.08.20 | 17:00 12.08.20
118 | ПС 110 кВ ЗИМ | СВ-1-3-6 | 08:32 12.08.20 | 13:51 14.08.20
119 | ПС 110 кВ ЗИМ | СВ-2-4-6 | 10:47 10.08.20 | 10:04 11.08.20
120 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ВЛ 110 кВ Химзавод-4 (в резерв) | 20:19 12.08.20 | 18:35 13.08.20
121 | ПС 110 кВ РНС | В-10 ф-4 | 15:17 06.08.20 | 16:15 06.08.20
122 | ГПП 110 кВ 1000000, ГПП 110 кВ 2000000 | КВЛ 110 кВ Город-1 | 21:09 10.08.20 | 12:44 14.08.20
123 | ПС 110 кВ РВС | С1Т | 10:23 12.08.20 | 15:48 12.08.20
124 | ПС 110 кВ РВС | Р1Т | 11:51 12.08.20 | 14:19 13.08.20
125 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская II цепь с отпайками | 10:46 10.08.20 | 16:45 14.08.20
126 | ПС 110 кВ ОСК | СВ-6 | 10:31 10.08.20 | 13:40 10.08.20
127 | ПС 110 кВ ОСК | СВ-6 | 11:06 12.08.20 | 18:16 12.08.20
128 | ПС 110 кВ ОСК | 2 сек.ш.-6 (с вводом на ночь) | 11:06 12.08.20 | 18:16 12.08.20
129 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 С2Т (с вводом на ночь) | 11:06 12.08.20 | 18:16 12.08.20
130 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.18 (с вводом на ночь) | 09:58 13.08.20 | 13:25 13.08.20
131 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.24 (с вводом на ночь) | 09:58 13.08.20 | 13:25 13.08.20
132 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.26 (с вводом на ночь) | 09:58 13.08.20 | 13:25 13.08.20
133 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.34 (с вводом на ночь) | 09:58 13.08.20 | 13:25 13.08.20
134 | ПС 110 кВ ОСК | СВ-6 (с вводом на ночь) | 09:58 13.08.20 | 13:25 13.08.20
135 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 С2Т (с вводом на ночь) | 11:06 12.08.20 | 18:16 12.08.20
136 | ПС 110 кВ ОСК | ТН-2-6 (с вводом на ночь) | 11:06 12.08.20 | 18:16 12.08.20
137 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | С2Т | 11:01 12.08.20 | 15:25 16.08.20
138 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-110 Моск-2 | 10:025 12.08.20 | 15:25 16.08.20
139 | ПС 110 кВ ОСК | Р2Т (с вводом на ночь) | 11:06 12.08.20 | 18:16 12.08.20
140 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-35 С2Т | 10:57 12.08.20 | 15:25 16.08.20
141 | ПС 110 кВ ОСК | 2 сек.ш.-6 (с вводом на ночь) | 11:06 12.08.20 | 13:25 13.08.20
142 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 С2Т | 11:01 12.08.20 | 15:25 16.08.20
143 | ПС 110 кВ ОСВ | С1Т | 09:55 16.08.20 | 14:17 16.08.20
144 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.25 | 09:58 13.08.20 | 13:25 13.08.20
145 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.9 | 09:18 13.08.20 | 10:02 13.08.20
146 | ПС 35 кВ Росскат | ВЛ 35 кВ Промысловая-2 (в работе) | 09:09 24.08.20 | 14:37 25.08.20
147 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ ф-1 | 09:00 11.08.20 | 10:32 11.08.20
148 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-1 | 12:29 11.08.20 | 14:38 26.08.20
149 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сек.ш.-10 | 17:59 10.08.20 | 20:47 10.08.20
150 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 ф-7 | 08:20 17.08.20 | 10:12 17.08.20
151 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.8 | 10:42 17.08.20 | 11:45 17.08.20
152 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.8 | 10:42 17.08.20 | 11:45 17.08.20
153 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 ф-7 | 08:20 17.08.20 | 10:12 17.08.20
154 | ПС 110 кВ ЗИМ | С1Т | 09:50 17.08.20 | 12:07 19.08.20
155 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-110 Луч-2 | 11:29 17.08.20 | 12:07 19.08.20
156 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-1-6 С1Т | 09:50 17.08.20 | 12:07 19.08.20
157 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-2-6 С1Т | 09:50 17.08.20 | 12:07 19.08.20
158 | ПС 110 кВ РВС | С1Т | 10:23 12.08.20 | 15:48 12.08.20
159 | ГПП 35 кВ ЗИМ | В-35 С1Т ЗИМ | 09:50 17.08.20 | 12:07 19.08.20
160 | ПС 110 кВ ЗИМ | С1Т | 09:50 17.08.20 | 12:07 19.08.20
161 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-1 | 13:07 26.08.20 | 16:21 26.08.20
162 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-110 Моск-1 | 13:24 26.08.20 | 16:21 26.08.20
163 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.15 | 10:50 17.08.20 | 13:20 17.08.20
164 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | ВЛ 110 кВ 2Б | 10:03 17.08.20 | 19:00 17.08.20
165 | ПС 110 кВ Красноселки | ВЛ 110 кВ Красноселки-1 (в резерв) | 12:38 18.08.20 | 19:21 18.08.20
166 | ПС 110 кВ РНС | С1Т (с вводом на ночь) | 08:42 18.08.20 | 17:24 19.08.20
167 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6А | 17:00 13.08.20 | 14:47 17.08.20
168 | ПС 110 кВ Долотная-2 | С2Т | 10:46 20.08.20 | 13:51 20.08.20
169 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 ф-40 | 10:11 20.08.20 | 13:48 20.08.20
170 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.31 | 12:06 19.08.20 | 13:05 19.08.20
171 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.24 | 10:58 19.08.20 | 11:50 19.08.20
172 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6Б | 10:53 18.08.20 | 14:43 18.08.20
173 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6А (продление) | 17:00 13.08.20 | 14:47 17.08.20
174 | ГРП 35 кВ ЗИМ | КЛ 22 кВ ф-22 (продление) | 16:00 14.08.20 | 09:41 19.08.20
175 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | СВ-6 | 09:34 18.08.20 | 13:45 18.08.20
176 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | СВ-35 | 08:07 19.08.20 | 12:55 19.08.20
177 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ввод-1 | 09:34 20.08.20 | 10:03 21.08.20
178 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ввод-1 | 09:34 20.08.20 | 10:03 21.08.20
179 | ПС 110 кВ ЗИМ | ТН-1-6 | 12:15 19.08.20 | 09:31 20.08.20
180 | ПС 110 кВ ЗИМ | ТН-2-6 | 09:50 20.08.20 | 09:41 21.08.20
181 | ПС 35 кВ Станкозаводская | ТН-1-35 | 09:12 19.08.20 | 13:41 19.08.20
182 | ПС 35 кВ Станкозаводская | ТН-2-35 | 08:35 20.08.20 | 12:20 20.08.20
183 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.42 | 08:50 20.08.20 | 10:36 20.08.20
184 | ПС 110 кВ ОСВ | В-10 Ф-43 | 10:11 20.08.20 | 13:48 20.08.20
185 | ПС 110 кВ РВС | Р2Т | 09:40 19.08.20 | 13:23 19.08.20
186 | ПС 35 кВ Богатырь | ВЛ 35 кВ Богатырь | 09:30 30.08.20 | 12:19 30.08.20
187 | ПС 110 кВ Красноселки | ВЛ 110 кВ Красноселки-1 | 12:38 18.08.20 | 19:21 18.08.20
188 | ПС 110 кВ Водозабор | С2Т | 09:59 21.08.20 | 13:26 21.08.20
189 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 ф-6 (в работу) | 08:40 19.08.20 | 09:05 21.08.20
190 | ПС 35 кВ Богатырь | ВЛ 35 кВ Богатырь | 09:30 30.08.20 | 12:19 30.08.20
191 | ПС 110 кВ НМР | Р1Т | 09:17 24.08.20 | 08:40 25.08.20
192 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ВЛ 110 кВ Химзавод-2 | 19:37 20.08.20 | 20:03 21.08.20
193 | ПС 35 кВ Станкозаводская | ТН-2-35 | 08:35 20.08.20 | 12:35 20.08.20
194 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ввод-2 | 09:17 24.08.20 | 09:49 25.08.20
195 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ввод-2 | 09:17 24.08.20 | 09:49 25.08.20
196 | ПС 110 кВ НМР | Р1Т | 09:17 24.08.20 | 08:40 25.08.20
197 | ПС 110 кВ НМР | 1 сек.ш.-0,4 (с вводом на ночь) | 13:50 24.08.20 | 08:40 25.08.20
198 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | С1Т | 09:53 26.08.20 | 11:30 28.08.20
199 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-110 Моск-1 | 13:24 26.08.20 | 11:30 28.08.20
200 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | СВ-110 | 13:24 26.08.20 | 11:30 28.08.20
201 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-35 С1Т | 09:53 26.08.20 | 11:30 28.08.20
202 | ГПП 110 кВ 4000000 | С2Т | 09:35 24.08.20 | 13:55 27.08.20
203 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 С1Т | 09:53 26.08.20 | 11:30 28.08.20
204 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | С1Т | 09:53 26.08.20 | 11:30 28.08.20
205 | ГПП 110 кВ 4000000 | 2 сек.ш.-110 (в резерв) | 09:35 24.08.20 | 13:55 27.08.20
206 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-2-10 С2Т | 09:35 24.08.20 | 13:55 27.08.20
207 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-4-10 С2Т | 09:35 24.08.20 | 13:55 27.08.20
208 | ПС 110 кВ Красноселки | ВЛ 110 кВ Красноселки-1 (с вводом на ночь) (с вводом на выходные дни) | 09:53 21.08.20 | 14:37 21.08.20
209 | ПС 110 кВ ОСК | ВЛ 110 кВ ОСК-2 | 17:20 19.08.20 | 21:01 19.08.20
210 | ПС 35 кВ Станкозаводская | Т1Т | 09:46 21.08.20 | 10:35 28.08.20
211 | ПС 110 кВ ЗИМ | СВ-110 (в работу) | 09:27 26.08.20 | 11:10 26.08.20
212 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-110 Луч-2 (в резерв) | 09:27 26.08.20 | 11:10 26.08.20
213 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-110 С2Т | 10:46 20.08.20 | 13:51 20.08.20
214 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 Ф-6 (в работу) (продление) | 08:40 19.08.20 | 09:05 21.08.20
215 | ПС 110 кВ АВИС | Р2Т | 10:04 27.08.20 | 13:19 27.08.20
216 | ПС 110 кВ АВИС | Р4Т | 09:24 28.08.20 | 12:49 28.08.20
217 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 ПГ | 11:08 27.08.20 | 13:03 27.08.20
218 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ВЛ 110 кВ Химзавод-2 | 05:02 26.08.20 | 21:28 26.08.20
219 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | В-110 2Б (в резерв) | 10:38 26.08.20 | 10:45 26.08.20
220 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | В-110 Ч-3 (в резерв) | 10:05 27.08.20 | 10:20 27.08.20
221 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | АВР В-3-6 С2Т | 10:38 26.08.20 | 10:45 26.08.20
222 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | АВР В-2-6 С1Т | 10:05 27.08.20 | 10:20 27.08.20
223 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-110 Моск-2 (в резерв) | 09:03 31.08.20 | 11:33 31.08.20
224 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | СВ-110 (в работу) | 09:03 31.08.20 | 11:33 31.08.20
225 | ПС 110 кВ ОСВ | ВЛ 110 кВ ПГС (в резерв) | 10:02 28.08.20 | 20:10 28.08.20
226 | ПС 110 кВ ОСВ | ВЛ 110 кВ ПГС | 10:02 28.08.20 | 20:10 28.08.20
227 | ГПП 110 кВ 4000000 | С2Т | 09:35 25.08.20 | 13:55 27.08.20
228 | ГПП 110 кВ 4000000 | 2 сек.ш.-110 | 09:35 25.08.20 | 13:55 27.08.20
229 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-4-10 С2Т | 09:35 25.08.20 | 13:55 27.08.20
230 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-2-10 С2Т | 09:35 25.08.20 | 13:55 27.08.20
231 | ГПП 110 кВ 4000000 | С2Т | 09:25 26.08.20 | 10:40 26.08.20
232 | ГПП 110 кВ 4000000 | 2 сек.ш.-110 | 09:25 26.08.20 | 10:40 26.08.20
233 | ПС 110 кВ НМР | Р1Т | 12:40 25.08.20 | 12:30 28.08.20
234 | ПС 110 кВ Долотная-2 | С2Т | 09:20 31.08.20 | 11:21 31.08.20
235 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-110 С2Т | 09:20 31.08.20 | 11:21 31.08.20
236 | ПС 110 кВ Красноселки | КЛ 6 кВ ф-38 | 09:38 27.08.20 | 15:59 27.08.20
237 | ПС 110 кВ Красноселки | В-110 Красноселки-1 (в резерв) | 10:38 28.08.20 | 11:00 28.08.20
238 | ПС 110 кВ Красноселки | В-110 Красноселки-2 (в резерв) | 11:09 28.08.20 | 11:20 28.08.20
239 | ПС 110 кВ НМР | Р1Т (продление) | 12:40 25.08.20 | 12:30 28.08.20
240 | ПС 110 кВ Красноселки | АВР СВ-10 | 10:38 28.08.20 | 11:00 28.08.20
241 | ПС 110 кВ Красноселки | АВР СВ-10 | 11:09 28.08.20 | 11:20 28.08.20
242 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-5 | 11:32 28.08.20 | 12:50 31.08.20
243 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 | 09:50 28.08.20 | 16:54 28.08.20
244 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 ф-5 | 09:51 31.08.20 | 12:50 31.08.20