## 2026 Февраль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 110 кВ ОСВ | Т3Т | 08:29 12.01.26 | 07:42 02.02.26
2 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т | 09:41 12.01.26 | 08:10 02.02.26
3 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т | 09:41 12.01.26 | 08:10 02.02.26
4 | ПС 110 кВ Речная | С1Т | 12:42 12.01.26 | 08:57 02.02.26
5 | ГПП 35 кВ ЗИМ | АКБ | 08:32 02.02.26 | 09:07 02.02.26
6 | ГПП 35 кВ ЗИМ | ВАЗП-2 | 08:32 02.02.26 | 09:07 02.02.26
7 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-12 | 09:55 25.01.26 | 10:33 02.02.26
8 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т | 12:41 12.01.26 | 11:58 02.02.26
9 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-24 | 13:41 02.02.26 | 14:14 02.02.26
10 | ПС 35 кВ Октябрьск | СВ-35 | 09:39 03.02.26 | 13:17 03.02.26
11 | ПС 110 кВ СПЗ | ДФЗ-2 ВЛ 110 кВ Кировская – СПЗ I цепь | 08:12 03.02.26 | 14:14 03.02.26
12 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-1-6 С1Т | 09:32 02.02.26 | 15:01 03.02.26
13 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-2-6 С1Т | 10:26 02.02.26 | 15:37 03.02.26
14 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | ВЛ 35 кВ Самарка | 10:19 03.02.26 | 20:19 03.02.26
15 | ПС 110 кВ РВС | В-6 С1Т | 09:29 04.02.26 | 11:40 04.02.26
16 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-6 | 09:04 04.02.26 | 13:40 04.02.26
17 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-6 | 09:04 04.02.26 | 13:40 04.02.26
18 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-9 | 09:22 04.02.26 | 14:05 04.02.26
19 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-9 | 09:22 04.02.26 | 14:05 04.02.26
20 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | СВ-6 Ст | 09:39 05.02.26 | 13:20 05.02.26
21 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-10 | 09:19 05.02.26 | 14:19 05.02.26
22 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-9 | 09:22 05.02.26 | 14:25 05.02.26
23 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-17 | 09:26 06.02.26 | 13:00 06.02.26
24 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-17 | 09:26 06.02.26 | 13:00 06.02.26
25 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | 1 сек.ш.-110 | 09:49 06.02.26 | 13:12 06.02.26
26 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 09:49 06.02.26 | 13:12 06.02.26
27 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-2 | 08:35 06.02.26 | 14:55 06.02.26
28 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-28 | 08:35 06.02.26 | 15:05 06.02.26
29 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 | 10:40 28.01.26 | 10:12 09.02.26
30 | ПС 110 кВ РВС | В-6 С2Т | 10:35 09.02.26 | 12:18 09.02.26
31 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ввод-1 | 10:43 06.02.26 | 12:40 09.02.26
32 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-32 | 10:43 06.02.26 | 12:40 09.02.26
33 | ГПП 110 кВ 2000000 | ТН-1-10 | 11:38 09.02.26 | 12:50 09.02.26
34 | Волжское ПО | ВЛ 35 кВ Максимовка | 13:21 09.02.26 | 13:38 09.02.26
35 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-1-10 С1Т | 13:02 09.02.26 | 14:20 09.02.26
36 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-12 | 09:05 09.02.26 | 21:20 09.02.26
37 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-12 | 09:05 09.02.26 | 21:20 09.02.26
38 | ГПП 110 кВ 2000000 | 1 сек.ш.-10 | 09:17 10.02.26 | 09:55 10.02.26
39 | ГПП 110 кВ 2000000 | ТН-1-10 | 09:17 10.02.26 | 09:55 10.02.26
40 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-1-6 Ст | 09:18 10.02.26 | 10:31 10.02.26
41 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-1-10 С1Т | 10:00 10.02.26 | 13:00 10.02.26
42 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-1 | 10:00 10.02.26 | 13:00 10.02.26
43 | ГПП 110 кВ 2000000 | Т-ДК-1 | 10:00 10.02.26 | 13:00 10.02.26
44 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-14 | 09:44 10.02.26 | 14:42 10.02.26
45 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-14 | 09:44 10.02.26 | 14:42 10.02.26
46 | Волжское ПО | ВЛ 35 кВ Утевка-1 | 13:24 10.02.26 | 15:45 10.02.26
47 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-1 | 13:25 28.01.26 | 10:35 11.02.26
48 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-2-6 Ст | 09:58 11.02.26 | 11:00 11.02.26
49 | Волжское ПО | ВЛ 35 кВ Максимовка | 13:17 11.02.26 | 13:32 11.02.26
50 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-15 | 09:12 11.02.26 | 13:35 11.02.26
51 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-3-6 С2Т | 10:00 09.02.26 | 14:08 11.02.26
52 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-4-6 С2Т | 10:00 09.02.26 | 14:08 11.02.26
53 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-7 | 09:31 11.02.26 | 14:15 11.02.26
54 | ГПП 110 кВ 2000000 | СВ-1-3-10 | 10:00 10.02.26 | 09:59 12.02.26
55 | ГПП 110 кВ 2000000 | 1 сек.ш.-10 | 09:07 09.02.26 | 09:59 12.02.26
56 | ГПП 110 кВ 2000000 | СВ-1-3-10 | 08:14 10.02.26 | 09:59 12.02.26
57 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-1 | 08:14 10.02.26 | 09:59 12.02.26
58 | ГПП 110 кВ 2000000 | Т-ДК-1 | 08:14 10.02.26 | 09:59 12.02.26
59 | ПС 35 кВ Станкозаводская | СВ-6 | 09:31 12.02.26 | 11:11 12.02.26
60 | ПС 35 кВ Станкозаводская | СВ-6 | 09:31 12.02.26 | 11:11 12.02.26
61 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-7 | 08:52 12.02.26 | 13:00 12.02.26
62 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-7 | 08:52 12.02.26 | 13:00 12.02.26
63 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-5 | 09:21 12.02.26 | 13:30 12.02.26
64 | ПС 35 кВ Электрощит | В-6 яч.3 | 09:10 13.02.26 | 11:05 13.02.26
65 | ПС 35 кВ Электрощит | ВЛ 6 кВ ф-3 | 09:10 13.02.26 | 11:05 13.02.26
66 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | КЛ 6 кВ Ф-Д-4 | 08:19 13.02.26 | 12:14 13.02.26
67 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-10 | 13:18 12.02.26 | 14:14 13.02.26
68 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-10 | 13:18 12.02.26 | 14:14 13.02.26
69 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ТН-2-110 | 11:29 14.02.26 | 11:34 16.02.26
70 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-3 | 09:05 16.02.26 | 12:11 16.02.26
71 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-6 Ф-3 | 09:05 16.02.26 | 12:11 16.02.26
72 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-18 | 09:36 16.02.26 | 13:29 16.02.26
73 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-18 | 09:36 16.02.26 | 13:29 16.02.26
74 | ПС 220 кВ Яблочная | В-10 П-2 | 09:51 17.02.26 | 10:57 17.02.26
75 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-20 | 09:20 17.02.26 | 14:34 17.02.26
76 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-20 | 09:20 17.02.26 | 14:34 17.02.26
77 | КРУН-35 кВ Старый Аманак | ТН-35 | 11:03 18.02.26 | 11:39 18.02.26
78 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-6 Ф-9 | 09:52 18.02.26 | 12:17 18.02.26
79 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-9 | 09:52 18.02.26 | 12:17 18.02.26
80 | ПС 35 кВ Богатырь | Т1Т | 10:54 18.02.26 | 12:19 18.02.26
81 | ПС 110 кВ РВС | В-110 С2Т | 12:00 18.02.26 | 12:22 18.02.26
82 | ПС 110 кВ РВС | 2 сек.ш.-6 | 12:00 18.02.26 | 12:22 18.02.26
83 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | С2Т | 11:42 18.02.26 | 13:01 18.02.26
84 | ПС 35 кВ Станкозаводская | СВ-35 | 12:30 18.02.26 | 13:28 18.02.26
85 | ПС 110 кВ РВС | В-110 С1Т | 12:30 19.02.26 | 12:32 19.02.26
86 | ПС 110 кВ РВС | 1 сек.ш.-6 | 12:30 19.02.26 | 12:32 19.02.26
87 | ПС 110 кВ РВС | КВЛ 6 кВ ф-20 | 12:30 19.02.26 | 12:32 19.02.26
88 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-12 | 12:30 19.02.26 | 12:32 19.02.26
89 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | КВЛ 10 кВ Ф-5 | 11:19 19.02.26 | 13:14 19.02.26
90 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-6 Ф-23 | 09:09 19.02.26 | 13:15 19.02.26
91 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-23 | 09:10 19.02.26 | 13:15 19.02.26
92 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-19 | 07:47 19.02.26 | 14:38 19.02.26
93 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-19 | 07:47 19.02.26 | 14:38 19.02.26
94 | ПС 110 кВ Красноселки | КВЛ 6 кВ Ф-29 | 09:49 19.02.26 | 14:38 19.02.26
95 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-19 | 07:47 19.02.26 | 14:38 19.02.26
96 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-7 | 08:50 18.02.26 | 10:47 20.02.26
97 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-3 | 11:11 11.02.26 | 11:12 20.02.26
98 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-6 Ф-18 | 10:27 20.02.26 | 12:44 20.02.26
99 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-18 | 10:27 20.02.26 | 12:44 20.02.26
100 | ПС 110 кВ РНС | КЛ 10 кВ Ф-4 | 10:35 24.02.26 | 12:32 24.02.26
101 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-6 Ф-19 | 08:54 24.02.26 | 13:19 24.02.26
102 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-19 | 08:54 24.02.26 | 13:19 24.02.26
103 | ССК | СДТУ направления Самарское РДУ – ССК | 09:59 24.02.26 | 13:34 24.02.26
104 | ПС 110 кВ РВС | В-110 С1Т | 12:04 25.02.26 | 12:20 25.02.26
105 | ПС 110 кВ РВС | 1 сек.ш.-6 | 12:04 25.02.26 | 12:20 25.02.26
106 | ПС 110 кВ РВС | КВЛ 6 кВ ф-20 | 12:04 25.02.26 | 12:20 25.02.26
107 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-3 | 08:52 25.02.26 | 13:57 25.02.26
108 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-3 | 08:52 25.02.26 | 13:57 25.02.26
109 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Р1Т | 09:19 26.02.26 | 12:55 26.02.26
110 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | Р1Т | 09:19 26.02.26 | 12:55 26.02.26
111 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-2 | 10:23 26.02.26 | 16:00 26.02.26
112 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-6 Ф-6 | 09:41 27.02.26 | 13:46 27.02.26
113 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-6 | 09:41 27.02.26 | 13:46 27.02.26
114 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-1 | 07:19 27.02.26 | 16:55 27.02.26