## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0226
(идентификатор инвестиционного проекта)
Повышение надежности электроснабжения Волжский р-н ПГТ Смышляевка в части монтажа КВЛ 10 кВ (двухцепная КЛ протяженностью 5,15 км, двухцепая ВЛ протяженностью 3,1км), установка КТП 10/0,4/2*630кВА, установка приборов учета (2т.у.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2026 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 151761.0552 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 50244.3586 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 202005.4138 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 33667.569 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 223525.9553 | 2023 | 109.0965
2027 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 508944.9313 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 33594.2192 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 20009.9036 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 562549.0541 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 93758.1757
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 652552.5711
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 876078.5264
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Повышение надежности электроснабжения Волжский р-н ПГТ Смышляевка в части монтажа КВЛ 10 кВ (двухцепная КЛ протяженностью 5,15 км, двухцепая ВЛ протяженностью 3,1км), установка КТП 10/0,4/2*630кВА, установка приборов учета (2т.у.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР 553-02-01 | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. | 48397.9575 | 841.3423 | 0 | 0 | 49239.2998
2 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 142.5 | 12.44 | 0 | 0 | 154.94
3 | ОСР-27-02-01 | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область | 210405.6483 | 14328.915 | 0 | 0 | 224734.5633
4 | ОСР 322-02-01 | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область | 340.0708 | 147.2159 | 7583.3966 | 0 | 8070.6834
5 | ОСР-528-02-01 | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область | 2500.7506 | 94.2304 | 19596.3924 | 0 | 22191.3734
6 | ОСР-518-02-01 | Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 218920.0941 | 14364.4235 | 0 | 0 | 233284.5176
|  | Итого по Главе 2 | 480707.0213 | 29788.5671 | 27179.789 | 0 | 537675.3775
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 480707.0213 | 29788.5671 | 27179.789 | 0 | 537675.3775
Глава 8. Временные здания и сооружения
7 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 1209.9489 | 21.0336 | 0 | 0 | 1230.9825
8 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 12.0839 | 3.9705 | 0 | 0 | 16.0544
9 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при опр. сметной стоимости строительства ОКС 2,5%*0,8 2% | 4208.113 | 286.5783 | 0 | 0 | 4494.6913
10 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.приопределен. сметной стоимости строит. ОКС 2,5%х0,8= 2% | 50.0176 | 1.8768 | 0 | 0 | 51.8944
11 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 2,5%*0,8=2% 2% | 4378.4019 | 287.2885 | 0 | 0 | 4665.6904
|  | Итого по Главе 8 | 9858.5653 | 600.7476 | 0 | 0 | 10459.3129
|  | Итого по Главам 1-8 | 490565.5866 | 30389.3147 | 27179.789 | 0 | 548134.6903
Глава 9. Прочие работы и затраты
12 | ОСР 553-09-01 | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. | 0 | 0 | 0 | 1156.3262 | 1156.3262
13 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 1294.7664 | 22.508 | 0 | 0 | 1317.2744
14 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 4373.813 | 4373.813
15 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 7137.8118 | 7137.8118
16 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 311.3084 | 311.3084
17 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 5680.8871 | 388.2058 | 0 | 0 | 6069.0929
18 | ОСР-27-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 683.3462 | 683.3462
19 | ОСР 322-09-01 | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область | 0 | 0 | 0 | 341.9006 | 341.9006
20 | ОСР-528-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 427.2012 | 427.2012
21 | ОСР-518-09-01 | Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 0 | 0 | 0 | 324.6059 | 324.6059
22 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,9%х0, 9= 2,61% | 5828.0907 | 382.4097 | 0 | 213.4059 | 6423.9063
|  | Итого по Главе 9 | 12803.7442 | 793.1235 | 0 | 14969.7191 | 28566.5868
|  | Итого по Главам 1-9 | 503369.3308 | 31182.4382 | 27179.789 | 14969.7191 | 576701.2772
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 503369.3308 | 31182.4382 | 27179.789 | 14969.7191 | 576701.2772
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
23 | ОСР 553-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 4608.6621 | 4608.6621
24 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 17.79 | 17.79
25 | Смета №1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 12953.8172 | 12953.8172
26 | ОСР 322-12-01 | Проектные и Изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 411.5354 | 411.5354
27 | Смета №1 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1954.5284 | 1954.5284
28 | ОСР-518-12-01 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 21923.9658 | 21923.9658
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 41870.2988 | 41870.2988
|  | Итого по Главам 1-12 | 503369.3308 | 31182.4382 | 27179.789 | 56840.018 | 618571.576
Непредвиденные затраты
29 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 15101.0799 | 935.4731 | 815.3937 | 1705.2005 | 18557.1473
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 15101.0799 | 935.4731 | 815.3937 | 1705.2005 | 18557.1473
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 518470.4107 | 32117.9114 | 27995.1827 | 58545.2185 | 637128.7233 | 16674.9197
Налоги и обязательные платежи
30 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 103694.0821 | 6423.5823 | 5599.0365 | 11709.0437 | 127425.7447
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 103694.0821 | 6423.5823 | 5599.0365 | 11709.0437 | 127425.7447
|  | Итого по сводному расчету | 622164.4928 | 38541.4937 | 33594.2192 | 70254.2622 | 764554.4679

## ОСР 537 02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения Волжский р-н ПГТ Смышляевка в части монтажа КВЛ 10 кВ (двухцепная КЛ протяженностью 5,15 км, двухцепая ВЛ протяженностью 3,1км), установка КТП 10/0,4/2*630кВА, установка приборов учета (2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-2 | КЛ-10кВ | 2775.1551 | 1808.0409 | 0 | 0 | 4583.1961
|  | Итого | 2775.1551 | 1808.0409 | 0 | 0 | 4583.1961

## ОСР 537 09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения Волжский р-н ПГТ Смышляевка в части монтажа КВЛ 10 кВ (двухцепная КЛ протяженностью 5,15 км, двухцепая ВЛ протяженностью 3,1км), установка КТП 10/0,4/2*630кВА, установка приборов учета (2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 09-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-1-09 | ПНР ВЛЗ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 1105.7681 | 1105.7681
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1105.7681 | 1105.7681

## ОСР 537 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения Волжский р-н ПГТ Смышляевка в части монтажа КВЛ 10 кВ (двухцепная КЛ протяженностью 5,15 км, двухцепая ВЛ протяженностью 3,1км), установка КТП 10/0,4/2*630кВА, установка приборов учета (2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 4608.6621 | 4608.6621
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 4608.6621 | 4608.6621

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения Волжский р-н ПГТ Смышляевка в части монтажа КВЛ 10 кВ (двухцепная КЛ протяженностью 5,15 км, двухцепая ВЛ протяженностью 3,1км), установка КТП 10/0,4/2*630кВА, установка приборов учета (2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 142.5 | 12.44 | 0 | 0 | 154.94
|  | Итого | 142.5 | 12.44 | 0 | 0 | 154.94

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения Волжский р-н ПГТ Смышляевка в части монтажа КВЛ 10 кВ (двухцепная КЛ протяженностью 5,15 км, двухцепая ВЛ протяженностью 3,1км), установка КТП 10/0,4/2*630кВА, установка приборов учета (2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 17.79 | 17.79
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 17.79 | 17.79

## ОСР 27-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения Волжский р-н ПГТ Смышляевка в части монтажа КВЛ 10 кВ (двухцепная КЛ протяженностью 5,15 км, двухцепая ВЛ протяженностью 3,1км), установка КТП 10/0,4/2*630кВА, установка приборов учета (2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | КЛ-6 кВ | 210405.6483 | 14328.915 | 0 | 0 | 224734.5633
|  | Итого | 210405.6483 | 14328.915 | 0 | 0 | 224734.5633

## ОСР 27-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения Волжский р-н ПГТ Смышляевка в части монтажа КВЛ 10 кВ (двухцепная КЛ протяженностью 5,15 км, двухцепая ВЛ протяженностью 3,1км), установка КТП 10/0,4/2*630кВА, установка приборов учета (2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 683.3462 | 683.3462
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 683.3462 | 683.3462

## ОСР 27-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения Волжский р-н ПГТ Смышляевка в части монтажа КВЛ 10 кВ (двухцепная КЛ протяженностью 5,15 км, двухцепая ВЛ протяженностью 3,1км), установка КТП 10/0,4/2*630кВА, установка приборов учета (2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 12953.8172 | 12953.8172
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 12953.8172 | 12953.8172

## ОСР 322-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения Волжский р-н ПГТ Смышляевка в части монтажа КВЛ 10 кВ (двухцепная КЛ протяженностью 5,15 км, двухцепая ВЛ протяженностью 3,1км), установка КТП 10/0,4/2*630кВА, установка приборов учета (2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-322-01 | КТП Яг 907/160 кВА | 340.0708 | 147.2159 | 7583.3966 | 0 | 8070.6834
|  | Итого | 340.0708 | 147.2159 | 7583.3966 | 0 | 8070.6834

## ОСР 322-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения Волжский р-н ПГТ Смышляевка в части монтажа КВЛ 10 кВ (двухцепная КЛ протяженностью 5,15 км, двухцепая ВЛ протяженностью 3,1км), установка КТП 10/0,4/2*630кВА, установка приборов учета (2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-322-09 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 341.9006 | 341.9006
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 341.9006 | 341.9006

## ОСР 322-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения Волжский р-н ПГТ Смышляевка в части монтажа КВЛ 10 кВ (двухцепная КЛ протяженностью 5,15 км, двухцепая ВЛ протяженностью 3,1км), установка КТП 10/0,4/2*630кВА, установка приборов учета (2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 411.5354 | 411.5354
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 411.5354 | 411.5354

## ОСР 528-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения Волжский р-н ПГТ Смышляевка в части монтажа КВЛ 10 кВ (двухцепная КЛ протяженностью 5,15 км, двухцепая ВЛ протяженностью 3,1км), установка КТП 10/0,4/2*630кВА, установка приборов учета (2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-528-1 | Замена КТП КЯР 627/630 кВА | 2500.7506 | 94.2304 | 19596.3924 | 0 | 22191.3734
|  | Итого | 2500.7506 | 94.2304 | 19596.3924 | 0 | 22191.3734

## ОСР 528-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения Волжский р-н ПГТ Смышляевка в части монтажа КВЛ 10 кВ (двухцепная КЛ протяженностью 5,15 км, двухцепая ВЛ протяженностью 3,1км), установка КТП 10/0,4/2*630кВА, установка приборов учета (2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-528-2 | Пусконаладочные работы КТП КЯР 627/630 кВА | 0 | 0 | 0 | 427.2012 | 427.2012
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 427.2012 | 427.2012

## ОСР 528-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения Волжский р-н ПГТ Смышляевка в части монтажа КВЛ 10 кВ (двухцепная КЛ протяженностью 5,15 км, двухцепая ВЛ протяженностью 3,1км), установка КТП 10/0,4/2*630кВА, установка приборов учета (2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1954.5284 | 1954.5284
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1954.5284 | 1954.5284

## ОСР 518-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения Волжский р-н ПГТ Смышляевка в части монтажа КВЛ 10 кВ (двухцепная КЛ протяженностью 5,15 км, двухцепая ВЛ протяженностью 3,1км), установка КТП 10/0,4/2*630кВА, установка приборов учета (2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-1 | КЛ-0,4кВ | 218920.0941 | 14364.4235 | 0 | 0 | 233284.5176
|  | Итого | 218920.0941 | 14364.4235 | 0 | 0 | 233284.5176

## ОСР 518-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения Волжский р-н ПГТ Смышляевка в части монтажа КВЛ 10 кВ (двухцепная КЛ протяженностью 5,15 км, двухцепая ВЛ протяженностью 3,1км), установка КТП 10/0,4/2*630кВА, установка приборов учета (2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-3 | ПНР КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 324.6059 | 324.6059
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 324.6059 | 324.6059

## ОСР 518-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения Волжский р-н ПГТ Смышляевка в части монтажа КВЛ 10 кВ (двухцепная КЛ протяженностью 5,15 км, двухцепая ВЛ протяженностью 3,1км), установка КТП 10/0,4/2*630кВА, установка приборов учета (2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 21923.9658 | 21923.9658
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 21923.9658 | 21923.9658

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
"Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. |  |  | 4583.1961
ОСР 537 02-01 | Строительные работы |  | 2775.1551
| Монтажные работы |  | 1808.0409
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-10кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 4583.1961 | 6.2 | км | 739.2252
1 | Строительные работы |  | 2775.1551 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 1808.0409
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ Новый Буян" Красноярский район Самарская область. |  |  | 1105.7681
ОСР 537 09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1105.7681
ПНР ВЛЗ-10кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 1105.7681 | 6.2 | км | 178.3497
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1105.7681
Проектные работы |  |  | 26944.1633
ОСР 537 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 4608.6621
Проектные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 4608.6621 | 6.2 | км | 743.3326
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 4608.6621
ОСР 322-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 5020.1975
Проектные работы |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 411.5354 | 5 | шкаф | 82.3071
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 411.5354
ОСР 518-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 26944.1633
Проектные работы |  | ГНБ трубой 110 | 21923.9658 | 5.56 | км | 3943.1593
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 21923.9658
154.94
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 142.5
| Монтажные работы |  | 12.44
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 154.94 | 2 | шт | 77.47
1 | Строительные работы |  | 142.5 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 12.44
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные и изыскательские работы |  |  | 14926.1355
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 17.79
Проектные и изыскательские работы |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 17.79 | 2 | шт | 8.895
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 17.79
ОСР 27-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 12971.6072
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 12953.8172 | 22.6 | км | 573.1778
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 12953.8172
ОСР 528-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 14926.1355
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 1954.5284 | 4 | шт | 488.6321
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1954.5284
"Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область |  |  | 224734.5633
ОСР 27-02-01 | Строительные работы |  | 210405.6483
| Монтажные работы |  | 14328.915
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-6 кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 224734.5633 | 22.6 | км | 9944.0072
1 | Строительные работы |  | 210405.6483 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 14328.915
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 1435.1532
ОСР 27-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 683.3462
Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 683.3462 | 22.6 | км | 30.2366
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 683.3462
ОСР 528-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1110.5474
Пусконаладочные работы КТП КЯР 627/630 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 427.2012 | 4 | шт | 106.8003
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 427.2012
ОСР 518-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1435.1532
ПНР КЛ-0,4кВ |  | ГНБ трубой 110 | 324.6059 | 5.56 | км | 58.3824
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 324.6059
Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область |  |  | 8412.584
ОСР 322-02-01 | Строительные работы |  | 340.0708
| Монтажные работы |  | 147.2159
| Оборудование |  | 7583.3966
| Прочие |  | 0
КТП Яг 907/160 кВА |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 8070.6834 | 5 | шкаф | 1614.1367
1 | Строительные работы |  | 340.0708 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 147.2159
| Оборудование |  | 7583.3966
| Прочие |  | 0
ОСР 322-09-01 | Строительные работы |  | 340.0708
| Монтажные работы |  | 147.2159
| Оборудование |  | 7583.3966
| Прочие |  | 341.9006
ПНР |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 341.9006 | 5 | шкаф | 68.3801
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 341.9006
"Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область |  |  | 22191.3734
ОСР 528-02-01 | Строительные работы |  | 2500.7506
| Монтажные работы |  | 94.2304
| Оборудование |  | 19596.3924
| Прочие |  | 0
Замена КТП КЯР 627/630 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 22191.3734 | 4 | шт | 5547.8433
1 | Строительные работы |  | 2500.7506 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 94.2304
| Оборудование |  | 19596.3924
| Прочие |  | 0
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область |  |  | 233284.5176
ОСР 518-02-01 | Строительные работы |  | 218920.0941
| Монтажные работы |  | 14364.4235
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-0,4кВ |  | ГНБ трубой 110 | 233284.5176 | 5.56 | км | 41957.6471
1 | Строительные работы |  | 218920.0941 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 14364.4235
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х120-20 | км | 21.2562 | 222.0785 | 10 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х120-20 | 4720.5451 | ФСБЦ-21.2.01.01-0053
Стойка железобетонная высотой 11,0 м СВ110-5 | шт | 145.7265 | 25.6321 | 10 | Стойка железобетонная высотой 11,0 м СВ110-5 | 3735.2743
Стойка железобетонная СС 136,6-3,1 | шт | 72.8632 | 997.7328 | 10 | Стойка железобетонная СС 136,6-3,1 | 72698.0525
Светильник ДКУ-50W IP65 | шт | 9 | 4.8225 |  | Светильник ДКУ-50W IP65 | 43.4028
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х240мк | км | 32.4522 | 5103.9172 | 10 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х240мк | 165633.2769 | ФСБЦ-21.1.07.02-1154
Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 110*8,1мм | км | 9.4637 | 818.227 | 10 | Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 110*8,1мм | 7743.4958 | ФСБЦ-21.1.07.02-1162
Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (вводная) | шт | 5 | 826.3374 | 10 | Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (вводная) | 4131.687 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024
Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (линейная) | шт | 5 | 672.8191 | 10 | Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (линейная) | 3364.0957 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024
Панель торцевая РУ 0,4 кВ | шт | 10 | 8.7615 | 10 | Панель торцевая РУ 0,4 кВ | 87.6154 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024
КТП 630 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | шт | 4 | 4899.1003 | 10/0.4 | КТП 630 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | 19596.4011 | КП Исх. №103 от 27.02.2024г СВЭМ
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х95мк/50-10000 | км | 28.2906 | 1662.7573 | 10 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х95мк/50-10000 | 47040.3832 | ФСБЦ-21.1.07.02-1162
Труба ПНД sdr11 ф=125мм | км | 1.6353 | 1363.9188 | 0.4 | Труба ПНД sdr11 ф=125мм | 2230.4084
Труба ПНД sdr11 ф=110мм | км | 24.6929 | 1049.6719 | 10 | Труба ПНД sdr11 ф=110мм | 25919.4865 | ФСБЦ-24.3.02.02-0004
Труба полиэтиленовая 100 sdr17,6 355х20,1 мм | км | 5.56 | 6808.6826 | 0.4 |  | 37856.2753