## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0241
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ЗТП ДСК 6031/2х630 кВА Кинельский район Самарская область (протяженностью 2,11 км)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2025 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.9
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 0
2026 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 15833.8233 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 1546.6875 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 17380.5109 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 2896.7518
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 19232.1345
| Понижающий коэффициент | 0.9
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 17308.9211
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 17308.9211
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ЗТП ДСК 6031/2х630 кВА Кинельский район Самарская область (протяженностью 2,11 км)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-518-02-01 | Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 2362.4471 | 155.0118 | 0 | 0 | 2517.4588
2 | ОСР-6-02-01 | Реконструкция КЛ одноцепная | 6849.574 | 2825.4293 | 0 | 41.2181 | 9716.2214
|  | Итого по Главе 2 | 9212.021 | 2980.4411 | 0 | 41.2181 | 12233.6802
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 9212.021 | 2980.4411 | 0 | 41.2181 | 12233.6802
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 2,5%*0,8=2% 2% | 47.2489 | 3.1002 | 0 | 0 | 50.3492
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 171.2393 | 70.6357 | 0 | 0 | 241.8751
|  | Итого по Главе 8 | 218.4883 | 73.736 | 0 | 0 | 292.2243
|  | Итого по Главам 1-8 | 9430.5093 | 3054.177 | 0 | 41.2181 | 12525.9045
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | ОСР-518-09-01 | Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 0 | 0 | 0 | 3.5029 | 3.5029
6 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,9%х0, 9= 2,61% | 62.8931 | 4.1267 | 0 | 2.3029 | 69.3227
7 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 156.698 | 156.698
8 | ОСР-6-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 43.0963 | 43.0963
9 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 183.2432 | 75.5873 | 0 | 0 | 258.8305
10 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 215.1963 | 215.1963
11 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 54.7254 | 54.7254
|  | Итого по Главе 9 | 246.1363 | 79.714 | 0 | 475.5219 | 801.3722
|  | Итого по Главам 1-9 | 9676.6456 | 3133.8911 | 0 | 516.74 | 13327.2766
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 9676.6456 | 3133.8911 | 0 | 516.74 | 13327.2766
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
12 | ОСР-518-12-01 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 236.5896 | 236.5896
13 | Смета № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 498.0358 | 498.0358
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 734.6253 | 734.6253
|  | Итого по Главам 1-12 | 9676.6456 | 3133.8911 | 0 | 1251.3653 | 14061.902
Непредвиденные затраты
14 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 290.2994 | 94.0167 | 0 | 37.541 | 421.8571
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 290.2994 | 94.0167 | 0 | 37.541 | 421.8571
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 9966.945 | 3227.9078 | 0 | 1288.9063 | 14483.759
Налоги и обязательные платежи
15 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 1993.389 | 645.5816 | 0 | 257.7813 | 2896.7518
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 1993.389 | 645.5816 | 0 | 257.7813 | 2896.7518
|  | Итого по сводному расчету | 11960.334 | 3873.4894 | 0 | 1546.6875 | 17380.5109

## ОСР 518-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ЗТП ДСК 6031/2х630 кВА Кинельский район Самарская область (протяженностью 2,11 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-1 | КЛ-0,4кВ | 2362.4471 | 155.0118 | 0 | 0 | 2517.4588
|  | Итого | 2362.4471 | 155.0118 | 0 | 0 | 2517.4588

## ОСР 518-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ЗТП ДСК 6031/2х630 кВА Кинельский район Самарская область (протяженностью 2,11 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-3 | ПНР КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 3.5029 | 3.5029
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 3.5029 | 3.5029

## ОСР 518-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ЗТП ДСК 6031/2х630 кВА Кинельский район Самарская область (протяженностью 2,11 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 236.5896 | 236.5896
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 236.5896 | 236.5896

## ОСР 6-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ЗТП ДСК 6031/2х630 кВА Кинельский район Самарская область (протяженностью 2,11 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-02 | КЛ-6кВ | 6849.574 | 2825.4293 | 0 | 41.2721 | 9716.2754
|  | Итого | 6849.574 | 2825.4293 | 0 | 41.2721 | 9716.2754

## ОСР 6-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ЗТП ДСК 6031/2х630 кВА Кинельский район Самарская область (протяженностью 2,11 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-09-02 | Пусконаладочные работы КЛ-6кВ | 0 | 0 | 0 | 41.2721 | 41.2721
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 41.2721 | 41.2721

## ОСР 6-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ЗТП ДСК 6031/2х630 кВА Кинельский район Самарская область (протяженностью 2,11 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 498.0358 | 498.0358
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 498.0358 | 498.0358

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область |  |  | 2517.4588
ОСР 518-02-01 | Строительные работы |  | 2362.4471
| Монтажные работы |  | 155.0118
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-0,4кВ |  | ГНБ трубой 110 | 2517.4588 | 0.06 | км | 41957.6471
1 | Строительные работы |  | 2362.4471 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 155.0118
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 44.7751
ОСР 518-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 3.5029
ПНР КЛ-0,4кВ |  | ГНБ трубой 110 | 3.5029 | 0.06 | км | 58.3824
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 3.5029
ОСР 6-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 44.7751
Пусконаладочные работы КЛ-6кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 41.2721 | 2.05 | км | 20.1327
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 41.2721
Проектные работы |  |  | 236.5896
ОСР 518-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 236.5896
Проектные работы |  | ГНБ трубой 110 | 236.5896 | 0.06 | км | 3943.1593
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 236.5896
Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область |  |  | 9716.2754
ОСР 6-02-01 | Строительные работы |  | 6849.574
| Монтажные работы |  | 2825.4293
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 41.2721
КЛ-6кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 9716.2754 | 2.05 | км | 4739.6465
1 | Строительные работы |  | 6849.574 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 2825.4293
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 41.2721
Проектные и изыскательские работы |  |  | 498.0358
ОСР 6-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 498.0358
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 498.0358 | 2.05 | км | 242.9443
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 498.0358
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х95мк | км | 0.30529 | 1662.7573 | 0.4 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х95мк | 507.63 | ФСБЦ-21.1.07.02-1162
Труба ПНД sdr11 ф=125мм | км | 0.017647 | 1363.9188 | 0.4 | Труба ПНД sdr11 ф=125мм | 24.0692
Труба ПНД sdr11 ф=110мм | км | 0.26647 | 1049.6719 | 0.4 | Труба ПНД sdr11 ф=110мм | 279.7067 | ФСБЦ-24.3.02.02-0004
Труба полиэтиленовая 100 sdr17,6 355х20,1 мм | км | 0.06 | 6808.6826 | 0.4 | Труба полиэтиленовая 100 sdr17,6 355х20,1 мм | 408.521
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х120мк | км | 2.05 | 2598.2353 | 0.4 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х120мк | 5326.3823 | ФСБЦ-21.1.07.02-1148