## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
16674
P_0243
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 234/100 кВА с заменой КТП 10/0,4кВ 0,25 МВА Кинельский район Самарская область (0,25 МВА, 0,98км, установка приборов учета 48 т.у.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2025 год
1 | Сметная стоимость: |  |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 |  | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 |  | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 |  | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 |  | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 |  | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 0 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.87
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 0
2026 год |  |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 11826.134 |  | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 3772.2863 |  | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 1620.8022 |  | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 17219.2226 |  | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 2869.8704
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 19053.6634 | -19053.6634
| Понижающий коэффициент | 0.87
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 16576.6872
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 16576.6872 | -16576.6872
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 234/100 кВА с заменой КТП 10/0,4кВ 0,25 МВА Кинельский район Самарская область (0,25 МВА, 0,98км, установка приборов учета 48 т.у.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-553-02-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 346.1009 | 21.4945 | 0 | 0 | 367.5954
2 | ОСР-553-02-01 | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 1373.4157 | 3.8895 | 3052.0116 | 0 | 4429.3168
3 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 6768.75 | 590.9 | 0 | 0 | 7359.65
|  | Итого по Главе 2 | 8488.2666 | 616.284 | 3052.0116 | 0 | 12156.5622
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 8488.2666 | 616.284 | 3052.0116 | 0 | 12156.5622
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2% | 35.642 | 0.51122 | 0 | 0 | 36.1532
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 169.2188 | 14.7725 | 0 | 0 | 183.9913
|  | Итого по Главе 8 | 204.8607 | 15.2837 | 0 | 0 | 220.1445
|  | Итого по Главам 1-8 | 8693.1273 | 631.5677 | 3052.0116 | 0 | 12376.7066
Глава 9. Прочие работы и затраты
6 | ОС-553-09-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 0 | 0 | 0 | 18.6068 | 18.6068
7 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 226.8906 | 16.4839 | 0 | 0 | 243.3745
8 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 40.0392 | 40.0392
9 |  | Перебазировка спецтехники: | 0 | 0 | 0 | 8.4111 | 8.4111
10 |  | Командировочные расходы: | 0 | 0 | 0 | 11.987 | 11.987
11 | ОСР-553-09-01 | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 0 | 0 | 0 | 69.478 | 69.478
|  | Итого по Главе 9 | 226.8906 | 16.4839 | 0 | 148.5221 | 391.8966
|  | Итого по Главам 1-9 | 8920.0179 | 648.0516 | 3052.0116 | 148.5221 | 12768.6033
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 8920.0179 | 648.0516 | 3052.0116 | 148.5221 | 12768.6033
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
12 | ОСР-553-12-01 | Проектно изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 317.7816 | 317.7816
13 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 845.025 | 845.025
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1162.8066 | 1162.8066
|  | Итого по Главам 1-12 | 8920.0179 | 648.0516 | 3052.0116 | 1311.3287 | 13931.4098
Непредвиденные затраты
14 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 267.6005 | 19.4415 | 91.5603 | 39.3399 | 417.9423
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 267.6005 | 19.4415 | 91.5603 | 39.3399 | 417.9423
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 9187.6185 | 667.4932 | 3143.5719 | 1350.6685 | 14349.3521
Налоги и обязательные платежи
15 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 1837.5237 | 133.4986 | 628.7144 | 270.1337 | 2869.8704
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 1837.5237 | 133.4986 | 628.7144 | 270.1337 | 2869.8704
|  | Итого по сводному расчету | 11025.1422 | 800.9918 | 3772.2863 | 1620.8022 | 17219.2226

## ОСР 553-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 234/100 кВА с заменой КТП 10/0,4кВ 0,25 МВА Кинельский район Самарская область (0,25 МВА, 0,98км, установка приборов учета 48 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 553-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КТП СОК 355/100 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-553-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 346.1009 | 21.4945 | 0 | 0 | 367.5954
|  | Итого | 346.1009 | 21.4945 | 0 | 0 | 367.5954

## ОСР 553-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 234/100 кВА с заменой КТП 10/0,4кВ 0,25 МВА Кинельский район Самарская область (0,25 МВА, 0,98км, установка приборов учета 48 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 553-09-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КТП СОК 355/100 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-553-09-01 | ПНР ВЛ3-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 18.6068 | 18.6068
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 18.6068 | 18.6068

## ОСР 553-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 234/100 кВА с заменой КТП 10/0,4кВ 0,25 МВА Кинельский район Самарская область (0,25 МВА, 0,98км, установка приборов учета 48 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 553-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 26.9866 | 26.9866
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 26.9866 | 26.9866

## ОСР 553-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 234/100 кВА с заменой КТП 10/0,4кВ 0,25 МВА Кинельский район Самарская область (0,25 МВА, 0,98км, установка приборов учета 48 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 553-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП СОК 355/100 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-553-02 | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 1373.4157 | 3.8895 | 3052.0116 | 0 | 4429.3168
|  | Итого | 1373.4157 | 3.8895 | 3052.0116 | 0 | 4429.3168

## ОСР 553-09-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 234/100 кВА с заменой КТП 10/0,4кВ 0,25 МВА Кинельский район Самарская область (0,25 МВА, 0,98км, установка приборов учета 48 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 553-09-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-553-09-02 | ПНР Замена КТП | 0 | 0 | 0 | 69.478 | 69.478
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 69.478 | 69.478

## ОСР 553-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 234/100 кВА с заменой КТП 10/0,4кВ 0,25 МВА Кинельский район Самарская область (0,25 МВА, 0,98км, установка приборов учета 48 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 553-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 291.6244 | 291.6244
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 291.6244 | 291.6244

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 234/100 кВА с заменой КТП 10/0,4кВ 0,25 МВА Кинельский район Самарская область (0,25 МВА, 0,98км, установка приборов учета 48 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 6768.75 | 590.9 | 0 | 0 | 7359.65
|  | Итого | 6768.75 | 590.9 | 0 | 0 | 7359.65

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 234/100 кВА с заменой КТП 10/0,4кВ 0,25 МВА Кинельский район Самарская область (0,25 МВА, 0,98км, установка приборов учета 48 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 845.025 | 845.025
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 845.025 | 845.025

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
"Реконструкция КТП СОК 355/100 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область |  |  | 386.2022
ОСР 553-02-01 | Строительные работы |  | 346.1009
| Монтажные работы |  | 21.4945
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ одноцепная |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 367.5954 | 0.98 | км | 375.0973
1 | Строительные работы |  | 346.1009 |  |  |  | "Реконструкия КТП СОК 355/100 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 21.4945
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ОСР 553-09-01 | Строительные работы |  | 346.1009
| Монтажные работы |  | 21.4945
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 18.6068
ПНР ВЛ3-6 кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 18.6068 | 0.98 | км | 18.9866
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкия КТП СОК 355/100 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 18.6068
Проектные работы |  |  | 326.1106
ОСР 553-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 26.9866
Проектные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 26.9866 | 0.98 | км | 27.5374
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкия КТП СОК 355/100 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 26.9866
ОСР 556-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 326.1106
Проектные работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 299.124 | 1 | шт | 299.124
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 299.124
7359.65
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 6768.75
| Монтажные работы |  | 590.9
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 7359.65 | 95 | шт | 77.47
1 | Строительные работы |  | 6768.75 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 590.9
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные и изыскательские работы |  |  | 845.025
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 845.025
Проектные и изыскательские работы |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 845.025 | 95 | шт | 8.895
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 845.025
"Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область |  |  | 2912.319
ОСР 556-02-01 | Строительные работы |  | 440.389
| Монтажные работы |  | 15.47
| Оборудование |  | 2456.46
| Прочие |  | 0
Замена КТП КЯР 418/160 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 2912.319 | 1 | шт | 2912.319
1 | Строительные работы |  | 440.389 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 15.47
| Оборудование |  | 2456.46
| Прочие |  | 0
Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область |  |  | 74.1
ОСР 556-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 74.1
ПНР |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 74.1 | 1 | шт | 74.1
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 74.1
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | км | 0.98 | 222.0785 | 0.4 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | 21.7637 | ФСБЦ-21.2.01.01-0038
РЛНД-1-10/630 УХЛ1-Б (гибкая связь) с приводом ПР-10-1 (Разъединитель наружной установки ,3-х полюсной, двухколонковый ,с одним заземляющим ножом Uн=10 кВ с ручным приводом ПРНЗ-10У1 РЛНД-10Б/630 У1) | шт | 2.2273 | 50.0137 | 6 | РЛНД-1-10/630 УХЛ1-Б (гибкая связь) с приводом ПР-10-1 (Разъединитель наружной установки ,3-х полюсной, двухколонковый ,с одним заземляющим ножом Uн=10 кВ с ручным приводом ПРНЗ-10У1 РЛНД-10Б/630 У1) | 111.3941
Комплектная однотрансформаторная подстанция мощностью 100кВА,напряжением 6/0,4кВ, исполнение В-В-В | шт | 1 | 3052.0104 | 10/0,4 | Комплектная однотрансформаторная подстанция мощностью 100кВА,напряжением 6/0,4кВ, исполнение В-В-В | 3052.0104 | Исх.№313 от 17.05.2024г. "ВЭМ" п.1
Светильник ДКУ-50W IP65 | шт | 427.5 | 4.8225 |  |  | 2061.6348