## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0297
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция двух КЛ-6 кВ от РП-214 Iс., II с. до ТП-2184 Iс., II с. г.о. Самара Самарская область (1,1 км)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2025 год
1 | Сметная стоимость: |  |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 |  | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 |  | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 |  | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 |  | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 |  | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 0 | 2023 | 109.0965
2026 год |  |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 7336.9216 |  | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 |  | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 650.6797 |  | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 7987.6014 |  | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 1331.2669
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 8838.5563 | -8838.5563
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 8838.5563 | -8838.5563
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция двух КЛ-6 кВ от РП-214 Iс., II с. до ТП-2184 Iс., II с. г.о. Самара Самарская область (1,1 км)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-6-02-01 | Реконструкция КЛ одноцепная | 3334.5731 | 1375.5017 | 0 | 20.0662 | 4730.1409
2 | ОСР-27-02-01 | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область | 878.602 | 59.834 | 0 | 0 | 938.436
|  | Итого по Главе 2 | 4213.1751 | 1435.3357 | 0 | 20.0662 | 5668.577
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 4213.1751 | 1435.3357 | 0 | 20.0662 | 5668.577
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 83.3643 | 34.3875 | 0 | 0 | 117.7519
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при опр. сметной стоимости строительства ОКС 2,5%*0,8 2% | 17.572 | 1.1967 | 0 | 0 | 18.7687
|  | Итого по Главе 8 | 100.9364 | 35.5842 | 0 | 0 | 136.5206
|  | Итого по Главам 1-8 | 4314.1115 | 1470.9199 | 0 | 20.0662 | 5805.0976
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | ОСР-6-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 20.9805 | 20.9805
6 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 112.5983 | 38.391 | 0 | 0 | 150.9893
7 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 118.1634 | 118.1634
8 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 41.184 | 41.184
9 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 26.642 | 26.642
10 | ОСР-27-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 2.8535 | 2.8535
|  | Итого по Главе 9 | 112.5983 | 38.391 | 0 | 209.8234 | 360.8127
|  | Итого по Главам 1-9 | 4426.7098 | 1509.3109 | 0 | 229.8896 | 6165.9103
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 4426.7098 | 1509.3109 | 0 | 229.8896 | 6165.9103
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
11 | Смета № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 242.4584 | 242.4584
12 | Смета №1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 54.0919 | 54.0919
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 296.5503 | 296.5503
|  | Итого по Главам 1-12 | 4426.7098 | 1509.3109 | 0 | 526.4399 | 6462.4606
Непредвиденные затраты
13 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 132.8013 | 45.2793 | 0 | 15.7932 | 193.8738
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 132.8013 | 45.2793 | 0 | 15.7932 | 193.8738
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 4559.5111 | 1554.5903 | 0 | 542.2331 | 6656.3345
Налоги и обязательные платежи
14 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 911.9022 | 310.9181 | 0 | 108.4466 | 1331.2669
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 911.9022 | 310.9181 | 0 | 108.4466 | 1331.2669
|  | Итого по сводному расчету | 5471.4133 | 1865.5083 | 0 | 650.6797 | 7987.6014

## ОСР 6-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция двух КЛ-6 кВ от РП-214 Iс., II с. до ТП-2184 Iс., II с. г.о. Самара Самарская область (1,1 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-02 | КЛ-6кВ | 3334.5731 | 1375.5017 | 0 | 20.0925 | 4730.1672
|  | Итого | 3334.5731 | 1375.5017 | 0 | 20.0925 | 4730.1672

## ОСР 6-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция двух КЛ-6 кВ от РП-214 Iс., II с. до ТП-2184 Iс., II с. г.о. Самара Самарская область (1,1 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-09-02 | Пусконаладочные работы КЛ-6кВ | 0 | 0 | 0 | 20.0925 | 20.0925
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 20.0925 | 20.0925

## ОСР 6-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция двух КЛ-6 кВ от РП-214 Iс., II с. до ТП-2184 Iс., II с. г.о. Самара Самарская область (1,1 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 242.4584 | 242.4584
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 242.4584 | 242.4584

## ОСР 27-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция двух КЛ-6 кВ от РП-214 Iс., II с. до ТП-2184 Iс., II с. г.о. Самара Самарская область (1,1 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147 г.о. Самара Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | КЛ-6 кВ ГНБ | 878.602 | 59.834 | 0 | 0 | 938.436
|  | Итого | 878.602 | 59.834 | 0 | 0 | 938.436

## ОСР 27-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция двух КЛ-6 кВ от РП-214 Iс., II с. до ТП-2184 Iс., II с. г.о. Самара Самарская область (1,1 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 2.8535 | 2.8535
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 2.8535 | 2.8535

## ОСР 27-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция двух КЛ-6 кВ от РП-214 Iс., II с. до ТП-2184 Iс., II с. г.о. Самара Самарская область (1,1 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 54.0919 | 54.0919
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 54.0919 | 54.0919

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область |  |  | 4730.1672
ОСР 6-02-01 | Строительные работы |  | 3334.5731
| Монтажные работы |  | 1375.5017
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 20.0925
КЛ-6кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 4730.1672 | 0.998 | км | 4739.6465
1 | Строительные работы |  | 3334.5731 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 1375.5017
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 20.0925
Пусконаладочные работы |  |  | 22.946
ОСР 6-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 20.0925
Пусконаладочные работы КЛ-6кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 20.0925 | 0.998 | км | 20.1327
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 20.0925
ОСР 27-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 22.946
Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ |  | ГНБ трубой 160 | 2.8535 | 0.102 | км | 27.9753
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2.8535
Проектные и изыскательские работы |  |  | 296.5503
ОСР 6-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 242.4584
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 242.4584 | 0.998 | км | 242.9443
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 242.4584
ОСР 27-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 296.5503
Проектные и изыскательские работы |  | ГНБ трубой 160 | 54.0919 | 0.102 | км | 530.3132
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 54.0919
Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147 г.о. Самара Самарская область |  |  | 938.436
ОСР 27-02-01 | Строительные работы |  | 878.602
| Монтажные работы |  | 59.834
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-6 кВ ГНБ |  | ГНБ трубой 160 | 938.436 | 0.102 | км | 9200.3533
1 | Строительные работы |  | 878.602 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 59.834
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х120мк | км | 1.1 | 2598.2353 | 6 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х120мк | 3765.6388 | ФСБЦ-21.1.07.02-1148
Силовой кабель с тремя алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией жил из сшитого полиэтилена, с броней из двух стальных оцинкованных лент, с оболочкой из полиэтилена, с сечением жил 240 мм2, с сечением экранов 25 мм2, номинального напряжения 6 кВ АПвБПг 3х240/25-6 | км | 0.034 | 34488.9697 | 6 | Силовой кабель с тремя алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией жил из сшитого полиэтилена, с броней из двух стальных оцинкованных лент, с оболочкой из полиэтилена, с сечением жил 240 мм2, с сечением экранов 25 мм2, номинального напряжения 6 кВ АПвБПг 3х240/25-6 | 1172.625
Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 110 мм | км | 0.115 | 1724.4134 | 6 | Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 110 мм | 198.3075 | ФСБЦ-24.3.02.02-0004