## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0298
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ-10 кВ п/п-1 – ТП-2 СНТ «Прогресс» - ТП-3 СТ «Нефтеразведчик» - ТП-4 СНТ «Стройтрест №11 «Ракитовка 1» - ТП-5 СНТ «Ракитовские дачи-1» - ТП-6 СНТ «Металлург» ТП-7 СНТ Ракитовка (ВЛ -2,8 км, КЛ -0,35км)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2026 год
1 | Сметная стоимость: |  |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 |  | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 |  | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 |  | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 |  | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 |  | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 0 | 2023 | 109.0965
2027 год |  |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 35815.0182 |  | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 |  | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 5305.3206 |  | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 41120.3388 |  | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 6853.3898
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 47699.2764 | -47699.2764
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 47699.2764 | -47699.2764
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция КВЛ-10 кВ п/п-1 – ТП-2 СНТ «Прогресс» - ТП-3 СТ «Нефтеразведчик» - ТП-4 СНТ «Стройтрест №11 «Ракитовка 1» - ТП-5 СНТ «Ракитовские дачи-1» - ТП-6 СНТ «Металлург» ТП-7 СНТ Ракитовка (ВЛ -2,8 км, КЛ -0,35км)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-518-02-01 | Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 1.95
2 | ОСР-6-02-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 13500.4191 | 259.1981 | 0 | 0 | 13759.6172
3 | ОСР-6-02-01 | Реконструкция КЛ одноцепная | 761.8063 | 314.2429 | 0 | 4.5843 | 1080.6334
4 | ОСР-27-02-01 | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область | 1050.8769 | 71.5662 | 0 | 0 | 1122.4431
|  | Итого по Главе 2 | 15315.0523 | 645.0072 | 0 | 4.5843 | 15964.6437
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 15315.0523 | 645.0072 | 0 | 4.5843 | 15964.6437
Глава 8. Временные здания и сооружения
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 2,5%*0,8=2% 2% | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.039
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 356.5556 | 14.336 | 0 | 0 | 370.8917
7 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при опр. сметной стоимости строительства ОКС 2,5%*0,8 2% | 21.0175 | 1.4313 | 0 | 0 | 22.4489
|  | Итого по Главе 8 | 377.6122 | 15.7673 | 0 | 0 | 393.3795
|  | Итого по Главам 1-8 | 15692.6645 | 660.7745 | 0 | 4.5843 | 16358.0232
Глава 9. Прочие работы и затраты
8 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,9%х0, 9= 2,61% | 0.051913 | 0 | 0 | 0 | 0.051913
9 | ОСР-6-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 241.9253 | 241.9253
10 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 409.5266 | 17.2462 | 0 | 0 | 426.7728
11 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 346.0093 | 346.0093
12 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 73.554 | 73.554
13 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 67.666 | 67.666
14 | ОСР-27-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 3.413 | 3.413
|  | Итого по Главе 9 | 409.5785 | 17.2462 | 0 | 732.5676 | 1159.3923
|  | Итого по Главам 1-9 | 16102.243 | 678.0207 | 0 | 737.1518 | 17517.4155
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 16102.243 | 678.0207 | 0 | 737.1518 | 17517.4155
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
15 | ОСР-518-12-01 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0.64767 | 0.64767
16 | Смета № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1830.0273 | 1830.0273
17 | Смета №1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 64.6982 | 64.6982
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1895.3731 | 1895.3731
|  | Итого по Главам 1-12 | 16102.243 | 678.0207 | 0 | 2632.525 | 19412.7887
Непредвиденные затраты
18 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 483.0673 | 20.3406 | 0 | 78.9757 | 582.3837
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 483.0673 | 20.3406 | 0 | 78.9757 | 582.3837
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 16585.3103 | 698.3613 | 0 | 2711.5007 | 19995.1723
Налоги и обязательные платежи
19 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 3317.0621 | 139.6723 | 0 | 542.3001 | 3999.0345
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 3317.0621 | 139.6723 | 0 | 542.3001 | 3999.0345
|  | Итого по сводному расчету | 19902.3724 | 838.0336 | 0 | 3253.8008 | 23994.2068

## ОСР 518-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-10 кВ п/п-1 – ТП-2 СНТ «Прогресс» - ТП-3 СТ «Нефтеразведчик» - ТП-4 СНТ «Стройтрест №11 «Ракитовка 1» - ТП-5 СНТ «Ракитовские дачи-1» - ТП-6 СНТ «Металлург» ТП-7 СНТ Ракитовка (ВЛ -2,8 км, КЛ -0,35км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-1 | КЛ-0,4кВ | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 1.95
|  | Итого | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 1.95

## ОСР 518-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-10 кВ п/п-1 – ТП-2 СНТ «Прогресс» - ТП-3 СТ «Нефтеразведчик» - ТП-4 СНТ «Стройтрест №11 «Ракитовка 1» - ТП-5 СНТ «Ракитовские дачи-1» - ТП-6 СНТ «Металлург» ТП-7 СНТ Ракитовка (ВЛ -2,8 км, КЛ -0,35км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 0.64783 | 0.64783
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0.64783 | 0.64783

## ОСР 6-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-10 кВ п/п-1 – ТП-2 СНТ «Прогресс» - ТП-3 СТ «Нефтеразведчик» - ТП-4 СНТ «Стройтрест №11 «Ракитовка 1» - ТП-5 СНТ «Ракитовские дачи-1» - ТП-6 СНТ «Металлург» ТП-7 СНТ Ракитовка (ВЛ -2,8 км, КЛ -0,35км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-01 | ВЛ-6 кВ | 13500.4191 | 259.1981 | 0 | 0 | 13759.6172
|  | Итого | 13500.4191 | 259.1981 | 0 | 0 | 13759.6172

## ОСР 6-07-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-10 кВ п/п-1 – ТП-2 СНТ «Прогресс» - ТП-3 СТ «Нефтеразведчик» - ТП-4 СНТ «Стройтрест №11 «Ракитовка 1» - ТП-5 СНТ «Ракитовские дачи-1» - ТП-6 СНТ «Металлург» ТП-7 СНТ Ракитовка (ВЛ -2,8 км, КЛ -0,35км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-07-01
| Наименование сметы | Благоустройство
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-03 | Благоустройство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ОСР 6-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-10 кВ п/п-1 – ТП-2 СНТ «Прогресс» - ТП-3 СТ «Нефтеразведчик» - ТП-4 СНТ «Стройтрест №11 «Ракитовка 1» - ТП-5 СНТ «Ракитовские дачи-1» - ТП-6 СНТ «Металлург» ТП-7 СНТ Ракитовка (ВЛ -2,8 км, КЛ -0,35км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-09-01 | Пусконаладочные работы ВЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 237.1321 | 237.1321
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 237.1321 | 237.1321

## ОСР 6-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-10 кВ п/п-1 – ТП-2 СНТ «Прогресс» - ТП-3 СТ «Нефтеразведчик» - ТП-4 СНТ «Стройтрест №11 «Ракитовка 1» - ТП-5 СНТ «Ракитовские дачи-1» - ТП-6 СНТ «Металлург» ТП-7 СНТ Ракитовка (ВЛ -2,8 км, КЛ -0,35км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1774.636 | 1774.636
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1774.636 | 1774.636

## ОСР 6-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-10 кВ п/п-1 – ТП-2 СНТ «Прогресс» - ТП-3 СТ «Нефтеразведчик» - ТП-4 СНТ «Стройтрест №11 «Ракитовка 1» - ТП-5 СНТ «Ракитовские дачи-1» - ТП-6 СНТ «Металлург» ТП-7 СНТ Ракитовка (ВЛ -2,8 км, КЛ -0,35км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-02 | КЛ-6кВ | 761.8063 | 314.2429 | 0 | 4.5903 | 1080.6394
|  | Итого | 761.8063 | 314.2429 | 0 | 4.5903 | 1080.6394

## ОСР 6-09-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-10 кВ п/п-1 – ТП-2 СНТ «Прогресс» - ТП-3 СТ «Нефтеразведчик» - ТП-4 СНТ «Стройтрест №11 «Ракитовка 1» - ТП-5 СНТ «Ракитовские дачи-1» - ТП-6 СНТ «Металлург» ТП-7 СНТ Ракитовка (ВЛ -2,8 км, КЛ -0,35км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-09-02 | Пусконаладочные работы КЛ-6кВ | 0 | 0 | 0 | 4.5903 | 4.5903
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 4.5903 | 4.5903

## ОСР 6-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-10 кВ п/п-1 – ТП-2 СНТ «Прогресс» - ТП-3 СТ «Нефтеразведчик» - ТП-4 СНТ «Стройтрест №11 «Ракитовка 1» - ТП-5 СНТ «Ракитовские дачи-1» - ТП-6 СНТ «Металлург» ТП-7 СНТ Ракитовка (ВЛ -2,8 км, КЛ -0,35км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 55.3913 | 55.3913
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 55.3913 | 55.3913

## ОСР 27-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-10 кВ п/п-1 – ТП-2 СНТ «Прогресс» - ТП-3 СТ «Нефтеразведчик» - ТП-4 СНТ «Стройтрест №11 «Ракитовка 1» - ТП-5 СНТ «Ракитовские дачи-1» - ТП-6 СНТ «Металлург» ТП-7 СНТ Ракитовка (ВЛ -2,8 км, КЛ -0,35км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147 г.о. Самара Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | КЛ-6 кВ ГНБ | 1050.8769 | 71.5662 | 0 | 0 | 1122.4431
|  | Итого | 1050.8769 | 71.5662 | 0 | 0 | 1122.4431

## ОСР 27-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-10 кВ п/п-1 – ТП-2 СНТ «Прогресс» - ТП-3 СТ «Нефтеразведчик» - ТП-4 СНТ «Стройтрест №11 «Ракитовка 1» - ТП-5 СНТ «Ракитовские дачи-1» - ТП-6 СНТ «Металлург» ТП-7 СНТ Ракитовка (ВЛ -2,8 км, КЛ -0,35км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 3.413 | 3.413
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 3.413 | 3.413

## ОСР 27-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-10 кВ п/п-1 – ТП-2 СНТ «Прогресс» - ТП-3 СТ «Нефтеразведчик» - ТП-4 СНТ «Стройтрест №11 «Ракитовка 1» - ТП-5 СНТ «Ракитовские дачи-1» - ТП-6 СНТ «Металлург» ТП-7 СНТ Ракитовка (ВЛ -2,8 км, КЛ -0,35км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 64.6982 | 64.6982
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 64.6982 | 64.6982

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область |  |  | 1950
ОСР 518-02-01 | Строительные работы |  | 1950
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-0,4кВ |  | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 1950 | 0.05 | км2 | 39000
1 | Строительные работы |  | 1950 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные работы |  |  | 2729.1574
ОСР 518-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 647.8261
Проектные работы |  | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 647.8261 | 0.05 | км2 | 12956.5217
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 647.8261
ОСР 537 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2729.1574
Проектные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 2081.3313 | 2.8 | км | 743.3326
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2081.3313
Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147 г.о. Самара Самарская область |  |  | 1122.4431
ОСР 27-02-01 | Строительные работы |  | 1050.8769
| Монтажные работы |  | 71.5662
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-6 кВ ГНБ |  | ГНБ трубой 160 | 1122.4431 | 0.122 | км | 9200.3533
1 | Строительные работы |  | 1050.8769 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 71.5662
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 10.3069
ОСР 27-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 10.3069
Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ |  | ГНБ трубой 160 | 3.413 | 0.122 | км | 27.9753
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 3.413
Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 6.8939 | 0.228 | км | 30.2366
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 6.8939
Проектные и изыскательские работы |  |  | 195.3827
ОСР 27-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 195.3827
Проектные и изыскательские работы |  | ГНБ трубой 160 | 64.6982 | 0.122 | км | 530.3132
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 64.6982
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 130.6845 | 0.228 | км | 573.1778
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 130.6845
"Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. |  |  | 2069.8305
ОСР 537 02-01 | Строительные работы |  | 1253.2959
| Монтажные работы |  | 816.5346
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-10кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 2069.8305 | 2.8 | км | 739.2252
1 | Строительные работы |  | 1253.2959 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 816.5346
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ Новый Буян" Красноярский район Самарская область. |  |  | 499.3791
ОСР 537 09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 499.3791
ПНР ВЛЗ-10кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 499.3791 | 2.8 | км | 178.3497
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 499.3791
"Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область |  |  | 2267.2336
ОСР 27-02-01 | Строительные работы |  | 2122.6765
| Монтажные работы |  | 144.5572
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-6 кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 2267.2336 | 0.228 | км | 9944.0072
1 | Строительные работы |  | 2122.6765 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 144.5572
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х95-20 | км | 9.3301 | 222.0785 | 10 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х95-20 | 2072.0064 | ФСБЦ-21.2.01.01-0051
Стойка ж/б СВ-110-3,5 | шт | 78 | 24.1265 | 10 | Стойка ж/б СВ-110-3,5 | 3038.1516 | ФСБЦ-05.1.02.07-0074
Стойка ж/б СС136.6-3,1 | шт | 17.1779 | 90.703 | 6 | Стойка ж/б СС136.6-3,1 | 1558.088
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х120мк | км | 0.35 | 2598.2353 | 10 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х120мк | 1994.9976 | ФСБЦ-21.1.07.02-1148
Силовой кабель с тремя алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией жил из сшитого полиэтилена, с броней из двух стальных оцинкованных лент, с оболочкой из полиэтилена, с сечением жил 240 мм2, с сечением экранов 25 мм2, номинального напряжения 6 кВ АПвБПг 3х240/25-6 | км | 0.040667 | 34488.9697 | 6 | Силовой кабель с тремя алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией жил из сшитого полиэтилена, с броней из двух стальных оцинкованных лент, с оболочкой из полиэтилена, с сечением жил 240 мм2, с сечением экранов 25 мм2, номинального напряжения 6 кВ АПвБПг 3х240/25-6 | 1402.5514
Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 110 мм | км | 0.13755 | 1724.4134 | 10 | Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 110 мм | 237.1914 | ФСБЦ-24.3.02.02-0004