## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
11580
P_0299
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-2034 до ТП-2021 г.о. Самара Самарская область (0,482 км)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2025 год
1 | Сметная стоимость: |  |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 |  | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 |  | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 |  | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 |  | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 |  | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 0 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.97
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 0
2026 год |  |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 10263.0254 |  | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 |  | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 279.4528 |  | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 10542.4782 |  | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 1757.0797
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 11665.6156
| Понижающий коэффициент | 0.97
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 11315.6471
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 11315.6471
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-2034 до ТП-2021 г.о. Самара Самарская область (0,482 км)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-6-02-01 | Реконструкция КЛ одноцепная | 1526.9538 | 629.864 | 0 | 9.1886 | 2166.0064
2 | ОСР-27-02-01 | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область | 215.3436 | 14.6652 | 0 | 0 | 230.0088
|  | Итого по Главе 2 | 1742.2974 | 644.5292 | 0 | 9.1886 | 2396.0153
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
3 | ОСР-27-07-01 | Благоустройство | 5536.1485 | 0 | 0 | 0 | 5536.1485
|  | Итого по Главе 7 | 5536.1485 | 0 | 0 | 0 | 5536.1485
|  | Итого по Главам 1-7 | 7278.4459 | 644.5292 | 0 | 9.1886 | 7932.1637
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 38.1738 | 15.7466 | 0 | 0 | 53.9204
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при опр. сметной стоимости строительства ОКС 2,5%*0,8 2% | 115.0298 | 0.2933 | 0 | 0 | 115.3231
|  | Итого по Главе 8 | 153.2037 | 16.0399 | 0 | 0 | 169.2436
|  | Итого по Главам 1-8 | 7431.6496 | 660.5691 | 0 | 9.1886 | 8101.4073
Глава 9. Прочие работы и затраты
6 | ОСР-6-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 9.6073 | 9.6073
7 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 193.959 | 17.2409 | 0 | 0 | 211.1999
8 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 51.2572 | 51.2572
9 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 18.8588 | 18.8588
10 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 12.1998 | 12.1998
11 | ОСР-27-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 0.69938 | 0.69938
|  | Итого по Главе 9 | 193.959 | 17.2409 | 0 | 92.6225 | 303.8224
|  | Итого по Главам 1-9 | 7625.6086 | 677.81 | 0 | 101.8111 | 8405.2297
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 7625.6086 | 677.81 | 0 | 101.8111 | 8405.2297
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
12 | Смета № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 111.0255 | 111.0255
13 | Смета №1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 13.2578 | 13.2578
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 124.2834 | 124.2834
|  | Итого по Главам 1-12 | 7625.6086 | 677.81 | 0 | 226.0945 | 8529.5131
Непредвиденные затраты
14 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 228.7683 | 20.3343 | 0 | 6.7828 | 255.8854
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 228.7683 | 20.3343 | 0 | 6.7828 | 255.8854
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 7854.3769 | 698.1443 | 0 | 232.8773 | 8785.3985
Налоги и обязательные платежи
15 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 1570.8754 | 139.6289 | 0 | 46.5755 | 1757.0797
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 1570.8754 | 139.6289 | 0 | 46.5755 | 1757.0797
|  | Итого по сводному расчету | 9425.2523 | 837.7731 | 0 | 279.4528 | 10542.4782

## ОСР 6-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-2034 до ТП-2021 г.о. Самара Самарская область (0,482 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-02 | КЛ-6кВ | 1526.9538 | 629.864 | 0 | 9.2007 | 2166.0185
|  | Итого | 1526.9538 | 629.864 | 0 | 9.2007 | 2166.0185

## ОСР 6-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-2034 до ТП-2021 г.о. Самара Самарская область (0,482 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-09-02 | Пусконаладочные работы КЛ-6кВ | 0 | 0 | 0 | 9.2007 | 9.2007
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 9.2007 | 9.2007

## ОСР 6-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-2034 до ТП-2021 г.о. Самара Самарская область (0,482 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 111.0255 | 111.0255
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 111.0255 | 111.0255

## ОСР 27-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-2034 до ТП-2021 г.о. Самара Самарская область (0,482 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147 г.о. Самара Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | КЛ-6 кВ ГНБ | 215.3436 | 14.6652 | 0 | 0 | 230.0088
|  | Итого | 215.3436 | 14.6652 | 0 | 0 | 230.0088

## ОСР 27-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-2034 до ТП-2021 г.о. Самара Самарская область (0,482 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0.69938 | 0.69938
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0.69938 | 0.69938

## ОСР 27-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-2034 до ТП-2021 г.о. Самара Самарская область (0,482 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 13.2578 | 13.2578
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 13.2578 | 13.2578

## ОСР 27-07-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-2034 до ТП-2021 г.о. Самара Самарская область (0,482 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-07-01
| Наименование сметы | Благоустройство
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-2 | Благоустройство | 5536.146 | 0 | 0 | 0 | 5536.146
|  | Итого | 5536.146 | 0 | 0 | 0 | 5536.146

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область |  |  | 2166.0185
ОСР 6-02-01 | Строительные работы |  | 1526.9538
| Монтажные работы |  | 629.864
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 9.2007
КЛ-6кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 2166.0185 | 0.457 | км | 4739.6465
1 | Строительные работы |  | 1526.9538 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 629.864
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 9.2007
Пусконаладочные работы |  |  | 9.9
ОСР 6-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 9.2007
Пусконаладочные работы КЛ-6кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 9.2007 | 0.457 | км | 20.1327
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 9.2007
ОСР 27-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 9.9
Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ |  | ГНБ трубой 160 | 0.69938 | 0.025 | км | 27.9753
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0.69938
Проектные и изыскательские работы |  |  | 124.2834
ОСР 6-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 111.0255
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 111.0255 | 0.457 | км | 242.9443
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 111.0255
ОСР 27-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 124.2834
Проектные и изыскательские работы |  | ГНБ трубой 160 | 13.2578 | 0.025 | км | 530.3132
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 13.2578
Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147 г.о. Самара Самарская область |  |  | 230.0088
ОСР 27-02-01 | Строительные работы |  | 215.3436
| Монтажные работы |  | 14.6652
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-6 кВ ГНБ |  | ГНБ трубой 160 | 230.0088 | 0.025 | км | 9200.3533
1 | Строительные работы |  | 215.3436 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 14.6652
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Благоустройство |  |  | 5536.146
ОСР 27-07-01 | Строительные работы |  | 5536.146
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Благоустройство |  | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (м.б вкл в любую КЛ) | 5536.146 | 0.000457 | км2 | 12114104.9588
1 | Строительные работы |  | 5536.146 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х120мк | км | 0.482 | 2598.2353 | 6 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х120мк | 1474.7935 | ФСБЦ-21.1.07.02-1148
Силовой кабель с тремя алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией жил из сшитого полиэтилена, с броней из двух стальных оцинкованных лент, с оболочкой из полиэтилена, с сечением жил 240 мм2, с сечением экранов 25 мм2, номинального напряжения 6 кВ АПвБПг 3х240/25-6 | км | 0.0083333 | 34488.9697 | 6 | Силовой кабель с тремя алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией жил из сшитого полиэтилена, с броней из двух стальных оцинкованных лент, с оболочкой из полиэтилена, с сечением жил 240 мм2, с сечением экранов 25 мм2, номинального напряжения 6 кВ АПвБПг 3х240/25-6 | 287.4081
Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 110 мм | км | 0.028186 | 1724.4134 | 6 | Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 110 мм | 48.6048 | ФСБЦ-24.3.02.02-0004