## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0300
(идентификатор инвестиционного проекта)
Повышение надежности электроснабжения п. ВСЧ п. Мехзавод г.о. Самара Самарской области (монтаж КТП 6/0,4кВ 630кВА, реконструкция ВЛ 0,4кВ (протяженность 0,35км, демонтаж 0,194км), установка приборов учета 49 т.у., монтаж КЛ 0,4кВ протяженностью 0,0234км)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2025 год
1 | Сметная стоимость: |  |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 |  | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 |  | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 |  | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 |  | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 |  | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 0 | 2023 | 109.0965
2026 год |  |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 8989.6753 |  | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 8257.065 |  | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 2782.4747 |  | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 20029.2151 |  | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 3338.2025
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 22163.0171 | -22163.0171
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 22163.0171 | -22163.0171
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Повышение надежности электроснабжения п. ВСЧ п. Мехзавод г.о. Самара Самарской области (монтаж КТП 6/0,4кВ 630кВА, реконструкция ВЛ 0,4кВ (протяженность 0,35км, демонтаж 0,194км), установка приборов учета 49 т.у., монтаж КЛ 0,4кВ протяженностью 0,0234км)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-528-02-01 | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область | 625.1876 | 23.5576 | 4899.0981 | 0 | 5547.8433
2 | ОСР-107-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область | 1595.3102 | 125.5392 | 0 | 0 | 1720.8494
3 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 3814.2571 | 204.3887 | 0 | 0 | 4018.6459
4 | ОСР-509-01-01 | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область | 351.363 | 189.9169 | 1781.3752 | 0 | 2322.655
|  | Итого по Главе 2 | 6386.1179 | 543.4024 | 6680.4733 | 0 | 13609.9936
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 6386.1179 | 543.4024 | 6680.4733 | 0 | 13609.9936
Глава 8. Временные здания и сооружения
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.приопределен. сметной стоимости строит. ОКС 2,5%х0,8= 2% | 12.5044 | 0.46919 | 0 | 0 | 12.9736
6 | 332/пр 19.06.2020 Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.при опред.сметной стоим. строительства ОКС 2,5%*0,8= 2% | 38.9324 | 6.3062 | 0 | 0 | 45.2386
7 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 95.3564 | 5.1097 | 0 | 0 | 100.4661
|  | Итого по Главе 8 | 146.7933 | 11.8851 | 0 | 0 | 158.6784
|  | Итого по Главам 1-8 | 6532.9112 | 555.2875 | 6680.4733 | 0 | 13768.672
Глава 9. Прочие работы и затраты
8 | ОСР-528-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 106.8003 | 106.8003
9 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 118.6807 | 6.0899 | 0 | 0 | 124.7706
10 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 65.1155 | 65.1155
11 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 106.8625 | 106.8625
12 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 69.8966 | 69.8966
13 | ОСР-107-09-01 | ПНР "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область | 0 | 0 | 0 | 37.8204 | 37.8204
14 | 325/пр 25.05.2021 Пр.1 п.50 Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 51.8282 | 8.4027 | 0 | 0 | 60.2308
15 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 21.4199 | 21.4199
16 | Письмо Госстройя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 70.5337 | 70.5337
17 | ОСР-509-09-01 | ПНР "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область | 0 | 0 | 0 | 63.0059 | 63.0059
|  | Итого по Главе 9 | 170.5089 | 14.4925 | 0 | 541.4547 | 726.4561
|  | Итого по Главам 1-9 | 6703.4201 | 569.78 | 6680.4733 | 541.4547 | 14495.1281
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 6703.4201 | 569.78 | 6680.4733 | 541.4547 | 14495.1281
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
18 | Смета №1 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 488.6321 | 488.6321
19 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 461.4179 | 461.4179
20 | ОСР-509-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 759.6884 | 759.6884
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1709.7384 | 1709.7384
|  | Итого по Главам 1-12 | 6703.4201 | 569.78 | 6680.4733 | 2251.1932 | 16204.8666
Непредвиденные затраты
21 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 201.1026 | 17.0934 | 200.4142 | 67.5358 | 486.146
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 201.1026 | 17.0934 | 200.4142 | 67.5358 | 486.146
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 6904.5227 | 586.8734 | 6880.8875 | 2318.729 | 16691.0126
Налоги и обязательные платежи
22 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 1380.9045 | 117.3747 | 1376.1775 | 463.7458 | 3338.2025
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 1380.9045 | 117.3747 | 1376.1775 | 463.7458 | 3338.2025
|  | Итого по сводному расчету | 8285.4272 | 704.2481 | 8257.065 | 2782.4747 | 20029.2151

## ОСР 528-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения п. ВСЧ п. Мехзавод г.о. Самара Самарской области (монтаж КТП 6/0,4кВ 630кВА, реконструкция ВЛ 0,4кВ (протяженность 0,35км, демонтаж 0,194км), установка приборов учета 49 т.у., монтаж КЛ 0,4кВ протяженностью 0,0234км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-528-1 | Замена КТП КЯР 627/630 кВА | 625.1876 | 23.5576 | 4899.0981 | 0 | 5547.8433
|  | Итого | 625.1876 | 23.5576 | 4899.0981 | 0 | 5547.8433

## ОСР 528-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения п. ВСЧ п. Мехзавод г.о. Самара Самарской области (монтаж КТП 6/0,4кВ 630кВА, реконструкция ВЛ 0,4кВ (протяженность 0,35км, демонтаж 0,194км), установка приборов учета 49 т.у., монтаж КЛ 0,4кВ протяженностью 0,0234км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-528-2 | Пусконаладочные работы КТП КЯР 627/630 кВА | 0 | 0 | 0 | 106.8003 | 106.8003
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 106.8003 | 106.8003

## ОСР 528-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения п. ВСЧ п. Мехзавод г.о. Самара Самарской области (монтаж КТП 6/0,4кВ 630кВА, реконструкция ВЛ 0,4кВ (протяженность 0,35км, демонтаж 0,194км), установка приборов учета 49 т.у., монтаж КЛ 0,4кВ протяженностью 0,0234км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 488.6321 | 488.6321
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 488.6321 | 488.6321

## ОСР 107-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения п. ВСЧ п. Мехзавод г.о. Самара Самарской области (монтаж КТП 6/0,4кВ 630кВА, реконструкция ВЛ 0,4кВ (протяженность 0,35км, демонтаж 0,194км), установка приборов учета 49 т.у., монтаж КЛ 0,4кВ протяженностью 0,0234км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-02 | Коммерческий учет | 1257.8407 | 98.9828 | 0 | 0 | 1356.8236
|  | Итого | 1257.8407 | 98.9828 | 0 | 0 | 1356.8236

## ОСР 107-07-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения п. ВСЧ п. Мехзавод г.о. Самара Самарской области (монтаж КТП 6/0,4кВ 630кВА, реконструкция ВЛ 0,4кВ (протяженность 0,35км, демонтаж 0,194км), установка приборов учета 49 т.у., монтаж КЛ 0,4кВ протяженностью 0,0234км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-07-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-09-02 | ПНР КУ | 0 | 0 | 0 | 9.94 | 9.94
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 9.94 | 9.94

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения п. ВСЧ п. Мехзавод г.о. Самара Самарской области (монтаж КТП 6/0,4кВ 630кВА, реконструкция ВЛ 0,4кВ (протяженность 0,35км, демонтаж 0,194км), установка приборов учета 49 т.у., монтаж КЛ 0,4кВ протяженностью 0,0234км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 1819.2571 | 30.2287 | 0 | 0 | 1849.4859
|  | Итого | 1819.2571 | 30.2287 | 0 | 0 | 1849.4859

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения п. ВСЧ п. Мехзавод г.о. Самара Самарской области (монтаж КТП 6/0,4кВ 630кВА, реконструкция ВЛ 0,4кВ (протяженность 0,35км, демонтаж 0,194км), установка приборов учета 49 т.у., монтаж КЛ 0,4кВ протяженностью 0,0234км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 21.4199 | 21.4199
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 21.4199 | 21.4199

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения п. ВСЧ п. Мехзавод г.о. Самара Самарской области (монтаж КТП 6/0,4кВ 630кВА, реконструкция ВЛ 0,4кВ (протяженность 0,35км, демонтаж 0,194км), установка приборов учета 49 т.у., монтаж КЛ 0,4кВ протяженностью 0,0234км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 212.3579 | 212.3579
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 212.3579 | 212.3579

## ОСР 107-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения п. ВСЧ п. Мехзавод г.о. Самара Самарской области (монтаж КТП 6/0,4кВ 630кВА, реконструкция ВЛ 0,4кВ (протяженность 0,35км, демонтаж 0,194км), установка приборов учета 49 т.у., монтаж КЛ 0,4кВ протяженностью 0,0234км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-02 | Коммерческий учет | 337.4695 | 26.5564 | 0 | 0 | 364.0258
|  | Итого | 337.4695 | 26.5564 | 0 | 0 | 364.0258

## ОСР 107-07-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения п. ВСЧ п. Мехзавод г.о. Самара Самарской области (монтаж КТП 6/0,4кВ 630кВА, реконструкция ВЛ 0,4кВ (протяженность 0,35км, демонтаж 0,194км), установка приборов учета 49 т.у., монтаж КЛ 0,4кВ протяженностью 0,0234км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-07-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-09-02 | ПНР КУ | 0 | 0 | 0 | 2.6668 | 2.6668
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 2.6668 | 2.6668

## ОСР 525-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения п. ВСЧ п. Мехзавод г.о. Самара Самарской области (монтаж КТП 6/0,4кВ 630кВА, реконструкция ВЛ 0,4кВ (протяженность 0,35км, демонтаж 0,194км), установка приборов учета 49 т.у., монтаж КЛ 0,4кВ протяженностью 0,0234км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 1995 | 174.16 | 0 | 0 | 2169.16
|  | Итого | 1995 | 174.16 | 0 | 0 | 2169.16

## ОСР 525-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения п. ВСЧ п. Мехзавод г.о. Самара Самарской области (монтаж КТП 6/0,4кВ 630кВА, реконструкция ВЛ 0,4кВ (протяженность 0,35км, демонтаж 0,194км), установка приборов учета 49 т.у., монтаж КЛ 0,4кВ протяженностью 0,0234км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 249.06 | 249.06
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 249.06 | 249.06

## ОСР 509-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения п. ВСЧ п. Мехзавод г.о. Самара Самарской области (монтаж КТП 6/0,4кВ 630кВА, реконструкция ВЛ 0,4кВ (протяженность 0,35км, демонтаж 0,194км), установка приборов учета 49 т.у., монтаж КЛ 0,4кВ протяженностью 0,0234км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 509-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236 г. Тольятти Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-509-01 | Электроснабжение РП | 351.363 | 189.9169 | 1781.3752 | 0 | 2322.655
|  | Итого | 351.363 | 189.9169 | 1781.3752 | 0 | 2322.655

## ОСР 509-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения п. ВСЧ п. Мехзавод г.о. Самара Самарской области (монтаж КТП 6/0,4кВ 630кВА, реконструкция ВЛ 0,4кВ (протяженность 0,35км, демонтаж 0,194км), установка приборов учета 49 т.у., монтаж КЛ 0,4кВ протяженностью 0,0234км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 509-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236 г. Тольятти Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-509-09 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 63.0059 | 63.0059
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 63.0059 | 63.0059

## ОСР 509-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения п. ВСЧ п. Мехзавод г.о. Самара Самарской области (монтаж КТП 6/0,4кВ 630кВА, реконструкция ВЛ 0,4кВ (протяженность 0,35км, демонтаж 0,194км), установка приборов учета 49 т.у., монтаж КЛ 0,4кВ протяженностью 0,0234км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 509-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 759.6884 | 759.6884
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 759.6884 | 759.6884

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
"Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область |  |  | 5547.8433
ОСР 528-02-01 | Строительные работы |  | 625.1876
| Монтажные работы |  | 23.5576
| Оборудование |  | 4899.0981
| Прочие |  | 0
Замена КТП КЯР 627/630 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 5547.8433 | 1 | шт | 5547.8433
1 | Строительные работы |  | 625.1876 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 23.5576
| Оборудование |  | 4899.0981
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 128.2202
ОСР 528-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 106.8003
Пусконаладочные работы КТП КЯР 627/630 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 106.8003 | 1 | шт | 106.8003
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 106.8003
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 128.2202
Пусконаладочные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 21.4199 | 0.35 | км | 61.1997
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 21.4199
Проектные и изыскательские работы |  |  | 950.05
ОСР 528-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 488.6321
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 488.6321 | 1 | шт | 488.6321
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 488.6321
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 950.05
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 212.3579 | 0.35 | км | 606.7368
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 212.3579
Проектные и изыскательские работы |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 249.06 | 28 | шт | 8.895
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 249.06
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область |  |  | 1733.4562
ОСР 107-02-01 | Строительные работы |  | 1595.3102
| Монтажные работы |  | 125.5392
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Коммерческий учет |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 1356.8236 | 11 | шт | 123.3476
1 | Строительные работы |  | 1257.8407 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 98.9828
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Коммерческий учет |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 364.0258 | 11 | шт | 33.0933
2 | Строительные работы |  | 337.4695 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 26.5564
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ОСР 107-07-01 | Строительные работы |  | 1595.3102
| Монтажные работы |  | 125.5392
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 12.6068
ПНР КУ |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 9.94 | 11 | шт | 0.90363
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 9.94
ПНР КУ |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 2.6668 | 11 | шт | 0.24244
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2.6668
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. |  |  | 1849.4859
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 1819.2571
| Монтажные работы |  | 30.2287
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 1849.4859 | 0.35 | км | 5284.2453
1 | Строительные работы |  | 1819.2571 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 30.2287
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
2169.16
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 1995
| Монтажные работы |  | 174.16
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 2169.16 | 28 | шт | 77.47
1 | Строительные работы |  | 1995 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 174.16
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236 г. Тольятти Самарская область |  |  | 2385.6609
ОСР 509-02-01 | Строительные работы |  | 351.363
| Монтажные работы |  | 189.9169
| Оборудование |  | 1781.3752
| Прочие |  | 0
Электроснабжение РП |  | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 2322.655 | 1 | шт | 2322.655
1 | Строительные работы |  | 351.363 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область
| Монтажные работы |  | 189.9169
| Оборудование |  | 1781.3752
| Прочие |  | 0
ОСР 509-09-01 | Строительные работы |  | 351.363
| Монтажные работы |  | 189.9169
| Оборудование |  | 1781.3752
| Прочие |  | 63.0059
ПНР |  | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 63.0059 | 1 | шт | 63.0059
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 63.0059
Проектные работы |  |  | 759.6884
ОСР 509-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 759.6884
Проектные работы |  | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 759.6884 | 1 | шт | 759.6884
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 759.6884
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
КТП 630 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | шт | 1 | 4899.1003 | 6/0.4 | КТП 630 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | 4899.1003 | КП Исх. №103 от 27.02.2024г СВЭМ
Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25 | км | 0.39274 | 900.3039 | 0.4 | Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25 | 353.5825 | ФСБЦ-21.2.01.01-0038
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 10 | 81.7983 | 0.4 | Стойка ж/б СВ95-3 | 723.2693 | ФСБЦ-05.1.02.07-0066
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 1.4737 | 19.8713 | 0.4 | Стойка ж/б СВ95-3 | 29.2841
Светильник ДКУ-50W IP65 | шт | 126 | 4.8225 |  | Светильник ДКУ-50W IP65 | 607.6397
Комплектная ячейка РУ-6кВ (Камера КСО-366 1,6 тр-р) | шт | 2 | 309.1372 | 6 | Комплектная ячейка РУ-6кВ (Камера КСО-366 1,6 тр-р) | 618.2745 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024
Комплектная ячейка РУ-6кВ (Камера КСО-366 2,3,4,5 лин.) | шт | 4 | 290.7741 | 6 | Комплектная ячейка РУ-6кВ (Камера КСО-366 2,3,4,5 лин.) | 1163.0962 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024
Шинный мост 6 кВ | шт | 1 | 241.8764 | 6 |  | 241.8764