## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0305
(идентификатор инвестиционного проекта)
Повышение надежности электроснабжения Самарская обл.г.Самара, поселок Козелки, ул Озерная (монтаж КТП 6/0,4кВ 0,25 МВА, ВЛ 0,4кв протяженностью 0,01 км, установка приборов учета 2т.у.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2025 год
1 | Сметная стоимость: |  |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 |  | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 |  | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 |  | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 |  | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 |  | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 0 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.95
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 0
2026 год |  |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 825.5248 |  | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 3774.1757 |  | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 665.4613 |  | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 5265.1618 |  | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 877.527
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 5826.0831 | -5826.0831
| Понижающий коэффициент | 0.95
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 5534.779
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 5534.779 | -5534.779
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Повышение надежности электроснабжения Самарская обл.г.Самара, поселок Козелки, ул Озерная (монтаж КТП 6/0,4кВ 0,25 МВА, ВЛ 0,4кв протяженностью 0,01 км, установка приборов учета 2т.у.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 410.0308 | 27.4007 | 3053.5402 | 0 | 3490.9717
2 | ЛС-3 | Учет электроэнергии | 0.22886 | 113.1734 | 0 | 0 | 113.4023
3 | ССР-1-02-01 | ВЛ-0,4кВ | 50.8748 | 0.12737 | 0 | 0 | 51.0021
4 | ОСР-556-02-01 | Ограждение КТП | 34.337 | 0 | 0 | 0 | 34.337
|  | Итого по Главе 2 | 495.4714 | 140.7015 | 3053.5402 | 0 | 3689.7132
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 495.4714 | 140.7015 | 3053.5402 | 0 | 3689.7132
Глава 8. Временные здания и сооружения
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 10.2508 | 0.68502 | 0 | 0 | 10.9358
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС исп. при определении сметной стоимости строительства ОКС | 2.0787 | 1.1996 | 0 | 0 | 3.2783
7 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.приопределен. сметной стоимости строит. ОКС 2,5%х0,8= 2% | 0.68674 | 0 | 0 | 0 | 0.68674
|  | Итого по Главе 8 | 13.0162 | 1.8846 | 0 | 0 | 14.9008
|  | Итого по Главам 1-8 | 508.4876 | 142.5861 | 3053.5402 | 0 | 3704.614
Глава 9. Прочие работы и затраты
8 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 78.8888 | 78.8888
9 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 14.4967 | 2.3299 | 0 | 0 | 16.8266
10 | ЛС-5 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 1.3465 | 1.3465
11 | ЛС-4 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 0.67075 | 0.67075
12 | Письмо госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 2.0259 | 2.0259
13 |  | Команлировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 0.4873 | 0.4873
14 |  | Перебазировка техники к месту работы и обратно | 0 | 0 | 0 | 1.0357 | 1.0357
15 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 0.76002 | 0.76002
|  | Итого по Главе 9 | 14.4967 | 2.3299 | 0 | 85.2149 | 102.0415
|  | Итого по Главам 1-9 | 522.9842 | 144.9161 | 3053.5402 | 85.2149 | 3806.6555
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 522.9842 | 144.9161 | 3053.5402 | 85.2149 | 3806.6555
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
16 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 400.8246 | 400.8246
17 | Смета | ПИР | 0 | 0 | 0 | 34.8403 | 34.8403
18 | ОСР-556-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 17.5193 | 17.5193
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 453.1842 | 453.1842
|  | Итого по Главам 1-12 | 522.9842 | 144.9161 | 3053.5402 | 538.3991 | 4259.8397
Непредвиденные затраты
19 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 15.6895 | 4.3475 | 91.6062 | 16.152 | 127.7952
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 15.6895 | 4.3475 | 91.6062 | 16.152 | 127.7952
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 538.6738 | 149.2635 | 3145.1465 | 554.5511 | 4387.6349
Налоги и обязательные платежи
20 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 107.7348 | 29.8527 | 629.0293 | 110.9102 | 877.527
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 107.7348 | 29.8527 | 629.0293 | 110.9102 | 877.527
|  | Итого по сводному расчету | 646.4085 | 179.1162 | 3774.1757 | 665.4613 | 5265.1618

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения Самарская обл.г.Самара, поселок Козелки, ул Озерная (монтаж КТП 6/0,4кВ 0,25 МВА, ВЛ 0,4кв протяженностью 0,01 км, установка приборов учета 2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | Повышение надежности электроснабжения Самарская обл.г.Самара, поселок Козелки, ул Озерная (0,25 МВА, 0,02 км)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-03 | Коммерческий учет | 77.4637 | 13.5015 | 0 | 0 | 90.9652
|  | Итого | 77.4637 | 13.5015 | 0 | 0 | 90.9652

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения Самарская обл.г.Самара, поселок Козелки, ул Озерная (монтаж КТП 6/0,4кВ 0,25 МВА, ВЛ 0,4кв протяженностью 0,01 км, установка приборов учета 2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-03 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 2.8788 | 2.8788
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 2.8788 | 2.8788

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения Самарская обл.г.Самара, поселок Козелки, ул Озерная (монтаж КТП 6/0,4кВ 0,25 МВА, ВЛ 0,4кв протяженностью 0,01 км, установка приборов учета 2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 10.4446 | 10.4446
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 10.4446 | 10.4446

## ОСР 1-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения Самарская обл.г.Самара, поселок Козелки, ул Озерная (монтаж КТП 6/0,4кВ 0,25 МВА, ВЛ 0,4кв протяженностью 0,01 км, установка приборов учета 2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-3 | Учет электроэнергии | 0.22886 | 113.1734 | 0 | 0 | 113.4023
|  | Итого | 0.22886 | 113.1734 | 0 | 0 | 113.4023

## ОСР 1-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения Самарская обл.г.Самара, поселок Козелки, ул Озерная (монтаж КТП 6/0,4кВ 0,25 МВА, ВЛ 0,4кв протяженностью 0,01 км, установка приборов учета 2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-5 | ПНР КУ | 0 | 0 | 0 | 1.3465 | 1.3465
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1.3465 | 1.3465

## ОСР 1-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения Самарская обл.г.Самара, поселок Козелки, ул Озерная (монтаж КТП 6/0,4кВ 0,25 МВА, ВЛ 0,4кв протяженностью 0,01 км, установка приборов учета 2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 23.9527 | 23.9527
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 23.9527 | 23.9527

## ОСР 1-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения Самарская обл.г.Самара, поселок Козелки, ул Озерная (монтаж КТП 6/0,4кВ 0,25 МВА, ВЛ 0,4кв протяженностью 0,01 км, установка приборов учета 2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-1 | ВЛ-0,4кВ | 50.8748 | 0.12737 | 0 | 0 | 51.0021
|  | Итого | 50.8748 | 0.12737 | 0 | 0 | 51.0021

## ОСР 1-09-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения Самарская обл.г.Самара, поселок Козелки, ул Озерная (монтаж КТП 6/0,4кВ 0,25 МВА, ВЛ 0,4кв протяженностью 0,01 км, установка приборов учета 2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-09-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-4 | ПНР ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0.67075 | 0.67075
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0.67075 | 0.67075

## ОСР 1-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения Самарская обл.г.Самара, поселок Козелки, ул Озерная (монтаж КТП 6/0,4кВ 0,25 МВА, ВЛ 0,4кв протяженностью 0,01 км, установка приборов учета 2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 10.8876 | 10.8876
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 10.8876 | 10.8876

## ОСР 525-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения Самарская обл.г.Самара, поселок Козелки, ул Озерная (монтаж КТП 6/0,4кВ 0,25 МВА, ВЛ 0,4кв протяженностью 0,01 км, установка приборов учета 2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-02 | Замена КТП ЦАР 527/100 кВА | 332.5671 | 13.8993 | 3053.5402 | 0 | 3400.0066
|  | Итого | 332.5671 | 13.8993 | 3053.5402 | 0 | 3400.0066

## ОСР 525-09-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения Самарская обл.г.Самара, поселок Козелки, ул Озерная (монтаж КТП 6/0,4кВ 0,25 МВА, ВЛ 0,4кв протяженностью 0,01 км, установка приборов учета 2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-02 | Пусконаладочные работы КТП ЦАР 527/100 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ОСР 525-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения Самарская обл.г.Самара, поселок Козелки, ул Озерная (монтаж КТП 6/0,4кВ 0,25 МВА, ВЛ 0,4кв протяженностью 0,01 км, установка приборов учета 2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 390.38 | 390.38
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 390.38 | 390.38

## ОСР 556-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения Самарская обл.г.Самара, поселок Козелки, ул Озерная (монтаж КТП 6/0,4кВ 0,25 МВА, ВЛ 0,4кв протяженностью 0,01 км, установка приборов учета 2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-556-1 | Ограждение КТП | 31.4691 | 0 | 0 | 0 | 31.4691
|  | Итого | 31.4691 | 0 | 0 | 0 | 31.4691

## ОСР 556-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения Самарская обл.г.Самара, поселок Козелки, ул Озерная (монтаж КТП 6/0,4кВ 0,25 МВА, ВЛ 0,4кв протяженностью 0,01 км, установка приборов учета 2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 144504.3478 | 144504.3478
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 144504.3478 | 144504.3478

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область. |  |  | 3490.9717
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 410.0308
| Монтажные работы |  | 27.4007
| Оборудование |  | 3053.5402
| Прочие |  | 0
Коммерческий учет |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 90.9652 | 1 | шт | 90.9652
1 | Строительные работы |  | 77.4637 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 13.5015
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Замена КТП ЦАР 527/100 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 3400.0066 | 1 | шт | 3400.0066
2 | Строительные работы |  | 332.5671 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 13.8993
| Оборудование |  | 3053.5402
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 2.8788
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2.8788
Пусконаладочные работы |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 2.8788 | 1 | шт | 2.8788
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2.8788
Пусконаладочные работы КТП ЦАР 527/100 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 0 | 1 | шт | 0
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные и изыскательские работы |  |  | 400.8246
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 400.8246
Проектные и изыскательские работы |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 10.4446 | 1 | шт | 10.4446
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 10.4446
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 390.38 | 1 | шт | 390.38
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 390.38
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область |  |  | 114.073
ОСР 1-02-01 | Строительные работы |  | 0.22886
| Монтажные работы |  | 113.1734
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Учет электроэнергии |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 113.4023 | 1 | шт | 113.4023
1 | Строительные работы |  | 0.22886 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 113.1734
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ОСР 1-09-01 | Строительные работы |  | 0.22886
| Монтажные работы |  | 113.1734
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0.67075
ПНР ВЛ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 0.67075 | 0.01 | км | 67.0747
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0.67075
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область |  |  | 52.3486
ОСР 1-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1.3465
ПНР КУ |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 1.3465 | 1 | шт | 1.3465
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1.3465
ОСР 1-02-01 | Строительные работы |  | 50.8748
| Монтажные работы |  | 0.12737
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1.3465
ВЛ-0,4кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 51.0021 | 0.01 | км | 5100.215
1 | Строительные работы |  | 50.8748 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0.12737
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные работы |  |  | 144539.1881
ОСР 1-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 34.8403
Проектные работы |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 23.9527 | 1 | шт | 23.9527
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 23.9527
Проектные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 10.8876 | 0.01 | км | 1088.759
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 10.8876
ОСР 556-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 144539.1881
Проектные работы |  | Устройство Ограждения из панелей металлических сетчатых по железобетонным столбам | 144504.3478 | 2e-05 | км2 | 7225217391.3043
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 144504.3478
Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область |  |  | 31.4691
ОСР 556-02-01 | Строительные работы |  | 31.4691
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Ограждение КТП |  | Устройство Ограждения из панелей металлических сетчатых по железобетонным столбам | 31.4691 | 2e-05 | км2 | 1573454.1063
1 | Строительные работы |  | 31.4691 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Счетчик однофазный AD11S.M1.1-FL-R(1-3-1) | шт | 0.15385 | 19.6448 |  |  | 3.0223
Удаленный дисплей CIU8.B-4-1(2+12+1) | шт | 1.1538 | 4.1537 |  |  | 4.7928
Счетчик трехфазный AD13А.M1.2-FLRs-R (2-20-1)(12шт+1шт) | шт | 1 | 43.4776 |  |  | 43.4776
Шкаф учета абонентский ЩРНМ-3 650х500х220 (ЩРН-МЗ IP54)(12шт+1шт) | шт | 1 | 17.0381 |  |  | 17.0381
Счётчик трехфазный AD13А.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1) | шт | 0.33333 | 26.3452 |  |  | 8.7817
Счётчик однофазный AD11S.М1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 2.2222 | 19.2259 |  |  | 42.7242
Счётчик трехфазный AD13S.М1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 0.55556 | 41.4536 |  |  | 23.0298
Счётчик трехфазный AD13А.М1.2-FLRs-R (2-20-1) | шт | 0.11111 | 42.5504 |  |  | 4.7278
Дисплей CIU8.B-4-1 | шт | 2.7778 | 4.0652 |  |  | 11.2921
УСПД RTR 8A.LRsGE-2-1-RUFG (DC1S.2-1) | шт | 0.11111 | 124.1057 |  |  | 13.7895
Трансформатор тока Т-0,66 0,5 150/5 | шт | 0.66667 | 1.4763 |  |  | 0.98423
Трансформатор тока Т-0,66 0,5 400/5 | шт | 0.33333 | 1.3509 |  |  | 0.45029
Стойка ж/б СВ-95-3 | шт | 1 | 19.4476 | 0.4 | Стойка ж/б СВ-95-3 | 12.7572 | ФСБЦ-05.1.02.07-0066
Стойка железобетонная СЦс 5,1-11,5 | шт | 0.060606 | 84.095 | 0.4 | Стойка железобетонная СЦс 5,1-11,5 | 5.0967
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | км | 0.01 | 811.2036 | 0.4 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | 9.4243 | ФСБЦ-21.2.01.01-0038
Провод СИП-4 4*16 | км | 0.0026061 | 159.93 | 0.4 | Провод СИП-4 4*16 | 0.41679 | СИП-4 4*16 (86м)
Провод СИП-4 2х16 мм2 | км | 0.012121 | 79.9545 | 0.4 | Провод СИП-4 2х16 мм2 | 0.96915 | СИП-4 2х16 мм2 (4м)
Устройство для закорачивания М6D | шт | 0.060606 | 61.563 | 0.4 | Устройство для закорачивания М6D | 3.7311
Устройство для заземления МаТ | шт | 0.060606 | 40.131 | 0.4 | Устройство для заземления МаТ | 2.4322
КТП 250 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | шт | 1 | 3053.5354 | 10/0,4 | КТП 250 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | 3053.5354 | КП ВЭМ №167 от 20.03.2024 п.1