## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0317
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ЗТП 7/2х250 кВА с заменой ЗТП на КТП 630 кВА Сергиевский район Самарская область (0,63 МВА, 0,015 км.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2025 год
1 | Сметная стоимость: |  |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 |  | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 |  | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 |  | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 |  | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 |  | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 0 | 2023 | 109.0965
2026 год |  |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 1047.9313 |  | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 6055.2852 |  | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 811.7978 |  | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 7915.0143 |  | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 1319.1691
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 8758.2363 | -8758.2363
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 8758.2363 | -8758.2363
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ЗТП 7/2х250 кВА с заменой ЗТП на КТП 630 кВА Сергиевский район Самарская область (0,63 МВА, 0,015 км.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-528-02-01 | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область | 625.1876 | 23.5576 | 4899.0981 | 0 | 5547.8433
2 | ЛС-3 | Учет электроэнергии | 0.22886 | 113.1734 | 0 | 0 | 113.4023
3 | ЛС-117-02 | КЛ-0,4кВ | 25.8231 | 11.7462 | 0 | 0 | 37.5692
|  | Итого по Главе 2 | 651.2396 | 148.4771 | 4899.0981 | 0 | 5698.8148
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
4 | ЛС-117-04 | Благоустройство | 10.3962 | 0 | 0 | 0 | 10.3962
|  | Итого по Главе 7 | 10.3962 | 0 | 0 | 0 | 10.3962
|  | Итого по Главам 1-7 | 661.6357 | 148.4771 | 4899.0981 | 0 | 5709.211
Глава 8. Временные здания и сооружения
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.приопределен. сметной стоимости строит. ОКС 2,5%х0,8= 2% | 12.5044 | 0.46919 | 0 | 0 | 12.9736
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС исп. при определении сметной стоимости строительства ОКС | 1.4291 | 0.82474 | 0 | 0 | 2.2538
7 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строит. титульных ВЗиС, исп.при опред. сметной стоимости строительства ОКС 2,5%*0,8= 2% 2% | 0.72692 | 0.23077 | 0 | 0 | 0.95769
|  | Итого по Главе 8 | 14.6604 | 1.5247 | 0 | 0 | 16.1851
|  | Итого по Главам 1-8 | 676.2961 | 150.0018 | 4899.0981 | 0 | 5725.3961
Глава 9. Прочие работы и затраты
8 | ОСР-528-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 106.8003 | 106.8003
9 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 18.5423 | 1.7198 | 0 | 0 | 20.2621
10 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 14.7303 | 14.7303
11 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 9.1546 | 9.1546
12 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 7.7471 | 7.7471
13 | ЛС-5 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 1.3465 | 1.3465
14 | ЛС-117-03 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 1.3385 | 1.3385
15 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 0.96923 | 0.31154 | 0 | 0 | 1.2808
|  | Итого по Главе 9 | 19.5116 | 2.0313 | 0 | 141.1172 | 162.6601
|  | Итого по Главам 1-9 | 695.8077 | 152.0332 | 4899.0981 | 141.1172 | 5888.0562
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 695.8077 | 152.0332 | 4899.0981 | 141.1172 | 5888.0562
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
16 | Смета №1 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 488.6321 | 488.6321
17 | Смета | ПИР | 0 | 0 | 0 | 23.9527 | 23.9527
18 | Смета №1 | Проектные и Изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 3.0923 | 3.0923
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 515.6771 | 515.6771
|  | Итого по Главам 1-12 | 695.8077 | 152.0332 | 4899.0981 | 656.7943 | 6403.7333
Непредвиденные затраты
19 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 20.8742 | 4.561 | 146.9729 | 19.7038 | 192.112
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 20.8742 | 4.561 | 146.9729 | 19.7038 | 192.112
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 716.6819 | 156.5942 | 5046.071 | 676.4981 | 6595.8453
Налоги и обязательные платежи
20 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 143.3364 | 31.3188 | 1009.2142 | 135.2996 | 1319.1691
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 143.3364 | 31.3188 | 1009.2142 | 135.2996 | 1319.1691
|  | Итого по сводному расчету | 860.0183 | 187.913 | 6055.2852 | 811.7978 | 7915.0143

## ОСР 528-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ЗТП 7/2х250 кВА с заменой ЗТП на КТП 630 кВА Сергиевский район Самарская область (0,63 МВА, 0,015 км.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-528-1 | Замена КТП КЯР 627/630 кВА | 625.1876 | 23.5576 | 4899.0981 | 0 | 5547.8433
|  | Итого | 625.1876 | 23.5576 | 4899.0981 | 0 | 5547.8433

## ОСР 528-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ЗТП 7/2х250 кВА с заменой ЗТП на КТП 630 кВА Сергиевский район Самарская область (0,63 МВА, 0,015 км.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-528-2 | Пусконаладочные работы КТП КЯР 627/630 кВА | 0 | 0 | 0 | 106.8003 | 106.8003
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 106.8003 | 106.8003

## ОСР 528-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ЗТП 7/2х250 кВА с заменой ЗТП на КТП 630 кВА Сергиевский район Самарская область (0,63 МВА, 0,015 км.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 488.6321 | 488.6321
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 488.6321 | 488.6321

## ОСР 1-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ЗТП 7/2х250 кВА с заменой ЗТП на КТП 630 кВА Сергиевский район Самарская область (0,63 МВА, 0,015 км.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-3 | Учет электроэнергии | 0.22886 | 113.1734 | 0 | 0 | 113.4023
|  | Итого | 0.22886 | 113.1734 | 0 | 0 | 113.4023

## ОСР 1-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ЗТП 7/2х250 кВА с заменой ЗТП на КТП 630 кВА Сергиевский район Самарская область (0,63 МВА, 0,015 км.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-5 | ПНР КУ | 0 | 0 | 0 | 1.3465 | 1.3465
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1.3465 | 1.3465

## ОСР 1-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ЗТП 7/2х250 кВА с заменой ЗТП на КТП 630 кВА Сергиевский район Самарская область (0,63 МВА, 0,015 км.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 23.9527 | 23.9527
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 23.9527 | 23.9527

## ОСР 117-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ЗТП 7/2х250 кВА с заменой ЗТП на КТП 630 кВА Сергиевский район Самарская область (0,63 МВА, 0,015 км.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 117-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП У 203/100 кВА с заменой на КТП Шигонский район Самарская область (КЛ 0,4 кВ 13 м)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-117-02 | КЛ-0,4кВ | 25.8253 | 11.7478 | 0 | 0 | 37.5731
|  | Итого | 25.8253 | 11.7478 | 0 | 0 | 37.5731

## ОСР 117-07-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ЗТП 7/2х250 кВА с заменой ЗТП на КТП 630 кВА Сергиевский район Самарская область (0,63 МВА, 0,015 км.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 117-07-01
| Наименование сметы | Благоустройство
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-117-07-01 | Благоустройство | 0 | 0 | 0 | 10.3918 | 10.3918
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 10.3918 | 10.3918

## ОСР 117-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ЗТП 7/2х250 кВА с заменой ЗТП на КТП 630 кВА Сергиевский район Самарская область (0,63 МВА, 0,015 км.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 117-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-117-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 1.4299 | 1.4299
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1.4299 | 1.4299

## ОСР 117-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ЗТП 7/2х250 кВА с заменой ЗТП на КТП 630 кВА Сергиевский район Самарская область (0,63 МВА, 0,015 км.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 117-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 3.0923 | 3.0923
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 3.0923 | 3.0923

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
"Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область |  |  | 5547.8433
ОСР 528-02-01 | Строительные работы |  | 625.1876
| Монтажные работы |  | 23.5576
| Оборудование |  | 4899.0981
| Прочие |  | 0
Замена КТП КЯР 627/630 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 5547.8433 | 1 | шт | 5547.8433
1 | Строительные работы |  | 625.1876 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 23.5576
| Оборудование |  | 4899.0981
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 108.2302
ОСР 528-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 106.8003
Пусконаладочные работы КТП КЯР 627/630 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 106.8003 | 1 | шт | 106.8003
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 106.8003
ОСР 117-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 108.2302
Пусконаладочные работы |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 1.4299 | 0.015 | км | 95.3298
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Реконструкция КТП У 203/100 кВА с заменой на КТП Шигонский район Самарская область (КЛ 0,4 кВ 13 м)
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1.4299
Проектные и изыскательские работы |  |  | 491.7244
ОСР 528-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 488.6321
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 488.6321 | 1 | шт | 488.6321
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 488.6321
ОСР 117-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 491.7244
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 3.0923 | 0.015 | км | 206.1538
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Реконструкция КТП У 203/100 кВА с заменой на КТП Шигонский район Самарская область (КЛ 0,4 кВ 13 м)
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 3.0923
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область |  |  | 113.4023
ОСР 1-02-01 | Строительные работы |  | 0.22886
| Монтажные работы |  | 113.1734
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Учет электроэнергии |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 113.4023 | 1 | шт | 113.4023
1 | Строительные работы |  | 0.22886 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 113.1734
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область |  |  | 1.3465
ОСР 1-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1.3465
ПНР КУ |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 1.3465 | 1 | шт | 1.3465
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1.3465
Проектные работы |  |  | 23.9527
ОСР 1-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 23.9527
Проектные работы |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 23.9527 | 1 | шт | 23.9527
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 23.9527
Реконструкция КТП У 203/100 кВА с заменой на КТП Шигонский район Самарская область (КЛ 0,4 кВ 13 м) |  |  | 37.5731
ОСР 117-02-01 | Строительные работы |  | 25.8253
| Монтажные работы |  | 11.7478
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-0,4кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 37.5731 | 0.015 | км | 2504.8728
1 | Строительные работы |  | 25.8253 |  |  |  | Реконструкция КТП У 203/100 кВА с заменой на КТП Шигонский район Самарская область (КЛ 0,4 кВ 13 м)
| Монтажные работы |  | 11.7478
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Благоустройство |  |  | 10.3918
ОСР 117-07-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 10.3918
Благоустройство |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 10.3918 | 0.015 | км | 692.7847
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Реконструкция КТП У 203/100 кВА с заменой на КТП Шигонский район Самарская область (КЛ 0,4 кВ 13 м)
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 10.3918
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
КТП 630 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | шт | 1 | 4899.1003 | 10/0.4 | КТП 630 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | 4899.1003 | КП Исх. №103 от 27.02.2024г СВЭМ
Счётчик трехфазный AD13А.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1) | шт | 0.33333 | 26.3452 |  | Счётчик трехфазный AD13А.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1) | 8.7817
Счётчик однофазный AD11S.М1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 2.2222 | 19.2259 |  | Счётчик однофазный AD11S.М1.1-FL-R (1-3-1) | 42.7242
Счётчик трехфазный AD13S.М1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 0.55556 | 41.4536 |  | Счётчик трехфазный AD13S.М1.1-FL-R (1-3-1) | 23.0298
Счётчик трехфазный AD13А.М1.2-FLRs-R (2-20-1) | шт | 0.11111 | 42.5504 |  | Счётчик трехфазный AD13А.М1.2-FLRs-R (2-20-1) | 4.7278
Дисплей CIU8.B-4-1 | шт | 2.7778 | 4.0652 |  | Дисплей CIU8.B-4-1 | 11.2921
УСПД RTR 8A.LRsGE-2-1-RUFG (DC1S.2-1) | шт | 0.11111 | 124.1057 |  | УСПД RTR 8A.LRsGE-2-1-RUFG (DC1S.2-1) | 13.7895
Трансформатор тока Т-0,66 0,5 150/5 | шт | 0.66667 | 1.4763 |  | Трансформатор тока Т-0,66 0,5 150/5 | 0.98423
Трансформатор тока Т-0,66 0,5 400/5 | шт | 0.33333 | 1.3509 |  | Трансформатор тока Т-0,66 0,5 400/5 | 0.45029
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х50мк | км | 0.10846 | 55.8155 | 0.4 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х50мк | 6.0538 | ФСБЦ-21.1.07.02-1158