## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0319
(идентификатор инвестиционного проекта)
Повышение надежности электроснабжения с. Подстепки (реконструкция ВЛ-10 кВ 1,5 км, ВЛ-0,4 кВ 21,2 км, КТП 2х400 кВА 2 шт, установка приборов учёта (1085 т.у.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2026 год
1 | Сметная стоимость: |  |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 |  | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 |  | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 |  | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 |  | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 |  | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 0 | 2023 | 109.0965
2027 год |  |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 214355.344 |  | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 24221.141 |  | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 25930.1346 |  | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 264506.6196 |  | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 44084.4366
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 306825.642 | -306825.642
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 306825.642 | -306825.642
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Повышение надежности электроснабжения с. Подстепки (реконструкция ВЛ-10 кВ 1,5 км, ВЛ-0,4 кВ 21,2 км, КТП 2х400 кВА 2 шт, установка приборов учёта (1085 т.у.))
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-107-02-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 74660.4008 | 1135.9049 | 0 | 0 | 75796.3057
2 | ОСР-6-02-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 7232.3674 | 138.8561 | 0 | 0 | 7371.2235
3 | ОСР-528-02-01 | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область | 2500.7506 | 94.2304 | 19596.3924 | 0 | 22191.3734
4 | ЛС-3 | Учет электроэнергии | 0.45773 | 226.3468 | 0 | 0 | 226.8045
5 | ОСР-518-02-01 | Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 9.4413 | 73782.02 | 0 | 0 | 73791.4612
6 | ОСР-107-02-01 | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 5796.3345 | 88.1853 | 0 | 0 | 5884.5198
|  | Итого по Главе 2 | 90199.7522 | 75465.5436 | 19596.3924 | 0 | 185261.6881
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 90199.7522 | 75465.5436 | 19596.3924 | 0 | 185261.6881
Глава 8. Временные здания и сооружения
7 | 332/пр 19.06.2020 Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.при опред.сметной стоим. строительства ОКС 2,5%*0,8= 2% | 1609.1347 | 24.4818 | 0 | 0 | 1633.6165
8 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 180.8092 | 3.4714 | 0 | 0 | 184.2806
9 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.приопределен. сметной стоимости строит. ОКС 2,5%х0,8= 2% | 50.0176 | 1.8768 | 0 | 0 | 51.8944
10 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС исп. при определении сметной стоимости строительства ОКС | 2.8582 | 1.6495 | 0 | 0 | 4.5077
11 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 2,5%*0,8=2% 2% | 0.18882 | 1475.6404 | 0 | 0 | 1475.8292
|  | Итого по Главе 8 | 1843.0085 | 1507.1198 | 0 | 0 | 3350.1284
|  | Итого по Главам 1-8 | 92042.7607 | 76972.6634 | 19596.3924 | 0 | 188611.8165
Глава 9. Прочие работы и затраты
12 | ОСР-107-09-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 0 | 0 | 0 | 848.2266 | 848.2266
13 | 325/пр 25.05.2021 Пр.1 п.50 Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 2141.9192 | 32.5877 | 0 | 0 | 2174.5069
14 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 2030.7991 | 2030.7991
15 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 1537.0418 | 1537.0418
16 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 704.0448 | 704.0448
17 | ОСР-6-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 127.0351 | 127.0351
18 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 263.8482 | 8.3982 | 0 | 0 | 272.2464
19 | ОСР-528-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 427.2012 | 427.2012
20 | ЛС-5 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 2.6929 | 2.6929
21 | ОСР-518-09-01 | Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 0 | 0 | 0 | 4226.9825 | 4226.9825
22 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,9%х0, 9= 2,61% | 0.25134 | 1964.2249 | 0 | 0 | 1964.4763
23 | ОСР-107-09-01 | ПНР Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 0 | 0 | 0 | 1260.425 | 1260.425
|  | Итого по Главе 9 | 2406.0187 | 2005.2109 | 0 | 11164.449 | 15575.6786
|  | Итого по Главам 1-9 | 94448.7794 | 78977.8743 | 19596.3924 | 11164.449 | 204187.4951
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 94448.7794 | 78977.8743 | 19596.3924 | 11164.449 | 204187.4951
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
24 | ОСР-107-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 5341.4514 | 5341.4514
25 | Смета № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 950.6978 | 950.6978
26 | Смета №1 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1954.5284 | 1954.5284
27 | Смета | ПИР | 0 | 0 | 0 | 47.9054 | 47.9054
28 | ОСР-518-12-01 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1520.0412 | 1520.0412
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 9814.6243 | 9814.6243
|  | Итого по Главам 1-12 | 94448.7794 | 78977.8743 | 19596.3924 | 20979.0733 | 214002.1194
Непредвиденные затраты
29 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 2833.4634 | 2369.3362 | 587.8918 | 629.3722 | 6420.0636
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 2833.4634 | 2369.3362 | 587.8918 | 629.3722 | 6420.0636
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 97282.2428 | 81347.2106 | 20184.2841 | 21608.4455 | 220422.183
Налоги и обязательные платежи
30 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 19456.4486 | 16269.4421 | 4036.8568 | 4321.6891 | 44084.4366
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 19456.4486 | 16269.4421 | 4036.8568 | 4321.6891 | 44084.4366
|  | Итого по сводному расчету | 116738.6913 | 97616.6527 | 24221.141 | 25930.1346 | 264506.6196

## ОСР 107-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения с. Подстепки (реконструкция ВЛ-10 кВ 1,5 км, ВЛ-0,4 кВ 21,2 км, КТП 2х400 кВА 2 шт, установка приборов учёта (1085 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 74660.4008 | 1135.9049 | 0 | 0 | 75796.3057
|  | Итого | 74660.4008 | 1135.9049 | 0 | 0 | 75796.3057

## ОСР 107-07-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения с. Подстепки (реконструкция ВЛ-10 кВ 1,5 км, ВЛ-0,4 кВ 21,2 км, КТП 2х400 кВА 2 шт, установка приборов учёта (1085 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-07-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-09-01 | ПНР ВЛИ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 848.2266 | 848.2266
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 848.2266 | 848.2266

## ОСР 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения с. Подстепки (реконструкция ВЛ-10 кВ 1,5 км, ВЛ-0,4 кВ 21,2 км, КТП 2х400 кВА 2 шт, установка приборов учёта (1085 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 5341.4514 | 5341.4514
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 5341.4514 | 5341.4514

## ОСР 6-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения с. Подстепки (реконструкция ВЛ-10 кВ 1,5 км, ВЛ-0,4 кВ 21,2 км, КТП 2х400 кВА 2 шт, установка приборов учёта (1085 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-01 | ВЛ-6 кВ | 7232.3674 | 138.8561 | 0 | 0 | 7371.2235
|  | Итого | 7232.3674 | 138.8561 | 0 | 0 | 7371.2235

## ОСР 6-07-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения с. Подстепки (реконструкция ВЛ-10 кВ 1,5 км, ВЛ-0,4 кВ 21,2 км, КТП 2х400 кВА 2 шт, установка приборов учёта (1085 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-07-01
| Наименование сметы | Благоустройство
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-03 | Благоустройство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ОСР 6-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения с. Подстепки (реконструкция ВЛ-10 кВ 1,5 км, ВЛ-0,4 кВ 21,2 км, КТП 2х400 кВА 2 шт, установка приборов учёта (1085 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-09-01 | Пусконаладочные работы ВЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 127.0351 | 127.0351
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 127.0351 | 127.0351

## ОСР 6-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения с. Подстепки (реконструкция ВЛ-10 кВ 1,5 км, ВЛ-0,4 кВ 21,2 км, КТП 2х400 кВА 2 шт, установка приборов учёта (1085 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 950.6978 | 950.6978
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 950.6978 | 950.6978

## ОСР 528-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения с. Подстепки (реконструкция ВЛ-10 кВ 1,5 км, ВЛ-0,4 кВ 21,2 км, КТП 2х400 кВА 2 шт, установка приборов учёта (1085 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-528-1 | Замена КТП КЯР 627/630 кВА | 2500.7506 | 94.2304 | 19596.3924 | 0 | 22191.3734
|  | Итого | 2500.7506 | 94.2304 | 19596.3924 | 0 | 22191.3734

## ОСР 528-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения с. Подстепки (реконструкция ВЛ-10 кВ 1,5 км, ВЛ-0,4 кВ 21,2 км, КТП 2х400 кВА 2 шт, установка приборов учёта (1085 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-528-2 | Пусконаладочные работы КТП КЯР 627/630 кВА | 0 | 0 | 0 | 427.2012 | 427.2012
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 427.2012 | 427.2012

## ОСР 528-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения с. Подстепки (реконструкция ВЛ-10 кВ 1,5 км, ВЛ-0,4 кВ 21,2 км, КТП 2х400 кВА 2 шт, установка приборов учёта (1085 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1954.5284 | 1954.5284
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1954.5284 | 1954.5284

## ОСР 1-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения с. Подстепки (реконструкция ВЛ-10 кВ 1,5 км, ВЛ-0,4 кВ 21,2 км, КТП 2х400 кВА 2 шт, установка приборов учёта (1085 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-3 | Учет электроэнергии | 0.45773 | 226.3468 | 0 | 0 | 226.8045
|  | Итого | 0.45773 | 226.3468 | 0 | 0 | 226.8045

## ОСР 1-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения с. Подстепки (реконструкция ВЛ-10 кВ 1,5 км, ВЛ-0,4 кВ 21,2 км, КТП 2х400 кВА 2 шт, установка приборов учёта (1085 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-5 | ПНР КУ | 0 | 0 | 0 | 2.6929 | 2.6929
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 2.6929 | 2.6929

## ОСР 1-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения с. Подстепки (реконструкция ВЛ-10 кВ 1,5 км, ВЛ-0,4 кВ 21,2 км, КТП 2х400 кВА 2 шт, установка приборов учёта (1085 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 47.9054 | 47.9054
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 47.9054 | 47.9054

## ОСР 518-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения с. Подстепки (реконструкция ВЛ-10 кВ 1,5 км, ВЛ-0,4 кВ 21,2 км, КТП 2х400 кВА 2 шт, установка приборов учёта (1085 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-2 | Коммерческий учет | 9.4413 | 73782.02 | 0 | 0 | 73791.4612
|  | Итого | 9.4413 | 73782.02 | 0 | 0 | 73791.4612

## ОСР 518-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения с. Подстепки (реконструкция ВЛ-10 кВ 1,5 км, ВЛ-0,4 кВ 21,2 км, КТП 2х400 кВА 2 шт, установка приборов учёта (1085 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-4 | ПНР Коммерческий учет | 0 | 0 | 0 | 4226.9825 | 4226.9825
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 4226.9825 | 4226.9825

## ОСР 518-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения с. Подстепки (реконструкция ВЛ-10 кВ 1,5 км, ВЛ-0,4 кВ 21,2 км, КТП 2х400 кВА 2 шт, установка приборов учёта (1085 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 1520.0412 | 1520.0412
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1520.0412 | 1520.0412

## ОСР 107-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения с. Подстепки (реконструкция ВЛ-10 кВ 1,5 км, ВЛ-0,4 кВ 21,2 км, КТП 2х400 кВА 2 шт, установка приборов учёта (1085 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-01 | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 5796.3345 | 88.1853 | 0 | 0 | 5884.5198
|  | Итого | 5796.3345 | 88.1853 | 0 | 0 | 5884.5198

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область |  |  | 82529.0521
ОСР 107-02-01 | Строительные работы |  | 80456.7353
| Монтажные работы |  | 1224.0903
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ одноцепная |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 75796.3057 | 21.2 | км | 3575.2974
1 | Строительные работы |  | 74660.4008 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 1135.9049
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 5884.5198 | 1079 | шт | 5.4537
2 | Строительные работы |  | 5796.3345 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 88.1853
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ОСР 107-07-01 | Строительные работы |  | 80456.7353
| Монтажные работы |  | 1224.0903
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 848.2266
ПНР ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 848.2266 | 21.2 | км | 40.0107
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 848.2266
Проектные работы |  |  | 6909.3981
ОСР 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 5341.4514
Проектные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 5341.4514 | 21.2 | км | 251.9553
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 5341.4514
ОСР 1-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 5389.3568
Проектные работы |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 47.9054 | 2 | шт | 23.9527
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 47.9054
ОСР 518-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 6909.3981
Проектные работы |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 1520.0412 | 1079 | шт | 1.4087
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1520.0412
Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область |  |  | 7371.2235
ОСР 6-02-01 | Строительные работы |  | 7232.3674
| Монтажные работы |  | 138.8561
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛ-6 кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 7371.2235 | 1.5 | км | 4914.149
1 | Строительные работы |  | 7232.3674 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 138.8561
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Благоустройство |  |  | 0
ОСР 6-07-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Благоустройство |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 0 | 1.5 | км | 0
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 4781.2188
ОСР 6-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 127.0351
Пусконаладочные работы ВЛ-6 кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 127.0351 | 1.5 | км | 84.6901
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 127.0351
ОСР 528-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 554.2363
Пусконаладочные работы КТП КЯР 627/630 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 427.2012 | 4 | шт | 106.8003
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 427.2012
ОСР 518-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 4781.2188
ПНР Коммерческий учет |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 4226.9825 | 1079 | шт | 3.9175
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 4226.9825
Проектные и изыскательские работы |  |  | 2905.2262
ОСР 6-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 950.6978
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 950.6978 | 1.5 | км | 633.7986
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 950.6978
ОСР 528-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2905.2262
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 1954.5284 | 4 | шт | 488.6321
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1954.5284
"Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область |  |  | 22191.3734
ОСР 528-02-01 | Строительные работы |  | 2500.7506
| Монтажные работы |  | 94.2304
| Оборудование |  | 19596.3924
| Прочие |  | 0
Замена КТП КЯР 627/630 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 22191.3734 | 4 | шт | 5547.8433
1 | Строительные работы |  | 2500.7506 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 94.2304
| Оборудование |  | 19596.3924
| Прочие |  | 0
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область |  |  | 226.8045
ОСР 1-02-01 | Строительные работы |  | 0.45773
| Монтажные работы |  | 226.3468
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Учет электроэнергии |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 226.8045 | 2 | шт | 113.4023
1 | Строительные работы |  | 0.45773 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 226.3468
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область |  |  | 2.6929
ОСР 1-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2.6929
ПНР КУ |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 2.6929 | 2 | шт | 1.3465
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2.6929
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область |  |  | 73791.4612
ОСР 518-02-01 | Строительные работы |  | 9.4413
| Монтажные работы |  | 73782.02
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Коммерческий учет |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 73791.4612 | 1079 | шт | 68.3888
1 | Строительные работы |  | 9.4413 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 73782.02
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Стойка ж/б СВ110-5 | шт | 86.518 | 25.6321 | 0.4 |  | 2217.637
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 942 | 19.4476 | 0.4 | Стойка ж/б СВ95-3 | 23170.2559 | ФСБЦ-05.1.02.07-0066
Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | шт | 71.0684 | 80.0539 | 0.4 | Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | 5689.2975
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95+1х25 | км | 23.4 | 881.0997 | 0.4 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95+1х25 | 20617.7597 | ФСБЦ-21.2.01.01-0038
Однофазный Split-счётчик электроэнергии, класс точности 1,непосредственного включения U=220В, 5(80)А, с кронштейном AD11S.M1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 726.1332 | 19.2259 | 0.4 | Однофазный Split-счётчик электроэнергии, класс точности 1,непосредственного включения U=220В, 5(80)А, с кронштейном AD11S.M1.1-FL-R (1-3-1) | 13960.5613
Провод СИП-3(1х95)(3775+12+15) | км | 4.9982 | 222.0785 | 10 | Провод СИП-3(1х95)(3775+12+15) | 1110.0034 | ФСБЦ-21.2.01.01-0051
Стойка ж/б СВ-110-3,5 | шт | 42 | 24.1265 | 10 | Стойка ж/б СВ-110-3,5 | 1627.9383 | ФСБЦ-05.1.02.07-0074
Стойка ж/б СС136.6-3,1 | шт | 9.2025 | 90.703 | 6 | Стойка ж/б СС136.6-3,1 | 834.69
КТП 630 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | шт | 4 | 4899.1003 | 10/0.4 | КТП 630 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | 19596.4011 | КП Исх. №103 от 27.02.2024г СВЭМ
Счётчик трехфазный AD13А.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1) | шт | 0.66667 | 26.3452 |  |  | 17.5634
Счётчик однофазный AD11S.М1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 4.4444 | 19.2259 |  |  | 85.4484
Счётчик трехфазный AD13S.М1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 1.1111 | 41.4536 |  |  | 46.0596
Счётчик трехфазный AD13А.М1.2-FLRs-R (2-20-1) | шт | 0.22222 | 42.5504 |  |  | 9.4556
Дисплей CIU8.B-4-1 | шт | 5.5556 | 4.0652 |  |  | 22.5843
УСПД RTR 8A.LRsGE-2-1-RUFG (DC1S.2-1) | шт | 0.22222 | 124.1057 |  |  | 27.5791
Трансформатор тока Т-0,66 0,5 150/5 | шт | 1.3333 | 1.4763 |  |  | 1.9685
Трансформатор тока Т-0,66 0,5 400/5 | шт | 0.66667 | 1.3509 |  |  | 0.90058
Счетчик активной и реактивной энергии трехфазный трансформаторного включения 5(10)А AD13А.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1) | шт | 944.125 | 27.4933 |  |  | 25957.1396
Маршрутизатор RTR8A.LRsGE-2-1RUFG (DC1S.2-1) | шт | 134.875 | 129.5145 |  |  | 17468.2621
Счетчик активной и реактивной энергии трехфазный электронный 4-х проводный, класс точности 1,0, прямого включения 10(100)А AD13А.M1.2-FLRs-R (2-20-1) | шт | 944.125 | 6.3435 |  |  | 5989.1016
Трансформатор тока ТТИ-40-400/5 | шт | 404.625 | 2.1146 |  |  | 855.628
Трансформатор тока ТТИ-30-100/5 | шт | 809.25 | 2.7387 |  |  | 2216.3326
Трансформатор тока ТТИ-30-200/5 | шт | 404.625 | 1.1959 |  |  | 483.8846
Трансформатор тока ТТИ-30-300/5 | шт | 1213.875 | 1.0595 |  |  | 1286.091