## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0338
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1010102 (ТП-102) до 2-Х ( двухцепная линия протяженностью 0,13 км)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2025 год
1 | Сметная стоимость: |  |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 |  | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 |  | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 128.055 |  | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 128.055 |  | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 21.3425 |  | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 133.0596 | -133.0596 | 2023 | 109.0965
2026 год |  |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 4788.8076 |  | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 |  | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 178.6082 |  | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 4967.4158 |  | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 827.9026
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 5496.6168 | -5496.6168
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 5629.6764 | -5629.6764
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1010102 (ТП-102) до 2-Х ( двухцепная линия протяженностью 0,13 км)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-6-02-01 | Реконструкция КЛ одноцепная | 434.3632 | 179.1736 | 0 | 2.6138 | 616.1506
2 | ОСР-518-02-01 | Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 1417.4682 | 93.0071 | 0 | 0 | 1510.4753
|  | Итого по Главе 2 | 1851.8315 | 272.1806 | 0 | 2.6138 | 2126.6259
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
3 | ОСР-27-07-01 | Благоустройство | 1574.8344 | 0 | 0 | 0 | 1574.8344
|  | Итого по Главе 7 | 1574.8344 | 0 | 0 | 0 | 1574.8344
|  | Итого по Главам 1-7 | 3426.6658 | 272.1806 | 0 | 2.6138 | 3701.4603
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 10.8591 | 4.4793 | 0 | 0 | 15.3384
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 2,5%*0,8=2% 2% | 28.3494 | 1.8601 | 0 | 0 | 30.2095
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при опр. сметной стоимости строительства ОКС 2,5%*0,8 2% | 31.4967 | 0 | 0 | 0 | 31.4967
|  | Итого по Главе 8 | 70.7051 | 6.3395 | 0 | 0 | 77.0446
|  | Итого по Главам 1-8 | 3497.371 | 278.5201 | 0 | 2.6138 | 3778.5049
Глава 9. Прочие работы и затраты
7 | ОСР-6-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 2.7329 | 2.7329
8 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 53.5435 | 4.7933 | 0 | 0 | 58.3369
9 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 13.6466 | 13.6466
10 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 48.6256 | 48.6256
11 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 3.4704 | 3.4704
12 | ОСР-518-09-01 | Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 0 | 0 | 0 | 2.1018 | 2.1018
13 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,9%х0, 9= 2,61% | 37.7358 | 2.476 | 0 | 1.3818 | 41.5936
|  | Итого по Главе 9 | 91.2794 | 7.2694 | 0 | 71.959 | 170.5078
|  | Итого по Главам 1-9 | 3588.6503 | 285.7895 | 0 | 74.5729 | 3949.0127
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 3588.6503 | 285.7895 | 0 | 74.5729 | 3949.0127
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
14 | Смета № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 31.5828 | 31.5828
15 | ОСР-518-12-01 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 141.9537 | 141.9537
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 173.5365 | 173.5365
|  | Итого по Главам 1-12 | 3588.6503 | 285.7895 | 0 | 248.1094 | 4122.5492
Непредвиденные затраты
16 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 107.6595 | 8.5737 | 0 | 7.4433 | 123.6765
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 107.6595 | 8.5737 | 0 | 7.4433 | 123.6765
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 3696.3098 | 294.3632 | 0 | 255.5526 | 4246.2257
Налоги и обязательные платежи
17 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 739.262 | 58.8726 | 0 | 51.1105 | 849.2451
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 739.262 | 58.8726 | 0 | 51.1105 | 849.2451
|  | Итого по сводному расчету | 4435.5718 | 353.2358 | 0 | 306.6632 | 5095.4708

## ОСР 6-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1010102 (ТП-102) до 2-Х ( двухцепная линия протяженностью 0,13 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-02 | КЛ-6кВ | 434.3632 | 179.1736 | 0 | 2.6173 | 616.154
|  | Итого | 434.3632 | 179.1736 | 0 | 2.6173 | 616.154

## ОСР 6-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1010102 (ТП-102) до 2-Х ( двухцепная линия протяженностью 0,13 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-09-02 | Пусконаладочные работы КЛ-6кВ | 0 | 0 | 0 | 2.6173 | 2.6173
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 2.6173 | 2.6173

## ОСР 6-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1010102 (ТП-102) до 2-Х ( двухцепная линия протяженностью 0,13 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 31.5828 | 31.5828
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 31.5828 | 31.5828

## ОСР 518-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1010102 (ТП-102) до 2-Х ( двухцепная линия протяженностью 0,13 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-1 | КЛ-0,4кВ | 1417.4682 | 93.0071 | 0 | 0 | 1510.4753
|  | Итого | 1417.4682 | 93.0071 | 0 | 0 | 1510.4753

## ОСР 518-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1010102 (ТП-102) до 2-Х ( двухцепная линия протяженностью 0,13 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-3 | ПНР КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 2.1018 | 2.1018
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 2.1018 | 2.1018

## ОСР 518-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1010102 (ТП-102) до 2-Х ( двухцепная линия протяженностью 0,13 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 141.9537 | 141.9537
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 141.9537 | 141.9537

## ОСР 27-07-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1010102 (ТП-102) до 2-Х ( двухцепная линия протяженностью 0,13 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-07-01
| Наименование сметы | Благоустройство
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-2 | Благоустройство | 1574.8336 | 0 | 0 | 0 | 1574.8336
|  | Итого | 1574.8336 | 0 | 0 | 0 | 1574.8336

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область |  |  | 616.154
ОСР 6-02-01 | Строительные работы |  | 434.3632
| Монтажные работы |  | 179.1736
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2.6173
КЛ-6кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 616.154 | 0.13 | км | 4739.6465
1 | Строительные работы |  | 434.3632 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 179.1736
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2.6173
Пусконаладочные работы |  |  | 4.719
ОСР 6-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2.6173
Пусконаладочные работы КЛ-6кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 2.6173 | 0.13 | км | 20.1327
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2.6173
ОСР 518-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 4.719
ПНР КЛ-0,4кВ |  | ГНБ трубой 110 | 2.1018 | 0.036 | км | 58.3824
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2.1018
Проектные и изыскательские работы |  |  | 31.5828
ОСР 6-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 31.5828
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 31.5828 | 0.13 | км | 242.9443
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 31.5828
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область |  |  | 1510.4753
ОСР 518-02-01 | Строительные работы |  | 1417.4682
| Монтажные работы |  | 93.0071
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-0,4кВ |  | ГНБ трубой 110 | 1510.4753 | 0.036 | км | 41957.6471
1 | Строительные работы |  | 1417.4682 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 93.0071
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные работы |  |  | 141.9537
ОСР 518-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 141.9537
Проектные работы |  | ГНБ трубой 110 | 141.9537 | 0.036 | км | 3943.1593
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 141.9537
Благоустройство |  |  | 1574.8336
ОСР 27-07-01 | Строительные работы |  | 1574.8336
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Благоустройство |  | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (м.б вкл в любую КЛ) | 1574.8336 | 0.00013 | км2 | 12114104.9588
1 | Строительные работы |  | 1574.8336 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х95мк | км | 0.13 | 2598.2353 | 0.4 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х95мк | 337.7706 | ФСБЦ-21.1.07.02-1162
Кабель АПВБШВ 4х95 мм2 | км | 0.18318 | 1662.7573 | 0.4 | Кабель АПВБШВ 4х95 мм2 | 304.578
Труба ПНД sdr11 ф=125мм | км | 0.010588 | 1363.9188 | 0.4 | Труба ПНД sdr11 ф=125мм | 14.4415
Труба ПНД sdr11 ф=110мм | км | 0.15988 | 1049.6719 | 0.4 | Труба ПНД sdr11 ф=110мм | 167.824
Труба полиэтиленовая 100 sdr17,6 355х20,1 мм | км | 0.036 | 6808.6826 | 0.4 | Труба полиэтиленовая 100 sdr17,6 355х20,1 мм | 245.1126 | ФСБЦ-24.3.02.02-0004