## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0339
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1010104 (ТП-104) до 2-ДС-3 (двухцепная линия протяженностью 0,258 км)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2025 год
1 | Сметная стоимость: |  |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 |  | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 |  | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 137.0064 |  | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 137.0064 |  | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 22.8344 |  | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 142.3608 | -142.3608 | 2023 | 109.0965
2026 год |  |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 6208.8687 |  | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 |  | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 507.7519 |  | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 6716.6206 |  | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 1119.4368
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 7432.1723 | -7432.1723
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 7574.533 | -7574.533
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1010104 (ТП-104) до 2-ДС-3 (двухцепная линия протяженностью 0,258 км)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-518-02-01 | Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 1771.8353 | 116.2588 | 0 | 0 | 1888.0941
2 | ОСР-27-02-01 | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область | 2401.976 | 163.5779 | 0 | 0 | 2565.5539
3 | ОСР 553-02-01 | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. | 111.5265 | 232.7281 | 0 | 0 | 344.2545
|  | Итого по Главе 2 | 4285.3377 | 512.5648 | 0 | 0 | 4797.9025
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 4285.3377 | 512.5648 | 0 | 0 | 4797.9025
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 2,5%*0,8=2% 2% | 35.4367 | 2.3252 | 0 | 0 | 37.7619
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при опр. сметной стоимости строительства ОКС 2,5%*0,8 2% | 48.0395 | 3.2716 | 0 | 0 | 51.3111
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 2.7882 | 5.8182 | 0 | 0 | 8.6064
|  | Итого по Главе 8 | 86.2644 | 11.4149 | 0 | 0 | 97.6793
|  | Итого по Главам 1-8 | 4371.6021 | 523.9797 | 0 | 0 | 4895.5818
Глава 9. Прочие работы и затраты
7 | ОСР-518-09-01 | Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 0 | 0 | 0 | 2.6272 | 2.6272
8 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,9%х0, 9= 2,61% | 47.1698 | 3.095 | 0 | 1.7272 | 51.992
9 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 88.1805 | 88.1805
10 | ОСР-27-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 7.801 | 7.801
11 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 63.9454 | 4.3548 | 0 | 0 | 68.3002
12 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 44.2857 | 44.2857
13 | ОСР 553-09-01 | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. | 0 | 0 | 0 | 6.5054 | 6.5054
14 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 2.9836 | 6.2261 | 0 | 0 | 9.2097
15 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 27.2835 | 27.2835
|  | Итого по Главе 9 | 114.0988 | 13.6759 | 0 | 178.4105 | 306.1852
|  | Итого по Главам 1-9 | 4485.7009 | 537.6556 | 0 | 178.4105 | 5201.767
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 4485.7009 | 537.6556 | 0 | 178.4105 | 5201.767
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
16 | ОСР-518-12-01 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 177.4422 | 177.4422
17 | Смета №1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 147.8799 | 147.8799
18 | ОСР 553-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 17.9165 | 17.9165
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 343.2386 | 343.2386
|  | Итого по Главам 1-12 | 4485.7009 | 537.6556 | 0 | 521.6491 | 5545.0056
Непредвиденные затраты
19 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 134.571 | 16.1297 | 0 | 15.6495 | 166.3502
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 134.571 | 16.1297 | 0 | 15.6495 | 166.3502
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 4620.272 | 553.7852 | 0 | 537.2986 | 5711.3558
Налоги и обязательные платежи
20 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 924.0544 | 110.757 | 0 | 107.4597 | 1142.2712
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 924.0544 | 110.757 | 0 | 107.4597 | 1142.2712
|  | Итого по сводному расчету | 5544.3264 | 664.5423 | 0 | 644.7583 | 6853.627

## ОСР 518-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1010104 (ТП-104) до 2-ДС-3 (двухцепная линия протяженностью 0,258 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-1 | КЛ-0,4кВ | 1771.8353 | 116.2588 | 0 | 0 | 1888.0941
|  | Итого | 1771.8353 | 116.2588 | 0 | 0 | 1888.0941

## ОСР 518-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1010104 (ТП-104) до 2-ДС-3 (двухцепная линия протяженностью 0,258 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-3 | ПНР КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 2.6272 | 2.6272
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 2.6272 | 2.6272

## ОСР 518-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1010104 (ТП-104) до 2-ДС-3 (двухцепная линия протяженностью 0,258 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 177.4422 | 177.4422
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 177.4422 | 177.4422

## ОСР 27-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1010104 (ТП-104) до 2-ДС-3 (двухцепная линия протяженностью 0,258 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | КЛ-6 кВ | 2401.976 | 163.5779 | 0 | 0 | 2565.5539
|  | Итого | 2401.976 | 163.5779 | 0 | 0 | 2565.5539

## ОСР 27-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1010104 (ТП-104) до 2-ДС-3 (двухцепная линия протяженностью 0,258 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 7.801 | 7.801
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 7.801 | 7.801

## ОСР 27-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1010104 (ТП-104) до 2-ДС-3 (двухцепная линия протяженностью 0,258 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 147.8799 | 147.8799
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 147.8799 | 147.8799

## ОСР 537 02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1010104 (ТП-104) до 2-ДС-3 (двухцепная линия протяженностью 0,258 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-2 | КЛ-10кВ | 111.5265 | 222.582 | 0 | 0 | 334.1085
|  | Итого | 111.5265 | 222.582 | 0 | 0 | 334.1085

## ОСР 537-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1010104 (ТП-104) до 2-ДС-3 (двухцепная линия протяженностью 0,258 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537-09-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-2-09 | ПНР КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 6.224 | 6.224
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 6.224 | 6.224

## ОСР 537 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №1010104 (ТП-104) до 2-ДС-3 (двухцепная линия протяженностью 0,258 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 17.9165 | 17.9165
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 17.9165 | 17.9165

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область |  |  | 1888.0941
ОСР 518-02-01 | Строительные работы |  | 1771.8353
| Монтажные работы |  | 116.2588
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-0,4кВ |  | ГНБ трубой 110 | 1888.0941 | 0.045 | км | 41957.6471
1 | Строительные работы |  | 1771.8353 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 116.2588
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 10.4282
ОСР 518-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2.6272
ПНР КЛ-0,4кВ |  | ГНБ трубой 110 | 2.6272 | 0.045 | км | 58.3824
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2.6272
ОСР 27-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 10.4282
Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 7.801 | 0.258 | км | 30.2366
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 7.801
Проектные работы |  |  | 195.3587
ОСР 518-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 177.4422
Проектные работы |  | ГНБ трубой 110 | 177.4422 | 0.045 | км | 3943.1593
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 177.4422
ОСР 537 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 195.3587
Проектные работы |  | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (м.б вкл в любую КЛ) | 17.9165 | 0.00019 | км2 | 94297.6252
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 17.9165
"Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область |  |  | 2565.5539
ОСР 27-02-01 | Строительные работы |  | 2401.976
| Монтажные работы |  | 163.5779
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-6 кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 2565.5539 | 0.258 | км | 9944.0072
1 | Строительные работы |  | 2401.976 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 163.5779
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные и изыскательские работы |  |  | 147.8799
ОСР 27-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 147.8799
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 147.8799 | 0.258 | км | 573.1778
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 147.8799
"Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. |  |  | 340.3325
ОСР 537 02-01 | Строительные работы |  | 111.5265
| Монтажные работы |  | 222.582
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-10кВ |  | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (м.б вкл в любую КЛ) | 334.1085 | 0.00019 | км2 | 1758465.739
1 | Строительные работы |  | 111.5265 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 222.582
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ОСР 537-09-01 | Строительные работы |  | 111.5265
| Монтажные работы |  | 222.582
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 6.224
ПНР КЛ-10кВ |  | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (м.б вкл в любую КЛ) | 6.224 | 0.00019 | км2 | 32758.1239
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 6.224
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Кабель АПВБШВ 4х95 мм2 | км | 0.22897 | 1662.7573 | 0.4 |  | 380.7225
Труба ПНД sdr11 ф=125мм | км | 0.013235 | 1363.9188 | 0.4 |  | 18.0519
Труба ПНД sdr11 ф=110мм | км | 0.19985 | 1049.6719 | 0.4 |  | 209.78
Труба полиэтиленовая 100 sdr17,6 355х20,1 мм | км | 0.045 | 6808.6826 | 0.4 | Труба полиэтиленовая 100 sdr17,6 355х20,1 мм | 306.3907 | ФСБЦ-24.3.02.02-0004
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 3х120мк | км | 0.37047 | 5103.9172 | 0.4 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 3х120мк | 1890.8578 | ФСБЦ-21.1.07.02-1164
Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 110*8,1мм | км | 0.10804 | 818.227 | 6 |  | 88.3992
Кабель силовой бронированный лентами - 3 на 120 мм2, с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, наружный покров из битума и пряжи АСБ-10 3х120 | км | 0.063605 | 2121.4565 | 10 |  | 134.9356