## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0340
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-1102 (ТП-2171102) до ТП-1105 (ТП-2171105) (двухцепная линия протяженностью 0,92 км)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2025 год
1 | Сметная стоимость: |  |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 |  | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 |  | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 176.6368 |  | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 176.6368 |  | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 29.4395 |  | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 183.54 | -183.54 | 2023 | 109.0965
2026 год |  |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 20122.9457 |  | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 |  | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 1808.6591 |  | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 21931.6048 |  | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 3655.2675
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 24268.0768 | -24268.0768
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 24451.6168 | -24451.6168
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-1102 (ТП-2171102) до ТП-1105 (ТП-2171105) (двухцепная линия протяженностью 0,92 км)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-27-02-01 | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область | 8565.1857 | 583.301 | 0 | 0 | 9148.4866
2 | ОСР 553-02-01 | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. | 266.4895 | 556.0976 | 0 | 0 | 822.5871
3 | ОСР-518-02-01 | Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 5236.7576 | 343.6094 | 0 | 0 | 5580.3671
|  | Итого по Главе 2 | 14068.4329 | 1483.008 | 0 | 0 | 15551.4409
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 14068.4329 | 1483.008 | 0 | 0 | 15551.4409
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при опр. сметной стоимости строительства ОКС 2,5%*0,8 2% | 171.3037 | 11.666 | 0 | 0 | 182.9697
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 6.6622 | 13.9024 | 0 | 0 | 20.5647
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 2,5%*0,8=2% 2% | 104.7352 | 6.8722 | 0 | 0 | 111.6073
|  | Итого по Главе 8 | 282.7011 | 32.4406 | 0 | 0 | 315.1418
|  | Итого по Главам 1-8 | 14351.134 | 1515.4486 | 0 | 0 | 15866.5826
Глава 9. Прочие работы и затраты
7 | ОСР-27-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 27.8176 | 27.8176
8 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 228.0224 | 15.5286 | 0 | 0 | 243.551
9 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 148.91 | 148.91
10 | ОСР 553-09-01 | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. | 0 | 0 | 0 | 15.5445 | 15.5445
11 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 7.1293 | 14.877 | 0 | 0 | 22.0063
12 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 241.3166 | 241.3166
13 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 65.1932 | 65.1932
14 | ОСР-518-09-01 | Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 0 | 0 | 0 | 7.7649 | 7.7649
15 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,9%х0, 9= 2,61% | 139.413 | 9.1476 | 0 | 5.1049 | 153.6654
|  | Итого по Главе 9 | 374.5646 | 39.5532 | 0 | 511.6515 | 925.7693
|  | Итого по Главам 1-9 | 14725.6986 | 1555.0018 | 0 | 511.6515 | 16792.352
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 14725.6986 | 1555.0018 | 0 | 511.6515 | 16792.352
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
16 | Смета №1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 527.3235 | 527.3235
17 | ОСР 553-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 42.8111 | 42.8111
18 | ОСР-518-12-01 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 524.4402 | 524.4402
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1094.5748 | 1094.5748
|  | Итого по Главам 1-12 | 14725.6986 | 1555.0018 | 0 | 1606.2264 | 17886.9268
Непредвиденные затраты
19 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 441.771 | 46.6501 | 0 | 48.1868 | 536.6078
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 441.771 | 46.6501 | 0 | 48.1868 | 536.6078
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 15167.4695 | 1601.6519 | 0 | 1654.4132 | 18423.5346
Налоги и обязательные платежи
20 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 3033.4939 | 320.3304 | 0 | 330.8826 | 3684.7069
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 3033.4939 | 320.3304 | 0 | 330.8826 | 3684.7069
|  | Итого по сводному расчету | 18200.9634 | 1921.9823 | 0 | 1985.2958 | 22108.2415

## ОСР 27-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-1102 (ТП-2171102) до ТП-1105 (ТП-2171105) (двухцепная линия протяженностью 0,92 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | КЛ-6 кВ | 8565.1857 | 583.301 | 0 | 0 | 9148.4866
|  | Итого | 8565.1857 | 583.301 | 0 | 0 | 9148.4866

## ОСР 27-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-1102 (ТП-2171102) до ТП-1105 (ТП-2171105) (двухцепная линия протяженностью 0,92 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 27.8176 | 27.8176
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 27.8176 | 27.8176

## ОСР 27-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-1102 (ТП-2171102) до ТП-1105 (ТП-2171105) (двухцепная линия протяженностью 0,92 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 527.3235 | 527.3235
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 527.3235 | 527.3235

## ОСР 537 02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-1102 (ТП-2171102) до ТП-1105 (ТП-2171105) (двухцепная линия протяженностью 0,92 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-2 | КЛ-10кВ | 266.4895 | 531.8539 | 0 | 0 | 798.3434
|  | Итого | 266.4895 | 531.8539 | 0 | 0 | 798.3434

## ОСР 537-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-1102 (ТП-2171102) до ТП-1105 (ТП-2171105) (двухцепная линия протяженностью 0,92 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537-09-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-2-09 | ПНР КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 14.8722 | 14.8722
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 14.8722 | 14.8722

## ОСР 537 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-1102 (ТП-2171102) до ТП-1105 (ТП-2171105) (двухцепная линия протяженностью 0,92 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 42.8111 | 42.8111
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 42.8111 | 42.8111

## ОСР 518-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-1102 (ТП-2171102) до ТП-1105 (ТП-2171105) (двухцепная линия протяженностью 0,92 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-1 | КЛ-0,4кВ | 5236.7576 | 343.6094 | 0 | 0 | 5580.3671
|  | Итого | 5236.7576 | 343.6094 | 0 | 0 | 5580.3671

## ОСР 518-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-1102 (ТП-2171102) до ТП-1105 (ТП-2171105) (двухцепная линия протяженностью 0,92 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-3 | ПНР КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 7.7649 | 7.7649
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 7.7649 | 7.7649

## ОСР 518-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-1102 (ТП-2171102) до ТП-1105 (ТП-2171105) (двухцепная линия протяженностью 0,92 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 524.4402 | 524.4402
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 524.4402 | 524.4402

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
"Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область |  |  | 9148.4866
ОСР 27-02-01 | Строительные работы |  | 8565.1857
| Монтажные работы |  | 583.301
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-6 кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 9148.4866 | 0.92 | км | 9944.0072
1 | Строительные работы |  | 8565.1857 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 583.301
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 35.5825
ОСР 27-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 27.8176
Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 27.8176 | 0.92 | км | 30.2366
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 27.8176
ОСР 518-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 35.5825
ПНР КЛ-0,4кВ |  | ГНБ трубой 110 | 7.7649 | 0.133 | км | 58.3824
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 7.7649
Проектные и изыскательские работы |  |  | 527.3235
ОСР 27-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 527.3235
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 527.3235 | 0.92 | км | 573.1778
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 527.3235
"Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. |  |  | 813.2156
ОСР 537 02-01 | Строительные работы |  | 266.4895
| Монтажные работы |  | 531.8539
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-10кВ |  | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (м.б вкл в любую КЛ) | 798.3434 | 0.000454 | км2 | 1758465.739
1 | Строительные работы |  | 266.4895 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 531.8539
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ОСР 537-09-01 | Строительные работы |  | 266.4895
| Монтажные работы |  | 531.8539
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 14.8722
ПНР КЛ-10кВ |  | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (м.б вкл в любую КЛ) | 14.8722 | 0.000454 | км2 | 32758.1239
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 14.8722
Проектные работы |  |  | 567.2513
ОСР 537 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 42.8111
Проектные работы |  | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (м.б вкл в любую КЛ) | 42.8111 | 0.000454 | км2 | 94297.6252
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 42.8111
ОСР 518-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 567.2513
Проектные работы |  | ГНБ трубой 110 | 524.4402 | 0.133 | км | 3943.1593
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 524.4402
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область |  |  | 5580.3671
ОСР 518-02-01 | Строительные работы |  | 5236.7576
| Монтажные работы |  | 343.6094
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-0,4кВ |  | ГНБ трубой 110 | 5580.3671 | 0.133 | км | 41957.6471
1 | Строительные работы |  | 5236.7576 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 343.6094
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х120мк | км | 1.3211 | 5103.9172 | 10 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х120мк | 6742.5936 | ФСБЦ-21.1.07.02-1148
Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 110*8,1мм | км | 0.38525 | 818.227 | 6 | Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 110*8,1мм | 315.222
Кабель силовой бронированный лентами - 3 на 120 мм2, с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, наружный покров из битума и пряжи АСБ-10 3х120 | км | 0.15198 | 2121.4565 | 10 | Кабель силовой бронированный лентами - 3 на 120 мм2, с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, наружный покров из битума и пряжи АСБ-10 3х120 | 322.425
Кабель АПВБШВ 4х95 мм2 | км | 0.67674 | 1662.7573 | 0.4 | Кабель АПВБШВ 4х95 мм2 | 1125.2466
Труба ПНД sdr11 ф=125мм | км | 0.039118 | 1363.9188 | 0.4 | Труба ПНД sdr11 ф=125мм | 53.3533
Труба ПНД sdr11 ф=110мм | км | 0.59068 | 1049.6719 | 0.4 | Труба ПНД sdr11 ф=110мм | 620.0165
Труба полиэтиленовая 100 sdr17,6 355х20,1 мм | км | 0.133 | 6808.6826 | 10 | Труба полиэтиленовая 100 sdr17,6 355х20,1 мм | 905.5548 | ФСБЦ-24.3.02.02-0004