## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0405
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 (протяженностью 2,6км) от КТП БГЛ 408 10/0,4/250 кВА с заменой КТП 10/0,4/250 кВА , установка приборов учета (87 т.у.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2027 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 2386.4117 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 2386.4117 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 397.7353 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 2768.2192 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.92
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 2546.7617
2028 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 22845.013 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 3774.1757 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 1166.0528 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 27785.2416 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 4630.8736
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 33655.5511
| Понижающий коэффициент | 0.92
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 30963.107
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 33509.8687
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 (протяженностью 2,6км) от КТП БГЛ 408 10/0,4/250 кВА с заменой КТП 10/0,4/250 кВА , установка приборов учета (87 т.у.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 6994.444 | 1175.0278 | 3053.5402 | 0 | 11223.0121
2 | ЛС-3 | Учет электроэнергии | 0.22886 | 113.1734 | 0 | 0 | 113.4023
3 | ОСР-556-02-01 | Ограждение КТП | 41.2044 | 0 | 0 | 0 | 41.2044
4 | ОСР-107-02-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 9156.4642 | 139.3091 | 0 | 0 | 9295.7733
|  | Итого по Главе 2 | 16192.3415 | 1427.5103 | 3053.5402 | 0 | 20673.3921
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 16192.3415 | 1427.5103 | 3053.5402 | 0 | 20673.3921
Глава 8. Временные здания и сооружения
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 174.8611 | 29.3757 | 0 | 0 | 204.2368
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС исп. при определении сметной стоимости строительства ОКС | 1.4291 | 0.82474 | 0 | 0 | 2.2538
7 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.приопределен. сметной стоимости строит. ОКС 2,5%х0,8= 2% | 0.82409 | 0 | 0 | 0 | 0.82409
8 | 332/пр 19.06.2020 Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.при опред.сметной стоим. строительства ОКС 2,5%*0,8= 2% | 183.1293 | 2.7862 | 0 | 0 | 185.9155
|  | Итого по Главе 8 | 360.2436 | 32.9866 | 0 | 0 | 393.2302
|  | Итого по Главам 1-8 | 16552.5851 | 1460.4969 | 3053.5402 | 0 | 21066.6222
Глава 9. Прочие работы и затраты
9 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 323.5864 | 323.5864
10 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 189.9334 | 32.5328 | 0 | 0 | 222.4662
11 | ЛС-5 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 1.3465 | 1.3465
12 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 206.6647 | 206.6647
13 | ОСР-107-09-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 0 | 0 | 0 | 104.0278 | 104.0278
14 | 325/пр 25.05.2021 Пр.1 п.50 Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 243.7634 | 3.7087 | 0 | 0 | 247.4721
15 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 173.926 | 173.926
16 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 75.9344 | 75.9344
|  | Итого по Главе 9 | 433.6968 | 36.2415 | 0 | 885.4858 | 1355.424
|  | Итого по Главам 1-9 | 16986.2819 | 1496.7384 | 3053.5402 | 885.4858 | 22422.0463
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 16986.2819 | 1496.7384 | 3053.5402 | 885.4858 | 22422.0463
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
17 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1288.6169 | 1288.6169
18 | Смета | ПИР | 0 | 0 | 0 | 23.9527 | 23.9527
19 | ОСР-556-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 21.0232 | 21.0232
20 | ОСР-107-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 655.0837 | 655.0837
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1988.6765 | 1988.6765
|  | Итого по Главам 1-12 | 16986.2819 | 1496.7384 | 3053.5402 | 2874.1622 | 24410.7227
Непредвиденные затраты
21 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 509.5885 | 44.9022 | 91.6062 | 86.2249 | 732.3217
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 509.5885 | 44.9022 | 91.6062 | 86.2249 | 732.3217
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 17495.8703 | 1541.6405 | 3145.1465 | 2960.3871 | 25143.0444
Налоги и обязательные платежи
22 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 3499.1741 | 308.3281 | 629.0293 | 592.0774 | 5028.6089
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 3499.1741 | 308.3281 | 629.0293 | 592.0774 | 5028.6089
|  | Итого по сводному расчету | 20995.0444 | 1849.9686 | 3774.1757 | 3552.4645 | 30171.6533

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 (протяженностью 2,6км) от КТП БГЛ 408 10/0,4/250 кВА с заменой КТП 10/0,4/250 кВА , установка приборов учета (87 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-02 | Замена КТП ЦАР 527/100 кВА | 332.5671 | 13.8993 | 3053.5402 | 0 | 3400.0066
|  | Итого | 332.5671 | 13.8993 | 3053.5402 | 0 | 3400.0066

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 (протяженностью 2,6км) от КТП БГЛ 408 10/0,4/250 кВА с заменой КТП 10/0,4/250 кВА , установка приборов учета (87 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-02 | Пусконаладочные работы КТП ЦАР 527/100 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 (протяженностью 2,6км) от КТП БГЛ 408 10/0,4/250 кВА с заменой КТП 10/0,4/250 кВА , установка приборов учета (87 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 390.38 | 390.38
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 390.38 | 390.38

## ОСР 1-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 (протяженностью 2,6км) от КТП БГЛ 408 10/0,4/250 кВА с заменой КТП 10/0,4/250 кВА , установка приборов учета (87 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-3 | Учет электроэнергии | 0.22886 | 113.1734 | 0 | 0 | 113.4023
|  | Итого | 0.22886 | 113.1734 | 0 | 0 | 113.4023

## ОСР 1-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 (протяженностью 2,6км) от КТП БГЛ 408 10/0,4/250 кВА с заменой КТП 10/0,4/250 кВА , установка приборов учета (87 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-5 | ПНР КУ | 0 | 0 | 0 | 1.3465 | 1.3465
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1.3465 | 1.3465

## ОСР 1-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 (протяженностью 2,6км) от КТП БГЛ 408 10/0,4/250 кВА с заменой КТП 10/0,4/250 кВА , установка приборов учета (87 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 23.9527 | 23.9527
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 23.9527 | 23.9527

## ОСР 556-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 (протяженностью 2,6км) от КТП БГЛ 408 10/0,4/250 кВА с заменой КТП 10/0,4/250 кВА , установка приборов учета (87 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-556-1 | Ограждение КТП | 37.7629 | 0 | 0 | 0 | 37.7629
|  | Итого | 37.7629 | 0 | 0 | 0 | 37.7629

## ОСР 556-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 (протяженностью 2,6км) от КТП БГЛ 408 10/0,4/250 кВА с заменой КТП 10/0,4/250 кВА , установка приборов учета (87 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 173405.2174 | 173405.2174
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 173405.2174 | 173405.2174

## ОСР 107-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 (протяженностью 2,6км) от КТП БГЛ 408 10/0,4/250 кВА с заменой КТП 10/0,4/250 кВА , установка приборов учета (87 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 9156.4642 | 139.3091 | 0 | 0 | 9295.7733
|  | Итого | 9156.4642 | 139.3091 | 0 | 0 | 9295.7733

## ОСР 107-07-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 (протяженностью 2,6км) от КТП БГЛ 408 10/0,4/250 кВА с заменой КТП 10/0,4/250 кВА , установка приборов учета (87 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-07-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-09-01 | ПНР ВЛИ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 104.0278 | 104.0278
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 104.0278 | 104.0278

## ОСР 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 (протяженностью 2,6км) от КТП БГЛ 408 10/0,4/250 кВА с заменой КТП 10/0,4/250 кВА , установка приборов учета (87 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 655.0837 | 655.0837
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 655.0837 | 655.0837

## ОСР 525-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 (протяженностью 2,6км) от КТП БГЛ 408 10/0,4/250 кВА с заменой КТП 10/0,4/250 кВА , установка приборов учета (87 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-03 | Коммерческий учет | 6661.877 | 1161.1285 | 0 | 0 | 7823.0055
|  | Итого | 6661.877 | 1161.1285 | 0 | 0 | 7823.0055

## ОСР 525-09-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 (протяженностью 2,6км) от КТП БГЛ 408 10/0,4/250 кВА с заменой КТП 10/0,4/250 кВА , установка приборов учета (87 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-03 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 247.5764 | 247.5764
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 247.5764 | 247.5764

## ОСР 525-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 (протяженностью 2,6км) от КТП БГЛ 408 10/0,4/250 кВА с заменой КТП 10/0,4/250 кВА , установка приборов учета (87 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 898.2369 | 898.2369
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 898.2369 | 898.2369

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область. |  |  | 11223.0121
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 6994.444
| Монтажные работы |  | 1175.0278
| Оборудование |  | 3053.5402
| Прочие |  | 0
Замена КТП ЦАР 527/100 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 3400.0066 | 1 | шт | 3400.0066
1 | Строительные работы |  | 332.5671 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 13.8993
| Оборудование |  | 3053.5402
| Прочие |  | 0
Коммерческий учет |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 7823.0055 | 86 | шт | 90.9652
2 | Строительные работы |  | 6661.877 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 1161.1285
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 247.5764
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 247.5764
Пусконаладочные работы КТП ЦАР 527/100 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 0 | 1 | шт | 0
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 247.5764 | 86 | шт | 2.8788
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 247.5764
Проектные и изыскательские работы |  |  | 1288.6169
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1288.6169
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 390.38 | 1 | шт | 390.38
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 390.38
Проектные и изыскательские работы |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 898.2369 | 86 | шт | 10.4446
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 898.2369
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область |  |  | 113.4023
ОСР 1-02-01 | Строительные работы |  | 0.22886
| Монтажные работы |  | 113.1734
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Учет электроэнергии |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 113.4023 | 1 | шт | 113.4023
1 | Строительные работы |  | 0.22886 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 113.1734
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область |  |  | 1.3465
ОСР 1-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1.3465
ПНР КУ |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 1.3465 | 1 | шт | 1.3465
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1.3465
Проектные работы |  |  | 174084.2538
ОСР 1-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 23.9527
Проектные работы |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 23.9527 | 1 | шт | 23.9527
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 23.9527
ОСР 556-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 173429.1701
Проектные работы |  | Устройство Ограждения из панелей металлических сетчатых по железобетонным столбам | 173405.2174 | 2.4e-05 | км2 | 7225217391.3043
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 173405.2174
ОСР 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 174084.2538
Проектные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 655.0837 | 2.6 | км | 251.9553
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 655.0837
Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область |  |  | 37.7629
ОСР 556-02-01 | Строительные работы |  | 37.7629
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Ограждение КТП |  | Устройство Ограждения из панелей металлических сетчатых по железобетонным столбам | 37.7629 | 2.4e-05 | км2 | 1573454.1063
1 | Строительные работы |  | 37.7629 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область |  |  | 9399.8011
ОСР 107-02-01 | Строительные работы |  | 9156.4642
| Монтажные работы |  | 139.3091
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ одноцепная |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 9295.7733 | 2.6 | км | 3575.2974
1 | Строительные работы |  | 9156.4642 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 139.3091
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ОСР 107-07-01 | Строительные работы |  | 9156.4642
| Монтажные работы |  | 139.3091
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 104.0278
ПНР ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 104.0278 | 2.6 | км | 40.0107
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 104.0278
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
КТП 250 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | шт | 1 | 3053.5354 | 10/0,4 | КТП 250 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | 3053.5354 | КП ВЭМ №167 от 20.03.2024 п.1
Счётчик трехфазный AD13А.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1) | шт | 0.33333 | 26.3452 |  | Счётчик трехфазный AD13А.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1) | 8.7817
Счётчик однофазный AD11S.М1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 2.2222 | 19.2259 |  | Счётчик однофазный AD11S.М1.1-FL-R (1-3-1) | 42.7242
Счётчик трехфазный AD13S.М1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 0.55556 | 41.4536 |  | Счётчик трехфазный AD13S.М1.1-FL-R (1-3-1) | 23.0298
Счётчик трехфазный AD13А.М1.2-FLRs-R (2-20-1) | шт | 0.11111 | 42.5504 |  | Счётчик трехфазный AD13А.М1.2-FLRs-R (2-20-1) | 4.7278
Дисплей CIU8.B-4-1 | шт | 2.7778 | 4.0652 |  | Дисплей CIU8.B-4-1 | 11.2921
УСПД RTR 8A.LRsGE-2-1-RUFG (DC1S.2-1) | шт | 0.11111 | 124.1057 |  | УСПД RTR 8A.LRsGE-2-1-RUFG (DC1S.2-1) | 13.7895
Трансформатор тока Т-0,66 0,5 150/5 | шт | 0.66667 | 1.4763 |  | Трансформатор тока Т-0,66 0,5 150/5 | 0.98423
Трансформатор тока Т-0,66 0,5 400/5 | шт | 0.33333 | 1.3509 |  | Трансформатор тока Т-0,66 0,5 400/5 | 0.45029
Стойка ж/б СВ110-5 | шт | 10.6107 | 25.6321 | 0.4 | Стойка ж/б СВ110-5 | 271.9743
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 96.2542 | 19.4476 | 0.4 | Стойка ж/б СВ95-3 | 1871.9087
Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | шт | 8.7159 | 80.0539 | 0.4 | Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | 697.744
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95+1х25 | км | 2.8698 | 881.0997 | 0.4 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95+1х25 | 2528.5932 | ФСБЦ-21.2.01.01-0038
Однофазный Split-счётчик электроэнергии, класс точности 1,непосредственного включения U=220В, 5(80)А, с кронштейном AD11S.M1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 89.0541 | 19.2259 | 0.4 |  | 1712.1443
Счетчик однофазный AD11S.M1.1-FL-R(1-3-1) | шт | 13.2308 | 19.6448 |  |  | 259.9164
Удаленный дисплей CIU8.B-4-1(2+12+1) | шт | 99.2308 | 4.1537 |  |  | 412.1798
Счетчик трехфазный AD13А.M1.2-FLRs-R (2-20-1)(12шт+1шт) | шт | 86 | 43.4776 |  |  | 3739.0756
Шкаф учета абонентский ЩРНМ-3 650х500х220 (ЩРН-МЗ IP54)(12шт+1шт) | шт | 86 | 17.0381 |  |  | 1465.2737