## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0421
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КТП НЕП 1502 10/0,4/100 с заменой КТП 10/0,4/100 кВА
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2026 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 348.9539 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 348.9539 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 58.159 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 386.1295 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.43
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 166.0357
2027 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 1783.3081 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 3772.2863 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 149.474 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 5705.0683 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 950.8447
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 6617.8353
| Понижающий коэффициент | 0.43
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 2845.6692
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 3011.7049
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция КТП НЕП 1502 10/0,4/100 с заменой КТП 10/0,4/100 кВА
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-553-02-01 | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 1373.4157 | 3.8895 | 3052.0116 | 0 | 4429.3168
|  | Итого по Главе 2 | 1373.4157 | 3.8895 | 3052.0116 | 0 | 4429.3168
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 1373.4157 | 3.8895 | 3052.0116 | 0 | 4429.3168
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2% | 28.72 | 0.081335 | 0 | 0 | 28.8013
|  | Итого по Главе 8 | 28.72 | 0.081335 | 0 | 0 | 28.8013
|  | Итого по Главам 1-8 | 1402.1356 | 3.9708 | 3052.0116 | 0 | 4458.1181
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ОСР-553-09-01 | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 0 | 0 | 0 | 69.478 | 69.478
4 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 36.5957 | 0.10364 | 0 | 0 | 36.6994
5 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 31.9029 | 31.9029
6 |  | Перебазировка спецтехники: | 0 | 0 | 0 | 3.7536 | 3.7536
7 |  | Командировочные расходы: | 0 | 0 | 0 | 7.3294 | 7.3294
|  | Итого по Главе 9 | 36.5957 | 0.10364 | 0 | 112.4639 | 149.1632
|  | Итого по Главам 1-9 | 1438.7314 | 4.0745 | 3052.0116 | 112.4639 | 4607.2813
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 1438.7314 | 4.0745 | 3052.0116 | 112.4639 | 4607.2813
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
8 | ОСР-553-12-01 | Проектно изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 290.7949 | 290.7949
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 290.7949 | 290.7949
|  | Итого по Главам 1-12 | 1438.7314 | 4.0745 | 3052.0116 | 403.2588 | 4898.0762
Непредвиденные затраты
9 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 43.1619 | 0.12223 | 91.5603 | 12.0978 | 146.9423
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 43.1619 | 0.12223 | 91.5603 | 12.0978 | 146.9423
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 1481.8933 | 4.1967 | 3143.5719 | 415.3565 | 5045.0185
Налоги и обязательные платежи
10 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 296.3787 | 0.83934 | 628.7144 | 83.0713 | 1009.0037
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 296.3787 | 0.83934 | 628.7144 | 83.0713 | 1009.0037
|  | Итого по сводному расчету | 1778.272 | 5.0361 | 3772.2863 | 498.4278 | 6054.0222

## ОСР 553-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КТП НЕП 1502 10/0,4/100 с заменой КТП 10/0,4/100 кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 553-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП СОК 355/100 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-553-02 | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 1373.4157 | 3.8895 | 3052.0116 | 0 | 4429.3168
|  | Итого | 1373.4157 | 3.8895 | 3052.0116 | 0 | 4429.3168

## ОСР 553-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КТП НЕП 1502 10/0,4/100 с заменой КТП 10/0,4/100 кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 553-09-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-553-09-02 | ПНР Замена КТП | 0 | 0 | 0 | 69.478 | 69.478
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 69.478 | 69.478

## ОСР 553-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КТП НЕП 1502 10/0,4/100 с заменой КТП 10/0,4/100 кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 553-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 291.6244 | 291.6244
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 291.6244 | 291.6244

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КТП СОК 355/100 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область |  |  | 4429.3168
ОСР 553-02-01 | Строительные работы |  | 1373.4157
| Монтажные работы |  | 3.8895
| Оборудование |  | 3052.0116
| Прочие |  | 0
Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 4429.3168 | 1 | шт | 4429.3168
1 | Строительные работы |  | 1373.4157 |  |  |  | "Реконструкия КТП СОК 355/100 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 3.8895
| Оборудование |  | 3052.0116
| Прочие |  | 0
69.478
ОСР 553-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 69.478
ПНР Замена КТП |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 69.478 | 1 | шт | 69.478
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкия КТП СОК 355/100 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 69.478
Проектные работы |  |  | 291.6244
ОСР 553-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 291.6244
Проектные работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 291.6244 | 1 | шт | 291.6244
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкия КТП СОК 355/100 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 291.6244
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Комплектная однотрансформаторная подстанция мощностью 100кВА,напряжением 6/0,4кВ, исполнение В-В-В | шт | 1 | 3052.0104 | 6/0,4 |  | 3052.0104