## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0459
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4кВ (одноцепная ВЛ протяженностью 0,81км, двухцепная ВЛ протяженностью 0,11км) от КТП Ч 1702 10/0,4/2х400 кВА с заменой КТП 10/0,4/2х400, установка приборов учета (26т.у.), замена ячеек РУ-6 кВ (6 шт.), установка шкафов 0,4кВ (7шт.).
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2026 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 2023 | 109.0965
2027 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 10474.2862 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 20695.11 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 3644.9159 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 34814.3121 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 5802.3853
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 40384.334
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 40384.334
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-0,4кВ (одноцепная ВЛ протяженностью 0,81км, двухцепная ВЛ протяженностью 0,11км) от КТП Ч 1702 10/0,4/2х400 кВА с заменой КТП 10/0,4/2х400, установка приборов учета (26т.у.), замена ячеек РУ-6 кВ (6 шт.), установка шкафов 0,4кВ (7шт.).
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОС-305-02-01 | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область | 1701.6058 | 123.7364 | 7643.5406 | 0 | 9468.8828
2 | ОСР 322-02-01 | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область | 408.085 | 176.6591 | 9100.076 | 0 | 9684.8201
3 | ЛС-3 | Учет электроэнергии | 4.3484 | 2150.2944 | 0 | 0 | 2154.6428
4 | ОСР-107-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область | 214.7533 | 16.8995 | 0 | 0 | 231.6528
5 | ОСР-107-02-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 3239.9797 | 49.294 | 0 | 0 | 3289.2736
|  | Итого по Главе 2 | 5568.7722 | 2516.8834 | 16743.6165 | 0 | 24829.2721
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 5568.7722 | 2516.8834 | 16743.6165 | 0 | 24829.2721
Глава 8. Временные здания и сооружения
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 52.7658 | 7.4848 | 0 | 0 | 60.2506
7 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС исп. при определении сметной стоимости строительства ОКС | 27.1526 | 15.6701 | 0 | 0 | 42.8227
8 | 332/пр 19.06.2020 Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.при опред.сметной стоим. строительства ОКС 2,5%*0,8= 2% | 69.0947 | 1.3239 | 0 | 0 | 70.4185
|  | Итого по Главе 8 | 149.013 | 24.4788 | 0 | 0 | 173.4918
|  | Итого по Главам 1-8 | 5717.7852 | 2541.3622 | 16743.6165 | 0 | 25002.7639
Глава 9. Прочие работы и затраты
9 | ОС-305-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 192.7092 | 192.7092
10 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 92.5857 | 28.8744 | 0 | 0 | 121.4601
11 | Письмо Госстройя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 40.6002 | 40.6002
12 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 123.3129 | 123.3129
13 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 61.7692 | 61.7692
14 | ОСР 322-09-01 | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область | 0 | 0 | 0 | 410.2807 | 410.2807
15 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 91.2945 | 91.2945
16 | ЛС-5 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 25.5827 | 25.5827
17 | ОСР-107-09-01 | ПНР "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область | 0 | 0 | 0 | 5.0912 | 5.0912
18 | 325/пр 25.05.2021 Пр.1 п.50 Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 91.9719 | 1.7622 | 0 | 0 | 93.7341
19 | ОСР-107-09-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 0 | 0 | 0 | 36.8098 | 36.8098
|  | Итого по Главе 9 | 184.5576 | 30.6366 | 0 | 987.4504 | 1202.6446
|  | Итого по Главам 1-9 | 5902.3428 | 2571.9988 | 16743.6165 | 987.4504 | 26205.4085
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 5902.3428 | 2571.9988 | 16743.6165 | 987.4504 | 26205.4085
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
20 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 780.7681 | 780.7681
21 | ОСР 322-12-01 | Проектные и Изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 493.8424 | 493.8424
22 | Смета | ПИР | 0 | 0 | 0 | 455.1012 | 455.1012
23 | ОСР-107-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 231.7988 | 231.7988
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1961.5106 | 1961.5106
|  | Итого по Главам 1-12 | 5902.3428 | 2571.9988 | 16743.6165 | 2948.961 | 28166.9192
Непредвиденные затраты
24 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 177.0703 | 77.16 | 502.3085 | 88.4688 | 845.0076
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 177.0703 | 77.16 | 502.3085 | 88.4688 | 845.0076
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 6079.4131 | 2649.1588 | 17245.925 | 3037.4299 | 29011.9267
Налоги и обязательные платежи
25 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 1215.8826 | 529.8318 | 3449.185 | 607.486 | 5802.3853
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 1215.8826 | 529.8318 | 3449.185 | 607.486 | 5802.3853
|  | Итого по сводному расчету | 7295.2957 | 3178.9905 | 20695.11 | 3644.9159 | 34814.3121

## ОСР 305-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (одноцепная ВЛ протяженностью 0,81км, двухцепная ВЛ протяженностью 0,11км) от КТП Ч 1702 10/0,4/2х400 кВА с заменой КТП 10/0,4/2х400, установка приборов учета (26т.у.), замена ячеек РУ-6 кВ (6 шт.), установка шкафов 0,4кВ (7шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 305-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА Кинельский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-305-01 | КТП 400 кВА | 1701.6058 | 123.7364 | 7643.5406 | 0 | 9468.8828
|  | Итого | 1701.6058 | 123.7364 | 7643.5406 | 0 | 9468.8828

## ОСР 305-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (одноцепная ВЛ протяженностью 0,81км, двухцепная ВЛ протяженностью 0,11км) от КТП Ч 1702 10/0,4/2х400 кВА с заменой КТП 10/0,4/2х400, установка приборов учета (26т.у.), замена ячеек РУ-6 кВ (6 шт.), установка шкафов 0,4кВ (7шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 305-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-305-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 192.7092 | 192.7092
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 192.7092 | 192.7092

## ОСР 305-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (одноцепная ВЛ протяженностью 0,81км, двухцепная ВЛ протяженностью 0,11км) от КТП Ч 1702 10/0,4/2х400 кВА с заменой КТП 10/0,4/2х400, установка приборов учета (26т.у.), замена ячеек РУ-6 кВ (6 шт.), установка шкафов 0,4кВ (7шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 305-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 780.7681 | 780.7681
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 780.7681 | 780.7681

## ОСР 322-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (одноцепная ВЛ протяженностью 0,81км, двухцепная ВЛ протяженностью 0,11км) от КТП Ч 1702 10/0,4/2х400 кВА с заменой КТП 10/0,4/2х400, установка приборов учета (26т.у.), замена ячеек РУ-6 кВ (6 шт.), установка шкафов 0,4кВ (7шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-322-01 | КТП Яг 907/160 кВА | 408.085 | 176.6591 | 9100.076 | 0 | 9684.8201
|  | Итого | 408.085 | 176.6591 | 9100.076 | 0 | 9684.8201

## ОСР 322-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (одноцепная ВЛ протяженностью 0,81км, двухцепная ВЛ протяженностью 0,11км) от КТП Ч 1702 10/0,4/2х400 кВА с заменой КТП 10/0,4/2х400, установка приборов учета (26т.у.), замена ячеек РУ-6 кВ (6 шт.), установка шкафов 0,4кВ (7шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-322-09 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 410.2807 | 410.2807
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 410.2807 | 410.2807

## ОСР 322-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (одноцепная ВЛ протяженностью 0,81км, двухцепная ВЛ протяженностью 0,11км) от КТП Ч 1702 10/0,4/2х400 кВА с заменой КТП 10/0,4/2х400, установка приборов учета (26т.у.), замена ячеек РУ-6 кВ (6 шт.), установка шкафов 0,4кВ (7шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 493.8424 | 493.8424
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 493.8424 | 493.8424

## ОСР 1-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (одноцепная ВЛ протяженностью 0,81км, двухцепная ВЛ протяженностью 0,11км) от КТП Ч 1702 10/0,4/2х400 кВА с заменой КТП 10/0,4/2х400, установка приборов учета (26т.у.), замена ячеек РУ-6 кВ (6 шт.), установка шкафов 0,4кВ (7шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-3 | Учет электроэнергии | 4.3484 | 2150.2944 | 0 | 0 | 2154.6428
|  | Итого | 4.3484 | 2150.2944 | 0 | 0 | 2154.6428

## ОСР 1-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (одноцепная ВЛ протяженностью 0,81км, двухцепная ВЛ протяженностью 0,11км) от КТП Ч 1702 10/0,4/2х400 кВА с заменой КТП 10/0,4/2х400, установка приборов учета (26т.у.), замена ячеек РУ-6 кВ (6 шт.), установка шкафов 0,4кВ (7шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-5 | ПНР КУ | 0 | 0 | 0 | 25.5827 | 25.5827
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 25.5827 | 25.5827

## ОСР 1-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (одноцепная ВЛ протяженностью 0,81км, двухцепная ВЛ протяженностью 0,11км) от КТП Ч 1702 10/0,4/2х400 кВА с заменой КТП 10/0,4/2х400, установка приборов учета (26т.у.), замена ячеек РУ-6 кВ (6 шт.), установка шкафов 0,4кВ (7шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 455.1012 | 455.1012
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 455.1012 | 455.1012

## ОСР 107-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (одноцепная ВЛ протяженностью 0,81км, двухцепная ВЛ протяженностью 0,11км) от КТП Ч 1702 10/0,4/2х400 кВА с заменой КТП 10/0,4/2х400, установка приборов учета (26т.у.), замена ячеек РУ-6 кВ (6 шт.), установка шкафов 0,4кВ (7шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-02 | Коммерческий учет | 214.7533 | 16.8995 | 0 | 0 | 231.6528
|  | Итого | 214.7533 | 16.8995 | 0 | 0 | 231.6528

## ОСР 107-07-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (одноцепная ВЛ протяженностью 0,81км, двухцепная ВЛ протяженностью 0,11км) от КТП Ч 1702 10/0,4/2х400 кВА с заменой КТП 10/0,4/2х400, установка приборов учета (26т.у.), замена ячеек РУ-6 кВ (6 шт.), установка шкафов 0,4кВ (7шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-07-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-09-02 | ПНР КУ | 0 | 0 | 0 | 1.6971 | 1.6971
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1.6971 | 1.6971

## ОСР 107-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (одноцепная ВЛ протяженностью 0,81км, двухцепная ВЛ протяженностью 0,11км) от КТП Ч 1702 10/0,4/2х400 кВА с заменой КТП 10/0,4/2х400, установка приборов учета (26т.у.), замена ячеек РУ-6 кВ (6 шт.), установка шкафов 0,4кВ (7шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 3239.9797 | 49.294 | 0 | 0 | 3289.2736
|  | Итого | 3239.9797 | 49.294 | 0 | 0 | 3289.2736

## ОСР 107-07-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (одноцепная ВЛ протяженностью 0,81км, двухцепная ВЛ протяженностью 0,11км) от КТП Ч 1702 10/0,4/2х400 кВА с заменой КТП 10/0,4/2х400, установка приборов учета (26т.у.), замена ячеек РУ-6 кВ (6 шт.), установка шкафов 0,4кВ (7шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-07-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-09-01 | ПНР ВЛИ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 36.8098 | 36.8098
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 36.8098 | 36.8098

## ОСР 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (одноцепная ВЛ протяженностью 0,81км, двухцепная ВЛ протяженностью 0,11км) от КТП Ч 1702 10/0,4/2х400 кВА с заменой КТП 10/0,4/2х400, установка приборов учета (26т.у.), замена ячеек РУ-6 кВ (6 шт.), установка шкафов 0,4кВ (7шт.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 231.7988 | 231.7988
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 231.7988 | 231.7988

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА Кинельский район Самарская область |  |  | 9468.8828
ОСР 305-02-01 | Строительные работы |  | 1701.6058
| Монтажные работы |  | 123.7364
| Оборудование |  | 7643.5406
| Прочие |  | 0
КТП 400 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 9468.8828 | 2 | шт | 4734.4414
1 | Строительные работы |  | 1701.6058 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 123.7364
| Оборудование |  | 7643.5406
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 192.7092
ОСР 305-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 192.7092
Пусконаладочные работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 192.7092 | 2 | шт | 96.3546
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 192.7092
Проектные и изыскательские работы |  |  | 780.7681
ОСР 305-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 780.7681
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 780.7681 | 2 | шт | 390.3841
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 780.7681
Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область |  |  | 10095.1007
ОСР 322-02-01 | Строительные работы |  | 408.085
| Монтажные работы |  | 176.6591
| Оборудование |  | 9100.076
| Прочие |  | 0
КТП Яг 907/160 кВА |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 9684.8201 | 6 | шкаф | 1614.1367
1 | Строительные работы |  | 408.085 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 176.6591
| Оборудование |  | 9100.076
| Прочие |  | 0
ОСР 322-09-01 | Строительные работы |  | 408.085
| Монтажные работы |  | 176.6591
| Оборудование |  | 9100.076
| Прочие |  | 410.2807
ПНР |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 410.2807 | 6 | шкаф | 68.3801
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 410.2807
Проектные работы |  |  | 1180.7425
ОСР 322-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 493.8424
Проектные работы |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 493.8424 | 6 | шкаф | 82.3071
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 493.8424
ОСР 1-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 948.9437
Проектные работы |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 455.1012 | 19 | шт | 23.9527
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 455.1012
ОСР 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1180.7425
Проектные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 231.7988 | 0.92 | км | 251.9553
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 231.7988
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область |  |  | 2154.6428
ОСР 1-02-01 | Строительные работы |  | 4.3484
| Монтажные работы |  | 2150.2944
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Учет электроэнергии |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 2154.6428 | 19 | шт | 113.4023
1 | Строительные работы |  | 4.3484 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 2150.2944
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область |  |  | 25.5827
ОСР 1-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 25.5827
ПНР КУ |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 25.5827 | 19 | шт | 1.3465
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 25.5827
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область |  |  | 3559.4333
ОСР 107-02-01 | Строительные работы |  | 3454.733
| Монтажные работы |  | 66.1935
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Коммерческий учет |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 231.6528 | 7 | шт | 33.0933
1 | Строительные работы |  | 214.7533 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 16.8995
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ одноцепная |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 3289.2736 | 0.92 | км | 3575.2974
2 | Строительные работы |  | 3239.9797 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 49.294
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ОСР 107-07-01 | Строительные работы |  | 3454.733
| Монтажные работы |  | 66.1935
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 38.5069
ПНР КУ |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 1.6971 | 7 | шт | 0.24244
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1.6971
ПНР ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 36.8098 | 0.92 | км | 40.0107
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 36.8098
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
КТП 400 кВА тупиковая | шт | 2 | 3821.7703 | 10/0.4 |  | 7643.5406
Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (вводная) | шт | 6 | 826.3374 |  |  | 4958.0244
Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (линейная) | шт | 6 | 672.8191 |  |  | 4036.9149
Панель торцевая РУ 0,4 кВ | шт | 12 | 8.7615 |  |  | 105.1385
Счётчик трехфазный AD13А.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1) | шт | 6.3333 | 26.3452 |  |  | 166.8527
Счётчик однофазный AD11S.М1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 42.2222 | 19.2259 |  |  | 811.76
Счётчик трехфазный AD13S.М1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 10.5556 | 41.4536 |  |  | 437.5659
Счётчик трехфазный AD13А.М1.2-FLRs-R (2-20-1) | шт | 2.1111 | 42.5504 |  |  | 89.8287
Дисплей CIU8.B-4-1 | шт | 52.7778 | 4.0652 |  |  | 214.5505
УСПД RTR 8A.LRsGE-2-1-RUFG (DC1S.2-1) | шт | 2.1111 | 124.1057 |  |  | 262.001
Трансформатор тока Т-0,66 0,5 150/5 | шт | 12.6667 | 1.4763 |  |  | 18.7003
Трансформатор тока Т-0,66 0,5 400/5 | шт | 6.3333 | 1.3509 |  |  | 8.5555
Стойка ж/б СВ110-5 | шт | 3.7546 | 25.6321 | 0.4 |  | 96.2371
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 34.0592 | 19.4476 | 0.4 |  | 662.3677
Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | шт | 3.0841 | 80.0539 | 0.4 |  | 246.894
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95+1х25 | км | 1.0155 | 881.0997 | 0.4 |  | 894.733
Однофазный Split-счётчик электроэнергии, класс точности 1,непосредственного включения U=220В, 5(80)А, с кронштейном AD11S.M1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 31.5114 | 19.2259 | 0.4 |  | 605.8357