## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0463
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ Октябрьск от ТП-52 10/0,4/160 кВА ( протяженностью 1,5 км), установка приборов учета (33 т.у.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2026 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 1796.6103 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 1796.6103 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 299.4351 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 1988.0113 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.57
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 1133.1664
2027 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 16950.7622 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 727.0523 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 17677.8146 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 2946.3024
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 20506.1288
| Понижающий коэффициент | 0.57
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 11688.4934
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 12821.6598
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ Октябрьск от ТП-52 10/0,4/160 кВА ( протяженностью 1,5 км), установка приборов учета (33 т.у.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 12499.3164 | 540.0716 | 0 | 0 | 13039.388
|  | Итого по Главе 2 | 12499.3164 | 540.0716 | 0 | 0 | 13039.388
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 12499.3164 | 540.0716 | 0 | 0 | 13039.388
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 312.4829 | 13.5018 | 0 | 0 | 325.9847
|  | Итого по Главе 8 | 312.4829 | 13.5018 | 0 | 0 | 325.9847
|  | Итого по Главам 1-8 | 12811.7993 | 553.5734 | 0 | 0 | 13365.3727
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 91.7995 | 91.7995
4 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 334.388 | 14.4483 | 0 | 0 | 348.8362
5 | Письмо Госстройя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 302.2872 | 302.2872
6 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 60.2213 | 60.2213
7 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 90.315 | 90.315
|  | Итого по Главе 9 | 334.388 | 14.4483 | 0 | 544.623 | 893.4592
|  | Итого по Главам 1-9 | 13146.1872 | 568.0217 | 0 | 544.623 | 14258.8319
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 13146.1872 | 568.0217 | 0 | 544.623 | 14258.8319
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
8 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1497.1753 | 1497.1753
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1497.1753 | 1497.1753
|  | Итого по Главам 1-12 | 13146.1872 | 568.0217 | 0 | 2041.7983 | 15756.0072
Непредвиденные затраты
9 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 394.3856 | 17.0407 | 0 | 61.2539 | 472.6802
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 394.3856 | 17.0407 | 0 | 61.2539 | 472.6802
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 13540.5728 | 585.0624 | 0 | 2103.0522 | 16228.6874
Налоги и обязательные платежи
10 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 2708.1146 | 117.0125 | 0 | 420.6104 | 3245.7375
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 2708.1146 | 117.0125 | 0 | 420.6104 | 3245.7375
|  | Итого по сводному расчету | 16248.6874 | 702.0748 | 0 | 2523.6626 | 19474.4249

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ Октябрьск от ТП-52 10/0,4/160 кВА ( протяженностью 1,5 км), установка приборов учета (33 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 7796.8164 | 129.5516 | 0 | 0 | 7926.368
|  | Итого | 7796.8164 | 129.5516 | 0 | 0 | 7926.368

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ Октябрьск от ТП-52 10/0,4/160 кВА ( протяженностью 1,5 км), установка приборов учета (33 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 91.7995 | 91.7995
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 91.7995 | 91.7995

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ Октябрьск от ТП-52 10/0,4/160 кВА ( протяженностью 1,5 км), установка приборов учета (33 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 910.1053 | 910.1053
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 910.1053 | 910.1053

## ОСР 525-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ Октябрьск от ТП-52 10/0,4/160 кВА ( протяженностью 1,5 км), установка приборов учета (33 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 4702.5 | 410.52 | 0 | 0 | 5113.02
|  | Итого | 4702.5 | 410.52 | 0 | 0 | 5113.02

## ОСР 525-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ Октябрьск от ТП-52 10/0,4/160 кВА ( протяженностью 1,5 км), установка приборов учета (33 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 587.07 | 587.07
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 587.07 | 587.07

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. |  |  | 7926.368
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 7796.8164
| Монтажные работы |  | 129.5516
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 7926.368 | 1.5 | км | 5284.2453
1 | Строительные работы |  | 7796.8164 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 129.5516
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 91.7995
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 91.7995
Пусконаладочные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 91.7995 | 1.5 | км | 61.1997
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 91.7995
Проектные и изыскательские работы |  |  | 1497.1753
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1497.1753
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 910.1053 | 1.5 | км | 606.7368
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 910.1053
Проектные и изыскательские работы |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 587.07 | 66 | шт | 8.895
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 587.07
5113.02
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 4702.5
| Монтажные работы |  | 410.52
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 5113.02 | 66 | шт | 77.47
1 | Строительные работы |  | 4702.5 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 410.52
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | км | 1.6832 | 900.3039 | 0.4 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | 1515.3536 | ФСБЦ-21.2.01.01-0038
Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | шт | 37.8947 | 81.7983 | 0.4 |  | 3099.7256
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 6.3158 | 19.8713 | 0.4 |  | 125.5032
Светильник ДКУ-50W IP65 | шт | 297 | 4.8225 |  |  | 1432.2937