## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0496
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 1031 10/0,4/63 кВА с заменой на КТП 10/0,4/100 кВА (протяженностю 0,469 км), установка приборов учета (5 т.у.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2026 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 1162.6884 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 1162.6884 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 193.7814 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 1286.5548 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.75
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 964.9161
2027 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 5207.0026 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 6383.8645 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 535.2742 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 12126.1412 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 2021.0235
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 14066.2304
| Понижающий коэффициент | 0.75
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 10549.6728
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 11514.5889
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 1031 10/0,4/63 кВА с заменой на КТП 10/0,4/100 кВА (протяженностю 0,469 км), установка приборов учета (5 т.у.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-556-02-01 | Ограждение КТП | 34.337 | 0 | 0 | 0 | 34.337
2 | ОСР-556-02-01 | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область | 480.525 | 16.8799 | 2680.3296 | 0 | 3177.7344
3 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 2936.5546 | 84.0465 | 0 | 0 | 3020.6011
4 | ОСР 322-02-01 | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область | 68.0142 | 29.4432 | 1516.6793 | 0 | 1614.1367
5 | ЛС-331-01 | Электроснабжение РУ-0,4 кВ | 5.75 | 340.97 | 967.93 | 0 | 1314.65
6 | ОСР-518-02-01 | Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 15.6
|  | Итого по Главе 2 | 3540.7807 | 471.3395 | 5164.9389 | 0 | 9177.0591
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 3540.7807 | 471.3395 | 5164.9389 | 0 | 9177.0591
Глава 8. Временные здания и сооружения
7 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.приопределен. сметной стоимости строит. ОКС 2,5%х0,8= 2% | 10.2972 | 0.3376 | 0 | 0 | 10.6348
8 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 75.1181 | 2.8331 | 0 | 0 | 77.9512
9 | 332/пр 19.06.2020 Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.при опред.сметной стоим. строительства ОКС 2,5%*0,8= 2% | 0.12 | 6.82 | 0 | 0 | 6.94
10 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 2,5%*0,8=2% 2% | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0.312
|  | Итого по Главе 8 | 85.8474 | 9.9907 | 0 | 0 | 95.838
|  | Итого по Главам 1-8 | 3626.6281 | 481.3302 | 5164.9389 | 0 | 9272.8972
Глава 9. Прочие работы и затраты
11 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 91.7754 | 3.4062 | 0 | 0 | 95.1817
12 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 13.9966 | 13.9966
13 | ОСР-556-09-01 | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область | 0 | 0 | 0 | 80.8531 | 80.8531
14 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 36.5739 | 36.5739
15 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 38.3176 | 38.3176
16 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 28.7026 | 28.7026
17 | Письмо Госстройя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 94.5151 | 94.5151
18 | ОСР 322-09-01 | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область | 0 | 0 | 0 | 68.3801 | 68.3801
19 | ЛС-331-02 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 43.51 | 43.51
20 | 325/пр 25.05.2021 Пр.1 п.50 Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 0.15 | 9.08 | 0 | 0 | 9.23
21 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,9%х0, 9= 2,61% | 0.4153 | 0 | 0 | 0 | 0.4153
|  | Итого по Главе 9 | 92.3407 | 12.4862 | 0 | 404.8491 | 509.6761
|  | Итого по Главам 1-9 | 3718.9688 | 493.8164 | 5164.9389 | 404.8491 | 9782.5733
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 3718.9688 | 493.8164 | 5164.9389 | 404.8491 | 9782.5733
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
22 | ОСР-556-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 343.904 | 343.904
23 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 346.8246 | 346.8246
24 | ОСР 322-12-01 | Проектные и Изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 82.3071 | 82.3071
25 | Смета №1,2 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 190.69 | 190.69
26 | ОСР-518-12-01 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 5.1813 | 5.1813
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 968.907 | 968.907
|  | Итого по Главам 1-12 | 3718.9688 | 493.8164 | 5164.9389 | 1373.7561 | 10751.4802
Непредвиденные затраты
27 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 111.5691 | 14.8145 | 154.9482 | 41.2127 | 322.5444
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 111.5691 | 14.8145 | 154.9482 | 41.2127 | 322.5444
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 3830.5379 | 508.6309 | 5319.8871 | 1414.9688 | 11074.0247
Налоги и обязательные платежи
28 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 766.1076 | 101.7262 | 1063.9774 | 282.9938 | 2214.8049
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 766.1076 | 101.7262 | 1063.9774 | 282.9938 | 2214.8049
|  | Итого по сводному расчету | 4596.6455 | 610.3571 | 6383.8645 | 1697.9625 | 13288.8296

## ОСР 556-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 1031 10/0,4/63 кВА с заменой на КТП 10/0,4/100 кВА (протяженностю 0,469 км), установка приборов учета (5 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-556-1 | Ограждение КТП | 31.4691 | 0 | 0 | 0 | 31.4691
|  | Итого | 31.4691 | 0 | 0 | 0 | 31.4691

## ОСР 556-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 1031 10/0,4/63 кВА с заменой на КТП 10/0,4/100 кВА (протяженностю 0,469 км), установка приборов учета (5 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 144504.3478 | 144504.3478
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 144504.3478 | 144504.3478

## ОСР 556-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 1031 10/0,4/63 кВА с заменой на КТП 10/0,4/100 кВА (протяженностю 0,469 км), установка приборов учета (5 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-556-1 | Замена КТП КЯР 418/160 кВА | 440.389 | 15.47 | 2456.46 | 0 | 2912.319
|  | Итого | 440.389 | 15.47 | 2456.46 | 0 | 2912.319

## ОСР 556-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 1031 10/0,4/63 кВА с заменой на КТП 10/0,4/100 кВА (протяженностю 0,469 км), установка приборов учета (5 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-556-09 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 74.1
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 74.1

## ОСР 556-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 1031 10/0,4/63 кВА с заменой на КТП 10/0,4/100 кВА (протяженностю 0,469 км), установка приборов учета (5 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 299.124 | 299.124
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 299.124 | 299.124

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 1031 10/0,4/63 кВА с заменой на КТП 10/0,4/100 кВА (протяженностю 0,469 км), установка приборов учета (5 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 2437.8046 | 40.5065 | 0 | 0 | 2478.3111
|  | Итого | 2437.8046 | 40.5065 | 0 | 0 | 2478.3111

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 1031 10/0,4/63 кВА с заменой на КТП 10/0,4/100 кВА (протяженностю 0,469 км), установка приборов учета (5 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 28.7026 | 28.7026
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 28.7026 | 28.7026

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 1031 10/0,4/63 кВА с заменой на КТП 10/0,4/100 кВА (протяженностю 0,469 км), установка приборов учета (5 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 284.5596 | 284.5596
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 284.5596 | 284.5596

## ОСР 322-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 1031 10/0,4/63 кВА с заменой на КТП 10/0,4/100 кВА (протяженностю 0,469 км), установка приборов учета (5 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-322-01 | КТП Яг 907/160 кВА | 68.0142 | 29.4432 | 1516.6793 | 0 | 1614.1367
|  | Итого | 68.0142 | 29.4432 | 1516.6793 | 0 | 1614.1367

## ОСР 322-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 1031 10/0,4/63 кВА с заменой на КТП 10/0,4/100 кВА (протяженностю 0,469 км), установка приборов учета (5 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-322-09 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 68.3801 | 68.3801
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 68.3801 | 68.3801

## ОСР 322-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 1031 10/0,4/63 кВА с заменой на КТП 10/0,4/100 кВА (протяженностю 0,469 км), установка приборов учета (5 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 82.3071 | 82.3071
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 82.3071 | 82.3071

## ОСР 331-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 1031 10/0,4/63 кВА с заменой на КТП 10/0,4/100 кВА (протяженностю 0,469 км), установка приборов учета (5 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 331-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА г. Отрадный Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-331-02-01 | Электроснабжение РУ-0,4 кВ | 5.75 | 340.97 | 967.93 | 0 | 1314.65
|  | Итого | 5.75 | 340.97 | 967.93 | 0 | 1314.65

## ОСР 27-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 1031 10/0,4/63 кВА с заменой на КТП 10/0,4/100 кВА (протяженностю 0,469 км), установка приборов учета (5 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-331-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 43.51 | 43.51
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 43.51 | 43.51

## ОСР 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 1031 10/0,4/63 кВА с заменой на КТП 10/0,4/100 кВА (протяженностю 0,469 км), установка приборов учета (5 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 190.69 | 190.69
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 190.69 | 190.69

## ОСР 525-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 1031 10/0,4/63 кВА с заменой на КТП 10/0,4/100 кВА (протяженностю 0,469 км), установка приборов учета (5 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 498.75 | 43.54 | 0 | 0 | 542.29
|  | Итого | 498.75 | 43.54 | 0 | 0 | 542.29

## ОСР 525-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 1031 10/0,4/63 кВА с заменой на КТП 10/0,4/100 кВА (протяженностю 0,469 км), установка приборов учета (5 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 62.265 | 62.265
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 62.265 | 62.265

## ОСР 518-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 1031 10/0,4/63 кВА с заменой на КТП 10/0,4/100 кВА (протяженностю 0,469 км), установка приборов учета (5 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-1 | КЛ-0,4кВ | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 15.6
|  | Итого | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 15.6

## ОСР 518-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЯР 1031 10/0,4/63 кВА с заменой на КТП 10/0,4/100 кВА (протяженностю 0,469 км), установка приборов учета (5 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 5.1826 | 5.1826
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 5.1826 | 5.1826

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область |  |  | 105.5691
ОСР 556-02-01 | Строительные работы |  | 31.4691
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Ограждение КТП |  | Устройство Ограждения из панелей металлических сетчатых по железобетонным столбам | 31.4691 | 2e-05 | км2 | 1573454.1063
1 | Строительные работы |  | 31.4691 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ОСР 556-09-01 | Строительные работы |  | 31.4691
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 74.1
ПНР |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 74.1 | 1 | шт | 74.1
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 74.1
Проектные работы |  |  | 144890.9615
ОСР 556-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 144803.4718
Проектные работы |  | Устройство Ограждения из панелей металлических сетчатых по железобетонным столбам | 144504.3478 | 2e-05 | км2 | 7225217391.3043
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 144504.3478
Проектные работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 299.124 | 1 | шт | 299.124
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 299.124
ОСР 322-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 144885.7789
Проектные работы |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 82.3071 | 1 | шкаф | 82.3071
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 82.3071
ОСР 518-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 144890.9615
Проектные работы |  | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 5.1826 | 0.0004 | км2 | 12956.5217
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 5.1826
"Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область |  |  | 2912.319
ОСР 556-02-01 | Строительные работы |  | 440.389
| Монтажные работы |  | 15.47
| Оборудование |  | 2456.46
| Прочие |  | 0
Замена КТП КЯР 418/160 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 2912.319 | 1 | шт | 2912.319
1 | Строительные работы |  | 440.389 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 15.47
| Оборудование |  | 2456.46
| Прочие |  | 0
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. |  |  | 2478.3111
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 2437.8046
| Монтажные работы |  | 40.5065
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 2478.3111 | 0.469 | км | 5284.2453
1 | Строительные работы |  | 2437.8046 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 40.5065
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 72.2126
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 28.7026
Пусконаладочные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 28.7026 | 0.469 | км | 61.1997
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 28.7026
ОСР 27-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 72.2126
Пусконаладочные работы |  | Монтаж ШПСН | 43.51 | 2 | шт | 21.755
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА" г. Отрадный Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 43.51
Проектные и изыскательские работы |  |  | 537.5146
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 346.8246
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 284.5596 | 0.469 | км | 606.7368
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 284.5596
Проектные и изыскательские работы |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 62.265 | 7 | шт | 8.895
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 62.265
ОСР 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 537.5146
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж ШПСН | 190.69 | 2 | шт | 95.345
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА" г. Отрадный Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 190.69
Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область |  |  | 1682.5168
ОСР 322-02-01 | Строительные работы |  | 68.0142
| Монтажные работы |  | 29.4432
| Оборудование |  | 1516.6793
| Прочие |  | 0
КТП Яг 907/160 кВА |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 1614.1367 | 1 | шкаф | 1614.1367
1 | Строительные работы |  | 68.0142 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 29.4432
| Оборудование |  | 1516.6793
| Прочие |  | 0
ОСР 322-09-01 | Строительные работы |  | 68.0142
| Монтажные работы |  | 29.4432
| Оборудование |  | 1516.6793
| Прочие |  | 68.3801
ПНР |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 68.3801 | 1 | шкаф | 68.3801
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 68.3801
Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА г. Отрадный Самарская область |  |  | 1314.65
ОСР 331-02-01 | Строительные работы |  | 5.75
| Монтажные работы |  | 340.97
| Оборудование |  | 967.93
| Прочие |  | 0
Электроснабжение РУ-0,4 кВ |  | Монтаж ШПСН | 1314.65 | 2 | шт | 657.325
1 | Строительные работы |  | 5.75 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА" г. Отрадный Самарская область
| Монтажные работы |  | 340.97
| Оборудование |  | 967.93
| Прочие |  | 0
542.29
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 498.75
| Монтажные работы |  | 43.54
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 542.29 | 7 | шт | 77.47
1 | Строительные работы |  | 498.75 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 43.54
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область |  |  | 15.6
ОСР 518-02-01 | Строительные работы |  | 15.6
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-0,4кВ |  | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 15.6 | 0.0004 | км2 | 39000
1 | Строительные работы |  | 15.6 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
КТП 160 кВА тупиковая, 10/0,4 | шт | 1 | 2680.3252 | 10/0,4 |  | 2680.3252
Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25 | км | 0.52627 | 900.3039 | 0.4 |  | 473.8006
Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | шт | 11.8484 | 81.7983 | 0.4 |  | 969.1809
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 1.9747 | 19.8713 | 0.4 |  | 39.2407
Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (вводная) | шт | 1 | 826.3374 |  |  | 826.3374
Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (линейная) | шт | 1 | 672.8191 |  |  | 672.8191
Панель торцевая РУ 0,4 кВ | шт | 2 | 8.7615 |  |  | 17.5231
РУ-0,4 кВ ЩО-70 (трансформаторная) | шт | 1 | 470.1458 | 0.4 |  | 470.1458
РУ-0,4 кВ ЩО-70 (линейная) | шт | 1 | 491.0871 | 0.4 |  | 491.0871
Светильник ДКУ-50W IP65 | шт | 31.5 | 4.8225 |  |  | 151.9099