## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0582
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 1,8км) от КТП Б 1709 10/0,4/630 кВА с заменой КТП 10/0,4/630 кВА , установка приборов учета (55 т.у.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2027 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 1819.9265 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 1819.9265 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 303.3211 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 2111.1007 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.85
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 1794.4356
2028 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 15668.2289 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 6055.2852 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 900.281 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 22623.7952 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 3770.6325
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 27403.6234
| Понижающий коэффициент | 0.85
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 23293.0799
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 25087.5155
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 1,8км) от КТП Б 1709 10/0,4/630 кВА с заменой КТП 10/0,4/630 кВА , установка приборов учета (55 т.у.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-528-02-01 | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область | 625.1876 | 23.5576 | 4899.0981 | 0 | 5547.8433
2 | ОСР-107-02-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 6339.0906 | 96.4448 | 0 | 0 | 6435.5354
3 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 4260.5027 | 742.5822 | 0 | 0 | 5003.0849
|  | Итого по Главе 2 | 11224.781 | 862.5846 | 4899.0981 | 0 | 16986.4636
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 11224.781 | 862.5846 | 4899.0981 | 0 | 16986.4636
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.приопределен. сметной стоимости строит. ОКС 2,5%х0,8= 2% | 12.5044 | 0.46919 | 0 | 0 | 12.9736
5 | 332/пр 19.06.2020 Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.при опред.сметной стоим. строительства ОКС 2,5%*0,8= 2% | 126.7818 | 1.9289 | 0 | 0 | 128.7107
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 106.5126 | 18.5646 | 0 | 0 | 125.0771
|  | Итого по Главе 8 | 245.7988 | 20.9626 | 0 | 0 | 266.7614
|  | Итого по Главам 1-8 | 11470.5798 | 883.5472 | 4899.0981 | 0 | 17253.2251
Глава 9. Прочие работы и затраты
7 | ОСР-528-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 106.8003 | 106.8003
8 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 130.6189 | 20.4879 | 0 | 0 | 151.1068
9 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 157.1745 | 157.1745
10 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 129.5649 | 129.5649
11 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 60.317 | 60.317
12 | ОСР-107-09-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 0 | 0 | 0 | 72.0192 | 72.0192
13 | 325/пр 25.05.2021 Пр.1 п.50 Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 168.7593 | 2.5676 | 0 | 0 | 171.3268
14 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 158.3338 | 158.3338
|  | Итого по Главе 9 | 299.3782 | 23.0554 | 0 | 684.2097 | 1006.6434
|  | Итого по Главам 1-9 | 11769.9579 | 906.6026 | 4899.0981 | 684.2097 | 18259.8684
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 11769.9579 | 906.6026 | 4899.0981 | 684.2097 | 18259.8684
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
15 | Смета №1 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 488.6321 | 488.6321
16 | ОСР-107-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 453.5195 | 453.5195
17 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 574.4538 | 574.4538
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1516.6054 | 1516.6054
|  | Итого по Главам 1-12 | 11769.9579 | 906.6026 | 4899.0981 | 2200.8151 | 19776.4738
Непредвиденные затраты
18 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 353.0987 | 27.1981 | 146.9729 | 66.0245 | 593.2942
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 353.0987 | 27.1981 | 146.9729 | 66.0245 | 593.2942
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 12123.0567 | 933.8007 | 5046.071 | 2266.8396 | 20369.768
Налоги и обязательные платежи
19 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 2424.6113 | 186.7601 | 1009.2142 | 453.3679 | 4073.9536
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 2424.6113 | 186.7601 | 1009.2142 | 453.3679 | 4073.9536
|  | Итого по сводному расчету | 14547.668 | 1120.5609 | 6055.2852 | 2720.2075 | 24443.7216

## ОСР 528-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 1,8км) от КТП Б 1709 10/0,4/630 кВА с заменой КТП 10/0,4/630 кВА , установка приборов учета (55 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-528-1 | Замена КТП КЯР 627/630 кВА | 625.1876 | 23.5576 | 4899.0981 | 0 | 5547.8433
|  | Итого | 625.1876 | 23.5576 | 4899.0981 | 0 | 5547.8433

## ОСР 528-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 1,8км) от КТП Б 1709 10/0,4/630 кВА с заменой КТП 10/0,4/630 кВА , установка приборов учета (55 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-528-2 | Пусконаладочные работы КТП КЯР 627/630 кВА | 0 | 0 | 0 | 106.8003 | 106.8003
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 106.8003 | 106.8003

## ОСР 528-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 1,8км) от КТП Б 1709 10/0,4/630 кВА с заменой КТП 10/0,4/630 кВА , установка приборов учета (55 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 488.6321 | 488.6321
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 488.6321 | 488.6321

## ОСР 107-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 1,8км) от КТП Б 1709 10/0,4/630 кВА с заменой КТП 10/0,4/630 кВА , установка приборов учета (55 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 6339.0906 | 96.4448 | 0 | 0 | 6435.5354
|  | Итого | 6339.0906 | 96.4448 | 0 | 0 | 6435.5354

## ОСР 107-07-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 1,8км) от КТП Б 1709 10/0,4/630 кВА с заменой КТП 10/0,4/630 кВА , установка приборов учета (55 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-07-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-09-01 | ПНР ВЛИ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 72.0192 | 72.0192
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 72.0192 | 72.0192

## ОСР 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 1,8км) от КТП Б 1709 10/0,4/630 кВА с заменой КТП 10/0,4/630 кВА , установка приборов учета (55 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 453.5195 | 453.5195
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 453.5195 | 453.5195

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 1,8км) от КТП Б 1709 10/0,4/630 кВА с заменой КТП 10/0,4/630 кВА , установка приборов учета (55 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-03 | Коммерческий учет | 4260.5027 | 742.5822 | 0 | 0 | 5003.0849
|  | Итого | 4260.5027 | 742.5822 | 0 | 0 | 5003.0849

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 1,8км) от КТП Б 1709 10/0,4/630 кВА с заменой КТП 10/0,4/630 кВА , установка приборов учета (55 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-03 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 158.3338 | 158.3338
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 158.3338 | 158.3338

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 1,8км) от КТП Б 1709 10/0,4/630 кВА с заменой КТП 10/0,4/630 кВА , установка приборов учета (55 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 574.4538 | 574.4538
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 574.4538 | 574.4538

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
"Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область |  |  | 5547.8433
ОСР 528-02-01 | Строительные работы |  | 625.1876
| Монтажные работы |  | 23.5576
| Оборудование |  | 4899.0981
| Прочие |  | 0
Замена КТП КЯР 627/630 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 5547.8433 | 1 | шт | 5547.8433
1 | Строительные работы |  | 625.1876 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 23.5576
| Оборудование |  | 4899.0981
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 265.1341
ОСР 528-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 106.8003
Пусконаладочные работы КТП КЯР 627/630 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 106.8003 | 1 | шт | 106.8003
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 106.8003
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 265.1341
Пусконаладочные работы |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 158.3338 | 55 | шт | 2.8788
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 158.3338
Проектные и изыскательские работы |  |  | 1063.0859
ОСР 528-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 488.6321
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 488.6321 | 1 | шт | 488.6321
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 488.6321
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1063.0859
Проектные и изыскательские работы |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 574.4538 | 55 | шт | 10.4446
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 574.4538
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область |  |  | 6507.5546
ОСР 107-02-01 | Строительные работы |  | 6339.0906
| Монтажные работы |  | 96.4448
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ одноцепная |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 6435.5354 | 1.8 | км | 3575.2974
1 | Строительные работы |  | 6339.0906 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 96.4448
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ОСР 107-07-01 | Строительные работы |  | 6339.0906
| Монтажные работы |  | 96.4448
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 72.0192
ПНР ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 72.0192 | 1.8 | км | 40.0107
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 72.0192
Проектные работы |  |  | 453.5195
ОСР 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 453.5195
Проектные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 453.5195 | 1.8 | км | 251.9553
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 453.5195
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область. |  |  | 5003.0849
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 4260.5027
| Монтажные работы |  | 742.5822
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Коммерческий учет |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 5003.0849 | 55 | шт | 90.9652
1 | Строительные работы |  | 4260.5027 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 742.5822
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
КТП 630 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | шт | 1 | 4899.1003 | 10/0.4 |  | 4899.1003
Стойка ж/б СВ110-5 | шт | 7.3459 | 25.6321 | 0.4 |  | 188.2899
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 66.6375 | 19.4476 | 0.4 |  | 1295.9368
Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | шт | 6.0341 | 80.0539 | 0.4 |  | 483.0536
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95+1х25 | км | 1.9868 | 881.0997 | 0.4 |  | 1750.5645
Однофазный Split-счётчик электроэнергии, класс точности 1,непосредственного включения U=220В, 5(80)А, с кронштейном AD11S.M1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 61.6528 | 19.2259 | 0.4 |  | 1185.3307
Счетчик однофазный AD11S.M1.1-FL-R(1-3-1) | шт | 8.4615 | 19.6448 |  |  | 166.2256
Удаленный дисплей CIU8.B-4-1(2+12+1) | шт | 63.4615 | 4.1537 |  |  | 263.6033
Счетчик трехфазный AD13А.M1.2-FLRs-R (2-20-1)(12шт+1шт) | шт | 55 | 43.4776 |  |  | 2391.2693
Шкаф учета абонентский ЩРНМ-3 650х500х220 (ЩРН-МЗ IP54)(12шт+1шт) | шт | 55 | 17.0381 |  |  | 937.0936