## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0619
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РП-3 (РП-2030500) с ТПвстр-516 (ТП-2030516) в части замены выключателей 6кВ (установка 18шт, демонтаж 16шт.) замена 2 тр-ров 630 кВА, установка шкафов 0,4кВ (7шт.), установка приборов учета (14 т.у.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2027 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.42
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 0
2028 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 16335.6046 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 51742.6059 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 20863.1909 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 88941.4014 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 14823.5669
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 107732.4405
| Понижающий коэффициент | 0.42
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 45247.625
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 45247.625
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция РП-3 (РП-2030500) с ТПвстр-516 (ТП-2030516) в части замены выключателей 6кВ (установка 18шт, демонтаж 16шт.) замена 2 тр-ров 630 кВА, установка шкафов 0,4кВ (7шт.), установка приборов учета (14 т.у.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-509-01-01 | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область | 6324.5333 | 3418.5039 | 32064.7536 | 0 | 41807.7909
2 | ЛС-3 | Учет электроэнергии | 3.2041 | 1584.4275 | 0 | 0 | 1587.6315
3 | ОСР-528-02-01 | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область | 1250.3753 | 47.1152 | 9798.1962 | 0 | 11095.6867
|  | Итого по Главе 2 | 7578.1127 | 5050.0466 | 41862.9498 | 0 | 54491.1091
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 7578.1127 | 5050.0466 | 41862.9498 | 0 | 54491.1091
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр 19.06.2020 Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.при опред.сметной стоим. строительства ОКС 2,5%*0,8= 2% | 126.4718 | 68.3174 | 0 | 0 | 194.7892
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС исп. при определении сметной стоимости строительства ОКС | 20.0071 | 11.5464 | 0 | 0 | 31.5536
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.приопределен. сметной стоимости строит. ОКС 2,5%х0,8= 2% | 25.0088 | 0.93838 | 0 | 0 | 25.9472
|  | Итого по Главе 8 | 171.4878 | 80.8022 | 0 | 0 | 252.29
|  | Итого по Главам 1-8 | 7749.6005 | 5130.8487 | 41862.9498 | 0 | 54743.3991
Глава 9. Прочие работы и затраты
7 | ОСР-509-09-01 | ПНР "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область | 0 | 0 | 0 | 1134.1062 | 1134.1062
8 | 325/пр 25.05.2021 Пр.1 п.50 Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 168.4409 | 91.0898 | 0 | 0 | 259.5308
9 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 250.7864 | 250.7864
10 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 129.3485 | 129.3485
11 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 145.9182 | 145.9182
12 | ЛС-5 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 18.8504 | 18.8504
13 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 59.9148 | 16.6137 | 0 | 0 | 76.5286
14 | ОСР-528-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 213.6006 | 213.6006
|  | Итого по Главе 9 | 228.3558 | 107.7036 | 0 | 1892.6103 | 2228.6696
|  | Итого по Главам 1-9 | 7977.9563 | 5238.5523 | 41862.9498 | 1892.6103 | 56972.0687
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 7977.9563 | 5238.5523 | 41862.9498 | 1892.6103 | 56972.0687
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
15 | ОСР-509-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 13674.392 | 13674.392
16 | Смета | ПИР | 0 | 0 | 0 | 335.3378 | 335.3378
17 | Смета №1 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 977.2642 | 977.2642
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 14986.994 | 14986.994
|  | Итого по Главам 1-12 | 7977.9563 | 5238.5523 | 41862.9498 | 16879.6043 | 71959.0626
Непредвиденные затраты
18 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 239.3387 | 157.1566 | 1255.8885 | 506.3881 | 2158.7719
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 239.3387 | 157.1566 | 1255.8885 | 506.3881 | 2158.7719
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 8217.295 | 5395.7089 | 43118.8383 | 17385.9924 | 74117.8345
Налоги и обязательные платежи
19 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 1643.459 | 1079.1418 | 8623.7677 | 3477.1985 | 14823.5669
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 1643.459 | 1079.1418 | 8623.7677 | 3477.1985 | 14823.5669
|  | Итого по сводному расчету | 9860.7539 | 6474.8507 | 51742.6059 | 20863.1909 | 88941.4014

## ОСР 509-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РП-3 (РП-2030500) с ТПвстр-516 (ТП-2030516) в части замены выключателей 6кВ (установка 18шт, демонтаж 16шт.) замена 2 тр-ров 630 кВА, установка шкафов 0,4кВ (7шт.), установка приборов учета (14 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 509-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236 г. Тольятти Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-509-01 | Электроснабжение РП | 6324.5333 | 3418.5039 | 32064.7536 | 0 | 41807.7909
|  | Итого | 6324.5333 | 3418.5039 | 32064.7536 | 0 | 41807.7909

## ОСР 509-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РП-3 (РП-2030500) с ТПвстр-516 (ТП-2030516) в части замены выключателей 6кВ (установка 18шт, демонтаж 16шт.) замена 2 тр-ров 630 кВА, установка шкафов 0,4кВ (7шт.), установка приборов учета (14 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 509-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236 г. Тольятти Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-509-09 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 1134.1062 | 1134.1062
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1134.1062 | 1134.1062

## ОСР 509-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РП-3 (РП-2030500) с ТПвстр-516 (ТП-2030516) в части замены выключателей 6кВ (установка 18шт, демонтаж 16шт.) замена 2 тр-ров 630 кВА, установка шкафов 0,4кВ (7шт.), установка приборов учета (14 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 509-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 13674.392 | 13674.392
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 13674.392 | 13674.392

## ОСР 1-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РП-3 (РП-2030500) с ТПвстр-516 (ТП-2030516) в части замены выключателей 6кВ (установка 18шт, демонтаж 16шт.) замена 2 тр-ров 630 кВА, установка шкафов 0,4кВ (7шт.), установка приборов учета (14 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-3 | Учет электроэнергии | 3.2041 | 1584.4275 | 0 | 0 | 1587.6315
|  | Итого | 3.2041 | 1584.4275 | 0 | 0 | 1587.6315

## ОСР 1-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РП-3 (РП-2030500) с ТПвстр-516 (ТП-2030516) в части замены выключателей 6кВ (установка 18шт, демонтаж 16шт.) замена 2 тр-ров 630 кВА, установка шкафов 0,4кВ (7шт.), установка приборов учета (14 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-5 | ПНР КУ | 0 | 0 | 0 | 18.8504 | 18.8504
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 18.8504 | 18.8504

## ОСР 1-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РП-3 (РП-2030500) с ТПвстр-516 (ТП-2030516) в части замены выключателей 6кВ (установка 18шт, демонтаж 16шт.) замена 2 тр-ров 630 кВА, установка шкафов 0,4кВ (7шт.), установка приборов учета (14 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 335.3378 | 335.3378
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 335.3378 | 335.3378

## ОСР 528-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РП-3 (РП-2030500) с ТПвстр-516 (ТП-2030516) в части замены выключателей 6кВ (установка 18шт, демонтаж 16шт.) замена 2 тр-ров 630 кВА, установка шкафов 0,4кВ (7шт.), установка приборов учета (14 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-528-1 | Замена КТП КЯР 627/630 кВА | 1250.3753 | 47.1152 | 9798.1962 | 0 | 11095.6867
|  | Итого | 1250.3753 | 47.1152 | 9798.1962 | 0 | 11095.6867

## ОСР 528-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РП-3 (РП-2030500) с ТПвстр-516 (ТП-2030516) в части замены выключателей 6кВ (установка 18шт, демонтаж 16шт.) замена 2 тр-ров 630 кВА, установка шкафов 0,4кВ (7шт.), установка приборов учета (14 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-528-2 | Пусконаладочные работы КТП КЯР 627/630 кВА | 0 | 0 | 0 | 213.6006 | 213.6006
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 213.6006 | 213.6006

## ОСР 528-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция РП-3 (РП-2030500) с ТПвстр-516 (ТП-2030516) в части замены выключателей 6кВ (установка 18шт, демонтаж 16шт.) замена 2 тр-ров 630 кВА, установка шкафов 0,4кВ (7шт.), установка приборов учета (14 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 977.2642 | 977.2642
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 977.2642 | 977.2642

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236 г. Тольятти Самарская область |  |  | 42941.897
ОСР 509-02-01 | Строительные работы |  | 6324.5333
| Монтажные работы |  | 3418.5039
| Оборудование |  | 32064.7536
| Прочие |  | 0
Электроснабжение РП |  | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 41807.7909 | 18 | шт | 2322.655
1 | Строительные работы |  | 6324.5333 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область
| Монтажные работы |  | 3418.5039
| Оборудование |  | 32064.7536
| Прочие |  | 0
ОСР 509-09-01 | Строительные работы |  | 6324.5333
| Монтажные работы |  | 3418.5039
| Оборудование |  | 32064.7536
| Прочие |  | 1134.1062
ПНР |  | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 1134.1062 | 18 | шт | 63.0059
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1134.1062
Проектные работы |  |  | 14009.7298
ОСР 509-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 13674.392
Проектные работы |  | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 13674.392 | 18 | шт | 759.6884
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 13674.392
ОСР 1-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 14009.7298
Проектные работы |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 335.3378 | 14 | шт | 23.9527
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 335.3378
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область |  |  | 1587.6315
ОСР 1-02-01 | Строительные работы |  | 3.2041
| Монтажные работы |  | 1584.4275
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Учет электроэнергии |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 1587.6315 | 14 | шт | 113.4023
1 | Строительные работы |  | 3.2041 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 1584.4275
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область |  |  | 18.8504
ОСР 1-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 18.8504
ПНР КУ |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 18.8504 | 14 | шт | 1.3465
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 18.8504
"Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область |  |  | 11095.6867
ОСР 528-02-01 | Строительные работы |  | 1250.3753
| Монтажные работы |  | 47.1152
| Оборудование |  | 9798.1962
| Прочие |  | 0
Замена КТП КЯР 627/630 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 11095.6867 | 2 | шт | 5547.8433
1 | Строительные работы |  | 1250.3753 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 47.1152
| Оборудование |  | 9798.1962
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 213.6006
ОСР 528-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 213.6006
Пусконаладочные работы КТП КЯР 627/630 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 213.6006 | 2 | шт | 106.8003
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 213.6006
Проектные и изыскательские работы |  |  | 977.2642
ОСР 528-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 977.2642
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 977.2642 | 2 | шт | 488.6321
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 977.2642
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Комплектная ячейка РУ-6кВ (Камера КСО-366 1,6 тр-р) | шт | 36 | 309.1372 | 6 |  | 11128.941
Комплектная ячейка РУ-6кВ (Камера КСО-366 2,3,4,5 лин.) | шт | 72 | 290.7741 | 6 |  | 20935.7317
Шинный мост 6 кВ | шт | 18 | 241.8764 | 6 |  | 4353.7745
Счётчик трехфазный AD13А.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1) | шт | 4.6667 | 26.3452 |  |  | 122.9441
Счётчик однофазный AD11S.М1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 31.1111 | 19.2259 |  |  | 598.139
Счётчик трехфазный AD13S.М1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 7.7778 | 41.4536 |  |  | 322.417
Счётчик трехфазный AD13А.М1.2-FLRs-R (2-20-1) | шт | 1.5556 | 42.5504 |  |  | 66.1895
Дисплей CIU8.B-4-1 | шт | 38.8889 | 4.0652 |  |  | 158.0898
УСПД RTR 8A.LRsGE-2-1-RUFG (DC1S.2-1) | шт | 1.5556 | 124.1057 |  |  | 193.0534
Трансформатор тока Т-0,66 0,5 150/5 | шт | 9.3333 | 1.4763 |  |  | 13.7792
Трансформатор тока Т-0,66 0,5 400/5 | шт | 4.6667 | 1.3509 |  |  | 6.3041
КТП 630 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | шт | 2 | 4899.1003 | 10/0.4 |  | 9798.2006