## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0643
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3,4,6,8 от ТП-14 (торсада) г.о. Тольятти Самарская область (протяженностью 2,71 км), установка приборов учета(13 т.у.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2026 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 2250.6322 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 2250.6322 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 375.1054 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 2490.4021 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.6
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 1494.2413
2027 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 21234.3284 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 1283.6839 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 22518.0123 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 3753.002
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 26120.7209
| Понижающий коэффициент | 0.6
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 15672.4325
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 17166.6738
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3,4,6,8 от ТП-14 (торсада) г.о. Тольятти Самарская область (протяженностью 2,71 км), установка приборов учета(13 т.у.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 15938.7482 | 395.7766 | 0 | 0 | 16334.5249
|  | Итого по Главе 2 | 15938.7482 | 395.7766 | 0 | 0 | 16334.5249
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 15938.7482 | 395.7766 | 0 | 0 | 16334.5249
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 398.4687 | 9.8944 | 0 | 0 | 408.3631
|  | Итого по Главе 8 | 398.4687 | 9.8944 | 0 | 0 | 408.3631
|  | Итого по Главам 1-8 | 16337.2169 | 405.6711 | 0 | 0 | 16742.888
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 165.8511 | 165.8511
4 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 426.4014 | 10.588 | 0 | 0 | 436.9894
5 | Письмо Госстройя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 546.1322 | 546.1322
6 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 108.7998 | 108.7998
7 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 163.1692 | 163.1692
|  | Итого по Главе 9 | 426.4014 | 10.588 | 0 | 983.9522 | 1420.9416
|  | Итого по Главам 1-9 | 16763.6183 | 416.2591 | 0 | 983.9522 | 18163.8296
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 16763.6183 | 416.2591 | 0 | 983.9522 | 18163.8296
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
8 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1875.5268 | 1875.5268
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1875.5268 | 1875.5268
|  | Итого по Главам 1-12 | 16763.6183 | 416.2591 | 0 | 2859.479 | 20039.3564
Непредвиденные затраты
9 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 502.9085 | 12.4878 | 0 | 85.7844 | 601.1807
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 502.9085 | 12.4878 | 0 | 85.7844 | 601.1807
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 17266.5268 | 428.7468 | 0 | 2945.2634 | 20640.5371
Налоги и обязательные платежи
10 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 3453.3054 | 85.7494 | 0 | 589.0527 | 4128.1074
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 3453.3054 | 85.7494 | 0 | 589.0527 | 4128.1074
|  | Итого по сводному расчету | 20719.8322 | 514.4962 | 0 | 3534.3161 | 24768.6445

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3,4,6,8 от ТП-14 (торсада) г.о. Тольятти Самарская область (протяженностью 2,71 км), установка приборов учета(13 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 14086.2482 | 234.0566 | 0 | 0 | 14320.3049
|  | Итого | 14086.2482 | 234.0566 | 0 | 0 | 14320.3049

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3,4,6,8 от ТП-14 (торсада) г.о. Тольятти Самарская область (протяженностью 2,71 км), установка приборов учета(13 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 165.8511 | 165.8511
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 165.8511 | 165.8511

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3,4,6,8 от ТП-14 (торсада) г.о. Тольятти Самарская область (протяженностью 2,71 км), установка приборов учета(13 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1644.2568 | 1644.2568
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1644.2568 | 1644.2568

## ОСР 525-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3,4,6,8 от ТП-14 (торсада) г.о. Тольятти Самарская область (протяженностью 2,71 км), установка приборов учета(13 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 1852.5 | 161.72 | 0 | 0 | 2014.22
|  | Итого | 1852.5 | 161.72 | 0 | 0 | 2014.22

## ОСР 525-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3,4,6,8 от ТП-14 (торсада) г.о. Тольятти Самарская область (протяженностью 2,71 км), установка приборов учета(13 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 231.27 | 231.27
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 231.27 | 231.27

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. |  |  | 14320.3049
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 14086.2482
| Монтажные работы |  | 234.0566
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 14320.3049 | 2.71 | км | 5284.2453
1 | Строительные работы |  | 14086.2482 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 234.0566
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 165.8511
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 165.8511
Пусконаладочные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 165.8511 | 2.71 | км | 61.1997
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 165.8511
Проектные и изыскательские работы |  |  | 1875.5268
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1875.5268
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 1644.2568 | 2.71 | км | 606.7368
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1644.2568
Проектные и изыскательские работы |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 231.27 | 26 | шт | 8.895
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 231.27
2014.22
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 1852.5
| Монтажные работы |  | 161.72
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 2014.22 | 26 | шт | 77.47
1 | Строительные работы |  | 1852.5 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 161.72
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25 | км | 3.0409 | 900.3039 | 0.4 |  | 2737.7388
Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | шт | 68.4632 | 81.7983 | 0.4 |  | 5600.171
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 11.4105 | 19.8713 | 0.4 |  | 226.7424
Светильник ДКУ-50W IP65 | шт | 117 | 4.8225 |  |  | 564.2369