## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0670
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП Т1 до школы №1 (двухцепная протяженностью 0,8 км)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2027 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 1569.1186 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 1569.1186 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 261.5198 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 1820.1655 | 2023 | 109.0965
2028 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 19396.9613 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 660.8335 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 20057.7948 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 3342.9658
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 24295.4929
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 26115.6584
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП Т1 до школы №1 (двухцепная протяженностью 0,8 км)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-6-02-01 | Реконструкция КЛ одноцепная | 1670.6278 | 689.1291 | 0 | 10.0532 | 2369.8101
2 | ОСР-518-02-01 | Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 11847.8883 | 775.0588 | 0 | 0 | 12622.9471
|  | Итого по Главе 2 | 13518.5161 | 1464.1879 | 0 | 10.0532 | 14992.7572
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 13518.5161 | 1464.1879 | 0 | 10.0532 | 14992.7572
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 41.7657 | 17.2282 | 0 | 0 | 58.9939
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 2,5%*0,8=2% 2% | 236.9578 | 15.5012 | 0 | 0 | 252.4589
|  | Итого по Главе 8 | 278.7235 | 32.7294 | 0 | 0 | 311.4529
|  | Итого по Главам 1-8 | 13797.2396 | 1496.9173 | 0 | 10.0532 | 15304.2101
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | ОСР-6-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 10.5113 | 10.5113
6 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 44.6935 | 18.4359 | 0 | 0 | 63.1294
7 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 52.4869 | 52.4869
8 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 381.1411 | 381.1411
9 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 13.3477 | 13.3477
10 | ОСР-518-09-01 | Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 0 | 0 | 0 | 17.5147 | 17.5147
11 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,9%х0, 9= 2,61% | 315.4145 | 20.6336 | 0 | 11.5147 | 347.5628
|  | Итого по Главе 9 | 360.108 | 39.0695 | 0 | 486.5163 | 885.6938
|  | Итого по Главам 1-9 | 14157.3475 | 1535.9869 | 0 | 496.5695 | 16189.9039
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 14157.3475 | 1535.9869 | 0 | 496.5695 | 16189.9039
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
12 | Смета № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 121.4721 | 121.4721
13 | ОСР-518-12-01 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1182.9478 | 1182.9478
14 | ОСР 518-12-01 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 3.1789 | 3.1789
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1307.5989 | 1307.5989
|  | Итого по Главам 1-12 | 14157.3475 | 1535.9869 | 0 | 1804.1684 | 17497.5028
Непредвиденные затраты
15 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 424.7204 | 46.0796 | 0 | 54.1251 | 524.9251
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 424.7204 | 46.0796 | 0 | 54.1251 | 524.9251
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 14582.0679 | 1582.0665 | 0 | 1858.2934 | 18022.4279
Налоги и обязательные платежи
16 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 2916.4136 | 316.4133 | 0 | 371.6587 | 3604.4856
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 2916.4136 | 316.4133 | 0 | 371.6587 | 3604.4856
|  | Итого по сводному расчету | 17498.4815 | 1898.4798 | 0 | 2229.9521 | 21626.9134

## ОСР 6-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП Т1 до школы №1 (двухцепная протяженностью 0,8 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-02 | КЛ-6кВ | 1670.6278 | 689.1291 | 0 | 10.0664 | 2369.8233
|  | Итого | 1670.6278 | 689.1291 | 0 | 10.0664 | 2369.8233

## ОСР 6-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП Т1 до школы №1 (двухцепная протяженностью 0,8 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-09-02 | Пусконаладочные работы КЛ-6кВ | 0 | 0 | 0 | 10.0664 | 10.0664
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 10.0664 | 10.0664

## ОСР 6-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП Т1 до школы №1 (двухцепная протяженностью 0,8 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 121.4721 | 121.4721
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 121.4721 | 121.4721

## ОСР 518-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП Т1 до школы №1 (двухцепная протяженностью 0,8 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-1 | КЛ-0,4кВ | 11812.2353 | 775.0588 | 0 | 0 | 12587.2941
|  | Итого | 11812.2353 | 775.0588 | 0 | 0 | 12587.2941

## ОСР 518-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП Т1 до школы №1 (двухцепная протяженностью 0,8 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-3 | ПНР КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 17.5147 | 17.5147
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 17.5147 | 17.5147

## ОСР 518-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП Т1 до школы №1 (двухцепная протяженностью 0,8 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 1182.9478 | 1182.9478
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1182.9478 | 1182.9478

## ОСР 518-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП Т1 до школы №1 (двухцепная протяженностью 0,8 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-1 | КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ОСР 518-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП Т1 до школы №1 (двухцепная протяженностью 0,8 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 3.1789 | 3.1789
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 3.1789 | 3.1789

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область |  |  | 2369.8233
ОСР 6-02-01 | Строительные работы |  | 1670.6278
| Монтажные работы |  | 689.1291
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 10.0664
КЛ-6кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 2369.8233 | 0.5 | км | 4739.6465
1 | Строительные работы |  | 1670.6278 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 689.1291
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 10.0664
Пусконаладочные работы |  |  | 27.5811
ОСР 6-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 10.0664
Пусконаладочные работы КЛ-6кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 10.0664 | 0.5 | км | 20.1327
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 10.0664
ОСР 518-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 27.5811
ПНР КЛ-0,4кВ |  | ГНБ трубой 110 | 17.5147 | 0.3 | км | 58.3824
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 17.5147
Проектные и изыскательские работы |  |  | 121.4721
ОСР 6-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 121.4721
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 121.4721 | 0.5 | км | 242.9443
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 121.4721
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область |  |  | 12587.2941
ОСР 518-02-01 | Строительные работы |  | 11812.2353
| Монтажные работы |  | 775.0588
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-0,4кВ |  | ГНБ трубой 110 | 12587.2941 | 0.3 | км | 41957.6471
1 | Строительные работы |  | 11812.2353 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 775.0588
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-0,4кВ |  | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (м.б вкл в любую КЛ) | 0 | 5e-05 | км2 | 0
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные работы |  |  | 1186.1267
ОСР 518-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1186.1267
Проектные работы |  | ГНБ трубой 110 | 1182.9478 | 0.3 | км | 3943.1593
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1182.9478
Проектные работы |  | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (м.б вкл в любую КЛ) | 3.1789 | 5e-05 | км2 | 63578.2316
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 3.1789
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Кабель с алюминиевыми жилами,с изоляцией из ПВХ ,с защитным шлангом из ПВХ пониженной горючести АВБШвнг(А) 3х120-6кВ | км | 0.5 | 2598.2353 | 6 |  | 1299.1176
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х95мк | км | 1.5265 | 1662.7573 | 0.4 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х95мк | 2538.1502 | ФСБЦ-21.1.07.02-1162
Труба ПНД sdr11 ф=125мм | км | 0.088235 | 1363.9188 | 0.4 | Труба ПНД sdr11 ф=125мм | 120.3458
Труба ПНД sdr11 ф=110мм | км | 1.3324 | 1049.6719 | 0.4 | Труба ПНД sdr11 ф=110мм | 1398.5334
Труба полиэтиленовая 100 sdr17,6 355х20,1 мм | км | 0.3 | 6808.6826 | 0.4 | Труба полиэтиленовая 100 sdr17,6 355х20,1 мм | 2042.6048 | ФСБЦ-24.3.02.02-0004