## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0782
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция оборудования ЗТП БОР 704 10/0,4/315 кВА в части замены ячеек 10кВ -3 шт., установка шкафов 0,4кВ (5шт.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2027 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 3306.9484 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 3306.9484 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 551.1581 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 3836.0347 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.87
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 3337.3502
2028 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 3221.9857 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 9596.2429 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 562.6148 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 13380.8434 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 2230.1406
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 16207.8728
| Понижающий коэффициент | 0.87
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 14100.8493
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 17438.1995
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция оборудования ЗТП БОР 704 10/0,4/315 кВА в части замены ячеек 10кВ -3 шт., установка шкафов 0,4кВ (5шт.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-509-01-01 | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область | 1054.0889 | 569.7507 | 5344.1256 | 0 | 6967.9651
2 | ЛС-331-01 | Электроснабжение РУ-0,4 кВ | 14.375 | 852.425 | 2419.825 | 0 | 3286.625
|  | Итого по Главе 2 | 1068.4639 | 1422.1757 | 7763.9506 | 0 | 10254.5901
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 1068.4639 | 1422.1757 | 7763.9506 | 0 | 10254.5901
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | 332/пр 19.06.2020 Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.при опред.сметной стоим. строительства ОКС 2,5%*0,8= 2% | 21.3786 | 28.4362 | 0 | 0 | 49.8149
|  | Итого по Главе 8 | 21.3786 | 28.4362 | 0 | 0 | 49.8149
|  | Итого по Главам 1-8 | 1089.8425 | 1450.6119 | 7763.9506 | 0 | 10304.405
Глава 9. Прочие работы и затраты
4 | ОСР-509-09-01 | ПНР "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область | 0 | 0 | 0 | 189.0177 | 189.0177
5 | 325/пр 25.05.2021 Пр.1 п.50 Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 28.4485 | 37.8816 | 0 | 0 | 66.3301
6 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 36.8876 | 36.8876
7 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 18.5065 | 18.5065
8 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 21.7373 | 21.7373
9 | ЛС-331-02 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 108.775 | 108.775
|  | Итого по Главе 9 | 28.4485 | 37.8816 | 0 | 374.9242 | 441.2543
|  | Итого по Главам 1-9 | 1118.291 | 1488.4935 | 7763.9506 | 374.9242 | 10745.6594
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 1118.291 | 1488.4935 | 7763.9506 | 374.9242 | 10745.6594
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
10 | ОСР-509-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 2279.0653 | 2279.0653
11 | Смета №1,2 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 476.725 | 476.725
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 2755.7903 | 2755.7903
|  | Итого по Главам 1-12 | 1118.291 | 1488.4935 | 7763.9506 | 3130.7145 | 13501.4497
Непредвиденные затраты
12 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 33.5487 | 44.6548 | 232.9185 | 93.9214 | 405.0435
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 33.5487 | 44.6548 | 232.9185 | 93.9214 | 405.0435
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 1151.8398 | 1533.1483 | 7996.8691 | 3224.636 | 13906.4932
Налоги и обязательные платежи
13 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 230.368 | 306.6297 | 1599.3738 | 644.9272 | 2781.2986
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 230.368 | 306.6297 | 1599.3738 | 644.9272 | 2781.2986
|  | Итого по сводному расчету | 1382.2077 | 1839.778 | 9596.2429 | 3869.5632 | 16687.7918

## ОСР 509-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования ЗТП БОР 704 10/0,4/315 кВА в части замены ячеек 10кВ -3 шт., установка шкафов 0,4кВ (5шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 509-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236 г. Тольятти Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-509-01 | Электроснабжение РП | 1054.0889 | 569.7507 | 5344.1256 | 0 | 6967.9651
|  | Итого | 1054.0889 | 569.7507 | 5344.1256 | 0 | 6967.9651

## ОСР 509-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования ЗТП БОР 704 10/0,4/315 кВА в части замены ячеек 10кВ -3 шт., установка шкафов 0,4кВ (5шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 509-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236 г. Тольятти Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-509-09 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 189.0177 | 189.0177
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 189.0177 | 189.0177

## ОСР 509-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования ЗТП БОР 704 10/0,4/315 кВА в части замены ячеек 10кВ -3 шт., установка шкафов 0,4кВ (5шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 509-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 2279.0653 | 2279.0653
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 2279.0653 | 2279.0653

## ОСР 331-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования ЗТП БОР 704 10/0,4/315 кВА в части замены ячеек 10кВ -3 шт., установка шкафов 0,4кВ (5шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 331-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА г. Отрадный Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-331-02-01 | Электроснабжение РУ-0,4 кВ | 14.375 | 852.425 | 2419.825 | 0 | 3286.625
|  | Итого | 14.375 | 852.425 | 2419.825 | 0 | 3286.625

## ОСР 27-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования ЗТП БОР 704 10/0,4/315 кВА в части замены ячеек 10кВ -3 шт., установка шкафов 0,4кВ (5шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-331-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 108.775 | 108.775
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 108.775 | 108.775

## ОСР 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования ЗТП БОР 704 10/0,4/315 кВА в части замены ячеек 10кВ -3 шт., установка шкафов 0,4кВ (5шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 476.725 | 476.725
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 476.725 | 476.725

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236 г. Тольятти Самарская область |  |  | 7156.9828
ОСР 509-02-01 | Строительные работы |  | 1054.0889
| Монтажные работы |  | 569.7507
| Оборудование |  | 5344.1256
| Прочие |  | 0
Электроснабжение РП |  | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 6967.9651 | 3 | шт | 2322.655
1 | Строительные работы |  | 1054.0889 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область
| Монтажные работы |  | 569.7507
| Оборудование |  | 5344.1256
| Прочие |  | 0
ОСР 509-09-01 | Строительные работы |  | 1054.0889
| Монтажные работы |  | 569.7507
| Оборудование |  | 5344.1256
| Прочие |  | 189.0177
ПНР |  | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 189.0177 | 3 | шт | 63.0059
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 189.0177
Проектные работы |  |  | 2279.0653
ОСР 509-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2279.0653
Проектные работы |  | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 2279.0653 | 3 | шт | 759.6884
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2279.0653
Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА г. Отрадный Самарская область |  |  | 3286.625
ОСР 331-02-01 | Строительные работы |  | 14.375
| Монтажные работы |  | 852.425
| Оборудование |  | 2419.825
| Прочие |  | 0
Электроснабжение РУ-0,4 кВ |  | Монтаж ШПСН | 3286.625 | 5 | шт | 657.325
1 | Строительные работы |  | 14.375 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА" г. Отрадный Самарская область
| Монтажные работы |  | 852.425
| Оборудование |  | 2419.825
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 108.775
ОСР 27-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 108.775
Пусконаладочные работы |  | Монтаж ШПСН | 108.775 | 5 | шт | 21.755
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА" г. Отрадный Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 108.775
Проектные и изыскательские работы |  |  | 476.725
ОСР 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 476.725
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж ШПСН | 476.725 | 5 | шт | 95.345
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА" г. Отрадный Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 476.725
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Комплектная ячейка РУ-6кВ (Камера КСО-366 1,6 тр-р) | шт | 6 | 309.1372 | 6 | Комплектная ячейка РУ-6кВ (Камера КСО-366 1,6 тр-р) | 1854.8235 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024
Комплектная ячейка РУ-6кВ (Камера КСО-366 2,3,4,5 лин.) | шт | 12 | 290.7741 | 6 | Комплектная ячейка РУ-6кВ (Камера КСО-366 2,3,4,5 лин.) | 3489.2886 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024
Шинный мост 6 кВ | шт | 3 | 241.8764 | 6 |  | 725.6291
РУ-0,4 кВ ЩО-70 (трансформаторная) | шт | 2.5 | 470.1458 | 0.4 |  | 1175.3644
РУ-0,4 кВ ЩО-70 (линейная) | шт | 2.5 | 491.0871 | 0.4 |  | 1227.7178