## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0783
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ЗТП БОР 604 10/0,4/160 кВА в части замены трансформатора на 160кВА (1 шт) , замена ячеек 10кВ (3 шт), ячеек 0,4 кВ (3 шт).
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2027 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 3469.782 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 3469.782 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 578.297 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 4024.9204 | 2023 | 109.0965
2028 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 3414.1497 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 11712.7688 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 648.6532 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 15775.5716 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 2629.2619
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 19108.5457
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 23133.4661
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ЗТП БОР 604 10/0,4/160 кВА в части замены трансформатора на 160кВА (1 шт) , замена ячеек 10кВ (3 шт), ячеек 0,4 кВ (3 шт).
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-556-02-01 | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область | 480.525 | 16.8799 | 2680.3296 | 0 | 3177.7344
2 | ЛС-331-01 | Электроснабжение РУ-0,4 кВ | 8.625 | 511.455 | 1451.895 | 0 | 1971.975
3 | ОСР-509-01-01 | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область | 1054.0889 | 569.7507 | 5344.1256 | 0 | 6967.9651
|  | Итого по Главе 2 | 1543.2388 | 1098.0855 | 9476.3502 | 0 | 12117.6745
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 1543.2388 | 1098.0855 | 9476.3502 | 0 | 12117.6745
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.приопределен. сметной стоимости строит. ОКС 2,5%х0,8= 2% | 9.6105 | 0.3376 | 0 | 0 | 9.9481
5 | 332/пр 19.06.2020 Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.при опред.сметной стоим. строительства ОКС 2,5%*0,8= 2% | 21.2586 | 21.6162 | 0 | 0 | 42.8749
|  | Итого по Главе 8 | 30.8691 | 21.9538 | 0 | 0 | 52.823
|  | Итого по Главам 1-8 | 1574.108 | 1120.0393 | 9476.3502 | 0 | 12170.4975
Глава 9. Прочие работы и затраты
6 | ОСР-556-09-01 | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область | 0 | 0 | 0 | 80.8531 | 80.8531
7 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 10.6359 | 0.37362 | 0 | 0 | 11.0096
8 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 47.8972 | 47.8972
9 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 28.5559 | 28.5559
10 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 28.9934 | 28.9934
11 | ЛС-331-02 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 65.265 | 65.265
12 | 325/пр 25.05.2021 Пр.1 п.50 Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 28.2985 | 28.8016 | 0 | 0 | 57.1001
13 | ОСР-509-09-01 | ПНР "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область | 0 | 0 | 0 | 189.0177 | 189.0177
|  | Итого по Главе 9 | 38.9344 | 29.1753 | 0 | 440.5823 | 508.692
|  | Итого по Главам 1-9 | 1613.0424 | 1149.2146 | 9476.3502 | 440.5823 | 12679.1895
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 1613.0424 | 1149.2146 | 9476.3502 | 440.5823 | 12679.1895
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
14 | ОСР-556-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 326.3847 | 326.3847
15 | Смета №1,2 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 286.035 | 286.035
16 | ОСР-509-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 2279.0653 | 2279.0653
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 2891.485 | 2891.485
|  | Итого по Главам 1-12 | 1613.0424 | 1149.2146 | 9476.3502 | 3332.0673 | 15570.6745
Непредвиденные затраты
17 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 48.3913 | 34.4764 | 284.2905 | 99.962 | 467.1202
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 48.3913 | 34.4764 | 284.2905 | 99.962 | 467.1202
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 1661.4337 | 1183.691 | 9760.6407 | 3432.0293 | 16037.7947
Налоги и обязательные платежи
18 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 332.2867 | 236.7382 | 1952.1281 | 686.4059 | 3207.5589
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 332.2867 | 236.7382 | 1952.1281 | 686.4059 | 3207.5589
|  | Итого по сводному расчету | 1993.7204 | 1420.4292 | 11712.7688 | 4118.4352 | 19245.3536

## ОСР 556-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП БОР 604 10/0,4/160 кВА в части замены трансформатора на 160кВА (1 шт) , замена ячеек 10кВ (3 шт), ячеек 0,4 кВ (3 шт).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-556-1 | Замена КТП КЯР 418/160 кВА | 440.389 | 15.47 | 2456.46 | 0 | 2912.319
|  | Итого | 440.389 | 15.47 | 2456.46 | 0 | 2912.319

## ОСР 556-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП БОР 604 10/0,4/160 кВА в части замены трансформатора на 160кВА (1 шт) , замена ячеек 10кВ (3 шт), ячеек 0,4 кВ (3 шт).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-556-09 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 74.1
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 74.1

## ОСР 556-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП БОР 604 10/0,4/160 кВА в части замены трансформатора на 160кВА (1 шт) , замена ячеек 10кВ (3 шт), ячеек 0,4 кВ (3 шт).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 299.124 | 299.124
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 299.124 | 299.124

## ОСР 331-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП БОР 604 10/0,4/160 кВА в части замены трансформатора на 160кВА (1 шт) , замена ячеек 10кВ (3 шт), ячеек 0,4 кВ (3 шт).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 331-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА г. Отрадный Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-331-02-01 | Электроснабжение РУ-0,4 кВ | 8.625 | 511.455 | 1451.895 | 0 | 1971.975
|  | Итого | 8.625 | 511.455 | 1451.895 | 0 | 1971.975

## ОСР 27-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП БОР 604 10/0,4/160 кВА в части замены трансформатора на 160кВА (1 шт) , замена ячеек 10кВ (3 шт), ячеек 0,4 кВ (3 шт).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-331-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 65.265 | 65.265
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 65.265 | 65.265

## ОСР 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП БОР 604 10/0,4/160 кВА в части замены трансформатора на 160кВА (1 шт) , замена ячеек 10кВ (3 шт), ячеек 0,4 кВ (3 шт).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 286.035 | 286.035
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 286.035 | 286.035

## ОСР 509-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП БОР 604 10/0,4/160 кВА в части замены трансформатора на 160кВА (1 шт) , замена ячеек 10кВ (3 шт), ячеек 0,4 кВ (3 шт).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 509-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236 г. Тольятти Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-509-01 | Электроснабжение РП | 1054.0889 | 569.7507 | 5344.1256 | 0 | 6967.9651
|  | Итого | 1054.0889 | 569.7507 | 5344.1256 | 0 | 6967.9651

## ОСР 509-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП БОР 604 10/0,4/160 кВА в части замены трансформатора на 160кВА (1 шт) , замена ячеек 10кВ (3 шт), ячеек 0,4 кВ (3 шт).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 509-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236 г. Тольятти Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-509-09 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 189.0177 | 189.0177
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 189.0177 | 189.0177

## ОСР 509-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП БОР 604 10/0,4/160 кВА в части замены трансформатора на 160кВА (1 шт) , замена ячеек 10кВ (3 шт), ячеек 0,4 кВ (3 шт).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 509-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 2279.0653 | 2279.0653
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 2279.0653 | 2279.0653

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
"Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область |  |  | 2912.319
ОСР 556-02-01 | Строительные работы |  | 440.389
| Монтажные работы |  | 15.47
| Оборудование |  | 2456.46
| Прочие |  | 0
Замена КТП КЯР 418/160 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 2912.319 | 1 | шт | 2912.319
1 | Строительные работы |  | 440.389 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 15.47
| Оборудование |  | 2456.46
| Прочие |  | 0
Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область |  |  | 74.1
ОСР 556-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 74.1
ПНР |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 74.1 | 1 | шт | 74.1
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 74.1
Проектные работы |  |  | 2578.1893
ОСР 556-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 299.124
Проектные работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 299.124 | 1 | шт | 299.124
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 299.124
ОСР 509-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2578.1893
Проектные работы |  | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 2279.0653 | 3 | шт | 759.6884
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2279.0653
Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА г. Отрадный Самарская область |  |  | 1971.975
ОСР 331-02-01 | Строительные работы |  | 8.625
| Монтажные работы |  | 511.455
| Оборудование |  | 1451.895
| Прочие |  | 0
Электроснабжение РУ-0,4 кВ |  | Монтаж ШПСН | 1971.975 | 3 | шт | 657.325
1 | Строительные работы |  | 8.625 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА" г. Отрадный Самарская область
| Монтажные работы |  | 511.455
| Оборудование |  | 1451.895
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 65.265
ОСР 27-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 65.265
Пусконаладочные работы |  | Монтаж ШПСН | 65.265 | 3 | шт | 21.755
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА" г. Отрадный Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 65.265
Проектные и изыскательские работы |  |  | 286.035
ОСР 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 286.035
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж ШПСН | 286.035 | 3 | шт | 95.345
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА" г. Отрадный Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 286.035
Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236 г. Тольятти Самарская область |  |  | 7156.9828
ОСР 509-02-01 | Строительные работы |  | 1054.0889
| Монтажные работы |  | 569.7507
| Оборудование |  | 5344.1256
| Прочие |  | 0
Электроснабжение РП |  | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 6967.9651 | 3 | шт | 2322.655
1 | Строительные работы |  | 1054.0889 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область
| Монтажные работы |  | 569.7507
| Оборудование |  | 5344.1256
| Прочие |  | 0
ОСР 509-09-01 | Строительные работы |  | 1054.0889
| Монтажные работы |  | 569.7507
| Оборудование |  | 5344.1256
| Прочие |  | 189.0177
ПНР |  | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 189.0177 | 3 | шт | 63.0059
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-236" г. Тольятти Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 189.0177
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
КТП 160 кВА тупиковая, 10/0,4 | шт | 1 | 2680.3252 | 6/0,4 | КТП 160 кВА тупиковая, 10/0,4 | 2680.3252 | КП Исх. №27 от 02.02.2024г "ВЭМ"
РУ-0,4 кВ ЩО-70 (трансформаторная) | шт | 1.5 | 470.1458 | 0.4 | РУ-0,4 кВ ЩО-70 (трансформаторная) | 705.2186
РУ-0,4 кВ ЩО-70 (линейная) | шт | 1.5 | 491.0871 | 0.4 | РУ-0,4 кВ ЩО-70 (линейная) | 736.6307
Комплектная ячейка РУ-6кВ (Камера КСО-366 1,6 тр-р) | шт | 6 | 309.1372 | 6 | Комплектная ячейка РУ-6кВ (Камера КСО-366 1,6 тр-р) | 1854.8235 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024
Комплектная ячейка РУ-6кВ (Камера КСО-366 2,3,4,5 лин.) | шт | 12 | 290.7741 | 6 | Комплектная ячейка РУ-6кВ (Камера КСО-366 2,3,4,5 лин.) | 3489.2886 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024
Шинный мост 6 кВ | шт | 3 | 241.8764 | 6 |  | 725.6291