## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0791
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 1416 10/0,4/63 кВА (протяженностью 0,3км) с заменой КТП 10/0,4/63 кВА
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2028 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 591.5111 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 591.5111 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 98.5852 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 716.4823 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.52
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 372.5708
2029 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 3898.429 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 3772.2863 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 292.3209 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 7963.0362 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 1327.1727
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 10071.8359
| Понижающий коэффициент | 0.52
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 5237.3547
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 5609.9255
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 1416 10/0,4/63 кВА (протяженностью 0,3км) с заменой КТП 10/0,4/63 кВА
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-553-02-01 | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 1373.4157 | 3.8895 | 3052.0116 | 0 | 4429.3168
2 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 1559.3633 | 25.9103 | 0 | 0 | 1585.2736
3 | ОСР-556-02-01 | Ограждение КТП | 34.337 | 0 | 0 | 0 | 34.337
4 | ОСР-518-02-01 | Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 7.8
|  | Итого по Главе 2 | 2974.916 | 29.7998 | 3052.0116 | 0 | 6056.7274
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 2974.916 | 29.7998 | 3052.0116 | 0 | 6056.7274
Глава 8. Временные здания и сооружения
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2% | 28.72 | 0.081335 | 0 | 0 | 28.8013
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 38.9841 | 0.64776 | 0 | 0 | 39.6318
7 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.приопределен. сметной стоимости строит. ОКС 2,5%х0,8= 2% | 0.68674 | 0 | 0 | 0 | 0.68674
8 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 2,5%*0,8=2% 2% | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0.156
|  | Итого по Главе 8 | 68.5468 | 0.72909 | 0 | 0 | 69.2759
|  | Итого по Главам 1-8 | 3043.4628 | 30.5289 | 3052.0116 | 0 | 6126.0033
Глава 9. Прочие работы и затраты
9 | ОСР-553-09-01 | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 0 | 0 | 0 | 69.478 | 69.478
10 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 79.0726 | 0.79681 | 0 | 0 | 79.8694
11 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 32.6629 | 32.6629
12 |  | Перебазировка спецтехники: | 0 | 0 | 0 | 3.7536 | 3.7536
13 |  | Командировочные расходы: | 0 | 0 | 0 | 7.3294 | 7.3294
14 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 18.3599 | 18.3599
15 | Письмо Госстройя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 60.4574 | 60.4574
16 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 12.0443 | 12.0443
17 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 18.063 | 18.063
18 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,9%х0, 9= 2,61% | 0.20765 | 0 | 0 | 0 | 0.20765
|  | Итого по Главе 9 | 79.2803 | 0.79681 | 0 | 222.1485 | 302.2256
|  | Итого по Главам 1-9 | 3122.743 | 31.3257 | 3052.0116 | 222.1485 | 6428.2288
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 3122.743 | 31.3257 | 3052.0116 | 222.1485 | 6428.2288
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
19 | ОСР-553-12-01 | Проектно изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 290.7949 | 290.7949
20 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 182.0211 | 182.0211
21 | ОСР-556-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 17.5193 | 17.5193
22 | ОСР-518-12-01 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 2.5907 | 2.5907
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 492.9259 | 492.9259
|  | Итого по Главам 1-12 | 3122.743 | 31.3257 | 3052.0116 | 715.0744 | 6921.1548
Непредвиденные затраты
23 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 93.6823 | 0.93977 | 91.5603 | 21.4522 | 207.6346
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 93.6823 | 0.93977 | 91.5603 | 21.4522 | 207.6346
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 3216.4253 | 32.2655 | 3143.5719 | 736.5267 | 7128.7894
Налоги и обязательные платежи
24 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 643.2851 | 6.4531 | 628.7144 | 147.3053 | 1425.7579
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 643.2851 | 6.4531 | 628.7144 | 147.3053 | 1425.7579
|  | Итого по сводному расчету | 3859.7104 | 38.7186 | 3772.2863 | 883.832 | 8554.5473

## ОСР 553-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 1416 10/0,4/63 кВА (протяженностью 0,3км) с заменой КТП 10/0,4/63 кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 553-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП СОК 355/100 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-553-02 | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 1373.4157 | 3.8895 | 3052.0116 | 0 | 4429.3168
|  | Итого | 1373.4157 | 3.8895 | 3052.0116 | 0 | 4429.3168

## ОСР 553-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 1416 10/0,4/63 кВА (протяженностью 0,3км) с заменой КТП 10/0,4/63 кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 553-09-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-553-09-02 | ПНР Замена КТП | 0 | 0 | 0 | 69.478 | 69.478
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 69.478 | 69.478

## ОСР 553-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 1416 10/0,4/63 кВА (протяженностью 0,3км) с заменой КТП 10/0,4/63 кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 553-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 291.6244 | 291.6244
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 291.6244 | 291.6244

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 1416 10/0,4/63 кВА (протяженностью 0,3км) с заменой КТП 10/0,4/63 кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 1559.3633 | 25.9103 | 0 | 0 | 1585.2736
|  | Итого | 1559.3633 | 25.9103 | 0 | 0 | 1585.2736

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 1416 10/0,4/63 кВА (протяженностью 0,3км) с заменой КТП 10/0,4/63 кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 18.3599 | 18.3599
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 18.3599 | 18.3599

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 1416 10/0,4/63 кВА (протяженностью 0,3км) с заменой КТП 10/0,4/63 кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 182.0211 | 182.0211
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 182.0211 | 182.0211

## ОСР 556-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 1416 10/0,4/63 кВА (протяженностью 0,3км) с заменой КТП 10/0,4/63 кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-556-1 | Ограждение КТП | 31.4691 | 0 | 0 | 0 | 31.4691
|  | Итого | 31.4691 | 0 | 0 | 0 | 31.4691

## ОСР 556-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 1416 10/0,4/63 кВА (протяженностью 0,3км) с заменой КТП 10/0,4/63 кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 144504.3478 | 144504.3478
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 144504.3478 | 144504.3478

## ОСР 518-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 1416 10/0,4/63 кВА (протяженностью 0,3км) с заменой КТП 10/0,4/63 кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-1 | КЛ-0,4кВ | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 7.8
|  | Итого | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 7.8

## ОСР 518-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 1416 10/0,4/63 кВА (протяженностью 0,3км) с заменой КТП 10/0,4/63 кВА
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 2.5913 | 2.5913
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 2.5913 | 2.5913

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КТП СОК 355/100 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область |  |  | 4429.3168
ОСР 553-02-01 | Строительные работы |  | 1373.4157
| Монтажные работы |  | 3.8895
| Оборудование |  | 3052.0116
| Прочие |  | 0
Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 4429.3168 | 1 | шт | 4429.3168
1 | Строительные работы |  | 1373.4157 |  |  |  | "Реконструкия КТП СОК 355/100 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 3.8895
| Оборудование |  | 3052.0116
| Прочие |  | 0
69.478
ОСР 553-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 69.478
ПНР Замена КТП |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 69.478 | 1 | шт | 69.478
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкия КТП СОК 355/100 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 69.478
Проектные работы |  |  | 144798.5636
ОСР 553-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 291.6244
Проектные работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 291.6244 | 1 | шт | 291.6244
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкия КТП СОК 355/100 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 291.6244
ОСР 556-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 144795.9723
Проектные работы |  | Устройство Ограждения из панелей металлических сетчатых по железобетонным столбам | 144504.3478 | 2e-05 | км2 | 7225217391.3043
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 144504.3478
ОСР 518-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 144798.5636
Проектные работы |  | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 2.5913 | 0.0002 | км2 | 12956.5217
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2.5913
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. |  |  | 1585.2736
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 1559.3633
| Монтажные работы |  | 25.9103
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 1585.2736 | 0.3 | км | 5284.2453
1 | Строительные работы |  | 1559.3633 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 25.9103
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 18.3599
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 18.3599
Пусконаладочные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 18.3599 | 0.3 | км | 61.1997
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 18.3599
Проектные и изыскательские работы |  |  | 182.0211
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 182.0211
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 182.0211 | 0.3 | км | 606.7368
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 182.0211
Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область |  |  | 31.4691
ОСР 556-02-01 | Строительные работы |  | 31.4691
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Ограждение КТП |  | Устройство Ограждения из панелей металлических сетчатых по железобетонным столбам | 31.4691 | 2e-05 | км2 | 1573454.1063
1 | Строительные работы |  | 31.4691 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область |  |  | 7.8
ОСР 518-02-01 | Строительные работы |  | 7.8
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-0,4кВ |  | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 7.8 | 0.0002 | км2 | 39000
1 | Строительные работы |  | 7.8 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Комплектная однотрансформаторная подстанция мощностью 100кВА,напряжением 6/0,4кВ, исполнение В-В-В | шт | 1 | 3052.0104 | 6/0,4 | Комплектная однотрансформаторная подстанция мощностью 100кВА,напряжением 6/0,4кВ, исполнение В-В-В | 3052.0104 | Исх.№313 от 17.05.2024г. "ВЭМ" п.1
Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25 | км | 0.33663 | 900.3039 | 0.4 | Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25 | 303.0707 | ФСБЦ-21.2.01.01-0038
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 9 | 81.7983 | 0.4 | Стойка ж/б СВ95-3 | 619.9451 | ФСБЦ-05.1.02.07-0066
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 1.2632 | 19.8713 | 0.4 |  | 25.1006