## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0800
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция трех одноцепных КЛ-10 кВ от ЗРУ-1-10 до оп. № 1303/5, 1900/49, 1900/51 ф-13, Ф-19, Ф-19/49 ПС 35/10 кВ Западная с заменой ячейки № 3 Ф-19/49 в ЗРУ-1-10 (трех одноцепных протяженностью каждая 0,023 км)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2028 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 243.2093 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 243.2093 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 40.5349 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 294.5932 | 2023 | 109.0965
2029 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 2828.0873 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 1874.6156 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 152.2658 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 4854.9687 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 809.1614
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 6140.6789
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 6435.2721
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция трех одноцепных КЛ-10 кВ от ЗРУ-1-10 до оп. № 1303/5, 1900/49, 1900/51 ф-13, Ф-19, Ф-19/49 ПС 35/10 кВ Западная с заменой ячейки № 3 Ф-19/49 в ЗРУ-1-10 (трех одноцепных протяженностью каждая 0,023 км)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР 322-02-01 | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область | 68.0142 | 29.4432 | 1516.6793 | 0 | 1614.1367
2 | ОСР-27-02-01 | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область | 1955.0967 | 133.1448 | 0 | 0 | 2088.2415
|  | Итого по Главе 2 | 2023.1109 | 162.588 | 1516.6793 | 0 | 3702.3782
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 2023.1109 | 162.588 | 1516.6793 | 0 | 3702.3782
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 1.7043 | 0.7319 | 0 | 0 | 2.4362
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при опр. сметной стоимости строительства ОКС 2,5%*0,8 2% | 39.1019 | 2.6629 | 0 | 0 | 41.7648
|  | Итого по Главе 8 | 40.8062 | 3.3948 | 0 | 0 | 44.201
|  | Итого по Главам 1-8 | 2063.9171 | 165.9828 | 1516.6793 | 0 | 3746.5792
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | ОСР 322-09-01 | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область | 0 | 0 | 0 | 68.3801 | 68.3801
6 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 53.8679 | 4.3288 | 0 | 0 | 58.1966
7 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 32.041 | 32.041
8 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 7.6954 | 7.6954
9 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 2.823 | 2.823
10 | ОСР-27-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 6.3497 | 6.3497
|  | Итого по Главе 9 | 53.8679 | 4.3288 | 0 | 117.2892 | 175.4859
|  | Итого по Главам 1-9 | 2117.785 | 170.3115 | 1516.6793 | 117.2892 | 3922.0651
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 2117.785 | 170.3115 | 1516.6793 | 117.2892 | 3922.0651
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
11 | ОСР 322-12-01 | Проектные и Изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 82.3071 | 82.3071
12 | Смета №1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 120.3673 | 120.3673
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 202.6744 | 202.6744
|  | Итого по Главам 1-12 | 2117.785 | 170.3115 | 1516.6793 | 319.9636 | 4124.7395
Непредвиденные затраты
13 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 63.5335 | 5.1093 | 45.5004 | 9.5989 | 123.7422
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 63.5335 | 5.1093 | 45.5004 | 9.5989 | 123.7422
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 2181.3185 | 175.4209 | 1562.1797 | 329.5625 | 4248.4816
Налоги и обязательные платежи
14 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 436.2637 | 35.0842 | 312.4359 | 65.9125 | 849.6963
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 436.2637 | 35.0842 | 312.4359 | 65.9125 | 849.6963
|  | Итого по сводному расчету | 2617.5822 | 210.505 | 1874.6156 | 395.4751 | 5098.178

## ОСР 322-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция трех одноцепных КЛ-10 кВ от ЗРУ-1-10 до оп. № 1303/5, 1900/49, 1900/51 ф-13, Ф-19, Ф-19/49 ПС 35/10 кВ Западная с заменой ячейки № 3 Ф-19/49 в ЗРУ-1-10 (трех одноцепных протяженностью каждая 0,023 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-322-01 | КТП Яг 907/160 кВА | 68.0142 | 29.4432 | 1516.6793 | 0 | 1614.1367
|  | Итого | 68.0142 | 29.4432 | 1516.6793 | 0 | 1614.1367

## ОСР 322-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция трех одноцепных КЛ-10 кВ от ЗРУ-1-10 до оп. № 1303/5, 1900/49, 1900/51 ф-13, Ф-19, Ф-19/49 ПС 35/10 кВ Западная с заменой ячейки № 3 Ф-19/49 в ЗРУ-1-10 (трех одноцепных протяженностью каждая 0,023 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-322-09 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 68.3801 | 68.3801
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 68.3801 | 68.3801

## ОСР 322-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция трех одноцепных КЛ-10 кВ от ЗРУ-1-10 до оп. № 1303/5, 1900/49, 1900/51 ф-13, Ф-19, Ф-19/49 ПС 35/10 кВ Западная с заменой ячейки № 3 Ф-19/49 в ЗРУ-1-10 (трех одноцепных протяженностью каждая 0,023 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 82.3071 | 82.3071
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 82.3071 | 82.3071

## ОСР 27-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция трех одноцепных КЛ-10 кВ от ЗРУ-1-10 до оп. № 1303/5, 1900/49, 1900/51 ф-13, Ф-19, Ф-19/49 ПС 35/10 кВ Западная с заменой ячейки № 3 Ф-19/49 в ЗРУ-1-10 (трех одноцепных протяженностью каждая 0,023 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | КЛ-6 кВ | 1955.0967 | 133.1448 | 0 | 0 | 2088.2415
|  | Итого | 1955.0967 | 133.1448 | 0 | 0 | 2088.2415

## ОСР 27-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция трех одноцепных КЛ-10 кВ от ЗРУ-1-10 до оп. № 1303/5, 1900/49, 1900/51 ф-13, Ф-19, Ф-19/49 ПС 35/10 кВ Западная с заменой ячейки № 3 Ф-19/49 в ЗРУ-1-10 (трех одноцепных протяженностью каждая 0,023 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 6.3497 | 6.3497
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 6.3497 | 6.3497

## ОСР 27-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция трех одноцепных КЛ-10 кВ от ЗРУ-1-10 до оп. № 1303/5, 1900/49, 1900/51 ф-13, Ф-19, Ф-19/49 ПС 35/10 кВ Западная с заменой ячейки № 3 Ф-19/49 в ЗРУ-1-10 (трех одноцепных протяженностью каждая 0,023 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 120.3673 | 120.3673
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 120.3673 | 120.3673

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область |  |  | 1682.5168
ОСР 322-02-01 | Строительные работы |  | 68.0142
| Монтажные работы |  | 29.4432
| Оборудование |  | 1516.6793
| Прочие |  | 0
КТП Яг 907/160 кВА |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 1614.1367 | 1 | шкаф | 1614.1367
1 | Строительные работы |  | 68.0142 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 29.4432
| Оборудование |  | 1516.6793
| Прочие |  | 0
ОСР 322-09-01 | Строительные работы |  | 68.0142
| Монтажные работы |  | 29.4432
| Оборудование |  | 1516.6793
| Прочие |  | 68.3801
ПНР |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 68.3801 | 1 | шкаф | 68.3801
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 68.3801
Проектные работы |  |  | 82.3071
ОСР 322-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 82.3071
Проектные работы |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 82.3071 | 1 | шкаф | 82.3071
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 82.3071
"Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область |  |  | 2088.2415
ОСР 27-02-01 | Строительные работы |  | 1955.0967
| Монтажные работы |  | 133.1448
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-6 кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 2088.2415 | 0.21 | км | 9944.0072
1 | Строительные работы |  | 1955.0967 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 133.1448
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 6.3497
ОСР 27-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 6.3497
Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 6.3497 | 0.21 | км | 30.2366
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 6.3497
Проектные и изыскательские работы |  |  | 120.3673
ОСР 27-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 120.3673
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 120.3673 | 0.21 | км | 573.1778
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 120.3673
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (вводная) | шт | 1 | 826.3374 | 6 | Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (вводная) | 826.3374 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024
Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (линейная) | шт | 1 | 672.8191 | 6 | Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (линейная) | 672.8191 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024
Панель торцевая РУ 0,4 кВ | шт | 2 | 8.7615 |  | Панель торцевая РУ 0,4 кВ | 17.5231
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 3х120мк | км | 0.30155 | 5103.9172 | 6 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 3х120мк | 1539.0703 | ФСБЦ-21.1.07.02-1164
Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 110*8,1мм | км | 0.087938 | 818.227 | 6 | Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 110*8,1мм | 71.9528 | ФСБЦ-24.3.02.02-0004