## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0874
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП РАК 509 10/0,4/100 кВА (одноцепная протяженностью 0,8 км, двухцепная протяженностью 0,05км),установка приборов учета (33 т.у.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2028 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 973.6783 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 973.6783 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 162.2797 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 1179.3916 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.81
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 955.3072
2029 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 9170.6396 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 410.6643 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 9581.3039 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 1596.884
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 12118.6591
| Понижающий коэффициент | 0.81
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 9816.1138
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 10771.4211
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП РАК 509 10/0,4/100 кВА (одноцепная протяженностью 0,8 км, двухцепная протяженностью 0,05км),установка приборов учета (33 т.у.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 6769.4459 | 278.6726 | 0 | 0 | 7048.1185
2 | ОСР-518-02-01 | Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 6.435 | 0 | 0 | 0 | 6.435
|  | Итого по Главе 2 | 6775.8809 | 278.6726 | 0 | 0 | 7054.5535
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 6775.8809 | 278.6726 | 0 | 0 | 7054.5535
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 169.2361 | 6.9668 | 0 | 0 | 176.203
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 2,5%*0,8=2% 2% | 0.1287 | 0 | 0 | 0 | 0.1287
|  | Итого по Главе 8 | 169.3648 | 6.9668 | 0 | 0 | 176.3317
|  | Итого по Главам 1-8 | 6945.2458 | 285.6394 | 0 | 0 | 7230.8852
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 181.0996 | 7.4552 | 0 | 0 | 188.5548
6 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 52.0197 | 52.0197
7 | Письмо Госстройя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 171.2961 | 171.2961
8 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 34.1254 | 34.1254
9 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 51.1785 | 51.1785
10 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,9%х0, 9= 2,61% | 0.17131 | 0 | 0 | 0 | 0.17131
|  | Итого по Главе 9 | 181.2709 | 7.4552 | 0 | 308.6197 | 497.3458
|  | Итого по Главам 1-9 | 7126.5167 | 293.0946 | 0 | 308.6197 | 7728.231
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 7126.5167 | 293.0946 | 0 | 308.6197 | 7728.231
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
11 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 809.2613 | 809.2613
12 | ОСР-518-12-01 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 2.1373 | 2.1373
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 811.3986 | 811.3986
|  | Итого по Главам 1-12 | 7126.5167 | 293.0946 | 0 | 1120.0183 | 8539.6296
Непредвиденные затраты
13 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 213.7955 | 8.7928 | 0 | 33.6005 | 256.1889
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 213.7955 | 8.7928 | 0 | 33.6005 | 256.1889
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 7340.3122 | 301.8874 | 0 | 1153.6189 | 8795.8185
Налоги и обязательные платежи
14 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 1468.0624 | 60.3775 | 0 | 230.7238 | 1759.1637
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 1468.0624 | 60.3775 | 0 | 230.7238 | 1759.1637
|  | Итого по сводному расчету | 8808.3746 | 362.2649 | 0 | 1384.3426 | 10554.9822

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП РАК 509 10/0,4/100 кВА (одноцепная протяженностью 0,8 км, двухцепная протяженностью 0,05км),установка приборов учета (33 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 2351.25 | 205.26 | 0 | 0 | 2556.51
|  | Итого | 2351.25 | 205.26 | 0 | 0 | 2556.51

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП РАК 509 10/0,4/100 кВА (одноцепная протяженностью 0,8 км, двухцепная протяженностью 0,05км),установка приборов учета (33 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 293.535 | 293.535
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 293.535 | 293.535

## ОСР 525-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП РАК 509 10/0,4/100 кВА (одноцепная протяженностью 0,8 км, двухцепная протяженностью 0,05км),установка приборов учета (33 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 4418.1959 | 73.4126 | 0 | 0 | 4491.6085
|  | Итого | 4418.1959 | 73.4126 | 0 | 0 | 4491.6085

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП РАК 509 10/0,4/100 кВА (одноцепная протяженностью 0,8 км, двухцепная протяженностью 0,05км),установка приборов учета (33 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 52.0197 | 52.0197
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 52.0197 | 52.0197

## ОСР 525-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП РАК 509 10/0,4/100 кВА (одноцепная протяженностью 0,8 км, двухцепная протяженностью 0,05км),установка приборов учета (33 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 515.7263 | 515.7263
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 515.7263 | 515.7263

## ОСР 518-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП РАК 509 10/0,4/100 кВА (одноцепная протяженностью 0,8 км, двухцепная протяженностью 0,05км),установка приборов учета (33 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-1 | КЛ-0,4кВ | 6.435 | 0 | 0 | 0 | 6.435
|  | Итого | 6.435 | 0 | 0 | 0 | 6.435

## ОСР 518-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП РАК 509 10/0,4/100 кВА (одноцепная протяженностью 0,8 км, двухцепная протяженностью 0,05км),установка приборов учета (33 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 2.1378 | 2.1378
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 2.1378 | 2.1378

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2556.51
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 2351.25
| Монтажные работы |  | 205.26
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 2556.51 | 33 | шт | 77.47
1 | Строительные работы |  | 2351.25 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 205.26
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные и изыскательские работы |  |  | 809.2613
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 809.2613
Проектные и изыскательские работы |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 293.535 | 33 | шт | 8.895
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 293.535
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 515.7263 | 0.85 | км | 606.7368
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 515.7263
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. |  |  | 4491.6085
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 4418.1959
| Монтажные работы |  | 73.4126
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 4491.6085 | 0.85 | км | 5284.2453
1 | Строительные работы |  | 4418.1959 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 73.4126
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 52.0197
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 52.0197
Пусконаладочные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 52.0197 | 0.85 | км | 61.1997
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 52.0197
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область |  |  | 6.435
ОСР 518-02-01 | Строительные работы |  | 6.435
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-0,4кВ |  | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 6.435 | 0.000165 | км2 | 39000
1 | Строительные работы |  | 6.435 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные работы |  |  | 2.1378
ОСР 518-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2.1378
Проектные работы |  | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 2.1378 | 0.000165 | км2 | 12956.5217
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2.1378
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Светильник ДКУ-50W IP65 | шт | 148.5 | 4.8225 |  |  | 716.1468
Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25 | км | 0.95379 | 900.3039 | 0.4 | Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25 | 858.7004 | ФСБЦ-21.2.01.01-0038
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 22 | 81.7983 | 0.4 | Стойка ж/б СВ95-3 | 1756.5112 | ФСБЦ-05.1.02.07-0066
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 3.5789 | 19.8713 | 0.4 |  | 71.1185