## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0880
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-19010/0,4/63 кВА ( протяженностью 0,6 км),установка приборов учета (2 т.у.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2027 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 193.9413 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 193.9413 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 32.3236 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 224.9704 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.94
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 211.4722
2028 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 2893.3077 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 169.0032 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 3062.3109 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 510.3851
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 3709.2987
| Понижающий коэффициент | 0.94
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 3486.7408
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 3698.213
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-19010/0,4/63 кВА ( протяженностью 0,6 км),установка приборов учета (2 т.у.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-107-02-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 2113.0302 | 32.1483 | 0 | 0 | 2145.1785
2 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 77.4637 | 13.5015 | 0 | 0 | 90.9652
|  | Итого по Главе 2 | 2190.4939 | 45.6497 | 0 | 0 | 2236.1436
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 2190.4939 | 45.6497 | 0 | 0 | 2236.1436
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | 332/пр 19.06.2020 Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.при опред.сметной стоим. строительства ОКС 2,5%*0,8= 2% | 42.2606 | 0.64297 | 0 | 0 | 42.9036
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 1.9366 | 0.33754 | 0 | 0 | 2.2741
|  | Итого по Главе 8 | 44.1972 | 0.9805 | 0 | 0 | 45.1777
|  | Итого по Главам 1-8 | 2234.6911 | 46.6302 | 0 | 0 | 2281.3213
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | ОСР-107-09-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 0 | 0 | 0 | 24.0064 | 24.0064
6 | 325/пр 25.05.2021 Пр.1 п.50 Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 56.2531 | 0.85585 | 0 | 0 | 57.1089
7 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 47.4814 | 47.4814
8 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 40.1368 | 40.1368
9 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 17.5233 | 17.5233
10 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 2.8788 | 2.8788
11 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 2.0723 | 0.3612 | 0 | 0 | 2.4335
|  | Итого по Главе 9 | 58.3254 | 1.217 | 0 | 132.0267 | 191.5692
|  | Итого по Главам 1-9 | 2293.0165 | 47.8473 | 0 | 132.0267 | 2472.8905
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 2293.0165 | 47.8473 | 0 | 132.0267 | 2472.8905
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
12 | ОСР-107-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 151.1732 | 151.1732
13 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 10.4446 | 10.4446
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 161.6178 | 161.6178
|  | Итого по Главам 1-12 | 2293.0165 | 47.8473 | 0 | 293.6445 | 2634.5083
Непредвиденные затраты
14 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 68.7905 | 1.4354 | 0 | 8.8093 | 79.0352
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 68.7905 | 1.4354 | 0 | 8.8093 | 79.0352
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 2361.807 | 49.2827 | 0 | 302.4538 | 2713.5435
Налоги и обязательные платежи
15 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 472.3614 | 9.8565 | 0 | 60.4908 | 542.7087
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 472.3614 | 9.8565 | 0 | 60.4908 | 542.7087
|  | Итого по сводному расчету | 2834.1684 | 59.1393 | 0 | 362.9445 | 3256.2522

## ОСР 107-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-19010/0,4/63 кВА ( протяженностью 0,6 км),установка приборов учета (2 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 2113.0302 | 32.1483 | 0 | 0 | 2145.1785
|  | Итого | 2113.0302 | 32.1483 | 0 | 0 | 2145.1785

## ОСР 107-07-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-19010/0,4/63 кВА ( протяженностью 0,6 км),установка приборов учета (2 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-07-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-09-01 | ПНР ВЛИ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 24.0064 | 24.0064
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 24.0064 | 24.0064

## ОСР 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-19010/0,4/63 кВА ( протяженностью 0,6 км),установка приборов учета (2 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 151.1732 | 151.1732
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 151.1732 | 151.1732

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-19010/0,4/63 кВА ( протяженностью 0,6 км),установка приборов учета (2 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-03 | Коммерческий учет | 77.4637 | 13.5015 | 0 | 0 | 90.9652
|  | Итого | 77.4637 | 13.5015 | 0 | 0 | 90.9652

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-19010/0,4/63 кВА ( протяженностью 0,6 км),установка приборов учета (2 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-03 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 2.8788 | 2.8788
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 2.8788 | 2.8788

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-19010/0,4/63 кВА ( протяженностью 0,6 км),установка приборов учета (2 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 10.4446 | 10.4446
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 10.4446 | 10.4446

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область |  |  | 2169.1849
ОСР 107-02-01 | Строительные работы |  | 2113.0302
| Монтажные работы |  | 32.1483
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ одноцепная |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 2145.1785 | 0.6 | км | 3575.2974
1 | Строительные работы |  | 2113.0302 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 32.1483
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ОСР 107-07-01 | Строительные работы |  | 2113.0302
| Монтажные работы |  | 32.1483
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 24.0064
ПНР ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 24.0064 | 0.6 | км | 40.0107
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 24.0064
Проектные работы |  |  | 151.1732
ОСР 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 151.1732
Проектные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 151.1732 | 0.6 | км | 251.9553
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 151.1732
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область. |  |  | 90.9652
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 77.4637
| Монтажные работы |  | 13.5015
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Коммерческий учет |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 90.9652 | 1 | шт | 90.9652
1 | Строительные работы |  | 77.4637 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 13.5015
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 2.8788
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2.8788
Пусконаладочные работы |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 2.8788 | 1 | шт | 2.8788
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2.8788
Проектные и изыскательские работы |  |  | 10.4446
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 10.4446
Проектные и изыскательские работы |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 10.4446 | 1 | шт | 10.4446
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 10.4446
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Стойка ж/б СВ110-5 | шт | 2.4486 | 25.6321 | 0.4 |  | 62.7633
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 27 | 19.4476 | 0.4 | Стойка ж/б СВ95-3 | 655.7601 | ФСБЦ-05.1.02.07-0066
Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | шт | 2.0114 | 80.0539 | 0.4 | Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | 161.0179
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95+1х25 | км | 0.66226 | 881.0997 | 0.4 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95+1х25 | 583.5215 | ФСБЦ-21.2.01.01-0038
Однофазный Split-счётчик электроэнергии, класс точности 1,непосредственного включения U=220В, 5(80)А, с кронштейном AD11S.M1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 20.5509 | 19.2259 | 0.4 |  | 395.1102
Счетчик однофазный AD11S.M1.1-FL-R(1-3-1) | шт | 0.15385 | 19.6448 |  |  | 3.0223
Удаленный дисплей CIU8.B-4-1(2+12+1) | шт | 1.1538 | 4.1537 |  |  | 4.7928
Счетчик трехфазный AD13А.M1.2-FLRs-R (2-20-1)(12шт+1шт) | шт | 1 | 43.4776 |  |  | 43.4776
Шкаф учета абонентский ЩРНМ-3 650х500х220 (ЩРН-МЗ IP54)(12шт+1шт) | шт | 1 | 17.0381 |  |  | 17.0381