## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0881
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция отпайки ВЛ-6 кВ (протяженностью 0,09км) от опоры №1100/32 ф-11 ПС "Водозабор" до КТП-1146 10/0,4/160 кВА СДТ "Ветеран", реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяжженностью 0,82км) от КТП-1146 10/0,4/160 кВА СДТ "Ветеран" с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (55 т.у.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2028 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 1656.0406 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 1656.0406 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 276.0068 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 2005.9195 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.76
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 1524.4988
2029 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 12741.6841 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 3312.8873 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 604.6182 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 16659.1897 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 2776.5316
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 21070.9359
| Понижающий коэффициент | 0.76
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 16013.9113
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 17538.4102
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция отпайки ВЛ-6 кВ (протяженностью 0,09км) от опоры №1100/32 ф-11 ПС "Водозабор" до КТП-1146 10/0,4/160 кВА СДТ "Ветеран", реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяжженностью 0,82км) от КТП-1146 10/0,4/160 кВА СДТ "Ветеран" с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (55 т.у.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-556-02-01 | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область | 480.525 | 16.8799 | 2680.3296 | 0 | 3177.7344
2 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 8181.0096 | 412.9216 | 0 | 0 | 8593.9312
3 | ОСР 553-02-01 | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. | 702.551 | 12.213 | 0 | 0 | 714.764
|  | Итого по Главе 2 | 9364.0856 | 442.0145 | 2680.3296 | 0 | 12486.4296
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 9364.0856 | 442.0145 | 2680.3296 | 0 | 12486.4296
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.приопределен. сметной стоимости строит. ОКС 2,5%х0,8= 2% | 9.6105 | 0.3376 | 0 | 0 | 9.9481
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 204.5252 | 10.323 | 0 | 0 | 214.8483
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 17.5638 | 0.30533 | 0 | 0 | 17.8691
|  | Итого по Главе 8 | 231.6995 | 10.966 | 0 | 0 | 242.6655
|  | Итого по Главам 1-8 | 9595.7851 | 452.9804 | 2680.3296 | 0 | 12729.0951
Глава 9. Прочие работы и затраты
7 | ОСР-556-09-01 | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область | 0 | 0 | 0 | 80.8531 | 80.8531
8 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 229.4984 | 11.4203 | 0 | 0 | 240.9187
9 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 26.9077 | 26.9077
10 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 48.5054 | 48.5054
11 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 60.4925 | 60.4925
12 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 50.1837 | 50.1837
13 | Письмо Госстройя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 165.2503 | 165.2503
14 | ОСР 553-09-01 | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. | 0 | 0 | 0 | 16.7854 | 16.7854
15 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 18.795 | 0.32673 | 0 | 0 | 19.1217
|  | Итого по Главе 9 | 248.2934 | 11.747 | 0 | 448.9782 | 709.0186
|  | Итого по Главам 1-9 | 9844.0785 | 464.7275 | 2680.3296 | 448.9782 | 13438.1136
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 9844.0785 | 464.7275 | 2680.3296 | 448.9782 | 13438.1136
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
16 | ОСР-556-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 326.3847 | 326.3847
17 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 986.7492 | 986.7492
18 | ОСР 553-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 66.8999 | 66.8999
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1380.0338 | 1380.0338
|  | Итого по Главам 1-12 | 9844.0785 | 464.7275 | 2680.3296 | 1829.012 | 14818.1475
Непредвиденные затраты
19 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 295.3224 | 13.9418 | 80.4099 | 54.8704 | 444.5444
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 295.3224 | 13.9418 | 80.4099 | 54.8704 | 444.5444
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 10139.4008 | 478.6693 | 2760.7394 | 1883.8823 | 15262.6919
Налоги и обязательные платежи
20 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 2027.8802 | 95.7339 | 552.1479 | 376.7765 | 3052.5384
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 2027.8802 | 95.7339 | 552.1479 | 376.7765 | 3052.5384
|  | Итого по сводному расчету | 12167.281 | 574.4031 | 3312.8873 | 2260.6588 | 18315.2303

## ОСР 556-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция отпайки ВЛ-6 кВ (протяженностью 0,09км) от опоры №1100/32 ф-11 ПС "Водозабор" до КТП-1146 10/0,4/160 кВА СДТ "Ветеран", реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяжженностью 0,82км) от КТП-1146 10/0,4/160 кВА СДТ "Ветеран" с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (55 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-556-1 | Замена КТП КЯР 418/160 кВА | 440.389 | 15.47 | 2456.46 | 0 | 2912.319
|  | Итого | 440.389 | 15.47 | 2456.46 | 0 | 2912.319

## ОСР 556-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция отпайки ВЛ-6 кВ (протяженностью 0,09км) от опоры №1100/32 ф-11 ПС "Водозабор" до КТП-1146 10/0,4/160 кВА СДТ "Ветеран", реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяжженностью 0,82км) от КТП-1146 10/0,4/160 кВА СДТ "Ветеран" с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (55 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-556-09 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 74.1
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 74.1

## ОСР 556-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция отпайки ВЛ-6 кВ (протяженностью 0,09км) от опоры №1100/32 ф-11 ПС "Водозабор" до КТП-1146 10/0,4/160 кВА СДТ "Ветеран", реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяжженностью 0,82км) от КТП-1146 10/0,4/160 кВА СДТ "Ветеран" с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (55 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 299.124 | 299.124
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 299.124 | 299.124

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция отпайки ВЛ-6 кВ (протяженностью 0,09км) от опоры №1100/32 ф-11 ПС "Водозабор" до КТП-1146 10/0,4/160 кВА СДТ "Ветеран", реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяжженностью 0,82км) от КТП-1146 10/0,4/160 кВА СДТ "Ветеран" с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (55 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 4262.2596 | 70.8216 | 0 | 0 | 4333.0812
|  | Итого | 4262.2596 | 70.8216 | 0 | 0 | 4333.0812

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция отпайки ВЛ-6 кВ (протяженностью 0,09км) от опоры №1100/32 ф-11 ПС "Водозабор" до КТП-1146 10/0,4/160 кВА СДТ "Ветеран", реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяжженностью 0,82км) от КТП-1146 10/0,4/160 кВА СДТ "Ветеран" с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (55 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 50.1837 | 50.1837
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 50.1837 | 50.1837

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция отпайки ВЛ-6 кВ (протяженностью 0,09км) от опоры №1100/32 ф-11 ПС "Водозабор" до КТП-1146 10/0,4/160 кВА СДТ "Ветеран", реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяжженностью 0,82км) от КТП-1146 10/0,4/160 кВА СДТ "Ветеран" с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (55 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 497.5242 | 497.5242
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 497.5242 | 497.5242

## ОСР 537 02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция отпайки ВЛ-6 кВ (протяженностью 0,09км) от опоры №1100/32 ф-11 ПС "Водозабор" до КТП-1146 10/0,4/160 кВА СДТ "Ветеран", реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяжженностью 0,82км) от КТП-1146 10/0,4/160 кВА СДТ "Ветеран" с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (55 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-2 | КЛ-10кВ | 40.2845 | 26.2458 | 0 | 0 | 66.5303
|  | Итого | 40.2845 | 26.2458 | 0 | 0 | 66.5303

## ОСР 537 09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция отпайки ВЛ-6 кВ (протяженностью 0,09км) от опоры №1100/32 ф-11 ПС "Водозабор" до КТП-1146 10/0,4/160 кВА СДТ "Ветеран", реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяжженностью 0,82км) от КТП-1146 10/0,4/160 кВА СДТ "Ветеран" с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (55 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 09-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-1-09 | ПНР ВЛЗ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 16.0515 | 16.0515
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 16.0515 | 16.0515

## ОСР 537 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция отпайки ВЛ-6 кВ (протяженностью 0,09км) от опоры №1100/32 ф-11 ПС "Водозабор" до КТП-1146 10/0,4/160 кВА СДТ "Ветеран", реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяжженностью 0,82км) от КТП-1146 10/0,4/160 кВА СДТ "Ветеран" с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (55 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 66.8999 | 66.8999
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 66.8999 | 66.8999

## ОСР 525-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция отпайки ВЛ-6 кВ (протяженностью 0,09км) от опоры №1100/32 ф-11 ПС "Водозабор" до КТП-1146 10/0,4/160 кВА СДТ "Ветеран", реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяжженностью 0,82км) от КТП-1146 10/0,4/160 кВА СДТ "Ветеран" с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (55 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 3918.75 | 342.1 | 0 | 0 | 4260.85
|  | Итого | 3918.75 | 342.1 | 0 | 0 | 4260.85

## ОСР 525-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция отпайки ВЛ-6 кВ (протяженностью 0,09км) от опоры №1100/32 ф-11 ПС "Водозабор" до КТП-1146 10/0,4/160 кВА СДТ "Ветеран", реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяжженностью 0,82км) от КТП-1146 10/0,4/160 кВА СДТ "Ветеран" с заменой КТП 10/0,4/160 кВА, установка приборов учета (55 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 489.225 | 489.225
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 489.225 | 489.225

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
"Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область |  |  | 2912.319
ОСР 556-02-01 | Строительные работы |  | 440.389
| Монтажные работы |  | 15.47
| Оборудование |  | 2456.46
| Прочие |  | 0
Замена КТП КЯР 418/160 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 2912.319 | 1 | шт | 2912.319
1 | Строительные работы |  | 440.389 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 15.47
| Оборудование |  | 2456.46
| Прочие |  | 0
Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область |  |  | 74.1
ОСР 556-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 74.1
ПНР |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 74.1 | 1 | шт | 74.1
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 74.1
Проектные работы |  |  | 366.0239
ОСР 556-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 299.124
Проектные работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 299.124 | 1 | шт | 299.124
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 299.124
ОСР 537 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 366.0239
Проектные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 66.8999 | 0.09 | км | 743.3326
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 66.8999
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. |  |  | 4333.0812
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 4262.2596
| Монтажные работы |  | 70.8216
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 4333.0812 | 0.82 | км | 5284.2453
1 | Строительные работы |  | 4262.2596 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 70.8216
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 50.1837
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 50.1837
Пусконаладочные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 50.1837 | 0.82 | км | 61.1997
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 50.1837
Проектные и изыскательские работы |  |  | 986.7492
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 986.7492
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 497.5242 | 0.82 | км | 606.7368
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 497.5242
Проектные и изыскательские работы |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 489.225 | 55 | шт | 8.895
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 489.225
"Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. |  |  | 66.5303
ОСР 537 02-01 | Строительные работы |  | 40.2845
| Монтажные работы |  | 26.2458
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-10кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 66.5303 | 0.09 | км | 739.2252
1 | Строительные работы |  | 40.2845 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 26.2458
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ Новый Буян" Красноярский район Самарская область. |  |  | 16.0515
ОСР 537 09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 16.0515
ПНР ВЛЗ-10кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 16.0515 | 0.09 | км | 178.3497
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 16.0515
4260.85
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 3918.75
| Монтажные работы |  | 342.1
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 4260.85 | 55 | шт | 77.47
1 | Строительные работы |  | 3918.75 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 342.1
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
КТП 160 кВА тупиковая, 10/0,4 | шт | 1 | 2680.3252 | 10/0,4 | КТП 160 кВА тупиковая, 10/0,4 | 2680.3252 | КП Исх. №27 от 02.02.2024г "ВЭМ"
Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25 | км | 0.92013 | 900.3039 | 0.4 | Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25 | 828.3933 | ФСБЦ-21.2.01.01-0038
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 24 | 81.7983 | 0.4 | Стойка ж/б СВ95-3 | 1694.5167 | ФСБЦ-05.1.02.07-0066
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 3.4526 | 19.8713 | 0.4 | Стойка ж/б СВ95-3 | 68.6084
Провод изолированный СИП-3 1х95 | км | 0.30856 | 222.0785 | 10 | Провод изолированный СИП-3 1х95 | 68.524 | ФСБЦ-21.2.01.01-0051
Стойка железобетонная высотой 11,0 м СВ110-5 | шт | 2.1154 | 25.6321 | 10 | Стойка железобетонная высотой 11,0 м СВ110-5 | 54.2217
Стойка железобетонная высотой 11,0 м СВ110-5 | шт | 1.0577 | 997.7328 | 10 | Стойка железобетонная высотой 11,0 м СВ110-5 | 1055.2943 | ФСБЦ-05.1.02.07-0075
Светильник ДКУ-50W IP65 | шт | 247.5 | 4.8225 |  |  | 1193.5781