## СССР
Заказчик
(наименование организации)
Утвержден ______ ________________________
Сводный сметный расчет сметной стоимостью |  | 4 594,38 | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
"_____" ______________________
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ ССРСС-117
"Реконструкция КТП У 203/100 кВА с заменой на КТП" Шигонский район Самарская область (КЛ 0,4 кВ 13 м)
(наименование стройки)
Составлен в базисном (текущем) уровне цен |  | 2кв 2025г
№ п.п. | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | Строительных (ремонтно-cтроительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
2 | ЛС-117-02 | КЛ-0,4кВ | 22.38 | 10.18 |  |  | 32.56
|  | Итого по главе 2: | 22.38 | 10.18 | 0 | 0 | 32.56
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
3 | ЛС-117-04 | Благоустройство | 9.01 |  |  |  | 9.01
|  | Итого по главе 7: | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 9.01
|  | Итого по главам 1-7: | 31.39 | 10.18 | 0 | 0 | 41.57
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строит. титульных ВЗиС, исп.при опред. сметной стоимости строительства ОКС 2,5%*0,8= 2% 2% | 0.63 | 0.2 |  |  | 0.83
|  | Итого по главе 8: | 0.63 | 0.2 | 0 | 0 | 0.83
|  | Итого по главам 1-8: | 32.02 | 10.38 | 0 | 0 | 42.4
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | ЛС-117-03 | ПНР |  |  |  | 1.16 | 1.16
6 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 0.84 | 0.27 |  |  | 1.11
|  | Итого по главе 9: | 0.84 | 0.27 | 0 | 1.16 | 2.27
|  | Итого по главам 1-9: | 32.86 | 10.65 | 0 | 1.16 | 44.67
|  | Итого по главам 1-10: | 32.86 | 10.65 | 0 | 1.16 | 44.67
Глава 12 Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства,в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства,технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
7 | Смета №1 | Проектные и Изыскательские работы |  |  |  | 2.68 | 2.68
|  | Итого по главе 12: |  |  |  | 2.68 | 2.68
|  | Итого по главам 1-12: | 32.86 | 10.65 | 0 | 3.84 | 47.35
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
8 |  | 3% | 0.99 | 0.32 | 0 | 0.12 | 1.42
|  | Итого: | 33.85 | 10.97 | 0 | 3.96 | 48.77
Налоги
9 | ФЗ от 03.08.2018 №303-ФЗ | НДС, 20% | 6.77 | 2.19 | 0 | 0.79 | 9.75 | 0
|  | Итого: | 40.62 | 13.16 | 0 | 4.75 | 58.52
|  | Всего по сводному сметному расчету: | 40.62 | 13.16 | 0 | 4.75 | 58.52
Возвратные суммы:
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
| Начальник |  | отдела
|  | (наименование) |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## СМР
Наименование программного продукта |  |  |  |  | Estimate 2.0
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 1.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.03.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр, Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр, Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 30.01.2024 №55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/прстроительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 N 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Самарской области от 09.04.2025 № 190
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | Сплит-форма аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Самарская область II кв. 2025 г.
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Самарская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | -
"Реконструкция КТП У 203/100 кВА с заменой на КТП" Шигонский район Самарская область
(наименование стройки)
"Реконструкция КТП У 203/100 кВА с заменой на КТП" Шигонский район Самарская область
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-117-02
КЛ-0,4кВ
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | ресурсно-индексным | методом
Основание |  | 2024-ИН-117-ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II кв. 2025 г.
Сметная стоимость |  |  | 30,48 | тыс. руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  | 4,45 |  | тыс.руб.
в том числе: | [5 empty] | Средства на оплату труда машинистов |  |  | 0,11 |  | тыс.руб.
строительных работ |  |  | 20,95 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  | 12,4175 |  | чел.-ч
монтажных работ |  |  | 9,53 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  | 0,2533 |  | чел.-ч
оборудования |  |  | 0,00 | тыс.руб.
прочих затрат |  |  | 0,00 | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительные работы КЛ-0,4 кВ
1 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.0108 |  | 0.0108
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1.6632 |  |  |  |  | 514.1
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | 154 |  | 1.6632 |  |  | 309.1 |  | 514.1
| 2 | ЭМ
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч
| 4 | М
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 514.1
|  | ФОТ | [8 empty] | 514.1
| Пр/812-001.2 | Земляные работы, выполняемые ручным способом (001.2) | 89 |  | 89 | [5 empty] | 457.55
| Пр/774-001.2 | Земляные работы, выполняемые ручным способом (001.2) | 40 |  | 40 | [5 empty] | 205.64
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 109008.33 |  | 1177.29
2 | ГЭСН01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0072 |  | 0.0072
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.6372 |  |  |  |  | 188.83
| 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | 88.5 |  | 0.6372 |  |  | 296.34 |  | 188.83
| 2 | ЭМ
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч
| 4 | М
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 188.83
|  | ФОТ | [8 empty] | 188.83
| Пр/812-001.2 | Земляные работы, выполняемые ручным способом (001.2) | 89 |  | 89 | [5 empty] | 168.06
| Пр/774-001.2 | Земляные работы, выполняемые ручным способом (001.2) | 40 |  | 40 | [5 empty] | 75.53
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 60058.33 |  | 432.42
3 | ГЭСН22-01-001-01 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром: 100 мм | км | 0.001 |  | 0.001
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.3625 |  |  |  |  | 131.59
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  | 362.52 |  | 0.3625 |  |  | 362.98 |  | 131.59
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 1.34
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0026 |  |  |  |  | 1.02
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.34 |  | 0.00034 |  |  | 1684.01 |  | 0.57
| 4-100-060 | Трудозатраты машинистов разряд 6 | чел.ч | 0.34 |  | 0.0003 |  |  | 510.44 |  | 0.17
| 91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 15 |  | 0.015 | 11.68 | 1.46 | 17.05 |  | 0.26
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.51 |  | 0.00051 |  |  | 630.75 |  | 0.32
| 4-100-040 | Трудозатраты машинистов разряд 4 | чел.ч | 0.51 |  | 0.0005 |  |  | 380 |  | 0.19
| 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 1.74 |  | 0.00174 |  |  | 109.51 |  | 0.19
| 4-100-040 | Трудозатраты машинистов разряд 4 | чел.ч | 1.74 |  | 0.0017 |  |  | 380 |  | 0.66
| 4 | М | [8 empty] | 44.6
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 15.72 |  | 0.01572 | 35.71 | 1.05 | 37.5 |  | 0.59
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.66 |  | 0.00066 |  |  | 4003.76 |  | 2.64
| 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0.06 |  | 6e-05 | 16496.03 | 1.04 | 17155.87 |  | 1.03
| 24.2.06.04-0019 | Муфта хризотилцементная к напорным трубам САМ 9, диаметр условного прохода 100 мм | шт | 252 |  | 0.252 | 130.14 | 1.23 | 160.07 |  | 40.34
| 01.7.19.02 | Кольца резиновые для хризотилцементных напорных муфт | кг | 68 |  | 0.068
| 24.2.05.03 | Трубы хризотилцементные напорные | м | 1008 |  | 1.008
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 178.55
3.1 | 91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | -20.25 |  | -0.02025
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч
| 2 | ЭМ | [8 empty] | -0.35
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч
| 91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 1 |  | -0.02025 | 11.68 | 1.46 | 17.05 |  | -0.35
| 4 | М
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | -0.35
3.2 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | -0.66 |  | -0.00066 |  |  | 4003.76 |  | -2.64
3.3 | 24.2.06.04-0019 | Муфта хризотилцементная к напорным трубам САМ 9, диаметр условного прохода 100 мм | шт | -252 |  | -0.252 | 130.14 | 1.23 | 160.07 |  | -40.34
|  | ФОТ | [8 empty] | 132.61
| Пр/812-018.0 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (018.0) | 117 |  | 117 | [5 empty] | 155.15
| Пр/774-018.0 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (018.0) | 74 |  | 74 | [5 empty] | 98.13
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 388500 |  | 388.5
4 | ГЭСН26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов | 100 м2 | 0.0073 |  | 0.0073
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.4556 |  |  |  |  | 163.43
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | 62.41 |  | 0.4556 |  |  | 358.73 |  | 163.43
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 2.38
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0019 |  |  |  |  | 0.72
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.26 |  | 0.001898 |  |  | 630.75 |  | 1.2
| 4-100-040 | Трудозатраты машинистов разряд 4 | чел.ч | 0.26 |  | 0.0019 |  |  | 380 |  | 0.72
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 25.2 |  | 0.18396 | 4.52 | 1.42 | 6.42 |  | 1.18
| 4 | М | [8 empty] | 8.01
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.21 |  | 0.001533 | 35.71 | 1.05 | 37.5 |  | 0.06
| 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % | шт | 10 |  | 0.073 | 18.59 | 1.39 | 25.84 |  | 1.89
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 10 |  | 0.073 | 56.11 | 1.48 | 83.04 |  | 6.06
| 14.2.02.03 | Краска огнезащитная | т | 0.15 |  | 0.001095
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 174.54
|  | ФОТ | [8 empty] | 164.15
| Пр/812-020.0 | Теплоизоляционные работы (020.0) | 97 |  | 97 | [5 empty] | 159.23
| Пр/774-020.0 | Теплоизоляционные работы (020.0) | 55 |  | 55 | [5 empty] | 90.28
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 58089.04 |  | 424.05
|  | Итого прямые затраты по разделу 1. Строительные работы КЛ-0,4 кВ | [8 empty] | 1012.69
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 997.95
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 3.37
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 1.74
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 9.63
перевозка
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 999.69
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 939.99
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 469.58
Итого оборудование
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу 1. Строительные работы КЛ-0,4 кВ | [8 empty] | 2422.26
Справочно
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 3.1185
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.0045
Раздел 2. Монтажные работы КЛ-0,4кВ
5 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 0.02 |  | 0.02
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.106 |  |  |  |  | 39.38
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 5.3 |  | 0.106 |  |  | 371.49 |  | 39.38
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 49.2
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.078 |  |  |  |  | 29.64
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3.9 |  | 0.078 |  |  | 630.75 |  | 49.2
| 4-100-040 | Трудозатраты машинистов разряд 4 | чел.ч | 3.9 |  | 0.078 |  |  | 380 |  | 29.64
| 4 | М
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 118.22
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 0.79
|  | ФОТ | [8 empty] | 69.02
| Пр/812-049.3 | Электротехнические установки на других объектах (049.3) | 97 |  | 97 | [5 empty] | 66.95
| Пр/774-049.3 | Электротехнические установки на других объектах (049.3) | 51 |  | 51 | [5 empty] | 35.2
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 11058 |  | 221.16
6 | ГЭСНм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля | 100 м | 0.02 |  | 0.02
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.1042 |  |  |  |  | 38.71
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 5.21 |  | 0.1042 |  |  | 371.49 |  | 38.71
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 80.09
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0692 |  |  |  |  | 30.81
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1.73 |  | 0.0346 |  |  | 1684.01 |  | 58.27
| 4-100-060 | Трудозатраты машинистов разряд 6 | чел.ч | 1.73 |  | 0.0346 |  |  | 510.44 |  | 17.66
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.73 |  | 0.0346 |  |  | 630.75 |  | 21.82
| 4-100-040 | Трудозатраты машинистов разряд 4 | чел.ч | 1.73 |  | 0.0346 |  |  | 380 |  | 13.15
| 4 | М
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 149.61
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 0.77
|  | ФОТ | [8 empty] | 69.52
| Пр/812-049.3 | Электротехнические установки на других объектах (049.3) | 97 |  | 97 | [5 empty] | 67.43
| Пр/774-049.3 | Электротехнические установки на других объектах (049.3) | 51 |  | 51 | [5 empty] | 35.46
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 12663.5 |  | 253.27
7 | ГЭСНм08-02-141-03 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 2 до 3 кг | 100 м | 0.02 |  | 0.02
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.2272 |  |  |  |  | 84.4
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 11.36 |  | 0.2272 |  |  | 371.49 |  | 84.4
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 44.36
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0376 |  |  |  |  | 16.74
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.94 |  | 0.0188 |  |  | 1684.01 |  | 31.66
| 4-100-060 | Трудозатраты машинистов разряд 6 | чел.ч | 0.94 |  | 0.0188 |  |  | 510.44 |  | 9.6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 2.58 |  | 0.0516 |  |  | 3.11 |  | 0.16
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 2.58 |  | 0.0516 | 8.84 | 1.49 | 13.17 |  | 0.68
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.94 |  | 0.0188 |  |  | 630.75 |  | 11.86
| 4-100-040 | Трудозатраты машинистов разряд 4 | чел.ч | 0.94 |  | 0.0188 |  |  | 380 |  | 7.14
| 4 | М | [8 empty] | 12.33
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.096 |  | 0.00192 | 37.71 | 1.49 | 56.19 |  | 0.11
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | т | 0.001 |  | 2e-05 | 70310.45 | 0.87 | 61170.09 |  | 1.22
| 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.01 |  | 0.0002 |  |  | 51086.55 |  | 10.22
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.25 |  | 0.005 | 79.88 | 1.6 | 127.81 |  | 0.64
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 6e-05 |  | 1.2e-06 | 82698.14 | 1.37 | 113296.45 |  | 0.14
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 157.83
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1.69
|  | ФОТ | [8 empty] | 101.14
| Пр/812-049.3 | Электротехнические установки на других объектах (049.3) | 97 |  | 97 | [5 empty] | 98.11
| Пр/774-049.3 | Электротехнические установки на других объектах (049.3) | 51 |  | 51 | [5 empty] | 51.58
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 15460.5 |  | 309.21
8 | ГЭСНм08-02-148-03 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м | 0.01 |  | 0.01
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.1856 |  |  |  |  | 68.95
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 18.56 |  | 0.1856 |  |  | 371.49 |  | 68.95
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 5.32
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.004 |  |  |  |  | 1.78
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.2 |  | 0.002 |  |  | 1684.01 |  | 3.37
| 4-100-060 | Трудозатраты машинистов разряд 6 | чел.ч | 0.2 |  | 0.002 |  |  | 510.44 |  | 1.02
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 4.27 |  | 0.0427 |  |  | 3.11 |  | 0.13
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 4.27 |  | 0.0427 | 8.84 | 1.49 | 13.17 |  | 0.56
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 |  | 0.002 |  |  | 630.75 |  | 1.26
| 4-100-040 | Трудозатраты машинистов разряд 4 | чел.ч | 0.2 |  | 0.002 |  |  | 380 |  | 0.76
| 4 | М | [8 empty] | 7.62
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.096 |  | 0.00096 | 37.71 | 1.49 | 56.19 |  | 0.05
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0.5 |  | 0.005 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 7.5
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 6e-05 |  | 6e-07 | 82698.14 | 1.37 | 113296.45 |  | 0.07
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 83.67
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1.38
|  | ФОТ | [8 empty] | 70.73
| Пр/812-049.3 | Электротехнические установки на других объектах (049.3) | 97 |  | 97 | [5 empty] | 68.61
| Пр/774-049.3 | Электротехнические установки на других объектах (049.3) | 51 |  | 51 | [5 empty] | 36.07
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 18973 |  | 189.73
9 | ГЭСНм08-02-147-03 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг | 100 м | 0.1 |  | 0.1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1.496 |  |  |  |  | 555.75
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 14.96 |  | 1.496 |  |  | 371.49 |  | 555.75
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 52
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 17.81
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.2 |  | 0.02 |  |  | 1684.01 |  | 33.68
| 4-100-060 | Трудозатраты машинистов разряд 6 | чел.ч | 0.2 |  | 0.02 |  |  | 510.44 |  | 10.21
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 3.5 |  | 0.35 |  |  | 3.11 |  | 1.09
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 3.5 |  | 0.35 | 8.84 | 1.49 | 13.17 |  | 4.61
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 |  | 0.02 |  |  | 630.75 |  | 12.62
| 4-100-040 | Трудозатраты машинистов разряд 4 | чел.ч | 0.2 |  | 0.02 |  |  | 380 |  | 7.6
| 4 | М | [8 empty] | 48.42
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.245 |  | 0.0245 | 37.71 | 1.49 | 56.19 |  | 1.38
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0.00011 |  | 1.1e-05 | 99190.96 | 1.28 | 126964.43 |  | 1.4
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0.25 |  | 0.025 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 37.48
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.00072 |  | 7.2e-05 | 82698.14 | 1.37 | 113296.45 |  | 8.16
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 673.98
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 11.12
|  | ФОТ | [8 empty] | 573.56
| Пр/812-049.3 | Электротехнические установки на других объектах (049.3) | 97 |  | 97 | [5 empty] | 556.35
| Пр/774-049.3 | Электротехнические установки на других объектах (049.3) | 51 |  | 51 | [5 empty] | 292.52
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 15339.7 |  | 1533.97
10 | ГЭСНм08-02-163-01 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2 | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 408.64
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 1.1 |  | 1.1 |  |  | 371.49 |  | 408.64
| 2 | ЭМ
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч
| 4 | М | [8 empty] | 107.88
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0008 |  | 0.0008 | 116448.72 | 1.13 | 131587.05 |  | 105.27
| 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | т | 1e-05 |  | 1e-05 | 81827.2 | 1.54 | 126013.89 |  | 1.26
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.024 |  | 0.024 | 37.71 | 1.49 | 56.19 |  | 1.35
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 516.52
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 8.17
|  | ФОТ | [8 empty] | 408.64
| Пр/812-049.3 | Электротехнические установки на других объектах (049.3) | 97 |  | 97 | [5 empty] | 396.38
| Пр/774-049.3 | Электротехнические установки на других объектах (049.3) | 51 |  | 51 | [5 empty] | 208.41
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1129.48 |  | 1129.48
11 | ГЭСНм08-02-167-01 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5.53 |  |  |  |  | 2054.34
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 5.53 |  | 5.53 |  |  | 371.49 |  | 2054.34
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 23.15
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 8.9
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 1684.01 |  | 16.84
| 4-100-060 | Трудозатраты машинистов разряд 6 | чел.ч | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 510.44 |  | 5.1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 630.75 |  | 6.31
| 4-100-040 | Трудозатраты машинистов разряд 4 | чел.ч | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 380 |  | 3.8
| 4 | М | [8 empty] | 228.92
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0008 |  | 0.0008 | 116448.72 | 1.13 | 131587.05 |  | 105.27
| 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | т | 2e-05 |  | 2e-05 | 81827.2 | 1.54 | 126013.89 |  | 2.52
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.024 |  | 0.024 | 37.71 | 1.49 | 56.19 |  | 1.35
| 20.2.01.05-0007 | Гильзы кабельные медные 35 мм | 100 шт | 0.031 |  | 0.031 | 3141.34 | 1.23 | 3863.85 |  | 119.78
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2315.31
11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 41.09
|  | ФОТ | [8 empty] | 2063.24
| Пр/812-049.3 | Электротехнические установки на других объектах (049.3) | 97 |  | 97 | [5 empty] | 2001.34
| Пр/774-049.3 | Электротехнические установки на других объектах (049.3) | 51 |  | 51 | [5 empty] | 1052.25
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 5409.99 |  | 5409.99
12 | ГЭСНм10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого | канал | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.55 |  |  |  |  | 201.98
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | 0.55 |  | 0.55 |  |  | 367.24 |  | 201.98
| 2 | ЭМ
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч
| 4 | М | [8 empty] | 8.32
| 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 0.03077 |  | 0.03077 | 241.35 | 1.12 | 270.31 |  | 8.32
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 210.3
12.1 | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | -0.03077 |  | -0.03077 | 241.35 | 1.12 | 270.31 |  | -8.32
12.2 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4.04
|  | ФОТ | [8 empty] | 201.98
| Пр/812-051.1 | Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи (051.1) | 90 |  | 90 | [5 empty] | 181.78
| Пр/774-051.1 | Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи (051.1) | 46 |  | 46 | [5 empty] | 92.91
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 480.71 |  | 480.71
|  | Итого прямые затраты по разделу 2. Монтажные работы КЛ-0,4кВ | [8 empty] | 4286.17
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 3452.15
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 254.12
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 105.68
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 474.22
перевозка
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 3557.83
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 3436.95
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 1804.4
Итого оборудование
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу 2. Монтажные работы КЛ-0,4кВ | [8 empty] | 9527.52
Справочно
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 9.299
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.2488
Раздел 3. Материалы
13 | КП Исх.№336 от 16.06.2025(ВЭЛС) | Кабель АВВГ 4х35 | м | 13 |  | 13 |  |  | 386 |  | 5018
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 386 |  | 5018
14 | КП "ВЭЛС" №122 от 13.03.2025г п.280 | Муфта кабельная концевая 4ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS | шт | 1 |  | 1 |  |  | 2380 |  | 2380
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2380 |  | 2380
15 | КП "ВЭЛС" №122 от 13.03.2025г п.282 | Муфта кабельная соединительная 4ПСТ(б)-1-25/50(Б)нг-LS | шт | 1 |  | 1 |  |  | 2940 |  | 2940
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2940 |  | 2940
16 | КП №432 от 13.05.25 | Огнезащитная краска Огракс М | кг | 2.628 |  | 2.628 |  |  | 2000 |  | 5256
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2000 |  | 5256
17 | №143 03.03.2025г "ВЭМ" | Песок | м3 | 0.36 |  | 0.36 |  |  | 2495.83 |  | 898.5
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2495.83 |  | 898.5
18 | №285 08.04.2025г "ВЭМ" п553 | Труба асбестоцементная , d=110 мм | м | 1 |  | 1 |  |  | 296.76 |  | 296.76
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 296.76 |  | 296.76
19 | КП "ВЭЛС" №122 от 13.03.2025г п.551 | Термоусаживаемые уплотнители кабельных проходов УКПт-120/28(КВТ) | шт | 2 |  | 2 |  |  | 480 |  | 960
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 480 |  | 960
20 | №285 08.04.2025г "ВЭМ" п169 | Кирпич строительный М 150 | шт | 25 |  | 25 |  |  | 31 |  | 775
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 31 |  | 775
21 | КП "ВЭЛС" №122 от 13.03.2025г п.802 | Бирка кабельная(кругг 55мм) У-135 | шт | 1 |  | 1 |  |  | 4.5 |  | 4.5
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4.5 |  | 4.5
22 | №285 08.04.2025г "ВЭМ" п426 | Хомут(пластик) 250х4,8мм | шт | 1 |  | 1 |  |  | 2.25 |  | 2.25
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2.25 |  | 2.25
|  | Итого прямые затраты по разделу 3. Материалы | [8 empty] | 18531.01
в том числе
оплата труда (ОТ)
эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 18531.01
перевозка
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 0
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 0
Итого оборудование
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу 3. Материалы | [8 empty] | 18531.01
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 18531.01
оборудование, отсутствующее в ФРСН
затраты труда рабочих
затраты труда машинистов
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 20953.27
в том числе
|  | всего прямые затраты | [8 empty] | 19543.7
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 997.95
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 3.37
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 1.74
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 18540.64
перевозка
|  | всего ФОТ | [8 empty] | 999.69
|  | всего накладные расходы | [8 empty] | 939.99
|  | всего сметная прибыль | [8 empty] | 469.58
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 9527.52
в том числе
|  | всего прямые затраты | [8 empty] | 4286.17
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 3452.15
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 254.12
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 105.68
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 474.22
перевозка
|  | всего ФОТ | [8 empty] | 3557.83
|  | всего накладные расходы | [8 empty] | 3436.95
|  | всего сметная прибыль | [8 empty] | 1804.4
ВСЕГО оборудование
|  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 0
в том числе
прочие затраты
|  | прочие работы | [8 empty] | 0
в том числе
прямые затраты
в том числе
оплата труда (ОТ)
эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (ОТм)
материальные ресурсы
перевозка
|  | всего ФОТ | [8 empty] | 0
|  | всего накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | всего сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 30480.79
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 23829.87
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 4450.1
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 257.49
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 107.42
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 19014.86
перевозка
|  | Всего ФОТ | [8 empty] | 4557.52
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 4376.94
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 2273.98
Всего оборудование
Всего прочие затраты
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 18531.01
оборудование, отсутствующие в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 12.4175
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.2533
Прочие работы и затраты
|  | Итого | [8 empty] | 30480.79
Налоги
| ФЗ от 03.08.2018 №303-ФЗ | НДС, 20% | [8 empty] | 6096.16
|  | Итого | [8 empty] | 36576.95
|  | Итого по смете | [8 empty] | 36576.95
Составил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Благ
Наименование программного продукта |  |  |  |  | Estimate 2.0
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 1.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.03.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр, Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр, Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 30.01.2024 №55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/прстроительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 N 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Самарской области от 09.04.2025 № 190
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | Сплит-форма аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Самарская область II кв. 2025 г.
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Самарская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | -
"Реконструкция КТП У 203/100 кВА с заменой на КТП" Шигонский район Самарская область
(наименование стройки)
"Реконструкция КТП У 203/100 кВА с заменой на КТП" Шигонский район Самарская область
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-117-04
Благоустройство
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | ресурсно-индексным | методом
Основание |  | 2024-ИН-117-ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II кв. 2025 г.
Сметная стоимость |  |  | 8,43 | тыс. руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  | 1,64 |  | тыс.руб.
в том числе: | [5 empty] | Средства на оплату труда машинистов |  |  | 0,03 |  | тыс.руб.
строительных работ |  |  | 8,43 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  | 5,2318 |  | чел.-ч
монтажных работ |  |  | 0,00 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  | 0,091 |  | чел.-ч
оборудования |  |  | 0,00 | тыс.руб.
прочих затрат |  |  | 0,00 | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.014 |  | 0.014
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1.652 |  |  |  |  | 510.63
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | 118 |  | 1.652 |  |  | 309.1 |  | 510.63
| 2 | ЭМ
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч
| 4 | М
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 510.63
1.1 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | 1т груза | 2.45 |  | 2.45 |  |  | 87.54 |  | 214.47
1.2 | 02-15-1-01-0011 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 11 км | 1т груза | 2.45 |  | 2.45 |  |  | 188.7 |  | 462.32
|  | ФОТ | [8 empty] | 510.63
| Пр/812-001.2 | Земляные работы, выполняемые ручным способом (001.2) | 89 |  | 89 | [5 empty] | 454.46
| Пр/774-001.2 | Земляные работы, выполняемые ручным способом (001.2) | 40 |  | 40 | [5 empty] | 204.25
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 131866.43 |  | 1846.13
|  | Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтажные работы | [8 empty] | 1187.42
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 510.63
эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 214.47
|  | перевозка | [8 empty] | 462.32
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 510.63
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 454.46
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 204.25
Итого оборудование
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу 1. Демонтажные работы | [8 empty] | 1846.13
Справочно
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 1.652
затраты труда машинистов
Раздел 2. Благоустройство постоянное (восстановление газонного покрытия )
2 | ГЭСН47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0.07 |  | 0.07
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 881.36
| 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | 40 |  | 2.8 |  |  | 314.77 |  | 881.36
| 2 | ЭМ
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч
| 4 | М
| 16.2.01.02 | Земля растительная | м3 | 15 |  | 1.05
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 881.36
|  | ФОТ | [8 empty] | 881.36
| Пр/812-041.0 | Озеленение. Защитные лесонасаждения (041.0) | 103 |  | 103 | [5 empty] | 907.8
| Пр/774-041.0 | Озеленение. Защитные лесонасаждения (041.0) | 72 |  | 72 | [5 empty] | 634.58
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 34624.86 |  | 2423.74
3 | ГЭСН47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | 0.07 |  | 0.07
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.3829 |  |  |  |  | 120.53
| 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | 5.47 |  | 0.3829 |  |  | 314.77 |  | 120.53
| 2 | ЭМ
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч
| 4 | М
| 16.2.01.02 | Земля растительная | м3 | 5 |  | 0.35
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 120.53
|  | ФОТ | [8 empty] | 120.53
| Пр/812-041.0 | Озеленение. Защитные лесонасаждения (041.0) | 103 |  | 103 | [5 empty] | 124.15
| Пр/774-041.0 | Озеленение. Защитные лесонасаждения (041.0) | 72 |  | 72 | [5 empty] | 86.78
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4735.14 |  | 331.46
4 | ГЭСН47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0.07 |  | 0.07
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.3969 |  |  |  |  | 124.02
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 5 |  | 0.35 |  |  | 309.1 |  | 108.19
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 0.67 |  | 0.0469 |  |  | 337.46 |  | 15.83
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 122.45
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.091 |  |  |  |  | 34.58
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 1.3 |  | 0.091 | 1043.14 | 1.29 | 1345.65 |  | 122.45
| 4-100-040 | Трудозатраты машинистов разряд 4 | чел.ч | 1.3 |  | 0.091 |  |  | 380 |  | 34.58
| 4 | М | [8 empty] | 26.25
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 10 |  | 0.7 | 35.71 | 1.05 | 37.5 |  | 26.25
| 16.2.02.07 | Семена газонных трав | кг | 2 |  | 0.14
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 307.3
|  | ФОТ | [8 empty] | 158.6
| Пр/812-041.0 | Озеленение. Защитные лесонасаждения (041.0) | 103 |  | 103 | [5 empty] | 163.36
| Пр/774-041.0 | Озеленение. Защитные лесонасаждения (041.0) | 72 |  | 72 | [5 empty] | 114.19
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 8355 |  | 584.85
|  | Итого прямые затраты по разделу 2. Благоустройство постоянное (восстановление газонного покрытия ) | [8 empty] | 1309.19
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 1125.91
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 122.45
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 34.58
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 26.25
перевозка
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 1160.49
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 1195.31
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 835.55
Итого оборудование
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу 2. Благоустройство постоянное (восстановление газонного покрытия ) | [8 empty] | 3340.05
Справочно
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 3.5798
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.091
Раздел 3. Материалы
5 | №143 03.03.2025г "ВЭМ" | Чернозем | м3 | 1.4 |  | 1.4 |  |  | 2218.88 |  | 3106.43
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2218.88 |  | 3106.43
6 | №285 08.04.2025г "ВЭМ" п314 | Семена | кг | 0.28 |  | 0.28 |  |  | 494.71 |  | 138.52
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 494.71 |  | 138.52
|  | Итого прямые затраты по разделу 3. Материалы | [8 empty] | 3244.95
в том числе
оплата труда (ОТ)
эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 3244.95
перевозка
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 0
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 0
Итого оборудование
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу 3. Материалы | [8 empty] | 3244.95
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 3244.95
оборудование, отсутствующее в ФРСН
затраты труда рабочих
затраты труда машинистов
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 8431.13
в том числе
|  | всего прямые затраты | [8 empty] | 5741.56
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 1636.54
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 122.45
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 34.58
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 3485.67
|  | перевозка | [8 empty] | 462.32
|  | всего ФОТ | [8 empty] | 1671.12
|  | всего накладные расходы | [8 empty] | 1649.77
|  | всего сметная прибыль | [8 empty] | 1039.8
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 0
в том числе
всего прямые затраты
в том числе
оплата труда (ОТ)
эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (ОТм)
материальные ресурсы
перевозка
|  | всего ФОТ | [8 empty] | 0
|  | всего накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | всего сметная прибыль | [8 empty] | 0
ВСЕГО оборудование
|  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 0
в том числе
прочие затраты
|  | прочие работы | [8 empty] | 0
в том числе
прямые затраты
в том числе
оплата труда (ОТ)
эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (ОТм)
материальные ресурсы
перевозка
|  | всего ФОТ | [8 empty] | 0
|  | всего накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | всего сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 8431.13
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 5741.56
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 1636.54
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 122.45
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 34.58
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 3485.67
|  | перевозка | [8 empty] | 462.32
|  | Всего ФОТ | [8 empty] | 1671.12
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 1649.77
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 1039.8
Всего оборудование
Всего прочие затраты
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 3244.95
оборудование, отсутствующие в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 5.2318
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.091
Прочие работы и затраты
|  | Итого | [8 empty] | 8431.13
Налоги
| ФЗ от 03.08.2018 №303-ФЗ | НДС, 20% | [8 empty] | 1686.23
|  | Итого | [8 empty] | 10117.36
|  | Итого по смете | [8 empty] | 10117.36
Составил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ПНР
Наименование программного продукта |  |  |  |  | Estimate 2.0
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 1.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.03.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр, Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр, Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 30.01.2024 №55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/прстроительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 N 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Самарской области от 09.04.2025 № 190
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | Сплит-форма аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Самарская область II кв. 2025 г.
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Самарская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | -
"Реконструкция КТП У 203/100 кВА с заменой на КТП" Шигонский район Самарская область
(наименование стройки)
"Реконструкция КТП У 203/100 кВА с заменой на КТП" Шигонский район Самарская область
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-117-03
ПНР КЛ
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | ресурсно-индексным | методом
Основание |  | 2024-ИН-117-ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II кв. 2025 г.
Сметная стоимость |  |  | 1.16 | тыс. руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  | 35,45 |  | тыс.руб.
в том числе: | [5 empty] | Средства на оплату труда машинистов |  |  | 0,00 |  | тыс.руб.
строительных работ |  |  | 0,00 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  | 76,085 |  | чел.-ч
монтажных работ |  |  | 0,00 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч
оборудования |  |  | 0,00 | тыс.руб.
прочих затрат |  |  | 1.16 | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 2. Пусконаладочные работы КЛ
11 | ГЭСНп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | шт | 1 | 0.8 | 0.8
| 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.3_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей ВЛ, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри ОКС, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями ТБ ЗТ 1,2
| Пр421/пр.П.8 п.1 | Вхолостую К 0,8 К 0,8
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.7872 |  |  |  |  | 397.36
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0.41 | 1.2 | 0.3936 |  |  | 510.44 |  | 200.91
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0.41 | 1.2 | 0.3936 |  |  | 499.1 |  | 196.45
| 2 | ЭМ
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч
| 4 | М
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 397.36
|  | ФОТ | [8 empty] | 397.36
| Пр/812-083.0 | Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) (083.0) | 74 |  | 74 | [5 empty] | 294.05
| Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) (083.0) | 36 |  | 36 | [5 empty] | 143.05
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1043.08 |  | 834.46
12 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 1 | 0.8 | 0.8
| 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.3_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей ВЛ, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри ОКС, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями ТБ ЗТ 1,2
| Пр421/пр.П.8 п.1 | Вхолостую К 0,8 К 0,8
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.3072 |  |  |  |  | 155.06
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0.16 | 1.2 | 0.1536 |  |  | 510.44 |  | 78.4
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0.16 | 1.2 | 0.1536 |  |  | 499.1 |  | 76.66
| 2 | ЭМ
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч
| 4 | М
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 155.06
|  | ФОТ | [8 empty] | 155.06
| Пр/812-083.0 | Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) (083.0) | 74 |  | 74 | [5 empty] | 114.74
| Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) (083.0) | 36 |  | 36 | [5 empty] | 55.82
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 407.03 |  | 325.62
|  | Итого прямые затраты по разделу 2. Пусконаладочные работы КЛ | [8 empty] | 552.42
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 552.42
эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (ОТм)
материальные ресурсы
перевозка
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 552.42
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 408.79
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 198.87
Итого оборудование
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 1160.08
|  | Итого по разделу 2. Пусконаладочные работы КЛ | [8 empty] | 1160.08
Справочно
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 1.0944
затраты труда машинистов
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 0
в том числе
всего прямые затраты
в том числе
оплата труда (ОТ)
эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (ОТм)
материальные ресурсы
перевозка
|  | всего ФОТ | [8 empty] | 0
|  | всего накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | всего сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 0
в том числе
всего прямые затраты
в том числе
оплата труда (ОТ)
эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (ОТм)
материальные ресурсы
перевозка
|  | всего ФОТ | [8 empty] | 0
|  | всего накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | всего сметная прибыль | [8 empty] | 0
ВСЕГО оборудование